Приложение

к приказу Департамента ЖКХ и строительства

от «25» июня 2021 г. № 64-ОД

**Программа**

**проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Твери к отопительному периоду 2021-2022 годов**

1. Целью программы проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевыхорганизаций и потребителей тепловой энергии города Твери к отопительному периоду 2021-2022 годов (далее – программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплоснабжающие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения города Твери.

2. Проверка проводится на предмет соблюдения требований по готовности к отопительному периоду, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее – Правила).

3. Срок проведения проверки выполнения требований Правил потребителями тепловой энергии города Твери определен с 01 июля по 11 сентября 2021 года:

- объектами, подлежащими проверке для потребителей тепловой энергии города Твери, являются многоквартирные дома (в отношении управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК), теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения города Твери;

- объектами, подлежащими проверке для потребителей тепловой энергии города Твери, являются здания объектов социальной сферы (в отношении учреждений управления образования Администрации города Твери, министерства здравоохранения Тверской области, управления по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Твери и т.д.), теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения города Твери.

Организациями, подлежащими проверке, для потребителей тепловой энергии являются организации согласно Приложению 1 к настоящей программе.

4. Срок проведения проверки выполнения требований Правил теплоснабжающими и теплосетевыми организациями города Твери определен с 01 августа по 30 сентября 2021 года.

Организациями, подлежащими проверке, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, являются организации согласно Приложению 2 к настоящей программе.

5. Комиссия производит итоговую проверку готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Твери к отопительному периоду на основании представленных Департаментом ЖКХ и строительства документов.

6. В ходе проведения проверки потребителей тепловой энергии города Твери Комиссией проверяются документы подтверждающие выполнение требований раздела IV Правил, согласно Приложению 3 к настоящей программе, а при необходимости по ходатайству ответственных должностных лиц Департамента ЖКХ и строительства, уполномоченных на проверку предоставленных документов проводится выезд с целью осмотра объектов проверки, по результатам которого составляется акт по форме согласно Приложению 5.1 к настоящей программе.

7. В ходе проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций города Твери Комиссией проверяются документы, подтверждающие выполнение требований раздела III Правил, согласно Приложению 4 к настоящей программе, а при необходимости по ходатайству ответственных должностных лиц Департамента ЖКХ и строительства, уполномоченных на проверку предоставленных документов проводится выезд с целью осмотра объектов проверки.

8. По результатам проверки представленных документов проводится заседание Комиссии, на котором подписывается акт проверки готовности к отопительному периоду (далее – акт проверки) по рекомендуемому образцу, согласно Приложению 5 к настоящей программе.

В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки готов к отопительному периоду, при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданным Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

9. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности к отопительному периоду, руководствуясь пунктами 15, 17 Правил, к акту проверки прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

10. В случае отсутствия замечаний, а также, если замечания, указанные в перечне к акту проверки, выданные Комиссией, устранены не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, Комиссией выдается акт проверки с выводом о готовности объекта к отопительному периоду.

11. По каждому объекту проверки в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный перечнем замечаний, уполномоченным органом, образовавшим Комиссию - Администрацией города Твери, выдается паспорт готовности к отопительному периоду.

Паспорт готовности к отопительному периоду составляется по рекомендуемому образцу, согласно Приложению 6 к настоящей программе.

12. В случае устранения замечаний, указанных в перечне к акту проверки, выданных Комиссией, позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, Комиссией выдается акт проверки с выводом о готовности объекта к отопительному периоду, но без выдачи паспорта готовности.

13. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности (не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций), обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту проверки замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности.

После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

14. По результатам проведённых проверочных мероприятий, установленных пунктами 6 - 13 настоящей программы, Департамент ЖКХ и строительства обеспечивает вручение актов проверки теплоснабжающим, теплосетевым организациям и потребителям тепловой энергии города Твери, в отношении которых проводилась проверка.

Начальник Департамента ЖКХ

и строительства Д.Н. Арестов

Приложение 1

к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Твери к отопительному периоду 2021-2022 годов

**Перечень управляющих организаций города Твери, объекты**

**которых подлежат проверке по оценке готовности к отопительному**

**периоду 2021-2022 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование управляющей организации | № п/п | Наименование управляющей организации |
| 1 | ООО "Альянс" | 65 | ООО УК "Затверечье" |
| 2 | ООО "МажорДом" | 66 | ООО "УК "Тверская коммуна" |
| 3 | ООО "Управляющая компания Мамулино-2" | 67 | ООО УК "Солнечный" |
| 4 | ООО "УК ЖЭУ-18" | 68 | ООО УК "Волжанка" |
| 5 | ООО "Успех-Тверь" | 69 | ООО "Жилищная Управляющая Компания" |
| 6 | ООО "Профессиональное управление домами" | 70 | ООО "УК Верхневолжье" |
| 7 | МУП "На Левитана" | 71 | ООО "Аврора" |
| 8 | ООО "УК Дома в порядке Центр" | 72 | ООО "УК Жираф" |
| 9 | ООО "Инициатива" | 73 | ООО УК "Первомайская" |
| 10 | ООО УК "Алмаз" | 74 | ООО "Диалог" |
| 11 | ООО УК "РЭП-17" | 75 | ООО ЖЭС "Дом" |
| 12 | УК "На Громова" | 76 | ООО "УК Жилой комплекс" |
| 13 | ООО "МКД Бюро" | 77 | ООО УК "Солнечный город" |
| 14 | ООО УК Тверца" | 78 | ООО "УК Профи" |
| 15 | ООО "Фаворит" | 79 | ООО "Авангард" |
| 16 | ООО УК "Гарант" | 80 | ООО "Вектор - 21" |
| 17 | ООО "ГУК Заволжского района г. Твери" | 81 | ООО "ГУК Пролетарского района г. Твери" |
| 18 | ООО "Кварталы Твери" | 82 | ООО "ГУК Центрального района г. Твери" |
| 19 | ООО "Ремонтно-строительная компания" | 83 | ООО "Дилос" |
| 20 | ООО УК "Энтри» | 84 | ООО "Контакт-Универсал" |
| 21 | ООО "УК "Брусилова" | 85 | ООО "Новый город" |
| 22 | ООО УК "Уютный дом" | 86 | ООО "Новый дом" |
| 23 | ООО "УК Котиара" | 87 | ООО "Паритет" |
| 24 | ООО "Терем" | 88 | ООО "Перспектива" |
| 25 | ООО УК "СТРОЙГРАД" | 89 | ООО "Статус" |
| 26 | ООО УК "Поселок Химинститута-47" | 90 | ООО "УК Инком Дом" |
| 27 | ООО "Комфортный Дом" | 91 | ООО "УК Нива" |
| 28 | ООО "Оснабрюкская" | 92 | ООО "УК Полесье" |
| 29 | ООО "Бульвар" | 93 | ООО "Фараон" |
| 30 | ООО "ГУК Московского района г. Твери" | 94 | ООО "Форвард" |
| 31 | ООО "ЖЭУ-Мамулино" | 95 | ООО "ЦДО" |
| 32 | ООО "УК Исполин" | 96 | ООО "Чайка" |
| 33 | ООО "УК Престиж" | 97 | ООО "Первый Квартал" |
| 34 | ООО УК "Северо-Запад" | 98 | ООО "Петровна" |
| 35 | ООО "УК Городской коммунальный сервис" | 99 | ООО "У Тура" |
| 36 | ООО "Высота" | 100 | ООО "УК Аргус" |
| 37 | ООО УК "Регион 69" | 101 | ООО СК "Эко-Строй" |
| 38 | ООО "Южный плюс" | 102 | ООО УК "Восход" |
| 39 | ООО "ТехноЛогия" | 103 | ООО УК "Застава" |
| 40 | ООО "УК Расцвет" | 104 | ООО УК "Лазурь" |
| 41 | ООО "ЭкоДом" | 105 | ООО УК "Мегаполис" |
| 42 | ООО "УК Тверьжилфонд" | 106 | ООО УК "Наш район" |
| 43 | ООО "Управляющая компания Губерния" | 107 | ООО "УК Корунд" |
| 44 | ООО "УК Заря" | 108 | ООО УК "Юность" |
| 45 | ООО "Дом" | 109 | ООО УК "Территория комфорта" |
| 46 | ООО "Планета" | 110 | ООО Фирма "Энергия" |
| 47 | ООО " «ЭКОС" | 111 | ООО УК "Стимул" |
| 48 | ООО "УК "Волга Лайф" | 112 | ООО УК "Зевс" |
| 54 | ООО "УК "Ривьера" |  | |
| 55 | ООО "Атлантида" |
| 56 | ООО "Ремонтно-строительная компания" |
| 57 | ООО "Парадиз" |
| 58 | ООО УК "Монолит" |
| 59 | ООО УК "Гестия" |
| 60 | ООО УК "Город Менеджмент" (ООО УК "Город М") |
| 61 | ООО УК " Перспективное партнерство" |
| 62 | ООО "УК "Столица" |
| 63 | ООО "УК "Медовая" |
| 64 | ФГАУ "Росжилкомплекс" |

**Перечень ТСЖ и ЖСК города Твери,**

**объекты которых подлежат проверке по оценке готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  организации | Наименование  организации | Наименование  организации |
| ЖСК 19 | ТСЖ "Благоева,76" | ТСЖ"У рощи" |
| ЖСК 60 | ТСЖ "Островной" | ТСЖ "Ул. Орджоникидзе,51" |
| ЖСК 41 | ТСЖ "Благоева, 18" | ТСЖ"Мамулино, 9/2" |
| ЖСК 26 | ТСЖ "Благоева, д. 15" | ТСЖ"Мамулино, 9/3" |
| ЖСК 29 | ТСЖ "Благоева, 5 корпус 2" | ТСЖ"Мамулино 11" |
| ЖСК 127 «Волна-1» | ТСЖ "Бобкова 21" | ТСЖ"Мамулино 13" |
| ЖСК «Берег» | ТСЖ "Бобкова,38" | ТСЖ"Мамулино 21/1" |
| ЖСК 64 | ТСЖ "Бобкова, д. 40" | ТСЖ"Мамулино 21/3" |
| ЖСК 65 | ТСЖ "Бобкова 27" | ТСЖ"Лоцманенко 20" |
| ЖСК 81 | ТСЖ "Богданова д.22.к.2" | ТСЖ"ПоселокХиминститута" |
| ЖСК 85 | ТСЖ "На Брагина" | ТСЖ"Химинститут 54" |
| ЖСК 86 | ТСЖ "На М.Буденного" | ТСЖ"Химинститута, д. 23" |
| ЖСК 31 | ТСЖ "В. Новгорода, 19" | ТСЖ"Химинститут, 28" |
| ЖСК «Железнодорожник» | ТСЖ "Вагжановский переулок, 14" | ТСЖ"пос. Химинститута, д.45" |
| ЖСК 49 г.Тверь | ТСН "Солнечный" | ТСЖ"Химинститут-39" |
| ЖСК 67 | ТСЖ "Взлетная,6" | ТСЖ"Химинститут,24" |
| ЖСК 80 | ТСЖ "Взлетная 8" | ТСЖ"Химинститут 10" |
| ЖСК 92 | ТСЖ"Виноградова, 9" | ТСЖ"С.Перовской,9" |
| ЖСК 45 | ТСЖ "9-II" | ТСЖ"Софьи Перовскойдом 30" |
| ЖСК 70 | ТСЖ "Виноградова, 9" | ТСЖ «Товарищество собственников жилья 118» |
| ЖСК «Прогресс» | ТСЖ "1-й переулок Красной Слободы,3 (II пусковой комплекс)" | ТСЖ"Проспект Победы, 11" |
| ЖСК 23 | ТСЖ "ул. Виноградова, 3" | ТСЖ "УЮТ" |
| ЖСК 107 | ТСЖ "Вокзальная, 5, корпус 1" | ТСН "Проспект Победы, 39/43" |
| ЖСК 43 | ТСЖ "На Володарского" | ТСЖ "Новая Заря, д. 6" |
| ЖСК 46 | ТСЖ "Володарского, 22" | ТСЖ "Пржевальского, д. 60" |
| ЖСК 52 | ТСЖ "Володарского, 26" | ТСЖ "Городок" |
| ЖСК 52 | ТСЖ "Улица Володарского, дом 15" | ТСЖ "Набережная Лазури 2" |
| ЖСК 28 | ТСЖ "ВОЛОКОЛАМСКИЙ-3" | ТСЖ "Набережная Лазури 4/2" |
| ЖСК 110 | ТСЖ "Волоколамский проспект 25" | ТСЖ "Радищева, 37" |
| ЖСК 111 | ТСЖ "Волоколамский 27/1" | ТСЖ "У фонтана" |
| ЖСК 104 | ТСЖ "Волоколамский проспект, 20, корп. 1" | ТСЖ " Радищева ,44 б" |
| ЖСК 96 | ТСЖ "Волоколамский проспект 43 корпус 1" | ТСЖ "АЖК Радищева,48" |
| ЖСК 100 | ТСЖ "Гвардия" | ТСЖ "Радищева, 52" |
| ЖСК 101 | ТСЖ "На Гвардейской" | ТСЖ "Радищева б-р,50" |
| ЖСК 121 «Первомаец» | ТСЖ "Георгиевская-16" | ТСЖ "Рыбацкая, дом 46" |
| ЖСК 122 | ТСЖ "Мамулино 10" | ТСЖ "Лазурь" |
| ЖСК 123 | ТСЖ "Голландская-10" | ТСЖ "Республиканская 9" |
| ЖСК 106 | ТСЖ "Голландская-12" | ТСЖ "Республиканская 13" |
| ЖСК 126 (5,6,7,8,9-й подъезды) | ТСЖ "Голландская - 21" | ТСЖ "Ржевская,5А" |
| ЖСК 35 | ТСЖ "Голландская, 23" | ТСЖ "Ржевская, 5а" |
| ЖСК 93 | ТСЖ "Голландская - 14" | ТСЖ "Роговик, 5" |
| ЖСК 94 | ТСЖ "Голландская - 16" | ТСН "Ротмистрова,5" |
| ЖСК 102 | ТСЖ "Голландская,252 | ТСЖ "Румянцева 10-12" |
| ЖСК 30 | ТСЖ "Гончаровой, 10" | ТСЖ "Румянцева 10-12" |
| ЖСК 34 | ТСЖ "Заволжье-1" | ТСЖ " Скворцова-Степанова,85" |
| ЖСК 36 | ТСЖ "Грибоедова, 34/68" | ТСЖ "Скворцова-Степанова, 38" |
| ЖСК 115 | ТСЖ "Мигалово" | ТСЖ "Скворцова-Степанова, 34, 36" |
| ЖСК 124 | ТСЖ "Вертикаль" | ТСЖ "Наш дом" 6901090699 |
| ЖСК 125 | ТСЖ "Бульвар Гусева 31 корпус 1" | ТСЖ "Петербургское, 34" |
| ЖСК 109 | ТСЖ "Гусева 47" | ТСЖ "Заволжье" |
| ЖСК 109 | ТСЖ "Дачная-57" | ТСЖ "Сверная Пальмира-1" |
| ЖСК 109 | ТСН "Морозовский городок" | ТСЖ "Санкт-Петербургское шоссе, дом 18" |
| ЖСК 109 | ТСЖ "Башня Скворца" | ТСЖ ""Питер,50" |
| ЖСК 109 | ТСН "Добролюбова 12" | ТСЖ "Санкт-Петербургское шоссе-9" |
| ЖСК 113 | ТСН "Добролюбова 14" | ТСЖ "С.-Петербургское шоссе 93" |
| ЖСК 113 | ТСЖ "Эрмитаж" | ТСЖ "Санкт-Петербургское шоссе, 97" |
| ЖСК 113 | ТСЖ "На Достоевского" | ТСЖ "Петербургское шоссе д.38 к.1" |
| ЖСК 113 | ТСЖ "Затьмачье" | ТСЖ "Садовая, 17" |
| ЖСК 61 | ТСЖ "Ерофеева-23" | ТСЖ "Садовая, 25" |
| ЖСК 89 | ТСЖ "улица Железнодорожников дом33, корпус 2" | ТСЖ "Доверие" |
| ЖСК 90 | ТСЖ "Железнодорожников, д. 54" | ТСЖ "Свободный переулок, 43/18" |
| ЖСК 1 | ТСЖ "Студенческий переулок, 10/15" | ТСЖ "Свободный переулок, д. 3, к. 1" |
| ЖСК 112 | ТСЖ "Желябова, 75" | ТСЖ "Свободный переулок, дом 5, к.1" |
| ЖСК 5 | ТСЖ "Студенческий переулок, 10/15" | ТСЖ "2-я Силликатная, 6" |
| ЖСК 98 | ТСЖ "Улица Загородная д. 14 корпус 1" | ТСЖ "Симеоновская, 30" |
| ЖСК 99 | ТСН "Загородная" | ТСЖ "У фонтана" |
| ЖСК 103 | ТСЖ "Парковая зона" | ТСЖ "Симеоновская, 33" |
| ЖСК 114 | ТСЖ"Зеленый пр-д,43 к.9" | ТСЖ "Симеоновская, 68" |
| ЖСК 24 | ТСН "Затверецкая наб., 36 к. 1" | ТСЖ "Симеоновская 87" |
| ЖСК 8 | ТСЖ "Звездный причал" | ТСЖ "Симеоновская, 33а" |
| ЖСК 9 | ТСЖ "Р. Зорге, 5а" | ТСЖ "Бобачевская Роща" |
| ЖСК 22 | ТСЖ "Ипподромная, 7" | ТСЖ "Склизкова-104" |
| ЖСК 1 | ТСЖ "Ипподромная 6" | ТСЖ "Склизкова, д.100" |
| ЖСК 13 | ТСЖ "проспект Калинина, 21, корп. 4" | ТСЖ "Склизкова-106" |
| ЖСК 33 | ТСЖ "Карпинского, 18" | ТСЖ "Склизкова, 110" |
| ЖСК 44 | ТСЖ "Кедр-98" | ТСЖ "Склизкова, дом10" |
| ЖСК 74 | ТСЖ "Мамулино-3" | ТСЖ ул.Склизкова д.58 |
| ЖСК 88 | ТСЖ "Кирова, 7, к. 2" | ТСЖ "Комфорт" |
| ЖСК 97 | ТСЖ "Кирова, 5" | ТСЖ "Чайка " |
| ЖСК 116 | ТСЖ "Кольцевая-80" | ТСЖ "Согласие" |
| ЖСК 37 | ТСЖ "Кольцевая, 82" | ТСЖ "Склизкова 97" |
| ЖСК 38 | ТСЖ "Комарова-6" | ТСЖ "Бобачевская Роща" |
| ЖСК 39 | ТСЖ "Комсомольский проспект" | ТСЖ "Бобачевская Роща" |
| ЖСК 42 | ТСЖ "Комсомольский, 11 корп.1" | ТСЖ "Смоленский пер., д.7" |
| ЖСК 54 | ТСЖ "Белый дом" | ТСЖ "Смоленский пер. 8/2" |
| ЖСК 55 | ТСЖ "Маршала Конева, д. 5" | ТСЖ "Смоленский переулок, дом 15/33" |
| ЖСК 56 | ТСЖ "Маршала Конева 6" | ТСЖ "Смоленский пер. д.8" |
| ЖСК 57 | ТСЖ "Дом № 12 корпус 1 по улице Маршала Конева" | ТСЖ "На Спартака" |
| ЖСК 58 | ТСЖ "Коноплянниковой, 21" | ТСЖ "Бриз" |
| ЖСК 59 | ТСЖ "Согласие" | ТСЖ "Дом" |
| ЖСК 76 | ТСЖ "Наше жилище" | ТСЖ "Стартовая 27" |
| ЖСК 77 | ТСЖ "Коробкова, 1" | ТСЖ "Союз" |
| ЖСК 119 | ТСЖ "Коробкова-2" | ТСЖ " Стартовая, д. 15" |
| ЖСК 20 | ТСЖ "Коробкова-14" | ТСЖ "Скворцова-Степанова, 87" |
| ЖСК 75 | ТСЖ "Коробкова, д. 17" | ТСЖ "Наш Дом" |
| ЖСК 83 | ТСЖ "Коробкова, 20, корп.1" | ТСЖ "Скворцова-Степанова ул,34,36" |
| ЖСК 71 | ТСЖ "Королева, 9" | ТСЖ "Ренессанс" |
| ЖСК-118 | ТСЖ "Королева - 5" | ТСЖ "Студенческий переулок, 10/15" |
| ЖСК 71 | ТСЖ "1-й переулок Красной Слободы,3 (II пусковой комплекс)" | ТСЖ "Радищева, 48А" |
| ЖСК 71 | ТСЖ "2-ой переулок Красной Слободы, 5" | ТСЖ "1-я Суворова" |
| ЖСК 71 | ТСЖ "ул. 7-я Красной Слободы, д. 27" | ТСН "СУВОРОВА 9К1" |
| ЖСК 123 | ТСЖ "Краснофлотская наб, д 17" | ТСЖ "1-я Суворова" |
| ЖСК «Радищева, 44а» | ТСЖ "Кривичская, 6" | ТСЖ «Тверской, 12» |
| ЖК-4 «Символ» | ТСЖ "Улица Крылова, 4" | ТСЖ «Терещенко 41, корп. 3» |
| ЖК «Олимп» | ТСЖ "Летное поле-2" | ТСЖ "Ткача-7" |
| ЖСК 12 | ТСЖ "Летное поле 6" | ТСЖ "Лагуна" |
| ЖСК 12 | ТСЖ "Летное Поле, 10" | ТСЖ "Ткача, д. 16" |
| ЖСК 21 | ТСЖ "Летное Поле, 18" | ТСЖ "Городок" |
| ЖСК 25 | ТСЖ "Космос" | ТСЖ "На Трудолюбия" |
| ЖСК 40 | ТСЖ "Тверской стандарт" | ТСЖ "Трудолюбия, 35" |
| ЖСК 66 | ТСЖ "Лукина, 4" | ТСЖ "Трудолюбия, 36" |
| ЖСК 106 | ТСЖ "ул.Луначарского, д.9, к.1" | ТСЖ "Трусова" |
| ЖСК 108 | ТСЖ "Луначарского, 34" | ТСЖ "Трусова,2" |
| ЖСК 113 | ТСЖ "Луначарского, 30" | ТСЖ "Марии Ульяновой" |
| ЖСК 117 | ТСЖ "№ 3" | ТСЖ "1-ый проезд Марии Ульяновой,39" |
| ЖСК 120 | ТСЖ "Северянин" | ТСЖ "Марии Ульяновой, 40" |
| ЖК-2 | ТСЖ "Града" | ТСЖ "Учительская, д.6, корпус 1" |
| ЖК-3 «Маяк» | ТСЖ "Луначарского,9" | ТСЖ "Бастион" |
| ЖСК 32 | ТСЖ "Луначарского,36" | ТСЖ "Фадеева, 40" |
| ЖСК 47 | ТСЖ "Луначарского,32" | ТСЖ "Дворик" |
| ЖСК 48 | ТСЖ "М.Самара, 2" | ТСЖ "Фадеева, 46" |
| ЖСК 50 | ТСЖ "К.Маркса, 7" | ТСЖ "Хромова, 23" |
| ЖСК 51 | ТСЖ "ул. К. Маркса, 11" | ТСЖ "На Хромова" |
| ЖСК 53 | ТСЖ "Медниковская 24" | ТСЖ "Хромова 19" |
| ЖСК 62 | ТСЖ "Медниковская" | ТСЖ "Хромова, 17" |
| ЖСК 63 | ТСЖ "Улица Маяковского, 31" | ТСЖ "Монолит" |
| ЖСК 73 | ТСЖ "Улица 2-я Металлистов,8" | ТСН "Наш дом" |
| ЖСК 73 | ТСЖ "2-я Металлистов, 4, корп.1" | ТСЖ "Хромова ул,15" |
| ЖСК 91 | ТСЖ "2-я Металлистов-2" | ТСЖ "Хрустальная-2 к. 5" |
| ЖСК-82 | ТСЖ "Металлист-5" | ТСЖ "Хрустальная, 42" |
| ЖСК 69 | ТСЖ "Мигаловская набережная, д. 1, к. 2" | ТСЖ "Хрустальная, д.46, корп.1" |
| ЖСК 84 | ТСЖ "Мигаловская наб., д. 8" | ТСЖ "Хрустальная, дом 46, корпус 2" |
| ЖСК 10 | ТСЖ "Каскад" | ТСЖ "Хрустальная, дом 46, корпус 3" |
| ЖСК 11 | ТСЖ "Южный-3" | ТСЖ "Хрустальная, дом 40" |
| ЖСК 14 | ТСЖ "Южный-Д, ул. Мирная дом 5 | ТСЖ "ДЕЯ" |
| ЖСК 15 | ТСЖ "Белый дом" | ТСЖ "Соминка" |
| ЖСК 16 | ТСЖ "Дом 87" | ТСЖ "Хрустальная, 41 корпус 4" |
| ЖСК 17 | ТСЖ "Можайского, 85" | ТСЖ "Тверь" |
| ЖСК 27 | ТСЖ "Можайского, 75" | ТСН "Хрустальная, дом 37" |
| ЖСК 2 | ТСЖ "Можайского,69" | ТСЖ "Хрустальная д.37, к.1" |
| ЖСК 3-4 | ТСЖ "Можайского, 89" | ТСЖ "Бульвар Цанова, 27" |
| ЖСК 5 | ТСЖ "Молодежный, 16" | ТСЖ "Бульвар Цанова, д.5" |
| ЖСК 6 | ТСЖ "Молодежный 5" | ТСЖ "Цанова 31" |
| ЖСК 95 | ТСЖ "Московская, дом 26" | ТСЖ "Чайковского-2" |
| ЖСК 78 | ТСЖ "Московская, 99" | ТСЖ «Проспект Чайковского, дом 62А» |
| ЖСК 79 | ТСЖ "Мусоргского, 17" | ТСЖ "Центр-2" |
| ЖСК 18 | ТСЖ "Мусоргского д.25" | ТСЖ "Чернышевского, 31" |
| ЖСК 7 | ТСЖ "Заволжский посад" | ТСЖ "Чернышевского, дом 2/16" |
| ТСЖ "Дельфин" | ТСЖ "Новая Заря, д. 6" | ТСЖ "На Чехова" |
| ТСЖ "15 лет Октября д.3/22" | ТСЖ "Новая,10" | ТСЖ "Шишкова, 2" |
| ТСЖ "15 лет Октября 8" | ТСЖ "Космос" | ТСЖ "ШМИДТА,5" |
| ТСЖ "15 лет Октября, 12-1" | ТСЖ "Новоторжская, д. 16, к. 1" | ТСН "Шмидта, 12" |
| ТСЖ "50 лет Октября, д.28" | ТСЖ "б-р Ногина, 7" | ТСЖ "б-р Шмидта,20" |
| ТСЖ "Октябрь" | ТСЖ "б-р Ногина 9" | ТСЖ "Шмидта,18" |
| ТСЖ "8 Марта-22" | ТСЖ "бульвар Ногина, д. 8" | ТСЖ "Тверца,19" |
| ТСЖ "Дружба" | ТСЖ "ОБОРОННАЯ, 7" | ТСЖ "Новая Звезда" |
| ТСЖ | ТСЖ "Оборонная, 5" | ТСЖ "Ярославская,2" |
| ТСЖ "Невского" | ТСЖ «Зеленый остров" | ТСЖ "На Бебеля" |
| ТСЖ "Лидии Базановой-18" | ТСЖ «Хрустальная, д.46, корп.1» |
| ТСЖ "Чернышевского, дом 2/16" | ТСЖ «Хрустальная, дом 46, корпус 2» |

**Перечень потребителей социальной сферы города Твери,**

**объекты которых подлежат проверке по оценке готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации | № п/п | Наименование организации |
| 1 | ГБУЗ "Тверской Областной клинический противотуберкулезный диспансер" | 101 | МБДОУ № 96 |
| 2 | ГБУЗ "Областной клинический врачебно-физкультурный диспансер" | 102 | МБДОУ № 97 |
| 3 | ГБУЗ "Тверской областной клинический наркологический диспансер" | 103 | МБДОУ № 100 |
| 4 | ГБУЗ ТОКОД "Тверской областной клинический онкологический диспансер" | 104 | МБДОУ № 101 |
| 5 | ГБУЗ "Областной клинический кардиологический диспансер" | 105 | МБДОУ № 104 |
| 6 | ГБУЗ "Областной клинический психоневрологический диспансер" | 106 | МБДОУ № 105 |
| 7 | ГБУЗ ТО "Областной родильный дом" | 107 | МБДОУ № 107 |
| 8 | ГБУЗ Тверской области "Родильный дом №2" | 108 | МБДОУ № 108 |
| 9 | ГБУЗ Тверской области "Родильный дом №3" | 109 | МБДОУ № 114 |
| 10 | ГБУЗ Тверской области "Родильный дом 5" | 110 | МБДОУ № 115 |
| 11 | ГБУЗ Тверской области "Стоматологическая поликлиника №1" | 111 | МБДОУ № 116 |
| 12 | ГБУЗ Тверской области "Стоматологическая поликлиника №2" | 112 | МБДОУ № 118 |
| 13 | ГБУЗ Тверской области "Стоматологическая поликлиника №3" | 113 | МБДОУ № 123 |
| 14 | ГБУЗ Тверской области "Городская клиническая больница №6" | 114 | МБДОУ № 125 |
| 15 | ГБУЗ Тверской области "Городская клиническая больница № 7" | 115 | МБДОУ № 127 |
| 16 | ГБУЗ Тверской области "Клиническая больница скорой медицинской помощи" | 116 | МБДОУ № 129 |
| 17 | ГБУЗ Тверской области "Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" | 117 | МБДОУ № 130 |
| 18 | ГБУЗ "Детский санаторий "Радуга" | 118 | МБДОУ № 131 |
| 19 | ГБУЗ "Детская областная клиническая больница" | 119 | МБДОУ № 132 |
| 20 | ГБУЗ Тверской области "Станция переливания крови" | 120 | МБДОУ № 133 |
| 21 | ГБЗУ Тверской области "Калининская ЦРКБ" | 121 | МБДОУ № 134 |
| 22 | ГБУЗ Тверской области "Городская поликлиника № 8" | 122 | МБДОУ № 135 |
| 23 | ГБУЗ Тверской области "Детский противотуберкулезный санаторий №2" | 123 | МБДОУ № 136 |
| 24 | ГБУЗ Тверской области "Детская городская клиническая больница №1" | 124 | МБДОУ № 138 |
| 25 | ГКУЗ Тверской области "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" | 125 | МБДОУ № 140 |
| 26 | ГБУЗ Тверской области "Тверская станция скорой медицинской помощи" | 126 | МБДОУ № 141 |
| 27 | ГБУЗ Тверской области «Городская клиническая больница №1 имени В.В. Успенского» | 127 | МБДОУ № 142 |
| 28 | ГБУЗ Тверской области "Клиническая детская больница №2" | 128 | МБДОУ № 144 |
| 29 | ГБУЗ Тверской области "Городская клиническая детская больница № 3" | 129 | МБДОУ № 145 |
| 30 | ГБУЗ Тверской области "Областной клинический лечебно-реабилитациооный центр" | 130 | МБДОУ № 148 |
| 31 | ГКУ Тверской области "Бюро судебно-медицинской экспертизы" | 131 | МБДОУ № 149 |
| 32 | ГБУЗ Тверской области "Областная клиническая больница" | 132 | МБДОУ № 151 |
| 33 | ГБУЗ Тверской области "Тверская гинекологическая больница" | 133 | МБДОУ № 152 |
| 34 | ГКУЗ Тверской области специализированный Дом ребенка "Теремок" | 134 | МБДОУ № 153 |
| 35 | ГБУЗ Тверской области "Центр специализированных видов медицинской помощи им.В.П. Аваева" | 135 | МБДОУ № 155 |
| 36 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери | 136 | МБДОУ № 156 |
| 37 | МБОУ ДОД ДШИ №1 им.М.П. Мусоргского | 137 | МБДОУ № 157 |
| 38 | МБУ ДО "Художественная школа им.В.А. Серова" | 138 | МБДОУ № 158 |
| 39 | МБУК "Тверской городской музейно-выстовочный центр" | 139 | МБДОУ № 159 |
| 40 | МБУ "Спортивная школа Лидер" | 140 | МБДОУ № 160 |
| 41 | МБОУ ДО "Детская школа исскуств им.В.В. Андреева" | 141 | МБДОУ № 161 |
| 42 | МБУ ДК "Химволокно" | 142 | МБДОУ № 162 |
| 43 | АНО физической культуры и спорта "Радуга" | 143 | МБДОУ № 163 |
| 44 | МБУ "Дворец культуры "Синтетик" | 144 | МБДОУ № 164 |
| 45 | МБУ "Дом культуры пос.Элеватор " | 145 | МБДОУ № 165 |
| 46 | МБУ Досуговый центр "Мир" | 146 | МБДОУ № 166 |
| 47 | МКУК "Тверской городской архив" | 147 | Гимназия № 6 |
| 48 | МБУ "Подростково-молодежный центр" | 148 | Гимназия № 8 |
| 49 | МБУ ДО "Детская школа искуств № 2" | 149 | Гимназия № 10 |
| 50 | МБУ "ДК пос.Литвинки" | 150 | Гимназия № 44 |
| 51 | МБУ "Дом культуры пос.Сахарово" | 151 | Тверской лицей |
| 52 | МБОУ ЦДОД и Д "Затверецкий" | 152 | МОУ СОШ № 1 |
| 53 | АНО Физ.культуры и спорта "Дом спорта "Юность" | 153 | МОУ СОШ № 2 |
| 54 | МБУК Досуговый центр "Истоки" | 154 | МОУ СОШ № 3 |
| 55 | МБУ Спортивная школа "Тверь" | 155 | МОУ СОШ № 4 |
| 56 | ГБПОУ "Тверской педогагический колледж" | 156 | МОУ СОШ № 7 |
| 57 | ГБПОУ "Тверской торгово-эконом колледж" | 157 | МОУ СОШ № 9 |
| 58 | ГБУОДПО Тверской области "Институт усовершенствования учителей" | 158 | МОУ СОШ № 11 |
| 59 | ГБПОУ "Тверской медицинский колледж" | 159 | Гимназия № 12 |
| 60 | ГБПОУ "Тверской политехнический колледж" | 160 | МОУ СОШ № 14 |
| 61 | ООО "Тверь Водоканал" | 161 | МОУ СОШ № 15 |
| 62 | ГГБУ Тверской области "Комплексная спортивная школа олимпийского резерва № 2" | 162 | МОУ СОШ № 16 |
| 63 | ГБУ дополнительного образования "Областная станция юных натуралистов Тверской области" | 163 | МОУ СОШ № 17 |
| 64 | Частное профессиональное образовательное учреждение "Тверской кооперативный техникум Тверского облпотребсоюза" | 164 | МОУ СОШ № 18 |
| 65 | МБДОУ № 2 | 165 | МОУ СОШ № 19 |
| 66 | МБДОУ № 4 | 166 | МОУ СОШ № 20 |
| 67 | МБДОУ № 5 | 167 | МОУ СОШ № 21 |
| 68 | МБДОУ № 6 | 168 | МОУ СОШ № 22 |
| 69 | МБДОУ № 7 | 169 | МОУ СОШ № 24 |
| 70 | МБДОУ № 9 | 170 | МОУ СОШ № 25 |
| 71 | МБДОУ № 10 | 171 | МОУ СОШ № 27 |
| 72 | МБДОУ № 11 | 172 | МОУ СОШ № 28 |
| 73 | МБДОУ № 14 | 173 | МОУ СОШ № 29 |
| 74 | МБДОУ № 15 | 174 | МОУ СОШ № 30 |
| 75 | МБДОУ № 20/1 | 175 | МОУ СОШ № 31 |
| 76 | МБДОУ № 23 | 176 | МОУ СОШ № 33 |
| 77 | МБДОУ № 24 | 177 | МОУ СОШ № 34 |
| 78 | МБДОУ № 26 | 178 | МОУ СОШ № 35 |
| 79 | МБДОУ № 27 | 179 | МОУ СОШ № 36 |
| 80 | МБДОУ № 31 | 180 | МОУ СОШ № 37 |
| 81 | МБДОУ № 33 | 181 | МОУ СОШ № 38 |
| 82 | МБДОУ № 35 | 182 | МОУ СОШ № 39 |
| 83 | МБДОУ № 38 | 183 | МОУ СОШ № 40 |
| 84 | МБДОУ № 39 | 184 | МОУ СОШ № 41 |
| 85 | МБДОУ № 48 | 185 | МОУ СОШ № 42 |
| 86 | МБДОУ № 51 | 186 | МОУ СОШ № 43 |
| 87 | МБДОУ № 55 | 187 | МОУ СОШ № 45 |
| 88 | МБДОУ № 62 | 188 | МОУ СОШ № 46 |
| 89 | МБДОУ № 65 | 189 | МОУ СОШ № 47 |
| 90 | МБДОУ № 68 | 190 | МОУ СОШ № 48 |
| 91 | МБДОУ № 69 | 191 | МОУ СОШ № 49 |
| 92 | МБДОУ № 73 | 192 | МОУ СОШ № 50 |
| 93 | МБДОУ № 79 | 193 | МОУ СОШ № 51 |
| 94 | МБДОУ № 80 | 194 | МОУ СОШ № 52 |
| 95 | МБДОУ № 88 | 195 | МОУ СОШ № 53 |
| 96 | МБДОУ № 90 | 196 | МОУ СОШ № 55 |
| 97 | МБДОУ № 91 | 197 | МБОУ ЦО имени А. Атрощанка |
| 98 | МБДОУ № 92 | 198 | МБОУ ДО ДТДМ |
| 99 | МБДОУ № 93 | 199 | МБОУ ООШ им Елизарова |
| 100 | МБДОУ № 96 |  |  |

**Перечень потребителей тепловой энергии города Твери подлежащих выездной проверке по оценке готовности к осенне-зимнему отопительному**

**периоду 2021-2022 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование управляющей организации | Объекты проверки | Срок проведения проверки |
| 1 | ООО УК «Солнечный город» | наб. Степана Разина, д. 2 | до 03.09.2021 |
| 2 | ООО УК «Первомайская» | ул. Советская, д. 7 | до 03.09.2021 |
| 3 | ООО «ГУК Центрального района города Твери» | пр-т Чайковского, д. 1, корп. 1 | до 03.09.2021 |
| 4 | ООО «ГУК Центрального района города Твери» | Волоколамский пр-т, д. 6 | до 03.09.2021 |
| 5 | ООО «ГУК Центрального района города Твери» | ул. Кайкова, д. 11 | до 03.09.2021 |
| 6 | ООО «ГУК Центрального района города Твери» | ул. Советская, д. 56, корп. 1 | до 03.09.2021 |
| 7 | ООО «ГУК Центрального района города Твери» | ул. Советская, д. 56, корп. 2 | до 03.09.2021 |
| 8 | ООО УК «РЭП-17» | пр-т Чайковского, д. 27 | до 03.09.2021 |
| 9 | ООО УК «РЭП-17» | пр-т Чайковского, д. 27А | до 03.09.2021 |
| 10 | ООО «УК «Китеж» | пр-т Победы, д. 8 | до 03.09.2021 |
| 11 | ООО «УК «Китеж» | ул. Ерофеева, д. 11 | до 03.09.2021 |
| 12 | ООО «Аврора» | ул. А. Попова, д. 1 | до 03.09.2021 |
| 13 | ООО «ЦДО» | пл. Славы, д. 1 | до 03.09.2021 |
| 14 | ООО «ЦДО» | ул. Трехсвятская, д. 18 | до 03.09.2021 |
| 15 | ООО «ЦДО» | ул. Трехсвятская, д. 20 | до 03.09.2021 |
| 16 | ООО «ЦДО» | ул. Орджоникидзе, д. 44 | до 03.09.2021 |
| 17 | ООО «У Тура» | пл. Терешковой, д. 47/27 | до 03.09.2021 |
| 18 | ТСЖ «УЮТ» | пр-т Победы, д. 48/29 | до 03.09.2021 |
| 19 | ЖСК-62 | ул. Склизкова, д. 99 | до 03.09.2021 |
| 20 | ТСЖ «Склизкова 97» | ул. Склизкова, д. 97 | до 03.09.2021 |
| 21 | ООО «УК Жилой комплекс» | ул. Академика Туполева, д. 116, корп. 3 | до 03.09.2021 |
| 22 | ЖСК № 101 | ул. З. Коноплянниковой, д. 20 | до 03.09.2021 |
|  |  |  |  |

Приложение 2

к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих итеплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Твери к отопительному периоду 2021-2022 годов

**Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций города Твери, объекты которых подлежат проверке по оценке готовности к отопительному**

**периоду 2021-2022 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации | № п/п | Наименование организации |
| 1 | ООО «Тверская генерация» | 9 | ГБУ «Цент кадастровой оценки» |
| 2 | ООО «КОМО» | 10 | АО «ТКСМ № 2» |
| 3 | ООО «Лазурная» | 11 | ОАО «Волжский пекарь» |
| 4 | ООО «Крикс» | 12 | ООО «ЭнергоАльянс» |
| 5 | ООО УК «Лазурь» | 13 | Московский территориальный участок Октябрьская дирекция по тенпловодоснабжению – структурное подразделение центральной дирекции по тепловодоснабжению ОАО РЖД |
| 6 | ООО «Тверской коммерческий застройщик» | 14 | Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» |
| 7 | АО «ВНИИСВ» | 15 | ООО «ЭнергоРесурс» |
| 8 | ООО «ДИС-строй» | 16 | ООО «ДСК-Ресурс» |

Приложение 3

к программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Твери к отопительному периоду 2020-2021 годов

**Перечень документов,**

**предъявляемых для оценки готовности потребителей тепловой энергии**

**города Твери к отопительному периоду 2021-2022 годов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень документов,  предъявляемых для оценки готовности потребителей тепловой энергии города Твери к отопительному  периоду 2020-2021 годов | Пункт Правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013  № 103, требования которого должны быть соблюдены |
| 1 | Акт проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность тепловых узлов, подписанный уполномоченным представителем теплоснабжающей организации | подпункты 2, 7, 12, 13, 16 пункта 16 |
| 2 | Акт проведения гидравлических испытаний внутренней системы отопления здания, подписанный уполномоченным представителем потребителя | подпункты 5, 16 пункта 16 |
| 3 | Акт проведения гидравлических испытаний тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (при наличии сетей), подписанный уполномоченным представителем теплоснабжающей организации | подпункты 5,16 пункта 16 |
| 4 | Акт на промывку трубопроводов отопления и теплопотребляющих установок, подписанный уполномоченным представителем потребителя | подпункт 2 пункта 16 |
| 5 | Акт установки и опломбировки дросселирующих устройств (расчетных шайб и сопел элеваторов), подписанный уполномоченным представителем теплоснабжающей организации | подпункты 2, 7, 13 пункта 16 |
| 6 | Акт допуска (повторного допуска) в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, подписанный уполномоченным представителем теплоснабжающей организации, подтверждающий работоспособность узла учета | подпункт 8 пункта 16 |
| 7 | Акт работоспособности автоматических регуляторов (при их наличии), подписанный уполномоченным представителем потребителя | подпункт 8 пункта 16 |
| 8 | Акт работоспособности защиты системы теплопотребления (акт регулировки предохранительного клапана), подписанный уполномоченным представителем потребителя | подпункт 9 пункта 16 |
| 9 | План подготовки к ОЗП с указанием фактических показателей выполнения плана на отчетную дату, подписанный уполномоченным представителем потребителя | подпункт 4 пункта 16 |
| 10 | Справка об отсутствии задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, подписанная уполномоченным представителем теплоснабжающей организации | подпункт 14 пункта 16 |
| 11 | Справка о разработанных эксплуатационных режимах (с приложением плана мероприятий по их внедрению), подписанная уполномоченным представителем потребителя | подпункт 3 пункта 16 |
| 12 | Справка о состоянии утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери), оборудования ЦТП, ИТП подписанная уполномоченным представителем потребителя | подпункт 6 пункта 16 |
| 13 | Реестр паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала, подписанный уполномоченным представителем потребителя | подпункт 10 пункта 16 |
| 14 | Акт об отсутствии прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией, подписанный уполномоченным представителем теплоснабжающей организации | подпункт 11 пункта 16 |
| 15 | Справка о наличии собственных и (или) привлеченных аварийных бригад и обеспеченность материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок, подписанная уполномоченным представителем потребителя (приказ о создании собственных ремонтных бригад, подписанный договор со сторонней организацией и т.п.) | подпункт 15 пункта 16 |
| 16 | Справка об обеспечении надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении №3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду (соблюдение установленной категории надежности в рамках заключенного договора теплоснабжения), подписанная представителем потребителя | подпункт 17 пункта 16 |

Приложение 4

к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Твери к отопительному периоду 2021-2022 годов

**Перечень документов,**

**предъявляемых для оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций города Твери к отопительному периоду 2021-2022 годов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень документов,  предъявляемых для оценки готовности потребителей тепловой энергии  города Твери к отопительному периоду 2021-2022 годов | Пункт Правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, требования которого должны быть соблюдены |
| 1 | Соглашение об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (договор аренды, договор безвозмездного пользования и т.д.) | подпункт 1 пункта 16 |
| 2 | Документы, подтверждающие готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддерживанию температурного графика, утверждённого схемой теплоснабжения | подпункт 2 пункта 16 |
| 3 | Документ, подтверждающий соблюдение критериев надежности теплоснабжения, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 № 310 | подпункт 3 пункта 16 |
| 4 | Документы, подтверждающие наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии (при наличии предприятия в графиках перевода) | подпункт 4 пункта 16 |
| 5 | Укомплектованность эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб персоналом | подпункт 5 пункта 16 |
| 6 | Обеспеченность персонала эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения | подпункт 5 пункта 16 |
| 7 | Документы, подтверждающие проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей | подпункт 6 пункта 16 |
| 8 | Документ, подтверждающий организацию контроля режимов потребления тепловой энергии | подпункт 7 пункта 16 |
| 9 | Документы, подтверждающие качество теплоносителя | подпункт 8 пункта 16 |
| 10 | Документы, подтверждающие организацию коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии | подпункт 9 пункта 16 |
| 11 | Документы, подтверждающие обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе представление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | подпункт 10 пункта 16 |
| 12 | Документы, подтверждающие готовность систем приёма и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи | подпункт 11 пункта 16 |
| 13 | Документы, подтверждающие соблюдение водно-химического режима | подпункт 11 пункта 16 |
| 14 | Документы, подтверждающие отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации (сведения о проведении технических мероприятий с указанием наименования оборудования, тип, марка, наименование мероприятия, дата предыдущего проведения; дата очередного проведения мероприятия, исполнитель) | подпункт 11 пункта 16 |
| 15 | Утверждённые графики ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей | подпункт 11 пункта 16 |
| 16 | Утверждённый порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-,электро-,топливо- и водоснабжающих организаций, а также органов местного самоуправления | подпункт 11 пункта 16 |
| 17 | Утверждённый расчёт допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов | подпункт 11 пункта 16 |
| 18 | Акты гидравлических испытаний на прочность и плотность с допуском к работе в осенне-зимний период | подпункт 11 пункта 16 |
| 19 | Документы, подтверждающие выполнение утверждённого на предприятии плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения | подпункт 11 пункта 16 |
| 20 | Документы, подтверждающие выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии | подпункт 11 пункта 16 |
| 21 | Договоры поставки топлива, не допускающие перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива | подпункт 11 пункта 16 |
| 22 | Акты разграничения эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | подпункт 12 пункта 16 |
| 23 | Документы, подтверждающие отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надёжность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления | подпункт 13 пункта 16 |
| 24 | Акты работоспособности автоматических регуляторов (при наличии) | подпункт 14 пункта 16 |

Приложение 5

к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Твери к отопительному периоду 2021-2022 годов

**АКТ**

**проверки готовности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***(наименование потребителя тепловой энергии,* теплоснабжающих и теплосетевых организаций)**

**к отопительному периоду 2021-2022гг.**

г. Тверь «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

Уполномоченные члены комиссии при Администрации города Твери, образованная постановлением Администрации города Твери от 13 апреля 2021 г. № 412, в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании постановленияадминистрации города Твери от 13.04.2021 № 412 «О подготовке городского хозяйства к работе в отопительный период 2021-2022 годов» и на основании Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго от 12.03.2013 № 103, провела проверку готовности к отопительному периоду

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(полное наименование потребителя тепловой энергии, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации в отношении

которой проводилась проверка)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

……………………

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(основные требования по подготовке к отопительному периоду выполнены/ не выполнены)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование потребителя тепловой энергии)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(готов(а)/ не готов(а) к отопительному периоду и имеет/ не имеет право на получение паспорта готовности)

(при наличии замечаний к выполнению требований пунктов 15,17 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, заполнить приложение к акту проверки готовности)

(при не готовности к отопительному периоду указать пункты не выполнения Правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103)

**Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(подпись, расшифровка подписи)**

**Заместитель председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(подпись, расшифровка подписи)**

**Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(подпись, расшифровка подписи)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(подпись, расшифровка подписи)**

**Представитель организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(подпись, расшифровка подписи)**

Приложение к акту готовности

**Перечень замечаний к акту проверки готовности к**

**отопительному периоду 20\_\_-20\_\_ годов от \_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» 20\_\_\_ года**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(полное наименование организации)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание и характер выявленных нарушений  (с указанием объекта при необходимости) | Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено и (или) не соблюдено | № пункта Правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013  № 103, требования которого не соблюдены | Срок устранения нарушения |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Приложение 5.1

к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Твери к отопительному периоду 2021-2022 годов

**АКТ**

**осмотра объекта выездной проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(наименование потребителя тепловой энергии*)

г. Тверь «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

Уполномоченные члены комиссии при Администрации города Твери, образованная постановлением Администрации города Твери от 13 апреля 2021 г. № 412, в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании постановления администрации города Твери от 13.04.2021 № 412 «О подготовке городского хозяйства к работе в отопительный период 2021-2022 годов» и на основании Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго от 12.03.2013 № 103, провела проверку готовности к отопительному периоду

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(полное наименование потребителя тепловой энергии, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации в отношении

которой проводилась проверка)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

……………………

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(основные требования по подготовке к отопительному периоду выполнены/ не выполнены)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование потребителя тепловой энергии)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(готов(а)/ не готов(а) к отопительному периоду и имеет/ не имеет право на получение паспорта готовности)

**Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(подпись, расшифровка подписи)**

**Заместитель председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(подпись, расшифровка подписи)**

**Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(подпись, расшифровка подписи)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(подпись, расшифровка подписи)**

**Представитель организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(подпись, расшифровка подписи)**

Приложение 6

к программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Твери к отопительному периоду 2021-2022 годов

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг.

Выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(полное наименование, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности

к отопительному периоду:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

....................................................

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: Акт проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 года

Глава города Твери А.В. Огоньков