ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря 2010 г.                                                                        № 2716

г. Тверь

Об утверждении городской целевой программы

«Повышение надежности и эффективности функционирования

объектов коммунальной инфраструктуры муниципального

образования городской округ «город Тверь». Модернизация

объектов теплоэнергетического комплекса муниципального

образования  городской округ «город Тверь» на 2011-2013 г.г.»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 25.09.2009 № 188 (288) и с целью повышения надежности и эффективности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить городскую целевую программу «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ «город Тверь». Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса муниципального образования городской округ «город Тверь» на 2011-2013 г.г.» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери Савченко Н.М.

Глава администрации города							В.Б. Толоко

- Приложение

к постановлению администрации города Твери

от «14» декабря 2010 № 2716

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ «город Тверь». Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса муниципального образования  городской округ «город Тверь»

на 2011-2013 г.г.»

- Тверь

- 2010 г.

ПАСПОРТ

городской целевой программы

«Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ «город Тверь». Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса муниципального образования  городской округ «город Тверь» на 2011-2013 г.г.»

| Наименование Программы | Городская целевая программа «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ «город Тверь». Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса муниципального образования городской округ «город Тверь» на 2011-2013 г.г.» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери. |
| Разработчик Программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери. |
| Цели и задачи Программы | Основными целями Программы являются: - повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ «город Тверь». Основными задачами Программы являются: - модернизация объектов теплоэнергетического комплекса муниципального образования городской округ «город Тверь»; - повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери; - снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. |
| Сроки реализации Программы | Срок реализации – 2011 – 2013 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств для реализации Программы по модернизации объектов теплоэнергетического комплекса муниципального образования городской округ «город Тверь» составляет – 195 000,0 тыс. руб., в том числе: - 2011 год – 100 000,0 тыс. руб., в том числе: -50 000,0 тыс. руб. – бюджет города Твери; -50 000,0 тыс. руб. – бюджет Тверской области; - 2012 год -50 000,0 тыс. руб., в том числе: -25 000,0 тыс. руб. – бюджет города Твери; -25 000,0 тыс. руб. – бюджет Тверской области; - 2013 год -45 000,0 тыс. руб., в том числе: -22 500,0 тыс. руб. – бюджет города Твери; -22 500,0 тыс. руб. – бюджет Тверской области; Источники финансирования: - бюджет города Твери 97 500,0 тыс. руб., - бюджет Тверской области 97 500,0 тыс. руб. |
| Исполнители Программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города, проектные, строительные и иные организации. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. |
| Система организации контроля исполнения Программы | Организацию системы контроля за реализацией Программы осуществляет ее муниципальный заказчик – департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери. Муниципальный заказчик Программы готовит и представляет отчеты об исполнении Программы в сроки, установленные в разделе 6 Программы. |

1. Содержание проблемы

На сегодняшний день протяженность тепловых сетей города Твери составляет более 420 км. При этом протяженность тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности составляет 81,515 км. (в двухтрубном исчислении). Большинство тепловых сетей  находятся в ветхом состоянии, средний процент износа достигает  83,5%.  Это связано с тем, что в состав теплосетевого хозяйства города Твери входят тепловые сети, ранее числившиеся бесхозяйными и в последствии признанные по решению суда муниципальной собственностью. При этом, как правило, безхозяйные тепловые сети принимались в неудовлетворительном состоянии,  без приведения их в технически исправное состояние. И как следствие   количество технологических отказов тепловых сетей за 6 месяцев 2010 года  составило более 35 шт. При проведении ремонта потребовалось не только ликвидировать выявившиеся неисправности, но в некоторых случаях переложить  большие участки тепловых сетей (более 50 п.м.) на новые во избежание дальнейших аварий на данных участках тепловых сетей.

Данная ситуация с тепловыми сетями обусловлена рядом как субъективных так и объективных причин:

- срок эксплуатации 50% тепловых сетей превышает нормативный равный 25 годам;

2) объем проводимого ежегодно капитального ремонта тепловых сетей составляет менее 30% от потребности с учетом протяженности сетей, что обусловлено недостатком финансовых средств;

3) разбросанность участков тепловых сетей по всему городу и многочисленными границами ответственности по обслуживанию тепловых сетей другими предприятиями (ОАО «ТКС», КЭЧ и т.д.);

4) преждевременный выход из строя тепловых сетей в результате интенсивной химической коррозии наружных поверхностей трубопроводов, в том числе из-за постоянного подтопления трасс грунтовыми водами, ливневой канализацией, фекальной канализацией;

- интенсивная электрохимическая коррозия под действием блуждающих токов, из-за нарушения работы городских систем катодной и анодной защиты.

Решение комплекса проблем возможно путем реализации данной Программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации объектов теплоэнергетического комплекса муниципального образования  городской округ «город Тверь».

2. Основные цели и задачи Программы

Основная цель Программы - повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ «город Тверь» посредством выполнения запланированных в Программе мероприятий.

В ходе реализации Программы должны быть решены следующие задачи:

- повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери;

- снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня.

- Сроки и этапы реализации Программы

Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, которые планируется осуществить в течение 2011-2013 годов.

- Система программных мероприятий

Перечень мероприятий Программы с указанием объемов их финансирования приведен в приложении к настоящей Программе.

Программа предусматривает решение конкретных задач по повышению надежности и эффективности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ «город Тверь» и предусматривает проведение модернизации объектов теплоэнергетического комплекса муниципального образования городской округ «город Тверь».

- Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города и бюджета Тверской области. Распределение объемов финансирования Программы по срокам представлено в таблице.

Таблица

тыс. руб.

| Источник финансирования | Сроки и объемы финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Всего на реализацию Программы, в том числе: | 195000,0 | 100000,0 | 50000,0 | 45000,0 |
| бюджет города Твери | 97500,0 | 50000,0 | 25000,0 | 22500,0 |
| бюджет Тверской области | 97500,0 | 50000,0 | 25000,0 | 22500,0 |

- Механизм управления и контроля за реализацией Программы

Реализация Программы осуществляется департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери, проектными, строительными и иными организациями, имеющими лицензии на выполнение данных видов работ и привлекаемыми на конкурсной основе.

Разработка проектно-сметной документации, технический, архитектурный и археологический надзор осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

Муниципальный заказчик (координатор) Программы ежегодно готовит план-график по выполнению Программы и её мероприятий, обеспечивает его утверждение через распоряжение администрации города, организует и контролирует выполнение этого плана.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери:

- является муниципальным заказчиком по выполнению работ для муниципальных нужд при реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает разработку, согласование и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации по программным мероприятиям и её представление управлению муниципального заказа;

- готовит и согласовывает с управлением муниципального заказа материалы для проведения процедур по определению организаций-исполнителей работ по программным мероприятиям;

- осуществляет, с привлечением управления муниципального заказа, отбор на конкурсной основе исполнителей работ для муниципальных нужд по программным мероприятиям в соответствии с действующим законодательством;

- заключает с организациями - исполнителями работ контракты (договоры) на выполнение работ по программным мероприятиям;

- обеспечивает осуществление технического и иных видов надзора за проводимыми работами;

- принимает выполненные подрядными организациями работы;

- утверждает акты выполненных работ;

- представляет департаменту финансов администрации города Твери:

- муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ по реализации мероприятий Программы;

- сметы стоимости выполняемых работ и затрат;

- счета на авансирование и выполнение работ;

- акты выполненных работ по реализации мероприятий Программы.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства  администрации города Твери обеспечивает контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Программы.

Департамент финансов администрации города Твери в установленном порядке обеспечивает финансирование мероприятий Программы, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете города Твери на очередной финансовый год.

Действия исполнителя программных мероприятий регламентируются действующим законодательством и заключаемыми с ним договорами (контрактами) на выполнение работ, направленных на реализацию этих мероприятий.

Для обеспечения действенного контроля за расходованием средств бюджета города в рамках Программы ее муниципальный заказчик-координатор (департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери) представляет:

- ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о выполнении программных мероприятий в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города;

- ежегодно до 1 февраля, следующего за отчетным периодом, отчет о выполнении Программы Главе администрации города Твери и департаменту экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери.

Администрация города Твери направляет в Тверскую городскую Думу:

- ежегодный отчет о выполнении Программы совместно с ежегодным отчетом об исполнении бюджета города Твери на соответствующий финансовый год.

Муниципальный заказчик (координатор) Программы в ходе её реализации при необходимости вносит в неё изменения установленным порядком путем подготовки соответствующего проекта постановления администрации города и обеспечения его утверждения.

- Оценка эффективности реализации программы

Ожидаемыми конечными результатами Программы являются:

- повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери;

- снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня.

Начальник департамента

жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Твери                                                  О.В. Николаевский

Приложение

к городской целевой программе

«Повышение надежности и эффективности

функционирования объектов коммунальной

инфраструктуры муниципального

образования городской округ «город Тверь». Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса муниципального образования городской  округ «город Тверь» на 2011-2013 г.г.»

Перечень мероприятий

городской целевой программы

«Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ «город Тверь». Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса муниципального образования городской округ «город Тверь» на 2011-2013 г.г.»

тыс. руб.

| № | Наименование мероприятий | Объемы финансирования по годам |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый эффект | Бюджетополучатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | Всего | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города Твери | Бюджет Тверской области | Бюджет города Твери | Бюджет Тверской области | Бюджет города Твери | Бюджет Тверской области |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Модернизация тепловых сетей от ТК-16Б-3 до д.35 ул. Попова, 2Ø76, 1Ø57, L=45,1 м | 341,0 | 170,5 | 170,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Модернизация тепловых сетей от т/узла до д.2а ул.Ипподромная, 2Ø76, L=38,2 | 222,0 | 111,0 | 111,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 3 | Модернизация тепловых сетей от ТК-176-1-1 до ТК-176-1-3, 2Ø76, L=43 | 250,0 | 125,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 4 | Модернизация тепловых сетей от ТК-176-1-3 до д.14 ул.Бобкова, 2Ø76, L=37,3 | 217,0 | 108,5 | 108,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | Модернизация тепловых сетей от ТК-176-3-3 до ТК-176-3-5, 2Ø89, L=40 | 273,0 | 136,5 | 136,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери.Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 6 | Модернизация тепловых сетей от д.12 Ремесленный пр-д до д.11/14 ул.Р.Зорге, 2Ø57, L=66 | 384,0 | 192,0 | 192,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 7 | Модернизация тепловых сетей от ТК-369-4-11 до ТК-369-4-13, 2Ø76, L=38 | 221,0 | 110,5 | 110,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | Модернизация тепловых сетей от ТК-3ф до ТК-2ф, 2Ø76, L=47,5 | 277,0 | 138,5 | 138,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 9 | Модернизация тепловых сетей от ТК-2ф до ТК-1ф, 2Ø76, L=40 | 233,0 | 116,5 | 116,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 10 | Модернизация тепловых сетей от ТК-207-45 до ТК-207-43, 2Ø76, L=57,7 | 336,0 | 168,0 | 168,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | Модернизация тепловых сетей от ТК-207-43-1 до ТК-207-43-3, 2Ø76, L=62 | 361,0 | 180,5 | 180,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 12 | Модернизация тепловых сетей от ТК-207-43-3 до ТК-207-43-5, 2Ø76, L=50,7 | 295,0 | 147,5 | 147,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 13 | Модернизация тепловых сетей от ТК-207-47 до ТК-207-49, 2Ø76, L=41,6 | 284,0 | 142,0 | 142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери.Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | Модернизация тепловых сетей от ТК-207-42 до ТК-207-44, 2Ø76, L=48 | 280,0 | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 15 | Модернизация тепловых сетей от ТК-207-44 до ТК-207-46, 2Ø76, L=76,3 | 445,0 | 222,5 | 222,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 16 | Модернизация тепловых сетей от ЦТП (№57) до д.18 ул.Строителей, 2Ø76, 2Ø76, L=37,8 | 286,0 | 143,0 | 143,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17 | Модернизация тепловых сетей от кв.т/узла до д.132 ул.Горького, 2Ø76, 1Ø76, 1Ø57, L=43 | 326,0 | 163,0 | 163,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 18 | Модернизация тепловых сетей от ТК-521-16 до д.6 корп.5 ул.Мусоргского, 2Ø89, L=55,5 | 323,0 | 161,5 | 161,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 19 | Модернизация тепловых сетей от кв.т/узла до д.56/2 наб. Аф.Никитина, 2Ø89, L=67,4 | 460,0 | 230,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | Модернизация тепловых сетей от т/узла до д.18 ул. Веселова (д/сад №110), 2Ø89, L=56,9 | 388,0 | 194,0 | 194,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 21 | Модернизация тепловых сетей от ТК-18В-1до д.12 Бурашевское ш., 2Ø89, 1Ø57, L=60,5 | 537,0 | 268,5 | 268,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери.Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 22 | Модернизация тепловых сетей от ТК-12Б-46 до д.35 ул.Терещенко, 2Ø76, L=44,9 | 262,0 | 131,0 | 131,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23 | Модернизация тепловых сетей от ТК-20А-7-1 до ТК-20А-7-3, 2Ø76, L=47,5 | 277,0 | 138,5 | 138,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 24 | Модернизация тепловых сетей от ТК-829-4 до ТК-829-6, 2Ø76, L=86,8 | 506,0 | 253,0 | 253,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 25 | Модернизация тепловых сетей от д.57 Октябрьский пр-т, (школа № 44) до теплицы, 2Ø76, L=94,5 | 551,0 | 275,5 | 275,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | Модернизация тепловых сетей от ТК-45 до ТК-46, 2Ø89, L=55,8 | 381,0 | 190,5 | 190,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 27 | Модернизация тепловых сетей от ТК-46 до ТК-47, 2Ø89, L-=50 | 341,0 | 170,5 | 170,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 28 | Модернизация тепловых сетей от ТК-76С до д.2 корп.2 ул.2-я Силикатная, 2Ø89, 1Ø76, 1Ø57, L=121,45 | 1 078,0 | 539,0 | 539,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | Модернизация тепловых сетей от ТК-207-43-1 до ТК-207-43-3 по ул.Ткача, 2Ø76, L=62м, L=62 | 518,0 | 259,0 | 259,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери.Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 30 | Модернизация тепловых сетей от ТК-207-43-3 до д.8 по ул.Ткача, 2Ø57, L=39м, | 313,0 | 156,5 | 156,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 31 | Модернизация тепловых сетей от ТК-834а-4 до ТК-834а-6, 2Ø159, Ø133, Ø57 L=71м , | 1 225,0 | 612,5 | 612,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 32 | Модернизация тепловых сетей от ТК-834а-6 до ТК-834а-8, 2Ø159, Ø133, Ø57 L=64м | 1 112,0 | 556,0 | 556,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 33 | Модернизация тепловых сетей от ТК-834а-8 до ТК-834а-10, 2Ø159,Ø114,Ø57, L=55м | 947,0 | 473,5 | 473,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 34 | Модернизация тепловых сетей от ТК-834а-10 до ТК-834а-12, 2Ø133,Ø89,Ø76 L=70м | 967,0 | 483,5 | 483,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 35 | Модернизация тепловых сетей от ТК-834а-12 до ТК-834а-14, 2Ø133, Ø89, Ø57 L=64м | 876,0 | 438,0 | 438,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 36 | Модернизация тепловых сетей от ТК-834а-14 до д.21 по б-ру Гусева, 3Ø89, Ø57 L=36м | 402,0 | 201,0 | 201,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 37 | Модернизация тепловых сетей от ТК-83-5 до д.12 по Тверскому пр., 2Ø159, L=38м | 329,0 | 164,5 | 164,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери.Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 38 | Модернизация тепловых сетей от ТК-83-12 по ул.Симеоновская до ТК-83-14 по ул.Симеоновская, 2Ø159, L=55м | 445,0 | 222,5 | 222,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 39 | Модернизация тепловых сетей от ТК-83-14 по ул.Симеоновская до ТК-83-16 по ул.Трехсвятская, 2Ø159, L=53м | 436,0 | 218,0 | 218,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 40 | Модернизация тепловых сетей от ТК-83-16 по ул.Трехсвятская до ТК-83-20 по ул.Симеоновская, 2Ø159, L=42м | 351,0 | 175,5 | 175,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 41 | Модернизация тепловых сетей от ТК-86-26 до ЦТП Свободный пер., 1г, 2Ø219, L=335м | 3 018,0 | 1 509,0 | 1 509,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 42 | Модернизация тепловых сетей от ТК-834-25´ до д.63 по Октябрьскому пр., 2Ø159, 2Ø133, L=25м | 509,0 | 254,5 | 254,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 43 | Модернизация тепловых сетей от ТК-834-37 до д.20 по б-ру Гусева, 3Ø89, Ø76, L=80м | 909,0 | 454,5 | 454,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 44 | Модернизация тепловых сетей от ТК-839-9 до д.97 по Октябрьскому пр., 3Ø114, Ø89, L=45м | 595,0 | 297,5 | 297,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 45 | Модернизация тепловых сетей от д.70 по ул.Можайского до д.68 корп.2 по ул.Можайского, 2Ø89, Ø76, Ø57, L=33м | 386,0 | 193,0 | 193,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери.Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 46 | Модернизация тепловых сетей от ЦТП б-р Цанова, 13а до д.11 корп.1 по б-ру Цанова, 2Ø159, L=36м | 310,0 | 155,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 47 | Модернизация тепловых сетей от ТК-3Б-2 до ТК-3Б-3 по ул.Богданова, 2Ø159,Ø114,Ø89, L=36м | 660,0 | 330,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 48 | Модернизация тепловых сетей от д.24 корп.1 по ул.Богданова до ТК-3Б-4, 2Ø114,Ø89,Ø76,L=24м | 347,0 | 173,5 | 173,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 49 | Модернизация тепловых сетей от ТК-3Б-5 до ТК-3Б-6, 2Ø114, Ø89, Ø76, L=41м | 522,0 | 261,0 | 261,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | Модернизация тепловых сетей от ТК-21А-9 до д.10 по ул. Резинстроя, 2Ø114, L=92м | 482,0 | 241,0 | 241,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 51 | Модернизация тепловых сетей от ТК-29А-6 до ТК-29А-8 по пр.Победы, 2Ø159, L=73м | 584,0 | 292,0 | 292,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 52 | Модернизация тепловых сетей от ТК-29А-12 до ТК-29А-14 по пр.Победы, 2Ø114, L=76м | 401,0 | 200,5 | 200,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 53 | Модернизация тепловых сетей от ТК-29А-2 до ТК-29А-4 по пр.Победы, 2Ø159, L=41м | 349,0 | 174,5 | 174,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери.Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 54 | Модернизация тепловых сетей от ТК-17 до ТК-19 п.Химинститут, 2Ø219, L=165м | 1 687,0 | 843,5 | 843,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 55 | Модернизация тепловых сетей от ТК-3Б-11 до ТК-3Б-10 по ул.15 лет Октября, 2Ø133,Ø114, Ø89, L=43м | 645,0 | 322,5 | 322,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 56 | Модернизация тепловых сетей от ТК-3Б-10 до ТК-3Б-9 по ул.15 лет Октября, 2Ø133,Ø89,Ø76, L=49м | 691,0 | 345,5 | 345,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 57 | Модернизация тепловых сетей от ТК-3Б-9 до ТК-3Б-8 по ул.15 лет Октября,2Ø114,Ø89 Ø76,L=37м | 475,0 | 237,5 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 58 | Модернизация тепловых сетей от ТК-3Б-8 до ТК-3Б-7 по ул.15 лет Октября, 3Ø76,Ø57, L=51м | 515,0 | 257,5 | 257,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 59 | Модернизация тепловых сетей от ТК-612-2 до ЦТП З.Коноплянниковой, 24, 2Ø219, L=73м | 753,0 | 376,5 | 376,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 60 | Модернизация тепловых сетей от ТК-611-1 до д.12 корп.1 по ул.Румянцева, 3Ø114,Ø76, L=29м | 402,0 | 201,0 | 201,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 61 | Модернизация тепловых сетей от д.10 по ул.Румянцева до д.8 по ул.Румянцева, 3Ø89,Ø57, L=52м | 592,0 | 296,0 | 296,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери.Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 62 | Модернизация тепловых сетей от ТК-519-7-7 до д.28 по ул.Мусоргского, 2Ø89, L=73м | 332,0 | 166,0 | 166,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 63 | Модернизация тепловых сетей от ЦТП Молодежный б-р, 3 до д.3 корп.2 по Молодежному б-ру, 3Ø114, Ø76, L=42м | 559,0 | 279,5 | 279,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 64 | Модернизация тепловых сетей от ТК-441-1 до ЦТП Комсомольский пр., 10, 2Ø219, L=87м | 883,0 | 441,5 | 441,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 65 | Модернизация тепловых сетей от д.38 по ул.Фарафоновой до д.36а по ул.Фарафоновой, 2Ø114, 2Ø57, L=53м | 662,0 | 331,0 | 331,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 66 | Модернизация тепловых сетей от д.42а по ул.Фарафоновой до д.40а по ул.Фарафоновой, 3Ø89,Ø57, L=29м | 349,0 | 174,5 | 174,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 67 | Модернизация тепловых сетей от кварт. т/узла до д.58 по ул.Горького,2Ø89,2Ø57, L=46м | 512,0 | 256,0 | 256,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 68 | Модернизация тепловых сетей от ТК-383 до д.7/36 по ул.Луначарского, 2Ø159, L=41м | 348,0 | 174,0 | 174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 69 | Модернизация тепловых сетей от ТК-50С до ТК-51С по ул.2-я Серова, 2Ø325, L=48м | 970,0 | 485,0 | 485,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери.Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 70 | Модернизация тепловых сетей от ЦТП Дачная, 71 до ТК-309-7, 3Ø159,Ø114, L=41м | 811,0 | 405,5 | 405,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71 | Модернизация тепловых сетей от ТК-309-7 до ТК-309-9по ул. Дачная, 2Ø159,Ø133,Ø114, L=59м | 1 085,0 | 542,5 | 542,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 72 | Модернизация тепловых сетей от ТК-309-9 до д.78 по ул.Кольцевая, 3Ø89,Ø57, L=99м | 1 099,0 | 549,5 | 549,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 73 | Модернизация тепловых сетей от ТК-14-4 до кварт. т/узла Петербугское ш.,33, 2Ø114, L=205м | 1 064,0 | 532,0 | 532,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 74 | Модернизация тепловых сетей от ЦТП Петербугское ш., 51 до ТК-14-7, 2Ø159,2114,Ø89, L=59м | 1 043,0 | 521,5 | 521,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 75 | Модернизация тепловых сетей от ТК-14-7 до д.51б по Петербургскому ш., 2Ø133,Ø114,Ø89 L=48м | 714,0 | 357,0 | 357,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 76 | Модернизация тепловых сетей от ТК-14-9 до д.51 корп.5 по Петербургскому ш., 2Ø89, L=125м | 564,0 | 282,0 | 282,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 77 | Модернизация тепловых сетей от д.24 корп.4 до д.24 корп.5 по ул.Артюхиной,Ø159,Ø114, 2Ø76, L=28м | 467,0 | 233,5 | 233,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери.Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 78 | Модернизация тепловых сетей от д.24 корп.5 по ул.Артюхиной до д.8 корп.2 по ул.Фрунзе, Ø159 Ø114, L=52м | 475,0 | 237,5 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 79 | Модернизация тепловых сетей от ТК-14-7 до д.51в по Петербургскому ш., 3Ø76,Ø57, L=35м | 368,0 | 184,0 | 184,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 80 | Модернизация тепловых сетей от ТК-244-5 до д.15а по Мигаловской наб., 2Ø159, L=80м | 646,0 | 323,0 | 323,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 81 | Модернизация тепловых сетей от ТК-254-29 до д.38 по ул.Громова, 2Ø89,2Ø57 L=69м | 604,0 | 302,0 | 302,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 82 | Модернизация тепловых сетей от ТК-207-10 до д.2/12 по ул. Строителей, 3Ø89,Ø114, L=125м | 1 459,0 | 729,5 | 729,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 83 | Модернизация тепловых сетей от ТК-26 до д.40 по ул.Восстания, 2Ø114, L=125м | 667,0 | 333,5 | 333,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 84 | Модернизация тепловых сетей от ТК-83-7 до д.12 по Тверскому пр., 2Ø133, L=65м | 408,0 | 204,0 | 204,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 85 | Модернизация тепловых сетей от ТК-83-7 до д.23/39 по ул.Новоторжская, 2Ø89, L=83м | 379,0 | 189,5 | 189,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери.Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 86 | Модернизация тепловых сетей от д.49а по ул.Коминтерна до д.49б по ул.Коминтерна, 2Ø114,Ø76, Ø57, L=53м | 644,0 | 322,0 | 322,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 87 | Модернизация тепловых сетей поселка Химинститут г. Твери 2Ø530 L=800 м., 2Ø426 L=320 м., 2Ø325 L=620 м., 2Ø273 L=525 м., 2Ø219 L=1150 м., 2Ø159 L=1500 м., 2Ø133 L=400 м., 2Ø108 L=2550 м., 2Ø89 L=1600 м., 2Ø76 L=800 м., 2Ø57 L=900 м., 2Ø45 L=200 м., 2Ø32 L=100 м. | 145 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 22 500,0 | 22 500,0 | Повышение качества предоставляемых услуг отопления и горячего водоснабжения населению города Твери. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до нормативного уровня. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
|  | Итого: | 195 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 22 500,0 | 22 500,0 |  |  |

Начальник департамента жилищно-коммунального

хозяйства администрации города Твери 					                                                          	О.В. Николаевский