Таблица 3

Сведения по показателям состава сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения, эксплуатируемую ООО «Тверь Водоканал»

| № п/п | Определяемые показатели | Ед. изм. | Сентябрь 2023 г. |  | Октябрь | 2023 г. | Ноябрь 2023 г. |  | Декабрь | 2023 г. | Январь 2024 г. |  | Февраль 2024 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приемная камера | Выпуск | Приемная камера | Выпуск | Приемная камера | Выпуск | Приемная камера | Выпуск | Приемная камера | Выпуск | Приемная камера | Выпуск |
| 1 | Железо общее | мг/дм3 | 2,15 | 0,403 | 0,3900 | 0,173 | 1,110 | 0,253 | 1,55 | 0,249 | 1,23 | 0,293 | 1,25 | 0,235 |
| 2 | Цинк | мг/дм3 | 0,65 | 0,009 | 0,0880 | 0,009 | 0,165 | 0,009 | 0,53 | 0,009 | 0,179 | 0,0088 | 0,167 | 0,0089 |
| 3 | Медь | мг/дм3 | 0,085 | 0,001 | 0,0106 | 0,0010 | 0,0452 | 0,001 | 0,0361 | 0,001 | 0,0484 | 0,001 | 0,0353 | 0,001 |
| 4 | Хром 6+ | мг/дм3 | 0,01 | 0,010 | 0,0100 | 0,01 | 0,01 | 0,010 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Никель | мг/дм3 | 0,086 | 0,005 | 0,0051 | 0,0050 | 0,0050 | 0,005 | 0,033 | 0,006 | 0,0121 | 0,0071 | 0,0065 | 0,005 |
| 6 | Кадмий | мг/дм3 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 7 | ХПК | мг/дм3 | 580 | 35,000 | 470,0000 | 30,00 | 390,00 | 28,4 | 500 | 28,70 | 410,00 | 28,8 | 380 | 29,1 |
| 8 | Не фтепродукты | мг/дм3 | 1,59 | 0,046 | 0,76 | 0,051 | 1,18 | 0,048 | 1,29 | 0,049 | 0,75 | 0,05 | 0,81 | 0,05 |
| 9 | Фенолы | мг/дм3 | - | - | - | - | 0,013 | <0,0005 | 0,012 | <0,0005 | 0,018 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |
| 10 | Алюминий | мг/дм3 | - | - | - | - | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | 0,11 | <0,04 | <0,059 | <0,04 |
| 11 | Свинец | мг/дм3 | - | - | - | - | <0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | 0,00037 | <0,0002 | <0,00025 | <0,0002 |
| 12 | Мышьяк | мг/дм3 | - | - | - | - | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,00063 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |
| 13 | Ртуть | мг/дм3 | - | - | - | - | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 |