П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «_18_» __мая____________ 2007 г.                                                                        №_1422_

г. Тверь

Об утверждении технического задания ООО «Тверь Водоканал»

на разработку инвестиционной программы по развитию систем

водоснабжения и водоотведения  города Твери на 2008-2015 годы

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Решением Тверской городской Думы от 04.05.2007 г. № 46 (92) « Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Твери на 2007-2015 г.г.»» и руководствуясь ст. 38 и 39  Устава г. Твери,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить Техническое задание ООО «Тверь Водоканал» на разработку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Твери на период 2008-2015 годы (прилагается).

- Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возлагаю на заместителя Главы администрации города И.А. Смирнова.

И.о. Главы администрации города                                         О.Б. Кудряшов

СОГЛАСОВАНО:

Зам. Главы администрации города                                                                  И.А. Смирнов

Зам. Главы администрации города,

начальник департамента ЖКХ                                                                         А.Ю. Голодный

Начальник организационного управления

администрации города                                                                                      М.Ю. Прягаев

Начальник правового управления

администрации города                                                                                     Я.В. Каплун

Зам. начальника управления архитектуры и

градостроительства администрации города                                                  А.А. Котиков

И.о. начальника департамента экономики, инвестиций и

промышленной политики  администрации города                                       Ю.А. Пушкарев

СПИСОК РАССЫЛКИ

Зам. Главы администрации города Смирнову И.А.

Зам. Главы администрации города Голодному А.Ю.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Департамент архитектуры и строительства администрации города.

Департамент экономики, инвестиций и промышленной  политики администрации города.

Правовое управление администрации города.

Подготовлено

Заместителем начальника департамента экономики, инвестиций и промышленной  политики администрации города    Ю.А.Пушкаревым

34-60-46

16.05.2007

Приложение

Утверждено Постановлением

Главы администрации города Твери

от _18__ мая  2007 г. №_1422__

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на разработку Инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Твери на 2008-2015 годы

Заказчик:	Администрация города Твери

Разработчик Инвестиционной программы:   организация коммунального комплекса, осуществляющая эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения г. Твери

I. Основание для разработки

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Решение Тверской городской Думы от 04.05.2007 г. № 46 (92) «Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры города Твери на 2007-2015 годы».

- Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

II. Цели и основные направления инвестиционной программы

1. Улучшение надежности и качества  обеспечения населения города Твери  водой, для целей хозяйственно – питьевого водоснабжения, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

2. Обеспечение экологической безопасности проектов.

3. Увеличение мощности сооружений водоподготовки, в целях обеспечения 100% очистки воды для хозяйственно – питьевого водоснабжения.

4. Обеспечение уровня очистки сточных вод на городских очистных сооружениях, отвечающего требованиям «Правил охраны поверхностных вод» от 01.03.91г., «Разрешения на сброс загрязняющих веществ в водные объекты» от 26.09.06г., и улучшение экологической обстановки в городе Твери.

5. Развитие, модернизация и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения города Твери в целях повышения надежности транспортировки воды для целей хозяйственно – питьевого водоснабжения потребителям  и отведения сточных вод, снижения аварийности на сетях, продление срока их эксплуатации.

6. Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями новых объектов жилищного и промышленного строительства при гарантированном объеме заявленных мощностей в соответствии с приложением №1 к Техническому заданию.

III. Исходные материалы для разработки Инвестиционной программы, предоставляемые заказчиком

1. «Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры города Твери на 2007-2015 годы», утверждена решением Тверской городской Думы от 04.05.2007 г. № 46 (92).

2.  Перечень земельных участков  застройки города Твери на период реализации Инвестиционной программы и расчетные присоединяемые нагрузки по водоснабжению и водоотведению в районах застройки содержится в Приложении № 1 к Техническому заданию «Выделенные земельные участки под строительство и ориентировочные потребности объектов в инженерном обеспечении на территории города Твери на период реализации инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал».

Примечание: При изменении площадок или их целевого назначения в период исполнения Инвестиционной программы, возможна корректировка технического задания и Инвестиционной программы.

IV. Основные требования к Инвестиционной программе

1.  Инвестиционная программа должна быть разработана на период с 2008 по 2015 годы. В целях соблюдения действующего законодательства в области тарифообразования в коммунальном комплексе допускается разбивка  Инвестиционной программы на этапы  реализации, но не менее чем на три года каждый.

2.  Мероприятия по реконструкции, развитию и техническом перевооружению системы водоснабжения и водоотведения, предусматриваемые в Инвестиционной программе  должны соответствовать  мероприятиям «Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры города Твери на 2007-2015 годы», утвержденной решением Тверской городской Думы от 04.05.2007 г. № 46 (92).

3. Инвестиционная программа должна содержать перечень мероприятий по реконструкции, развитию и техническому перевооружению существующей системы водоснабжения и водоотведения города Твери с расчетом финансовых потребностей и сроков реализации.

4. Мероприятия Инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы вновь создаваемых, реконструируемых и модернизируемых объектов системы водоснабжения и водоотведения в соответствии со СНиП, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» и утвержденными нормами ПДС.

5.	В ходе  осуществления мероприятий Инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие нормативные параметры требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», утвержденные нормы ПДК и требования СНиП.

6. Инвестиционная программа должна быть согласована с  производственной программой по следующим показателям:

- объем реализации услуг водоснабжения и водоотведения по годам в натуральном выражении;

- мероприятия, связанные с модернизаций, введением в эксплуатацию новых объектов коммунальной инфраструктуры не должны дублировать мероприятия производственной программы.

7.   Инвестиционная программа должна содержать следующие разделы:

  - Паспорт инвестиционной программы.

  - Описание действующих систем водоснабже6ния и водоотведения города Твери (в т.ч. анализ существующих проблем).

  - Организационный план реализации инвестиционной программы, включающий перечень мероприятий программы, сроки реализации и объем финансирования по каждому объекту в разбивке  по годам и кварталам.

  - Финансовый план реализации инвестиционной программы, включающий  состав и структуру финансовых источников для реализации Инвестиционной программы, расчет тарифов организации в соответствии со сроком окупаемости программы, в том числе тариф на услуги водоснабжения и водоотведения, инвестиционная надбавка к тарифу, тариф на подключение, дисконтированный срок окупаемости, величину чистого денежного потока).

  - Расчет показателей экономической эффективности Инвестиционной программы.

Приложение № 1 к техническому заданию.

Утверждаю:

Заместитель начальника департамента архитектуры

и строительства администрации города Твери,

начальник управления архитектуры и градостроительства

департамента архитектуры и строительства,

главный архитектор города Твери.

________________Куликов В.И.

«______»_________________2007 г.

Выделенные земельные участки под строительство и ориентировочные потребности объектов в инженерном обеспечении                                                                      на  территории города Твери на период реализации инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал»

| № п/п | Адрес строительства и назначение площадки | Площадь га. | Р-он строительства. | Макс. объем водопотребления. | Макс. объем водоотведения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Волоколамский пр-т (бывшие теплицы.) |  | Ц | 40 м3/сут | 40 м3/сут |
| 2 | 2-я за линией Октябрьской ж/д (АЗС,комплекс обсл.автомобилей) | 1,2 га | П | 0.15 м3/сутк. | 0,15 м3/сут. |
| 3 | Большие Перемерки (магазин с пунктом тех обслуж.) | 0.25 га | М |  | 2 м3/сут |
| 4 | ул. М. Конева, жилой дом | 0.6 га | П | 250 м3/сут | 250 м3/сут |
| 5 | ул. П. Савельевой, склад. пом. | 0,35 га | З | 0,5 м3/сут | 0,5 м3/сут |
| 6 | ул. Новоторжская, офисно-торговый комплекс | 0,46 га | Ц | 1,5 м3/сут | 1,5 м3/сут |
| 7 | Ул.Д.Донского-Достоевского,реконструкция квартала |  | Ц | 131м3/сут | 131м3/сут. |
| 8 | Ул.Лесная-2-я Беговая-Б.Полевого-4-я Беговая, очередности жилой застройки м-на «Первомайский-1» | 10,0 га | П | 550м3/ч 11000 м3/сут | (550м3/чс) 11000 м3/сут |
| 9 | Ул.Хромова,многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными объектами общественного назначения |  | З | 150 м3/сут | 150 м3/сут |
| 10 | ул. Луначарского,32, жилой дом |  | З | 180 м3/сут | 180 м3/сут |
| 11 | Московское ш., объекты автосервиса | 1,5 га | М |  | 5 м3/сут |
| 12 | Ул. Туполева (мини рынок «Затверецкий») адм. Произв. Корпус. |  | З | 0,32 м3/сут. | 0,32 м3/сут. |
| 13 | Волоколамское шоссе (складской - холодильный комплекс) | 1,5 га | П | 0,8 м3/сут. | ),8 м3/сутк. |
| 14 | Ул. Луначарского. 9 (ГРП) (жил. дом) |  | З | 380 м3/сут. | 380 м3/сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | М-р Южный, Можайского (кул. Досуг центр) | 0.5 га | М | 30 м3/сут. | 30 м3/сут. |
| 16 | Мамулино, ул. Георгиевская. (малоэтажн жил. застройка) | 4,0 га | П | 48 м3/сут | 48 м3/сут |
| 17 | Тверская площадь (жилое здание с встроенными торгово-офисными помещениями | 0,1 га | Ц | 34 м3/сутк. | 34 м3/сут |
| 18 | Бурашевское шоссе, 2-й градостроит. комплекс | 6,3 га | М | 150 м3/сутк. К 2012г. | 150 м3/сут |
| 19 | Наб. р. Тверца, (вводно-спортивный клуб) | 0,2 га | З | 6.0 м3/сут | 6.0 м3/сут |
| 20 | Промзона Лазурная,ул. Сердюковская, (завод по производству инфузионных растворов) | 0.4 га | М | --- | 100 м3/сут |
| 21 | Ул. Склизкова, (многоэтажные жилые дома) | 2.0 га | М | 660 м3/сутки | 660 м3/сутк |
| 22 | Старицкое ш (ГАЗС) | 0.2 га | П | 0.14 м3/сут | 0.14 м3/сут |
| 23 | Ул. Шишкова, (ГАЗС) | 0.7 га | З | 0.14 м3/сут | 0.14 м3/сут |
| 24 | Молодежный бульвар, Юность (крытый торговый комплекс) |  | З | 0.15 м3/сут | 0,15 м3/сут |
| 25 | Коминтерна, Чайковского, торгово-жилой комплекс | 1,2 га | Ц | 40 м3/сут | 40 м3/сут |
| 26 | Московское шоссе, автоцентр | 1,1 га | М | 14.0 м3/сут | 14,0 м3/сут |
| 27 | Московское шоссе, 24, автомойка, шиномонтаж | 0,08 га | М | 5 м3/сут | 5 м3/сут |
| 28 | ул. Прошина, изменение целевого назначения общежития на жилые дома пос. Соминка, комплекс учебных зданий (в бессрочное пользование) |  | З | 205м3/сут | 205 м3/сут |
| 29 | Ул. Маяковского, (магазин) | 0.076 га | З | 2 м3/сут | 2 м3/сут |
| 30 | П. Савельевой, корректура ПДП с учетом существ. зданий и призв. отводов Жилой дом. | 31,0 га 0.51 га | З | 50 м3/сут 200 м3/сут | 50 м3/сут 200 м3/сут |
| 31 | промзона Лазурная, нефтебаза | 3,0 га | М | 1.0 м3/сут | 1,0 м3/сут |
| 32 | ул. А.Степанова, 2-я Пролетарская и т.д., теннисные корты | 5,3 га | П | 87 м3/сут | 87 м3/сут |
| 33 | ул.Московская, административное здание | 0,08 га | М | 10 м3/сут | 10 м3/сут |
| 34 | Петербургское ш., ГАЗС | 0,14 га | З | 0.14 м3/сут | 0,14 м3/сут |
| 35 | ул. Бассейная, многоэтажный жилой дом | 0,05 га | Ц | 50 м3/сут | 50 м3/сут |
| 36 | ул. П. Савельевой, жилой дом | 0,51 га | З | 3000 м3/сут | 3000 м3/сут за весь квартал |
| 37 | Московское шоссе, магазин | 0,43 | М | 10 м3/сут |  |
| 38 | наб. Иртыша, многоэтажные жилые дома |  | З | 315 м3/сут | 315 м3/сут |
| 39 | ул. Горького, малоэтажная жилая застройка |  | З | 1,0 м3/сут | 1,0 м3/сут |
| 40 | Московское шоссе, автотехцентр | 1,1 га | М | 14,5 м3/сут | 14,5 м3/сут |
| 41 | ул. Ротмистрова, 35, жилой дом с встроенными помещениями | 0,5 га | М | 115 м3/сут | 150 м3/сут |
| 42 | ул. Сержанта Елизарова, 39, 41 индив. жилой дом | 0,2 га | З | 3,15 м3/сут | 3,15 м3/сут |
| 43 | ул. Б. Зуевская, 30-а, 30-б, 30-в индив. жилой дом | 0,3 га | З | 3 м3/сут | 3 м3/сут |
| 44 | Октябрьский пр-т, 57 |  | М | 49 м3/сут | 42 м3/сут |
| 45 | ул. Можайского (Октябрьский пр-т), общественно-торговый центр | 2,0 га | М | 50 м3/сут | 50 м3/сут |
| 46 | ул. С. Перовской | 0,15 га | Ц | 20 м3/сут | 20 м3/сут |
| 47 | 1-я Суворов,2,3,4-Путейская, многоэтажная жилая застройка ул. Коробкова – ул. Макарова | 0,65 га | Ц | 175 м3/сут 343.8 м3/сут | 175 м3/сут 343.8 м3/сут |
| 48 | 2-й пр. Марии Ульяновой, Загородная, Загородная, 4-й Южный, Можайского, многоэтажная жилая застройка |  | М | 6,91 м3/сут | 6,91 м3/сут |
| 49 | ул. Шишкова, 90-а |  | З | 7,5 м3/сут | 7,5 м3/сут |
| 50 | Загородная – М.Ульяновой -1-й пр. М.Ульяновой –Тургенева, жилая застройка | 0,22 га | М | 45 м3/сут | 45 м3/сут |
| 51 | ул. П. Савельевой |  | З | 12,5 м3/сут | 12,5 м3/сут |
| 52 | Ул.Восстания-К.Заслонова,реконструкция квартала |  | П | 67,8м3/сут | 67,8м3/сут. |
| 53 | Желябова,Володарского до пл.Славы,реконструкция квартала |  | Ц | 119м3/сут | 119,0 м3/сут. |
| 54 | Свободный пер.(удома №1 на берегу Тьмаки),кафе из БВК |  | Ц | 5 м3/сут | 5 м3/сут |
| 55 | Пос.2-е Городское торфопредприятие,под базу строительных материалов с бытовыми помещениями |  | З | 10 м3/сут | 10 м3/сут |
| 56 | Пос.Химинститута,автокооператив № 6 (у Московского шоссе),автосервис |  | М | 5 м3/сут | 5 м3/сут |
| 57 | Продление акта выбора под проектирование жилого дома по ул.Московской | 0,6га | М | (4,5 м3/час) 90 м3/сут | (4,5м3/чс) 90 м3/сут |
| 58 | Ул.Трудовая-Линейная-Дрожжина-Транспортная,реконструкция квартала застройки |  | М | 4.0 м3/сут. | 4,0м3/сут. |
| 59 | Ул.Транспортная,малоэтажный жилой дом |  | М | 35,0 м3/сут. | 35.0м3/сут. |
| 60 | Ул.Туполева,малоэтажная жилая застройка с объектами соцкультбыта и торговли |  | З | 10,5 м3/сут. | 10.5м3/сут. |
| 61 | Ул.Шишкова.2,изменение целевого назначения земельного участка с индивид.жилого дома на блокированный 4-квартирный жилой дом. |  | З | 10.08м3/сут | 10.08м3/сут |
| 62 | Ул.П.Савельевой.(жилая застройка 120 кв ж/д) |  | З | (3.7 л/сек) 266 м3/сут | (3,7 л /сек) 266 м3/сут |
| 63 | Ул.Лидии Базановой.жилая застройка с объектамиобщественного назначения и автопарковкой |  | Ц | 88.5 м3/сут. | 140.8 м3/сут. |
| 64 | Ул.Луначарского,жилая застройка |  | З | 450,0 м3/сут. | 450,0м3/сут |
| 65 | Ул.Успенского,строительство 3-ей очереди научно-практического учебно-лечебного комплекса(наземная автостоянка-бокс,лабораторный комплекс,корпус института) | 0,35 га | З | 150 м3/сут | 150 м3/сут |
| 66 | ул. И Седых | 0,13 га | Ц | 10 м3/сут | 10 м3/сут |
| 67 | ул. Л. Базановой, жилая застройка | 0,6 га | Ц | 150 м3/сут | 150 м3/сут |
| 68 | ул. Симеоновская,39, адм. здание | 0,1 га | Ц | 2 м3/сут | 2 м3/сут |
| 69 | Петербургское ш., автомойка | 0,11 га | З | 10 м3/сут | 10 м3/сут |
| 70 | 8-я ,9-я Красной Слободы, жилая застройка | 1,0 га | П | 150 м3/сут | 150 м3/сут |
| 71 | Советская, Смоленский пер., Рыбацкая, жилые дома | 2,0 га | Ц | 150 м3/сут | 150 м3/сут |
| 72 | ул. Коминтерна, торгово-досуговый центр | 2,5 га | П | 50 м3/сут | 50 м3/сут |
| 73 | б-р Гусева, магазин | 0,02 га | М | 9 м3/сут | 9 м3/сут |
| 75 | ул. Симеоновская,41-43, жилой дом | 0,2 га | Ц | 10 м3/сут | 10 м3/сут |
| 76 | ул. З. Коноплянниковой, ул. Мичурина, жилые дома | 2,6 га | З | 150 м3/сут | 150 м3/сут |
| 77 | ул. Желябова- ул. Жигарева, жилая застройка | 0,9 га | Ц | 100 м3/сут | 100 м3/сут |
| 78 | ул. Деревцова, жилые дома | 0,4 га | З | 20 м3/сут | 20 м3/сут |
| 79 | Хрустальная (у дома №46 магазин) | 0,1 га | З | 1,5 м3/сут | 1,5 м3/сут |
| 80 | Советский вал, 4,(жил. застр.) | 1.7 га | П | 917,49 м3/сут | 917 м3/сут. |
| 81 | Ул. Прожевальского,67.(автомойка, станция тех.обслуживания.) | 0,25 га | З | 5 м3/сут | 5 м3/сут |
| 82 | пл. Гагарина, торговый комплекс | 4.0 га | М | 50 м3/сут | 50 м3/сут |
| 83 | Комсомольская площадь, (культурно-офисный центр) | 1.7 га | П | 25 м3/сут. | 25 м3/сут |
| 84 | Ул. Ордженикидзе (жилой дом) | 0.2 га | М | 150 м3/сут | 150 м3/сут |
| 85 | Проезд Дарвина (кафе «К-д» |  | Ц | 15 м3/сут | 15 м3/сут |
| 86 | Старицкое шоссе (автосервис и магазин «Автозапчасти») | 0.21 га | П | 3.715 м3/сут | 3.715 м3/сут |
| 87 | Ул. Склизкова (многоэтажный жилой дом) | 0.7 га | М | 280 м3/сут | 280 м3/сутк |
| 88 | Б.Перемерки, приют для животных | 0,25 га | М |  | 2 м3/сут |
| 89 | Благоева, Грибоедова, жилые дома | 0,75 га | З | 100 м3/сут | 100 м3/сут |
| 90 | ул. Коминтерна, 95-а, доп. зем. участок к существующему производству | 0,06 га и 0,13 га | М | 0.8 м3/сут | 0,8 м3/сут |
| 91 | ул. Кропоткина, храм и благоустройство парка на кладбище Неопалимой Купины |  | З | 6.0 м3/сут | 6,0 м3/сут |
| 92 | ул. З.Коноплянниковой, 85, 87, 89, многоэтажный жилой дом | 0,5 га | З | 150 м3/сут | 150 м3/сут |
| 93 | Свободный пер. |  | Ц | 80 м3/сут | 80 м3/сут (4,32 м3/час) |
| 94 | Петербургское ш., ( станция техобслуживания) | 0.2 га | З | 5 м3/сут | 5 м3/сут |
| 95 | ул. Трудолюбия – Роговик – Беляковский пер. – В. Бонч-Бруевич, реконструкция квартала | 1,2 га 0,95 га | Ц | 31,12 м3/сут | 31,12 м3/сут |
| 96 | Ул.П.Савельевой,промзона Северо-Западная»,предприятие по производству кондитерских изделий |  | З | (60м3/ч) 1200 м3/сут | (60м3/ч) 1200 м3/сут |
| 97 | Ул.Хрустальная,сопутствующие объекты автокооператива | 0,2 га | З | 0,.24 м3/сут |  |
| 98 | Ул.Транспортная,малоэтажная жилая застройка |  | М | 72,0 м3/сут. | 72.0м3/сут. |
| 99 | Ул.Спартака-ул.Макарова-1-я Пески-1-ый пер.Пески.ППТ |  | П | 520 м3/сут. | 520м3/сут |
| 100 | Ул.Бассейная 1/14(на месте сгоревшего здания),многоквартирный жилой дом | 0.08 | Ц | 100 м3/сут | 100 м3/сут |
| 101 | Московское шоссе.расширение пункта вулканизации |  | М | 0,5м3/сут | 0,.5 м3/сут. |
| 102 | Ул.Т.Ильиной.д.33а,жилой дом со встроено-пристроенными торгово-офисными помещениями.Переоформлен. с ООО «Возрождение-92» на ООО «Стройплюс» (повторно)подготовку проекта постановления о передаче земельного участка по ул.Т.Ильиной,33корп.1 под строительство жилого дома | 0,44га | М | 95.0 м3/сут. | 90,0м3/сут. |
| 103 | Затверецкий бульвар,дополнительный земельный участок под кафе | 0,2 га | З | 5,5 м3/сут. | 5,5 м3/сут. |
| 104 | Ул.Голландская(м-н»Тверца),жилой дом |  | З | 150 м3/сут. | 150 м3/сут |
| 105 | Пр-т Калинина,пл-дь Договора тысяч,жилая застройка с объектами общественного назначения (12 этаж. ж/д) |  | П | 300 м3/сут | 300 м3/сут |
| 106 | ул. 2-я Лукина, наб. Лазури, здание офиса | 0,59 га | М | 0,75 м3/сут | 0,75 м3/сут |
| 107 | Московское ш., произ. база | 1,0 га | М |  | 5 м3/сут |
| 108 | ул. М .Расковой,( автомойка) | 0,22 га | П | 5 м3/сут | 5 м3/сут |
| 109 | наб. р. Лазури,( автомойка) | 0,2 га | М | 5 м3/сут | 5 м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 110 | ул. Королева, спортивный комплекс | 0,7 га | М | 7 м3/сут | 7 м3/сут |
| 111 | Сахаровское ш.,9 | 0,4 га | З | 2,5 м3/сут | 2.5 м3/сут |
| 112 | ул. П. Савельевой | 1,0 га | З | 10 м3/сут | 10 м3/сут |
| 113 | Октябрьский пр-т, предприятие быстрого питания | 0,08 га | М | 5 м3/сут | 5 м3/сут |
| 114 | ул. Коминтерна, 38-б | 0,17 га | М | 3 м3/сут | 3 м3/сут |
| 115 | Октябрьский пр-т, торгово-развлек. центр | 12,5 га | М | 20 м3/сут | 20 м3/сут |
| 116 | Московское ш., произв. комплекс | 4,7 га | М | 10 м3/сут | 10 м3/сут |
| 117 | Парк текстильщиков, Двор Пролетарки, экстрим-парк | 24,2 га | П | 25,5 м3/сут | 25.5 м3/сут |
| 118 | 7-я, 6-я Красной Слободы | 2,4 га | П | 150 м3/сут | 150 м3/сут |
| 119 | ул. Коробкова,20 | 0,3 га | П | 180 м3/сут | 180 м3/сут |
| 120 | б-р Шмидта | 0,2 га | З | 150 м3/сут | 150 м3/сут |
| 121 | Новая Заря, Третьяковский пер., Затверецкий б-р | 0,7 га | З | 30 м3/сут | 30 м3/сут |
| 122 | Московское ш. | 2,1 га | М | 5 м3/сут | 5 м3/сут |
| 123 | Молодежный б-р | 0,2 га | З | 1 м3/сут | 1 м3/сут |
| 124 | ул. Горького- Артиллер. пер. | 0,02 га | З | 1 м3/сут | 1 м3/сут |

Итого ввод мощности на период реализации Инвестиционной программы  в объёме – 13647 м3/сут

Примечание: М – Московский район.

Ц – Центральный район

З  – Заволжский район

П – Пролетарский район

Заместитель начальника управления,

начальник отдела инженерного развития территории города

управления архитектуры и градостроительства департамента

архитектуры и строительства города Твери                                                                                                       Котиков А.А.