Приложение

Утверждено  Постановлением

администрации города Твери

от 07 сентября 2011 г. № 1781

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на разработку «Инвестиционной программы по развитию систем  теплоснабжения» г. Твери на 2013-2015 годы

Заказчик:	Администрация города Твери

Разработчик Инвестиционной программы: ООО «Винея».

I. Основание для разработки

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденные Приказом ФСТ РФ от 06.08.2004 № 20-Э/2;

- Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99;

- Методические рекомендации по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные  приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №100;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.08.2005 № 533 «Об утверждении Положения о взаимодействии органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, с органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2007 № 115 «О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2007 № 316 «Об утверждении правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2007 № 360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О  классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»;

- Постановление  Правительства  РФ   от   14.07.2008   № 520  «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса».

- Постановление Правительства РФ от 13.02.2006  № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно технического обеспечения».

- Решение Тверской городской Думы от 04.05.2007 г. № 46 (92)  «Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры города Твери на 2007-2015 годы».

- Решение Тверской городской Думы от 28.11.2007 г. №168(214) «О регулировании тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса»

- Постановление Главы администрации города Твери от 19 декабря 2007 г. № 3919 « О регулировании тарифов и надбавок к тарифам организаций коммунального комплекса  г. Твери».

II. Цели и основные направления инвестиционной программы

- Целями инвестиционной программы являются:

а) Мероприятия по развитию (модернизации) систем коммунальной инфраструктуры, включающие в себя:

- увеличение пропускной способности сетей теплоснабжения;

- реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт существующих мощностей (источники и магистральные (распределительные) сети теплоснабжения для обеспечения передачи тепловой энергии в необходимом объеме;

- обеспечение бесперебойного снабжения тепловой энергией потребителей города;

- повышение надежности сетей теплоснабжения и источников тепла;

- снижение степени износа существующих сетей теплоснабжения;

б) Решения задач энергоресурсосбережения;

в) Определение объёма финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования указанных мероприятий.

III. Исходные материалы для разработки инвестиционной программы, предоставляемые заказчиком

1. В качестве исходных материалов для разработки инвестиционной программы являются мероприятия, перечень которых приведен в приложении №1 к настоящему техническому заданию.

IV. Основные требования к Инвестиционной программе

1.     Инвестиционная программа должна быть разработана на период с 2013 по 2015 годы. В целях соблюдения действующего законодательства в области тарифообразования в коммунальном комплексе допускается разбивка  Инвестиционной программы на этапы  реализации.

2.      Инвестиционная программа  должна быть разработана к II кварталу 2012 года.

3. Мероприятия по модернизации, развитию и техническому перевооружению системы теплоснабжения ООО «Винея» г. Твери, предусматриваемые в Инвестиционной программе  должны соответствовать  мероприятиям «Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры города Твери на 2007-2015 годы».

4. Расчёт общей суммы финансирования всех работ по инвестиционной программе и оценочная стоимость каждого проекта и вида работ  должны быть приведены в Инвестиционной программе.

5.	Привлечение внешних инвестиций или собственных средств, объёмы  и сроки финансирования должны быть отражены  в Инвестиционной программе.

6. Мероприятия по реконструкции, развитию и техническому перевооружению системы теплоснабжения ООО «Винея» г. Твери, предусматриваемые в Инвестиционной программе  должны соответствовать  мероприятиям «Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры г. Твери на 2007-2015 годы», утвержденной решением Тверской городской Думы от 04.05.2007 г. № 46 (92).

7. Инвестиционная программа должна содержать перечень мероприятий по реконструкции, развитию и техническому перевооружению существующих сетей теплоснабжения ООО «Винея» г. Твери  с расчетом финансовых потребностей и сроков реализации.

8. Мероприятия Инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы вновь создаваемых, реконструируемых и модернизируемых объектов системы теплоснабжения в соответствии с нормативными документами:

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 3-05-07-85 «Системы автоматизации»;

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

- СНиП 2-04-14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

-  Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. 1995г.

-  Правила пользования электрической и тепловой энергией. 1981г.

9.   Инвестиционная программа должна содержать следующие разделы:

- - паспорт инвестиционной программы;

- - описание состояния сетей и источников теплоснабжения города Твери, обслуживаемых ООО «Винея»;

- - организационный план реализации инвестиционной программы, включающий перечень мероприятий программы, сроки реализации и объем финансирования по каждому объекту;

- - пояснительную записку с аналитической информацией, содержащей обоснование актуальности и запланированные показатели реализации инвестиционной программы;

- - цели и задачи инвестиционной программы;

- - способы выполнения поставленных задач и варианты их решения в сравнении по качеству, цене и срокам исполнения;

- - основные направления инвестиций и перечень проектов, входящих в состав программы;

- - обоснование необходимости реализации указанных проектов, сроки их реализации, объемы необходимых финансовых ресурсов;

- - экономически обоснованную информацию об источниках финансирования;

- - расчет показателей экономической эффективности инвестиционной программы (ранжирование на основании экономических, финансовых, экологических и социальных показателей) и сроки окупаемости вложенных средств по каждому проекту инвестиционной программы, основные выводы по оценке эффективности всей инвестиционной программы;

- - финансовый план реализации инвестиционной программы, включающий состав и структуру финансовых источников, необходимых для ее реализации;

- - расчеты надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и к тарифам на товары и услуги ОКК, а также тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа ОКК на подключение;

- - перечень всех работ и затрат, связанных с выполнением условий технического задания;

- - определение приоритетности каждого проекта;

- - предложения по повышению эффективности инвестиционной программы по всем показателям (экономическим, финансовым, экологическим и социальным);

- - объем прибыли, который планируется получить в результате реализации инвестиционной программы; оценка рисков, которые берет на себя ОКК при выполнении инвестиционной программы.

10.  Финансирование инвестиционной программы может осуществляться за счёт:

- - собственных средств, в том числе:

- а) прибыль, направляемая на инвестиции (прибыль, направляемая на реализацию инвестиционной программы; финансовые средства, полученные от применения установленных надбавок к тарифам и тарифов на подключение и направленные на непосредственное финансирование реализации мероприятий инвестиционной программы (за исключением средств от применения надбавок и тарифов на подключение, направляемых на возврат и обслуживание привлеченных заемных средств));

- б) амортизационные отчисления;

- - привлеченные средства;

- - бюджетные средства;

- - средства внебюджетных фондов;

- - прочие источники.

- Конкретный источник финансирования мероприятий должен быть определен в инвестиционной программе

Начальник департамента архитектуры и

строительства администрации города Твери                                 А.В.  Терехов

Приложение № 1

к техническому заданию на разработку  инвестиционной программы ООО «Винея» по  развитию систем теплоснабжения  г. Твери на 2013-2015 годы

| № п/п | Наименование систем коммунальной инфраструктуры, мероприятий (объектов строительства, реконструкции) | Предприятие коммунального комплекса, ответственное за реализацию | Ожидаемый результат, эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по модернизации системы теплоснабжения ООО «Винея» г.Твери |  |  |  |
| 1. | Модернизация и развитие сетей теплоснабжения ООО «Винея» | ООО «Винея» | 1. Улучшение теплоснабжения. 2. Увеличение надежности. 3. Подключение новых потребителей. |
| 2. | Капитальный ремонт и реконструкция сетей теплоснабжения ООО «Винея» | ООО «Винея» | 1. Улучшение теплоснабжения. 2. Увеличение надежности. |
| 3. | Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация источников теплоснабжения (котельные) ООО «Винея» | ООО «Винея» | 1. Повышение экономичности и надежности работы энергетического оборудования при минимальных нагрузках. 2. Повышение качества предоставляемых потребителям услуг. 3. Повышение надежности и точности регулирования технологических параметров. 4. Увеличение ресурса технологического оборудования. |

Начальник департамента архитектуры и строительства

администрации города Твери							А.В. Терехов