# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30»  сентября 2020 года				                                         № 1083

г. Тверь

О  согласовании инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» «Развитие, реконструкция и модернизация системы централизованного теплоснабжения города Твери на 2021-2023 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Администрации города Твери от 29.01.2020 № 77 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь до 2028 года по состоянию на 2020 год», письмом Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 04.09.2020 № 1774-КР, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Согласовать инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» (далее – ООО «Тверская генерация») «Развитие, реконструкция и модернизация системы централизованного теплоснабжения города Твери на 2021-2023 годы» (далее – Инвестиционная программа) при условии обоснования ООО «Тверская генерация» переноса сроков реализации нижеследующих мероприятий при очередной актуализации схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь до 2028:

- строительство новой водогрейной котельной для замещения ТЭЦ-1           (п. 5.1.1 утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- строительство ВК «Затверецкая» (п. 5.1.2 утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- строительство и реконструкция тепловых сетей от ВК «Затверецкая»        (п. 6.1 утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей  с повышенной повреждаемостью (п. 6.5.1 утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- строительство повысительной насосной станции на ул. Красина (п. 6.5.3 утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- реконструкция участка трубопровода прямой Ду600мм на Ду700мм - 35 м, замена участка трубопровода прямой Ду700мм на Ду800мм - 12 м, замена напорной линии СЭН № 2 и № 3 на Ду600мм - 20 м, с заменой арматуры, с теплоизоляцией и покрытием оцинкованным железом (п/п.1 таблицы 5.2.1 «Мероприятия по повышению мощности источников тепловой энергии» утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- установка дополнительного котла 8 МВт (6,88 Гкал/ч) на котельной «Мамулино» (п/п.4 таблицы 5.2.1 «Мероприятия по повышению мощности источников тепловой энергии» утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- техническое перевооружение КИПиА мерного отделения ХВО ТЭЦ-3 (п/п.3 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- реконструкция паропровода турбоагрегата № 2 Т-100-120/130               (п/п.5 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- установка горизонтального грязевика ТС-566.00.00-05 (присоединительные размеры 1000 м) на трубопровод обратной сетевой воды ТЭЦ-3 1-ой очереди города (п/п.6 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- реконструкция турбогенератора ТВФ-63-2 ст.№ 1 ТЭЦ-3 (п/п.9 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- техперевооружение конвективной части водогрейного котла ст.№ 3   КВГМ-100 ТЭЦ-4 (п/п.15 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- техническое перевооружение тягодутьевого оборудования котла ст.№ 1 с установкой ЧРП ВК-1(п/п.23 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- техперевооружение систем контроля загазованности КЦ и водогрейной котельной ОК (п/п.24 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- установка конденсатоотводчиков на подогревателях мазута и реконструкции схемы возврата конденсата ТЭЦ-4 (п/п.33 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- реконструкция топливного хозяйства котельной пос. Химинститут (п/п.36 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- реконструкция топливного хозяйства  котельной «Южная» (п/п.37 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- реконструкция топливного хозяйства  котельной «Сахарово» (п/п.38 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- модернизация сети цифровых каналов связи ООО «Тверская генерация» (п/п.39 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- модернизация телефонной станции оперативно-диспетчерской связи Siemens HiPath 4000 на ТЭЦ-3 (п/п.40 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- создание системы обеспечения информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры ООО «Тверская генерация» (п/п.41 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- монтаж периметральной сигнализации ТЭЦ-1 (п/п.42 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- монтаж периметральной сигнализации ТЭЦ-3 (п/п.43 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- монтаж периметральной сигнализации ТЭЦ-4 (п/п.44 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- строительство досмотровой автомобильной площадки на охраняемых объектах общества ТЭЦ-1 (п/п.48 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

-  реконструкция осмотровой площадки для автомобильного и ж/дорожного транспорта на территории ТЭЦ-3 (п/п.49 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- строительство досмотровой автомобильной площадки на охраняемых объектах общества ТЭЦ-4 (п/п.50 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- реконструкция пожарного водопровода главного корпуса ТЭЦ-3 (п/п.52 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- проектирование и реконструкция систем видеонаблюдения объектов общества (п/п.53 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утверждаемой части Схемы теплоснабжения).

2. О принятии настоящего постановления о согласовании инвестиционной программы  ООО «Тверская генерация» уведомить Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области в установленный срок.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.12.2020.

Глава города Твери                                                                                А.В. Огоньков