Приложение № 1 к постановлению администрации города Твери 
от "08" ноября 2011 № 1997

Перечень бесхозяйных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения,
 передаваемых на обслуживание ООО "Тверьтепло"

|  |  |  |  | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местоположение участка тепловой сети | Идентификаци-онный номер комплекса | Диаметр | Протяженность, м | Год постройки | Тип прокладки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Т/т между корпусами д. 46 корп. 3 по ул.Хрустальная | 14005 | 3d=108 1d=76 | 10,039 |  | подзем. |
| 2 | Т/т от д.46 корп. 3 по ул.Хрустальная до д.42 по ул.Хрустальная | 14005 | 2d=108 2d=89 | 36,592 |  | подзем. |
| 3 | Т/т по д.92б по наб. Афанасия Никитина | 11038 |  | 41,712 |  | тех.подвал |
| 4 | Т/т по д.90/2 по наб. Афанасия Никитина | 11040 |  | 27,004 |  | тех.подвал |
| 5 | Т/т по д.1/70 на пл.Мира | 11040 |  | 17,616 |  |  |
| 6 | Т/т по д.74 по наб. А. Никитина | 11040 |  | 10,155 |  | тех.подвал |
| 7 | Т/т в районе ул. Горького, 107 | 11069 |  | 3,956 |  |  |
| 8 | Т/т в районе ул. Горького, 107 | 11069 |  | 2,257 |  |  |
| 9 | Т/т по д.3 по ул. Луначарского | 12004 |  | 76,628 |  | тех.подвал |
| 10 | Т/т по д.10 по ул. Оборонная | 12005 |  | 1,972 |  | тех.подвал |
| 11 | Т/т по д.10 по ул. Оборонная | 12005 |  | 126,137 |  | тех.подвал |
| 12 | Т/т по д.6 по ул. Веселова | 12006 |  | 19,737 |  | тех.подвал |
| 13 | Т/т по 76/1 корп.6 по шоссе Петербургское | 12007 |  | 20,160 |  | тех.подвал |
| 14 | Т/т по д.95 стр.2 по шоссе Петербургское | 12023 |  | 12,239 |  | тех.подвал |
| 15 | Т/т по д.95 стр.2 по шоссе Петербургское | 12023 |  | 8,113 |  | тех.подвал |
| 16 | Т/т по д.67 по шоссе Петербургское | 12023 |  | 6,933 |  |  |
| 17 | Т/т по зданию в районе ул. 1-я Поселковая, д.4 (в/ч 03166) | 12027 |  | 85,466 |  | тех.подвал |
| 18 | Т/т по строению в районе ул. Веселова, 16 | 12028 |  | 87,815 |  | тех.подвал |
| 19 | Т/т по д.34 по пер. Смоленский | 21001 | 2d=57 | 11,533 | 1974 | тех.подвал |
| 20 | Т/т по гаражу в районе д.3 по ул. Вокзальная | 21001 |  | 52,024 |  | тех.подвал |
| 21 | Т/т по д.3 по ул. Вагжанова | 21002 |  | 31,876 |  | тех.подвал |
| 22 | Т/т по д.32 по пер. Смоленский | 21002 |  | 51,976 |  | тех.подвал |
| 23 | Т/т в арке в районе д.1 по ул. Вагжанова | 21002 |  | 6,595 |  | подзем. |
| 24 | Т/т по д.1 по ул. Вагжанова | 21002 |  | 39,654 |  | тех.подвал |
| 25 | Т/т по строению в районе д.7 по ул. Вокзальная | 21003 |  | 18,963 |  | тех.подвал |
| 26 | Т/т по д.8 корп.1 по пер. Смоленский | 21004 |  | 6,307 |  | тех.подвал |
| 27 | Т/т по д.19 по ул. Вагжанова | 21007 |  | 18,084 |  | тех.подвал |
| 28 | Т/т по д.17 по ул. Вагжанова | 21007 |  | 35,460 |  | тех.подвал |
| 29 | Т/т по д.10 по ул. Вагжанова | 21008 |  | 56,270 |  | тех.подвал |
| 30 | Т/т по д.1 корп.2 по наб. реки Лазури | 21010 |  | 12,100 |  | тех.подвал |
| 31 | Т/т по зданию в районе д.114 по ул. Московская | 21018 |  | 33,270 |  | тех.подвал |
| 32 | Т/т по зданию в районе д.114 по ул. Московская | 21018 |  | 8,996 |  | тех.подвал |
| 33 | Т/т по зданию в районе д.114 по ул. Московская | 21018 |  | 26,340 |  | тех.подвал |
| 34 | Т/т по д.11 по наб. реки Лазури | 21020 |  | 29,873 |  | тех.подвал |
| 35 | Т/т по д.66а по ул. Московская | 21021 |  | 21,874 |  | тех.подвал |
| 36 | Т/т по д.66а по ул. Московская | 21021 |  | 8,725 |  | тех.подвал |
| 37 | Т/т по д.13 по наб. реки Лазури | 21022 |  | 41,385 |  | тех.подвал |
| 38 | Т/т по мастерским в районе д.9а по ул. Индустриальная | 21033 |  | 44,195 |  | тех.подвал |
| 39 | Т/т по мастерским в районе д.9а по ул. Индустриальная | 21033 |  | 10,782 |  | тех.подвал |
| 40 | Т/т по д.7 по ул. Индустриальная | 21033 |  | 4,423 |  | тех.подвал |
| 41 | Т/т по д.35 по ул.Ротмистрова | 22002 |  | 43,128 |  |  |
| 42 | Т/т по д.35 по ул.Ротмистрова | 22002 |  | 3,149 |  |  |
| 43 | Т/т по д.32 по ул. Ротмистрова | 22002 |  | 6,562 |  |  |
| 44 | Т/т по д.5 по пр. Волоколамский | 22002 |  | 11,986 |  |  |
| 45 | Т/т по д.33 по ул. Ротмистрова | 22003 |  | 23,156 |  |  |
| 46 | Т/т по д.31 по ул. Ротмистрова | 22003 |  | 5,399 |  |  |
| 47 | Т/т по д.28 по ул.Ротмистрова | 22004 |  | 15,008 |  |  |
| 48 | Т/т по гаражу у д.28 по ул.Ротмистрова | 22004 |  | 38,914 |  |  |
| 49 | Т/т по зданию станции перекачки у д.28 по ул. Ротмистрова | 22004 |  | 17,670 |  |  |
| 50 | Т/т по д.25 по ул. Ротмистрова | 22005 |  | 5,966 |  |  |
| 51 | Т/т по д.4/2 по наб. реки Лазури | 22006 |  | 44,856 |  |  |
| 52 | Т/т по д.20 по наб.реки Лазури | 22008 |  | 48,739 |  |  |
| 53 | Т/т по д.25 по пр. Победы | 22012 |  | 3,739 |  |  |
| 54 | Т/т по д.6 по ул. Озерная | 22012 |  | 5,846 |  |  |
| 55 | Т/т по д.11 по пр. Волоколамский | 22012 |  | 1,314 |  |  |
| 56 | Т/т по строению у д.27 по ул.Ротмистрова | 22014 |  | 55,900 |  |  |
| 57 | Т/т по строению у д.27 по ул.Ротмистрова | 22014 |  | 13,547 |  |  |
| 58 | Т/т по строению у д.27 по ул.Ротмистрова | 22014 |  | 2,868 |  |  |
| 59 | Т/т по зданию склада у д.27 по ул. Ротмистрова | 22014 |  | 36,312 |  |  |
| 60 | Т/т по д.10 по ул. Резинстроя | 22016 |  | 13,326 |  |  |
| 61 | Т/т по д.27 по пр. Победы | 22019 |  | 44,810 |  |  |
| 62 | Т/т между корпусами д.35 по пр. Победы | 22020 |  | 4,592 |  |  |
| 63 | Т/т по д.35 по пр.Победы | 22020 |  | 17,557 |  |  |
| 64 | Т/т по д.35 по пр.Победы | 22020 |  | 4,724 |  |  |
| 65 | Т/т по д.11а по ул.Озерная | 22021 |  | 28,239 |  |  |
| 66 | Т/т по д.11а по ул.Озерная | 22021 |  | 10,541 |  |  |
| 67 | Т/т по д.3 корп.2 по ул.Т.Ильиной | 22022 |  | 3,194 |  |  |
| 68 | Т/т по д.3 корп.1 по ул.Т.Ильиной | 22022 |  | 6,359 |  |  |
| 69 | Т/т по д.15 корп.2 по пр. Волоколамский | 22022 |  | 68,181 |  |  |
| 70 | Т/т по д.7 корп.1 по ул.Т.Ильиной | 22022 |  | 11,140 |  |  |
| 71 | Т/т по д.7 корп.1 по ул.Т.Ильиной | 22022 |  | 3,089 |  |  |
| 72 | Т/т по д.7 корп.1 по ул.Т.Ильиной | 22022 |  | 3,064 |  |  |
| 73 | Т/т по д.11/12 по ул. Тамары Ильиной | 22023 |  | 7,781 |  |  |
| 74 | Т/т по д.46/30 по пр. Победы | 22024 |  | 90,289 |  |  |
| 75 | Т/т по д.37/44 по пр.Победы | 22026 |  | 12,295 |  |  |
| 76 | Т/т по д.39 по ул. 15 лет Октября | 22026 |  | 15,385 |  |  |
| 77 | Т/т по д.39а по пр.Победы | 22026 |  | 6,967 |  |  |
| 78 | Т/т по д.39а по пр.Победы | 22026 |  | 3,770 |  |  |
| 79 | Т/т по д.16 по ул. 15 лет Октября | 22029 |  | 21,536 |  |  |
| 80 | Т/т по д.12 по ул. Озерная | 22029 |  | 73,931 |  |  |
| 81 | Т/т по д.13 по ул. Озерная | 22029 |  | 31,222 |  |  |
| 82 | Т/т по д.20 по ул.Терещенко | 22033 |  | 10,062 |  |  |
| 83 | Т/т по д.5/25 по ул.Терещенко | 22033 |  | 21,190 |  |  |
| 84 | Т/т по д.5/25 по ул.Терещенко | 22033 |  | 9,969 |  |  |
| 85 | Т/т по строению у д.1б по ул.Т.Ильиной | 22034 |  | 6,315 |  |  |
| 86 | Т/т по строению у д.1б по ул.Т.Ильиной | 22034 |  | 5,466 |  |  |
| 87 | Т/т по подвалу мастерских (территория автобазы ул.Богданова,д.3) | 22034 |  | 41,725 |  |  |
| 88 | Т/т по зданию профилактория (территория автобазы ул.Богданова,д.3) | 22034 |  | 7,951 |  |  |
| 89 | Т/т по д.57/37 по ул. 15 лет Октября | 22035 |  | 20,691 |  |  |
| 90 | Т/т по гаражу у д.57/37 по ул.15 лет Октября | 22035 |  | 6,354 |  |  |
| 91 | Т/т по д.50/23 по пр.Победы | 22037 |  | 12,179 |  |  |
| 92 | Т/т по д.50/23 по пр.Победы | 22037 |  | 1,640 |  |  |
| 93 | Т/т по д.52 по пр.Победы | 22037 |  | 12,667 |  |  |
| 94 | Т/т по д.52 по пр.Победы | 22037 |  | 1,297 |  |  |
| 95 | Т/т по д.54 по пр. Победы | 22037 |  | 12,839 |  |  |
| 96 | Т/т по д.56 пр-т Победы | 22037 |  | 3,466 |  |  |
| 97 | Т/т по д.48/29 по пр. Победы | 22037 |  | 124,013 |  |  |
| 98 | Т/т по д.32 по ул.Орджоникидзе | 22043 |  | 5,515 |  |  |
| 99 | Т/т по д.71б по пр. Победы | 22045 |  | 16,968 |  |  |
| 100 | Т/т по д.71а по пр. Победы | 22045 |  | 18,378 |  |  |
| 101 | Т/тпо зданию гаража у д.73а по пр. Победы | 22045 |  | 42,480 |  |  |
| 102 | Т/т по д.75 по пр. Победы | 22045 |  | 17,018 |  |  |
| 103 | Т/т по д.103 по ул. Склизкова | 22047 |  | 22,465 |  |  |
| 104 | Т/т по д.82 по пр. Победы | 22049 |  | 4,742 |  |  |
| 105 | Т/т по д.68 корп.4 по пр.Победы | 22050 |  | 44,817 |  |  |
| 106 | Т/т по д.68 корп.4 по пр.Победы | 22050 |  | 27,610 |  |  |
| 107 | Т/т по д.68 корп.4 по пр.Победы | 22050 |  | 2,732 |  |  |
| 108 | Т/т по д.68 корп.3 по пр.Победы | 22050 |  | 22,180 |  |  |
| 109 | Т/т по д.68 корп.3 по пр.Победы | 22050 |  | 18,256 |  |  |
| 110 | Т/т по д.68 корп.2 по пр.Победы | 22050 |  | 45,088 |  |  |
| 111 | Т/т по д.68 корп.2 по пр.Победы | 22050 |  | 41,552 |  |  |
| 112 | Т/т по д.68 корп.1 по пр.Победы | 22050 |  | 24,555 |  |  |
| 113 | Т/т по д.68 корп.1 по пр.Победы | 22050 |  | 6,794 |  |  |
| 114 | Т/т по д.68 корп.4 по пр.Победы | 22050 |  | 4,194 |  |  |
| 115 | Т/т по д.86 по ул.Склизкова | 22054 |  | 60,252 |  |  |
| 116 | Т/т по д.86 по ул.Склизкова | 22054 |  | 5,240 |  |  |
| 117 | Т/т по д.26 по ул. Терещенко | 22058 |  | 6,959 |  |  |
| 118 | Т/т по д.70 корп.1 по ул. Склизкова | 22061 |  | 45,417 |  |  |
| 119 | Т/т в арке д.70 корп.2 по ул. Склизкова | 22061 |  | 7,412 |  |  |
| 120 | Т/т по д.42 по ул. Фадеева | 22070 |  | 12,547 |  |  |
| 121 | Т/т по д. 38 корп.2 по ул. Фадеева на д.36 корп.2 по ул.Фадеева | 22068 | 2d=89 | 4,558 | 1965 | тех.подвал |
| 122 | Т/т по д.79 по ул.Коминтерна | 22083 |  | 9,917 |  |  |
| 123 | Т/т по д.79 по ул.Коминтерна | 22083 |  | 3,262 |  |  |
| 124 | Т/т по д.77 по ул. Коминтерна | 22083 |  | 35,371 |  |  |
| 125 | Т/т по д.47 корп.1 по пр. Зеленый | 22091 |  | 5,879 |  |  |
| 126 | Т/т в арке д.43 корп.15 по Зеленому пр-ду | 22091 |  | 6,779 |  |  |
| 127 | Т/т по д.43 корп.15 Зеленому пр-ду | 22091 |  | 16,687 |  |  |
| 128 | Т/т по д.20 по ул. Озерная на д.22/24 по ул.Озерная | 22099 | 2d=76 | 13,800 |  |  |
| 129 | Т/т по д.18 по ул. Озерная на д.20 по ул.Озерная | 22099 | 2d=108 | 7,383 |  | тех.подвал |
| 130 | Т/т по д.72 по пр-ту Победы до т/у | 22100 | 2d=108 | 8,822 | 1970 |  |
| 131 | Т/т по д.5 по Промышленному пр-ду | 22104 |  | 15,412 |  |  |
| 132 | Т/т по д.11 по Промышленному пр-ду | 22104 |  | 21,419 |  |  |
| 133 | Т/т по д.17 по ул. Лукина | 22118 |  | 3,639 |  |  |
| 134 | Т/т по зданию томографии (ул.Орджоникидзе, д.36) | 22119 |  | 5,919 |  |  |
| 135 | Т/т по зданию томографии (ул.Орджоникидзе, д.36) | 22119 |  | 3,717 |  |  |
| 136 | Т/т по д.57 по пр-ту Октябрьский (школа №44) | 23001 |  | 5,412 |  | тех.подвал |
| 137 | Т/т по д.8 по бульв. Гусева на ОУС | 23001 |  | 28,973 |  | тех.подвал |
| 138 | Т/т по д.7 по бул.Гусева | 23002 |  | 240,056 |  | тех.подвал |
| 139 | Т/т от ТК-837-26а у д.71 корп.1 по ул.Можайского до д.63 по ул.Можайского | 23006 | 2=76 | 128,856 | 2007 | подзем. |
| 140 | Т/т от ТК-837-26а у д.71 корп.1 по ул.Можайского до д.71 корп.1 по ул.Можайского | 23006 | 2d=114 | 42,850 | 2006 | подзем. |
| 141 | Т/т по д.47 корп.3 по бульв. Гусева | 23011 |  | 1,576 |  | тех.подвал |
| 142 | Т/т по д.64 по ул. Можайского (роддом №1) | 23013 |  | 20,808 |  | тех.подвал |
| 143 | Т/т по д.72 по ул. Можайского | 23014 |  | 35,210 |  | тех.подвал |
| 144 | Т/т по д.72 по ул. Можайского | 23014 |  | 10,387 |  | тех.подвал |
| 145 | Т/т по д.78 по ул. Можайского | 23014 |  | 103,093 |  | тех.подвал |
| 146 | Т/т по зданию ватно-костюмного цеха (территория производственной базы ООО "Тверской сувенир", ул.2-я Лукина, д.9) | 22120 |  | 32,589 |  |  |
| 147 | Т/т по д.1 по Промышленному пр-ду | 22102 |  | 121,543 |  |  |
| 148 | Т/т по д.8а в пер. 1-й в п.Элеватор | 24001 |  | 16,212 |  | тех.подвал |
| 149 | Т/т по д.2 по ул. Центральная в п.Элеватор | 24001 | 2d=57 | 17,883 | 1971 | тех.подвал |
| 150 | Т/т по д.3а пер. 4-й Красная слобода | 31011 |  | 13,894 |  |  |
| 151 | Т/т в арке д.9 по ул. Виноградова | 31001 |  | 5,240 |  |  |
| 152 | Т/т по д.9 по ул. Виноградова | 31001 |  | 27,185 |  |  |
| 153 | Т/т по д.9 по ул. Виноградова | 31001 |  | 75,498 |  |  |
| 154 | Т/т по д.10 по ул.Виноградова | 31001 |  | 76,475 |  |  |
| 155 | Т/т по д.10 по ул.Виноградова | 31001 |  | 89,187 |  |  |
| 156 | Т/т по д.10 по ул.Виноградова | 31001 |  | 20,019 |  |  |
| 157 | Т/т по д.4 по ул. Виноградова | 31004 |  | 96,923 |  |  |
| 158 | Т/т по д.8 по бульв. Ногина | 31008 |  | 10,414 |  |  |
| 159 | Т/т по д.9 по ул.К.Маркса | 31008 |  | 79,419 |  |  |
| 160 | Т/т по д.15 по ул. Бакунина | 31009 |  | 18,871 |  |  |
| 161 | Т/т по д.64 по пр. Калинина | 31013 |  | 36,998 |  |  |
| 162 | Т/т по д.21 корп.3 по пр. Калинина | 31014 |  | 20,535 |  |  |
| 163 | Т/т по д.62 по пр. Калинина | 31015 |  | 4,337 |  |  |
| 164 | Т/т по д.2 корп.1 по бульв. Ногина | 31016 |  | 87,398 |  |  |
| 165 | Т/т по д.6 корп.4 по бульв. Ногина | 31016 |  | 94,545 |  |  |
| 166 | Т/т по д.4 по бульв.Ногина | 31016 |  | 45,392 |  |  |
| 167 | Т/т по д.4 по бульв.Ногина | 31016 |  | 70,123 |  |  |
| 168 | Т/т по д.34а по ул.Спартака | 31017 |  | 12,415 |  |  |
| 169 | Т/т по д.34а по ул.Спартака | 31017 |  | 47,726 |  |  |
| 170 | Т/т по д.21 по ул. Новикова | 31018 |  | 12,434 |  |  |
| 171 | Т/т по д.19 по ул. Новикова | 31018 |  | 31,122 |  |  |
| 172 | Т/т по д.17 по ул.Новикова | 31018 |  | 25,985 |  |  |
| 173 | Т/т по д.17 по ул.Новикова | 31018 |  | 3,141 |  |  |
| 174 | Т/т по д.10 по пр. Калинина | 31019 |  | 70,884 |  |  |
| 175 | Т/т по д.41б по ул. Спартака | 31021 |  | 22,101 |  |  |
| 176 | Т/т по д.39а по ул. Спартака | 31021 |  | 14,821 |  |  |
| 177 | Т/т по д.6 по ул. Баррикадная | 31022 |  | 16,990 |  |  |
| 178 | Т/т по д.17 по ул. Коробкова | 31023 |  | 57,052 |  |  |
| 179 | Т/т по зданию хозяйственного корпуса у д.2а по ул. Арсения Степанова | 31023 |  | 10,866 |  |  |
| 180 | Т/т по д.8 по ул.7-я Пролетарская | 31024 |  | 7,262 |  |  |
| 181 | Т/т по д.8 по ул.7-я Пролетарская | 31024 |  | 7,463 |  |  |
| 182 | Т/т по д.107 во дворе Пролетарки(пожарное депо) | 31029 |  | 20,679 |  |  |
| 183 | Т/т по зданию склада №33 у д.94 во дворе Пролетарки | 31029 |  | 21,366 |  |  |
| 184 | Т/т по д.97 во дворе Пролетарки | 31029 |  | 11,765 |  |  |
| 185 | Т/т по д.6 по пр-ту Ленина | 32007 |  | 10,233 |  |  |
| 186 | Т/т по д.50/34 по ул.Е.Пичугина | 32008 |  | 22,723 |  |  |
| 187 | Т/т по д.50/34 по ул.Е.Пичугина | 32008 |  | 21,923 |  |  |
| 188 | Т/т по д.54 по ул. Евгения Пичугина | 32008 |  | 44,046 |  |  |
| 189 | Т/т по д. 28 корп.9 по ул. Бобкова | 32008 |  | 5,739 |  |  |
| 190 | Т/т по д.26 корп.8 по ул. Бобкова | 32008 |  | 27,034 |  |  |
| 191 | Т/т по д.21 по ул. Чудова | 32008 |  | 25,875 |  |  |
| 192 | Т/т по д.14 корп.3 по пр-ту Ленина | 32010 |  | 13,751 |  |  |
| 193 | Т/т по д.10 по ул. Маршала Конева | 32027 |  | 14,212 |  |  |
| 194 | Т/т по д.12 по пр-ду Ремесленный | 32014 |  | 19,860 |  |  |
| 195 | Т/т по д.7 по ул. Маршала Буденного | 32014 |  | 52,763 |  |  |
| 196 | Т/т по зданию склада (территория ГПТУ-9 ул.Кирова,д.11) | 32017 |  | 11,897 |  |  |
| 197 | Т/т по д.25 по пр-ту Ленина | 32028 |  | 18,565 |  |  |
| 198 | Т/т по д.25 по пр-ту Ленина | 32028 |  | 153,266 |  |  |
| 199 | Т/т по д.25 по пр-ту Ленина | 32028 |  | 10,662 |  |  |
| 200 | Т/т по д.23/1 по пр-ту Ленина | 32029 |  | 10,555 |  |  |
| 201 | Т/т по д.14 корп.1 по ул. Академическая | 32029 |  | 67,433 |  |  |
| 202 | Т/т по д.1 по ул.Зои Космодемьянской | 32031 |  | 80,908 |  | тех.подвал |
| 203 | Т/т по д.1 по ул.Зои Космодемьянской | 32031 |  | 8,103 |  | тех.подвал |
| 204 | Т/т по д.3 по пр-ту 50 лет Октября | 32034 |  | 10,797 |  | тех.подвал |
| 205 | Т/т по д.3 по пр-ту 50 лет Октября | 32034 |  | 4,099 |  | тех.подвал |
| 206 | Т/т по 3 корп.2 по пр-ту 50 лет Октября | 32035 |  | 13,461 |  |  |
| 207 | Т/т по д.11 по ул.Республиканская | 32037 |  | 25,291 |  | тех.подвал |
| 208 | Т/т по д.11 по ул.Республиканская | 32037 |  | 8,949 |  | тех.подвал |
| 209 | Т/т по д.11 по ул.Республиканская | 32037 |  | 59,143 |  | тех.подвал |
| 210 | Т/т по д.11 по ул.Республиканская | 32037 |  | 59,186 |  | тех.подвал |
| 211 | Т/т по д.11 по ул.Республиканская | 32037 |  | 7,552 |  | тех.подвал |
| 212 | Т/т по д.11 по ул.Республиканская | 32037 |  | 44,993 |  | тех.подвал |
| 213 | Т/т по д.73а по ул. Маршала Конева | 32038 |  | 4,342 |  | тех.подвал |
| 214 | Т/т по д.73а по ул. Маршала Конева | 32038 |  | 93,708 |  | тех.подвал |
| 215 | Т/т по д.1а по ул. Ткача | 32039 |  | 13,635 |  | тех.подвал |
| 216 | Т/т по д.16 по ул. Ткача | 32042 |  | 23,161 |  | тех.подвал |
| 217 | Т/т по д.4 по наб. Пролетарская | 32045 |  | 32,294 |  | тех. подвал |
| 218 | Т/т по д.34а по пр-ту 50 лет Октября | 33006 |  | 97,038 |  |  |
| 219 | Т/т по д.9 по Мигаловской наб. | 33006 |  | 8,407 |  |  |
| 220 | Т/т по д.28 по пр-ту 50 лет Октября | 33006 |  | 13,981 |  |  |
| 221 | Т/т по д.28 по пр-ту 50 лет Октября | 33006 |  | 45,527 |  |  |
| 222 | Т/т по д.2 по Мигаловской наб. | 33004 |  | 12,391 |  |  |
| 223 | Т/т по д.20б по пр-ту 50 лет Октября | 33004 |  | 84,649 |  |  |
| 224 | Т/т по д.16 по пр-ту 50 лет Октября | 33004 |  | 11,335 |  |  |
| 225 | Т/т по д.10 по пр-ду 1-й Мигаловский | 33003 |  | 49,402 |  |  |
| 226 | Т/т по д.10 по пр-ду 1-й Мигаловский | 33003 |  | 1,342 |  |  |
| 227 | Т/т по д.10 по пр-ду 1-й Мигаловский | 33003 |  | 19,680 |  |  |
| 228 | Т/т по д.4 по ул.Советская (мед.академия) | 41003 |  | 63,935 |  | тех.подвал |
| 229 | Т/т по д.4 по ул.Советская (мед.академия) | 41003 |  | 6,417 |  | тех.подвал |
| 230 | Т/т по д.4 по ул.Советская (мед.академия) | 41003 |  | 38,434 |  | тех.подвал |
| 231 | Т/т по д.10 по ул. Советская | 41004 |  | 10,564 |  | тех.подвал |
| 232 | Т/т по д.5 по Тверскому пр. | 41005 |  | 67,319 |  |  |
| 233 | Т/т по д.5 по Тверскому пр. | 41005 |  | 4,269 |  |  |
| 234 | Т/т по д.3 по Тверскому пр. | 41005 |  | 30,830 |  |  |
| 235 | Т/т по д.14 по ул. Симеоновская | 41005 |  | 13,781 |  |  |
| 236 | Т/т по д.10 по ул. Симеоновская | 41005 |  | 24,436 |  |  |
| 237 | Т/т в арке от д.4 до д.6 по бульв. Радищева | 41005 |  | 6,413 |  |  |
| 238 | Т/т по д.16 по ул.Советская (драмтеатр) | 41007 |  | 27,086 |  |  |
| 239 | Т/т по д.1 на пл.Театральная | 41007 |  | 25,887 |  |  |
| 240 | Т/т по д.43/18 по пер. Свободный | 41007 |  | 14,541 |  |  |
| 241 | Т/т по д.7 по ул.Новоторжская | 41031 |  | 55,092 |  | тех.подвал |
| 242 | Т/т в арке д.7 по ул.Новоторжская | 41031 |  | 6,020 |  | тех.подвал |
| 243 | Т/т по зданию бара "Космополис" у д.1 по наб. Степана Разина | 41008 |  | 7,271 |  | тех.подвал |
| 244 | Т/т по д.9 по ул.Советская | 41009 |  | 15,950 |  | тех.подвал |
| 245 | Т/т по строению у д.38 по ул. Трехсвятская | 41011 |  | 8,616 |  |  |
| 246 | Т/т по д.6 по наб.Степана Разина | 41011 |  | 23,542 |  | тех.подвал |
| 247 | Т/т в арке д.7 по наб. Степана Разина | 41011 |  | 2,190 |  | подзем. |
| 248 | Т/т по д.31 по пер. Студенческий | 41012 |  | 5,387 |  |  |
| 249 | Т/т по д.37 по ул.Володарского | 41013 |  | 5,413 |  |  |
| 250 | Т/т по д.37 по ул.Володарского | 41013 |  | 59,018 |  |  |
| 251 | Т/т по д.37 по ул.Володарского | 41013 |  | 46,689 |  |  |
| 252 | Т/т по д.37 по ул.Володарского | 41013 |  | 23,291 |  |  |
| 253 | Т/т по д.39 по ул.Володарского | 41014 |  | 55,567 |  |  |
| 254 | Т/т по д.16 по ул.В.Новгорода | 41015 |  | 17,273 |  |  |
| 255 | Т/т по д.16 по ул.В.Новгорода | 41015 |  | 7,893 |  |  |
| 256 | Т/т по д.21 по ул. Советская | 41015 |  | 5,472 |  |  |
| 257 | Т/т по д.11 по ул. Рыбацкая | 41016 |  | 12,917 |  |  |
| 258 | Т/т по д.44 по ул.Салтыкова-Щедрина | 41016 |  | 24,278 |  |  |
| 259 | Т/т по д.7 по ул.Рыбацкая | 41016 |  | 7,989 |  |  |
| 260 | Т/т по д.21 по наб.С.Разина | 41016 |  | 2,931 |  |  |
| 261 | Т/т по д.33 по ул.Советская | 41016 |  | 41,958 |  |  |
| 262 | Т/т между корпусами д.33 по ул. Советская | 41016 |  | 3,630 |  |  |
| 263 | Т/т по д.33 по ул.Советская | 41016 |  | 10,144 |  |  |
| 264 | Т/т по д.3 по ул. Рыбацкая | 41016 |  | 15,440 |  |  |
| 265 | Т/т по д.52 по ул. Володарского | 41016 |  | 10,470 |  |  |
| 266 | Т/т по д.21 по наб.С.Разина | 41016 |  | 1,586 |  |  |
| 267 | Т/т по д.23 по наб.Степана Разина | 41017 |  | 23,946 |  |  |
| 268 | Т/т по д.23 по наб.Степана Разина | 41017 |  | 4,282 |  |  |
| 269 | Т/т по гаражу у д.35 по ул.Советская | 41017 |  | 25,135 |  |  |
| 270 | Т/т по гаражу у д.35 по ул.Советская | 41017 |  | 1,797 |  |  |
| 271 | Т/т по д.45 по ул.Советская (административное здание) | 41017 |  | 21,393 |  |  |
| 272 | Т/т по д.45 по ул. Советская | 41017 |  | 20,649 |  |  |
| 273 | Т/т по д.33 по ул.Жигарева | 41021 |  | 84,861 |  |  |
| 274 | Т/т по д.33 по ул.Жигарева | 41021 |  | 49,164 |  |  |
| 275 | Т/т по д.2 на пл.Славы | 41021 |  | 66,580 |  |  |
| 276 | Т/т по д.2 на пл.Славы | 41021 |  | 77,071 |  |  |
| 277 | Т/т по д.2 на пл.Славы | 41021 |  | 78,281 |  |  |
| 278 | Т/т по д.1 на пл.Славы | 41023 |  | 81,579 |  | тех.подвал |
| 279 | Т/т по д.1 на пл.Славы | 41023 |  | 80,478 |  | тех.подвал |
| 280 | Т/т по д.1 на пл.Славы | 41023 |  | 59,914 |  | тех.подвал |
| 281 | Т/т по д.1 на пл.Славы | 41023 |  | 16,576 |  | тех.подвал |
| 282 | Т/т по д.1 на пл.Славы | 41023 |  | 11,809 |  | тех.подвал |
| 283 | Т/т по д.54 по ул.Советская | 41024 |  | 17,788 |  |  |
| 284 | Т/т по д.56 корп.1 по ул.Советская | 41024 |  | 19,168 |  |  |
| 285 | Т/т по строению у д.9 по ул. Крылова | 41025 |  | 6,371 |  |  |
| 286 | Т/т по д.13 по ул.Советская | 41026 |  | 32,697 |  |  |
| 287 | Т/т по д.14 по ул. Вольного Новгорода | 41026 |  | 7,905 |  |  |
| 288 | Т/т по д.13 по ул.Советская | 41026 |  | 27,477 |  |  |
| 289 | Т/т по д.15 по ул.Советская | 41026 |  | 15,844 |  |  |
| 290 | Т/т по д.21 по пер. Студенческий | 41027 |  | 5,458 |  |  |
| 291 | Т/т по д.18 по ул.Новоторжская | 41027 |  | 29,631 |  |  |
| 292 | Т/т по д.37 бульв. Радищева | 41027 |  | 14,382 |  |  |
| 293 | Т/т по д.23 по пер. Студенческий | 41027 |  | 7,698 |  |  |
| 294 | Т/т по д.5 по бульв.Радищева | 41029 |  | 12,397 |  |  |
| 295 | Т/т в арке д.11 по бульв.Радищева | 41029 |  | 2,200 |  |  |
| 296 | Т/т по д.11 по бульв.Радищева | 41029 |  | 21,401 |  |  |
| 297 | Т/т по д.20 по ул.Советская | 41030 |  | 27,187 |  |  |
| 298 | Т/т по д.11 по Тверскому пр. | 41030 |  | 11,756 |  |  |
| 299 | Т/т по д.13 по Тверскому пр. | 41030 |  | 37,494 |  |  |
| 300 | Т/т по д.12 по Тверскому пр. | 41030 |  | 20,432 |  |  |
| 301 | Т/т по д.12 по Тверскому пр. | 41030 |  | 17,282 |  |  |
| 302 | Т/т по д.12 по Тверскому пр. | 41030 |  | 1,900 |  |  |
| 303 | Т/т по д.21 корп.2 по ул. Новоторжская | 41030 |  | 17,448 |  |  |
| 304 | Т/т по д.28 по ул.Советская | 41030 |  | 6,536 |  |  |
| 305 | Т/т по д.22 по пер.Свободный | 41030 |  | 1,153 |  |  |
| 306 | Т/т по д.28 по ул.Советская | 41030 |  | 2,817 |  |  |
| 307 | Т/т по д.6 на пл. Тверская | 41032 |  | 10,642 |  | тех.подвал |
| 308 | Т/т по д.1а по пер. Смоленский | 41022 |  | 88,344 |  |  |
| 309 | Т/т по д.6 по Тверскому пр. | 41035 |  | 12,576 |  |  |
| 310 | Т/т по д.25 по ул. Трехсвятская | 41035 |  | 28,179 |  |  |
| 311 | Т/т по д.27 по ул. Симеоновская | 41035 |  | 16,118 |  |  |
| 312 | т/т по д.6 по ул.Трехсвятская | 41038 |  | 64,348 |  |  |
| 313 | Т/т по д.13 по пер.Студенческий | 41042 |  | 25,909 |  |  |
| 314 | Т/т по д.33 по ул. Симеоновская | 41043 |  | 12,086 |  |  |
| 315 | Т/т по д.24 по ул.Трехсвятская | 41053 |  | 12,078 |  |  |
| 316 | Т/т по д.24 по ул.Трехсвятская | 41053 |  | 4,483 |  |  |
| 317 | Т/т по д.2 по пер.Свободный | 41044 |  | 26,959 |  |  |
| 318 | Т/т по д.2 по пер.Свободный | 41044 |  | 38,591 |  |  |
| 319 | Т/т по д.2 по пер.Свободный | 41044 |  | 9,376 |  |  |
| 320 | Т/т в арке д.34 по ул. Володарского | 41045 |  | 3,410 |  |  |
| 321 | Т/т по д.18 по ул.Крылова | 41046 |  | 12,449 |  |  |
| 322 | Т/т по д.18 по ул.Крылова | 41046 |  | 8,727 |  |  |
| 323 | Т/т по д.11 по ул. Пушкинская | 41046 |  | 8,111 |  |  |
| 324 | Т/т по д.9 по пер. Свободный | 41047 |  | 59,789 |  |  |
| 325 | Т/т по д.19 по ул.Володарского | 41049 |  | 26,559 |  |  |
| 326 | Т/т по д.19 по ул.Володарского | 41049 |  | 28,311 |  |  |
| 327 | Т/т по д.2/39 по ул.Пушкинская | 41050 |  | 7,917 |  |  |
| 328 | Т/т по д.2/39 по ул.Пушкинская | 41050 |  | 2,623 |  |  |
| 329 | Т/т по д.20а по ул.Володарского | 41051 |  | 12,276 |  | тех.подвал |
| 330 | Т/т по д.20а по ул.Володарского | 41051 |  | 4,429 |  | тех.подвал |
| 331 | Т/т по д.57 по ул.Желябова | 41051 |  | 13,266 |  | тех.подвал |
| 332 | Т/т по д.7 по ул.Л.Базановой | 41055 |  | 10,457 |  |  |
| 333 | Т/т по д.50 по бульв. Радищева | 41058 |  | 16,443 |  |  |
| 334 | Т/т по д.3 по ул.Володарского | 41059 |  | 51,484 |  | тех.подвал |
| 335 | Т/т по д.3 по ул.Володарского | 41059 |  | 52,030 |  | тех.подвал |
| 336 | Т/т по д.3 по ул.Володарского | 41059 |  | 26,932 |  | тех.подвал |
| 337 | Т/т по д.3 по ул.Володарского | 41059 |  | 11,937 |  | тех.подвал |
| 338 | Т/т по строению у д.36 по ул. Лидии Базановой | 41065 |  | 27,160 |  |  |
| 339 | Т/т по д.19 по ул.Жигарева | 41068 |  | 0,953 |  |  |
| 340 | Т/т по д.21 по ул.Жигарева | 41068 |  | 3,370 |  |  |
| 341 | Т/т по д.21 по ул.Жигарева | 41068 |  | 1,196 |  |  |
| 342 | Т/т в арке д.14 по ул. Софьи Перовской | 42009 |  | 3,351 |  |  |
| 343 | Т/т по д.14 по ул.С.Перовской | 42009 |  | 101,549 |  |  |
| 344 | Т/т по д.14 по ул.С.Перовской | 42009 |  | 7,747 |  |  |
| 345 | Т/т в арке от д.14 до д.12 по ул. Софьи Перовской | 42009 |  | 4,018 |  |  |
| 346 | Т/т по д.12 по ул. Софьи Перовской | 42009 |  | 38,675 |  |  |
| 347 | Т/т по д.3 по ул. Учительская | 42009 |  | 22,183 |  |  |
| 348 | Т/т в арке от д.3 до д.13/34 по ул. Учительская | 42009 |  | 13,800 |  |  |
| 349 | Т/т по д.13/34 по ул. Учительская | 42009 |  | 64,879 |  |  |
| 350 | Т/т по д.42 по ул.Бебеля | 42010 |  | 6,312 |  |  |
| 351 | Т/т по д.54 по ул. Бебеля | 42011 |  | 7,169 |  |  |
| 352 | Т/т по д.54 по ул. Софьи Перовской | 42012 |  | 21,785 |  |  |
| 353 | Т/т по зданию стоматологической поликлиники (пер.Беляковский, д.21) | 42012 |  | 34,587 |  |  |
| 354 | Т/т по д.47 по ул. Софьи Перовской (канцелярия) | 42013 |  | 19,267 |  |  |
| 355 | Т/т по зданию рынка у д.1а по ул.Революционная | 42016 |  | 107,293 |  |  |
| 356 | Т/т по д.3 на наб.реки Тьмака | 42016 |  | 15,054 |  |  |
| 357 | Т/т по д.18 на наб.реки Тьмака | 42017 |  | 14,068 |  |  |
| 358 | Т/т по д.23 на наб. реки Тьмаки | 42020 |  | 10,774 |  |  |
| 359 | Т/т по д.25/2 на наб. реки Тьмаки | 42021 |  | 28,004 |  |  |
| 360 | Т/т по д.10 по ул.Бебеля | 42025 |  | 25,480 |  |  |
| 361 | Т/т по гаражу у д.11 по ул.С.Перовской | 42025 |  | 4,943 |  |  |
| 362 | Т/т по д.4/43 по ул. Бебеля | 42025 |  | 34,634 |  |  |
| 363 | Т/т по д.13/34 по ул. Учительская | 42027 |  | 8,644 |  |  |
| 364 | Т/т по д.35а по ул. Дм.Донского | 42028 |  | 5,002 |  |  |
| 365 | Т/т по д.4 по ул. Учительская | 42029 |  | 11,714 |  |  |
| 366 | Т/т по д.2 по ул.С.Перовской | 42029 |  | 13,477 |  |  |
| 367 | Т/т по зданию столовой Суворовского училища (ул.С.Перовской, д.2) | 42029 |  | 71,369 |  |  |
| 368 | Т/т по д.32 по ул.Ефимова | 42029 |  | 10,087 |  |  |
| 369 | Т/т по д.32 по ул.Ефимова | 42029 |  | 6,371 |  |  |
| 370 | Т/т по д.37 стр.1 по ул.Дм.Донского | 42029 |  | 9,757 |  |  |
| 371 | Т/т по д.8 по ул.Дарвина | 43001 |  | 26,516 |  |  |
| 372 | Т/т по д.8 по ул.Дарвина | 43001 |  | 3,309 |  |  |
| 373 | Т/т по д.12 по ул. Дарвина | 43001 |  | 1,644 |  |  |
| 374 | Т/т по д.15 по ул. Дарвина | 43002 |  | 39,499 |  |  |
| 375 | Т/т по д.12 по ул. Коробкова | 43004 |  | 7,389 |  |  |
| 376 | Т/т по д.19 по ул. 1-я Суворова | 43005 |  | 30,164 |  |  |
| 377 | Т/т по д.19 по ул. 1-я Суворова | 43005 |  | 22,879 |  |  |
| 378 | Т/т по д.1 корп.2 по пр. Чайковского | 43007 |  | 6,333 |  |  |
| 379 | Т/т по д.7 корп.3 по пр.Победы | 43008 |  | 15,402 |  |  |
| 380 | Т/т по д.7 корп.3 по пр.Победы | 43008 |  | 26,258 |  |  |
| 381 | Т/т по д.6 корп.4 по пр.Чайковского | 43008 |  | 16,276 |  |  |
| 382 | Т/т по д.6 корп.4 по пр.Чайковского | 43008 |  | 62,862 |  |  |
| 383 | Т/т по д.6 корп.4 по пр.Чайковского | 43008 |  | 23,962 |  |  |
| 384 | Т/т по д.6 корп.4 по пр.Чайковского | 43008 |  | 6,848 |  |  |
| 385 | Т/т по д.6 корп.4 по пр.Чайковского | 43008 |  | 14,127 |  |  |
| 386 | Т/т по д.2 по ул.Ерофеева | 43009 |  | 29,774 |  |  |
| 387 | Т/т по д.2 по ул.Ерофеева | 43009 |  | 3,290 |  |  |
| 388 | Т/т по д.4 корп.1 по пр-ду Швейников | 43009 |  | 3,867 |  |  |
| 389 | Т/т по д.4 корп.1 по пр-ду Швейников | 43009 |  | 1,646 |  |  |
| 390 | Т/т по д.4 корп.1 по пр-ду Швейников | 43009 |  | 2,539 |  |  |
| 391 | Т/т по д.4 по пр. Победы | 43009 |  | 5,857 |  |  |
| 392 | Т/т по д.4а по ул. Ерофеева | 43013 |  | 22,479 |  |  |
| 393 | Т/т по д.8 по ул. Склизкова | 43014 |  | 53,799 |  |  |
| 394 | Т/т по д.46а по пр.Чайковского | 43019 |  | 8,100 |  |  |
| 395 | Т/т по д.46а по пр.Чайковского | 43019 |  | 8,545 |  |  |
| 396 | Т/т по д.36 по ул. Склизкова | 43024 |  | 21,996 |  |  |
| 397 | Т/т по зданию мастерской ВОС у д.1а по Спортивному пер. | 43029 |  | 5,359 |  |  |
| 398 | Т/т по зданию мастерской ВОС у д.1а по Спортивному пер. | 43029 |  | 17,713 |  |  |
| 399 | Т/т по складу у д.2а по пер. Александровский | 43032 |  | 2,425 |  |  |
| 400 | Т/т по д.9 по пер. Александровский | 43032 |  | 5,577 |  |  |
| 401 | Т/т по д.43 по ул.Коминтерна | 43032 |  | 6,917 |  |  |
| 402 | Т/т по д.43 по ул.Коминтерна | 43032 |  | 6,665 |  |  |
| 403 | Т/т по складу у д.2а по пер. Александровский | 43032 |  | 17,063 |  |  |
| 404 | Т/т по д.11 по пер. Спортивный | 43034 |  | 67,178 |  |  |
| 405 | Т/т по д.35 по пер. Садовый | 43034 |  | 15,755 |  |  |
| 406 | Т/т по д.5 по ул.Фадеева | 43036 |  | 9,535 |  |  |
| 407 | Т/т по д.5 по ул.Фадеева | 43036 |  | 2,043 |  |  |
| 408 | Т/т по д.24 по ул.А.Завидова | 43043 |  | 6,226 |  |  |
| 409 | Т/т по д.24 по ул.А.Завидова | 43043 |  | 0,919 |  |  |
| 410 | Т/т по д.2а по пер.Университетский | 43043 |  | 3,763 |  |  |
| 411 | Т/т по д.71 по ул.Коминтерна | 43043 |  | 16,815 |  |  |
| 412 | Т/т по д.26 по ул. Александра Завидова | 43044 |  | 39,427 |  |  |
| 413 | Т/т по д.9 по ул.Фадеева | 43044 |  | 9,143 |  |  |
| 414 | Т/т по д.9 по ул.Фадеева | 43044 |  | 2,724 |  |  |
| 415 | Т/т по д.1 по пер. Садовый | 43045 |  | 95,313 |  |  |
| 416 | Т/т по строению у д.11 по пер. Александровский | 43052 |  | 4,039 |  |  |
| 417 | Т/т по строению у д.13/12 по ул. Александра Завидова | 43050 |  | 13,373 |  |  |
| 418 | Т/т по зданию депо у д.17а по пр. Чайковского | 43048 |  | 51,203 |  | тех.подвал |
| 419 | Т/т по зданию столярной мастерской у д.17а по пр.Чайковского | 43048 |  | 14,006 |  | тех.подвал |
| 420 | Т/т по д.17а по пр.Чайковского, 17a | 43048 |  | 96,308 |  | тех.подвал |
| 421 | Т/т по строению у д.17а по пр. Чайковского | 43048 |  | 28,746 |  | тех.подвал |
| 422 | Т/т по зданию касс у д.17а по пр.Чайковского | 43048 |  | 7,442 |  | тех.подвал |
| 423 | Т/т по зданию касс у д.17а по пр.Чайковского | 43048 |  | 14,676 |  | тех.подвал |
| 424 | Т/т по д.9 по наб.Краснофлотская | 42004 |  | 6,073 |  |  |
| 425 | Т/т в арке д.9 по наб. Краснофлотская | 42004 |  | 1,809 |  |  |
| 426 | Т/т по д.9 по наб.Краснофлотская | 42004 |  | 9,120 |  |  |
| 427 | Т/т по д.71 по ул.Коминтерна | 43042 |  | 127,285 |  |  |
| 428 | Т/т от ТК-034-1 у д.14 по ул.Вагжанова до д.14 по ул. Вагжанова | 21016 | 2d=159 | 4,229 |  | подзем. |
| 429 | Т/т от т/узла у д.7 по Промышленному пр-ду до д.7 по Промышленному пр-ду | 22104 |  | 30,499 |  |  |
| 430 | Т/т по д.26 по пр. Волоколамский | 43044 |  | 7,560 |  |  |
| 431 | Т/т по д.18 по ул.Л.Базановой | 41039 |  | 45,962 |  |  |
| 432 | Т/т а арке д.18 по ул. Лидии Базановой | 41039 |  | 6,108 |  |  |
| 433 | Т/т по д.20 по ул.Л.Базановой | 41051 |  | 1,302 |  |  |
| 434 | Т/т в арке д.20 по ул.Л.Базановой | 41051 |  | 4,829 |  |  |
| 435 | Т/т по д.15 по ул. Трехсвятская | 41035 |  | 5,595 |  |  |
| 436 | Т/т от ТК у д.82 по ул.Московская до д.82 по ул. Московская | 21013 | 2d=57 | 1,990 |  | подзем. |
| 437 | Т/т по д.105 по шоссе Петербургское | 18002 |  | 165,702 |  | тех.подвал |
| 438 | Т/т по подвалу акушерского отделения (ОКБ, Петербургское ш., д.105) | 18002 |  | 57,627 |  | тех.подвал |
| 439 | Т/т по подвалу хоз.корпуса (ОКБ, Петербургское ш., д.105) | 18002 |  | 2,405 |  | тех.подвал |
| 440 | Т/т по д.37 корп.6 по ул. Паши Савельевой на д.35 корп.4 | 13002 |  | 18,017 |  | тех.подвал |
| 441 | Т/т по д.37 корп.6 по ул. Паши Савельевой | 13002 |  | 167,728 |  | тех.подвал |
| 442 | Т/т по д.10, д.12, д.14 по ул. Фрунзе | 13002 |  | 102,281 |  | тех.подвал |
| 443 | Т/т по д.55 по ул. Седова | 13012 |  | 12,488 |  | тех.подвал |
| 444 | Т/т по д.46 по ул. 1-я Вагонников | 13012 |  | 102,506 |  | тех.подвал |
| 445 | Т/т по д.54/2 по шоссе Петербургское | 12010 |  | 15,132 |  |  |
| 446 | Т/т по д.36а по шоссе Петербургское | 12011 |  | 5,020 |  |  |
| 447 | Т/т по д.10 корп.1 по шоссе Петербургское | 12014 |  | 12,620 |  | тех.подвал |
| 448 | Т/т по д.4 корп.2 по шоссе Петербургское | 12017 |  | 22,427 |  |  |
| 449 | Т/т по д.4 корп.2 по шоссе Петербургское | 12017 |  | 7,383 |  |  |
| 450 | Т/т по д.6 по пер. Перекопский | 12017 |  | 2,982 |  |  |
| 451 | Т/т по д.4 по шоссе Петербургское | 12017 |  | 12,524 |  | тех.подвал |
| 452 | Т/т в районе пер. Перекопский, 11 | 12017 |  | 28,639 |  |  |
| 453 | Т/т от ТК-2 у д.7 по Петербургскому шоссе до здания на територии 2462 ЦБПР ВиСРХБЗ МО РФ по Петербургскому шоссе | 12018 |  | 77,068 |  | подзем. |
| 454 | Т/т по д.5 по шоссе Петербургское | 12019 |  | 7,020 |  | тех.подвал |
| 455 | Т/т по д.5а по шоссе Петербургское | 12019 |  | 13,244 |  | тех.подвал |
| 456 | Т/т в районе ул. Дачная, 62 | 14011 |  | 76,589 |  |  |
| 457 | Т/т по д. 53 по ул.1-я Плеханова | 14011 |  | 51,498 |  | тех.подвал |
| 458 | Т/т по д.43 по ул. Хрустальная | 14003 |  | 123,414 |  | тех.подвал |
| 459 | Т/т по д.39 по ул. Хрустальная | 14004 |  | 86,416 |  | тех.подвал |
| 460 | Т/т в районе ул. Дачная, 73 | 14007 |  | 14,933 |  |  |
| 461 | Т/т в районе ул. Хрустальная, 3 | 14009 |  | 73,900 |  |  |
| 462 | Т/т в районе ул. Хрустальная, 3 | 14009 |  | 52,284 |  |  |
| 463 | Т/т по д.65 по ул. Соминка | 14010 |  | 93,864 |  | тех.подвал |
| 464 | Т/т по д.65 по ул. Соминка | 14010 |  | 28,633 |  | тех.подвал |
| 465 | Т/т по д.29 в пос. Литвинки | 14014 |  | 92,009 |  | тех.подвал |
| 466 | Т/т по зданию школы №47 в пос.Литвинки | 14014 |  | 91,344 |  | тех.подвал |
| 467 | Т/т по д.2 в пос. Литвинки | 14014 |  | 45,200 |  | тех.подвал |
| 468 | Т/т в районе пос. Литвинки, 23 | 14014 |  | 3,097 |  |  |
| 469 | Т/т в районе пос. Литвинки, 23 | 14014 |  | 12,310 |  |  |
| 470 | Т/т по д.35 в пос. Литвинки | 14014 |  | 19,447 |  | тех.подвал |
| 471 | Т/т по д.35 в пос. Литвинки | 14014 |  | 11,982 |  |  |
| 472 | Т/т по д.14 по шоссе Сахаровское | 15001 |  | 133,135 |  |  |
| 473 | Т/т по д.14 по шоссе Сахаровское | 15001 |  | 15,571 |  |  |
| 474 | Т/т по д.12а по шоссе Сахаровское | 15001 |  | 11,923 |  |  |
| 475 | Т/т в районе шоссе Сахаровское, 5 | 15001 |  | 18,208 |  |  |
| 476 | Т/т в районе шоссе Сахаровское, 5 | 15001 |  | 1,977 |  |  |
| 477 | Т/т в районе шоссе Сахаровское, 7 | 15001 |  | 94,606 |  |  |
| 478 | Т/т в районе шоссе Сахаровское, 7 | 15001 |  | 20,264 |  |  |
| 479 | Т/т в районе шоссе Сахаровское, 7 | 15001 |  | 10,104 |  |  |
| 480 | Т/т по д.5 по шоссе Сахаровское | 15001 |  | 4,273 |  |  |
| 481 | Т/т по д.5 по шоссе Сахаровское | 15001 |  | 2,614 |  |  |
| 482 | Т/т в районе шоссе Сахаровское, д.7 | 15001 |  | 15,486 |  |  |
| 483 | Т/т в районе шоссе Сахаровское, д.7 | 15001 |  | 3,411 |  |  |
| 484 | Т/т в районе пр-д Большой заводской, 4а | 15003 |  | 34,472 |  |  |
| 485 | Т/т по д.2 по ул. 2-я Серова | 15002 |  | 2,169 |  |  |
| 486 | Т/т по д.116 корп.3 по ул. Академика Туполева | 15002 |  | 36,425 |  |  |
| 487 | Т/т по д.118 по ул. Академика Туполева | 15002 |  | 37,825 |  |  |
| 488 | Т/т по д.115 по ул. Академика Туполева | 15009 |  | 50,387 |  |  |
| 489 | Т/т по д.115 по ул. Академика Туполева | 15009 |  | 2,809 |  |  |
| 490 | Т/т по д.115 по ул. Академика Туполева | 15009 |  | 2,844 |  |  |
| 491 | Т/т по д.115 по ул. Академика Туполева | 15009 |  | 2,505 |  |  |
| 492 | Т/т по д.64 по ул. Пржевальского | 15009 |  | 23,836 |  |  |
| 493 | Т/т по д.4 по пер. Артиллерийский | 11033 |  | 46,340 |  |  |
| 494 | Т/т по д.184 по ул. Горького | 11032 |  | 6,898 |  | тех.подвал |
| 495 | Т/т по зданию диспансера в районе д.107 по ул. Горького | 11069 |  | 8,613 |  |  |
| 496 | Т/т по д.107 по ул. Горького | 11069 |  | 57,036 |  |  |
| 497 | Т/т по д.107 по ул. Горького | 11069 |  | 11,719 |  |  |
| 498 | Т/т от строения диспансера у д.107 по ул. Горького до д. 107 по ул.Горького | 11069 |  | 5,703 |  | подзем. |
| 499 | Т/т в районе ул. Горького, 107 | 11069 |  | 33,735 |  |  |
| 500 | Т/т в районе ул. Горького, 107 | 11069 |  | 7,304 |  |  |
| 501 | Т/т от д.107 по ул. Горького до строения у д.107 по ул.Горького | 11069 |  | 12,607 |  | подзем. |
| 502 | Т/т в районе ул. Горького, 107 | 11069 |  | 18,111 |  |  |
| 503 | Т/т в районе наб. Афанасия Никитина, 142 корп.1 | 11069 |  | 32,885 |  |  |
| 504 | Т/т по д.6 на пер. Никитина | 11033 |  | 10,846 |  |  |
| 505 | Т/т в районе ул. 2-я Шмидта, 1 | 11002 |  | 6,532 |  |  |
| 506 | Т/т по подвалу гаражей производственной базы ГМУП "Горэлектросвет" (ул. 2-я Шмидта, д.5) | 11002 |  | 25,298 |  |  |
| 507 | Т/т от ТК-507-5 у д.17 по ул. Скворцова-Степанова до строения у д.17 по ул.Скворцова-Степанова | 11002 |  | 33,838 |  |  |
| 508 | Т/т от т/узла до гаражей производственной базы ГМУП "Горэлектросвет" (ул. 2-я Шмидта, д.5) | 11002 | 2d=57 | 20,230 |  | подзем. |
| 509 | Т/т от гаражей до проходной производственной базы в районе ул. 2-я Шмидта, 5 | 11002 |  | 11,207 |  | надзем. |
| 510 | Т/т по д. 4а/22 по бул.Шмидта | 11003 |  | 32,459 |  | тех.подвал |
| 511 | Т/т по д.81 по ул. Горького | 11034 |  | 49,047 |  | тех.подвал |
| 512 | Т/т по д.16/14 по бул.Шмидта | 11005 |  | 9,286 |  | тех.подвал |
| 513 | Т/т по д.16/14 по бул.Шмидта | 11005 |  | 33,118 |  | тех.подвал |
| 514 | Т/т по д.12 по ул. Фурманова | 11005 |  | 30,828 |  |  |
| 515 | Т/т в районе ул. Фурманова, 12 | 11005 |  | 4,584 |  |  |
| 516 | Т/т по д.12 по ул. Фурманова | 11005 |  | 12,159 |  |  |
| 517 | Т/т по подвалу мастерской в районе ул. Фурманова, 12 | 11005 |  | 52,528 |  |  |
| 518 | Т/т по подвалу мастерской в районе ул. Фурманова, 12 | 11005 |  | 13,249 |  |  |
| 519 | Т/т по д.1/1 по ул. Карпинского | 11059 |  | 13,390 |  |  |
| 520 | Т/т по д.12 по ул. Павлова | 11058 |  | 10,382 |  |  |
| 521 | Т/т по д.12 по ул. Павлова | 11058 |  | 4,068 |  |  |
| 522 | Т/т по д.37/23 по ул. Мичурина | 11013 |  | 34,132 |  | тех.подвал |
| 523 | Т/т д.6 корп.3 по ул.Мусоргского | 11044 |  | 13,174 |  | тех.подвал |
| 524 | Т/т по гаражу у д.6 корп.3 по ул.Мусоргского | 11044 |  | 5,864 |  |  |
| 525 | Т/т по д.43а по ул. Е.Фарафоновой | 11067 |  | 29,382 |  |  |
| 526 | Т/т по д.11 по пр-т Комсомольский | 11022 |  | 49,839 |  |  |
| 527 | Т/т по д.49 корп.2 по бульв. Шмидта | 11022 |  | 8,755 |  | тех.подвал |
| 528 | Т/т по д.5 по пр-ту Комсомольский | 11053 |  | 15,158 |  |  |
| 529 | Т/т по больничному корпусу в районе д.50 по ул. Горького | 11049 |  | 25,508 |  |  |
| 530 | Т/т по больничному корпусу в районе д.50 по ул. Горького | 11049 |  | 6,618 |  |  |
| 531 | Т/т по д.23 по ул. Горького | 11050 |  | 12,813 |  |  |
| 532 | Т/т по д.4 по ул.Нахимова | 11050 |  | 13,464 |  | тех.подвал |
| 533 | Т/т по д.23а по ул. Горького | 11050 |  | 4,484 |  | тех.подвал |
| 534 | Т/т по д.23а по ул.Горького | 11050 |  | 1,146 |  | тех.подвал |
| 535 | Т/т в районе наб. Афанасия Никитина, 36 | 11050 |  | 21,443 |  |  |
| 536 | Т/т в районе наб. Афанасия Никитина, 36 | 11050 |  | 10,384 |  |  |
| 537 | Т/т в районе наб. Афанасия Никитина, 36 | 11050 |  | 28,884 |  |  |
| 538 | Т/т в районе наб. Афанасия Никитина, 36 | 11050 |  | 9,430 |  |  |
| 539 | Т/т в районе наб. Афанасия Никитина, 36 | 11050 |  | 44,521 |  |  |
| 540 | Т/т в районе наб. Афанасия Никитина, 32 | 11050 |  | 73,003 |  |  |
| 541 | Т/т в районе наб. Афанасия Никитина, 36 | 11050 |  | 40,958 |  |  |
| 542 | Т/т в районе ул. Хрустальная, 47 | 14003 |  | 23,011 |  |  |
| 543 | Т/т от ТК-311-18 у д.51 по ул.1-я Плеханова джо гаража у д.51 по ул.1-я Плеханова | 14011 |  | 11,789 |  | подзем. |
| 544 | Т/т от гаража у д.51 по ул.1-я Плеханова до строения у д.51 по ул.1-я Плеханова | 14011 |  | 14,408 |  | подзем. |
| 545 | Т/т в районе ул. 1-я Плеханова, 51 | 14011 |  | 5,274 |  |  |
| 546 | Т/т по д.6 по ул. П. Савельевой | 12002 |  | 139,973 |  | тех.подвал |
| 547 | Т/т по д.6 корп.1 по ул. П.Савельевой | 12002 |  | 47,834 |  | тех.подвал |
| 548 | Т/т по д.10 по ул. Стадионная | 12025 |  | 9,842 |  | тех.подвал |
| 549 | Т/т по д.52 по ул. Паши Савельевой | 13003 |  | 14,991 |  | тех.подвал |
| 550 | Т/т по д.17 по ул.Мусоргского | 11019 |  | 3,866 |  |  |
| 551 | Т/т по д.12 по ул. Мусоргского | 11027 |  | 26,315 |  | тех.подвал |
| 552 | Т/т по д.4 по пер. Артиллерийский | 11033 |  | 6,535 |  |  |
| 553 | Т/т в районе наб. Афанасия Никитина, 142 корп.1 | 11033 |  | 40,756 |  |  |
| 554 | Т/т по д.106 по ул. Горького | 11037 |  | 54,110 |  | тех.подвал |
| 555 | Т/т по д.4 по ул. П.Савельевой на тир | 12009 |  | 39,296 |  | тех.подвал |
| 556 | Т/т по гаражу у д.4 по ул.Оборонная | 12011 |  | 13,184 |  |  |
| 557 | Т/т по строению у д.28 по Петербургскому шоссе | 12013 |  | 1,216 |  |  |
| 558 | Т/т по д.8 по шоссе Петербургское | 12017 |  | 4,828 |  | тех.подвал |
| 559 | Т/т по д.89 по шоссе Петербургское | 12022 |  | 11,152 |  |  |
| 560 | Т/т по д.11 корп.1 ул. Артюхиной, д.11 корп.2 ул. Артюхиной, д.11 корп.3 ул. Артюхиной, д.11 корп.4 по ул. Артюхиной | 13005 |  | 132,859 |  | тех.подвал |
| 561 | Т/т от ТК-68-20 до д.50 по ул.Жигарева |  |  | 5,539 |  |  |
| 562 | Т/т по д.8 по наб.Степана Разина | 41012 |  | 28,623 |  |  |
| 563 | Т/т в районе д.15 по наб.р.Лазури |  |  | 28,297 |  | подзем. |
| 564 | Т/т в районе д.15 по наб.р.Лазури |  |  | 3,207 |  | подзем. |
| 565 | Т/т в районе д.15 по наб.р.Лазури |  |  | 116,715 |  | подзем. |
| 566 | Т/т в районе д.15 по наб.р.Лазури |  |  | 26,395 |  | подзем. |
| 567 | Т/т в районе д.15 по наб.р.Лазури |  |  | 28,933 |  | подзем. |
| 568 | Т/т от врезки до д.46 по ул.Спартака |  |  | 4,005 |  |  |
| 569 | Т/т по д.5 по бульв.Радищева | 41029 |  | 10,306 |  |  |
| 570 | Т/т по д.4 по бульв.Радищева | 41005 |  | 50,961 |  |  |
| 571 | Т/т по д.4 по бульв.Радищева | 41005 |  | 6,430 |  |  |
| 572 | Т/т по д.31 по ул.Веселова | 12005 | 2d=159 | 12,373 |  | тех.подвал |
| 573 | Т/т по д.29 по ул.Веселова | 12005 | 2d=159 | 12,444 |  | тех.подвал |
| 574 | Т/т от ТК-19а-1у д.67 по шоссе Петербургское до врезки в надземную теплотрассу | 12023 | 2d=219 | 32,389 | 1988 | подзем. |
| 575 | Т/т от врезки в надземную теплотрассу до точки подключения магазина (на шоссе Петербургское,д.53а) | 12023 | 2d=159 | 66,969 | 1988 | надзем. |
| 576 | Т/т от точки подключения магазина до магазина (на шоссе Петербургское,д.53а) | 12023 | 2d=32 | 2,664 | 1988 | надзем. |
| 577 | Т/т от точки подключения магазина до точки подключения оранжереи (на шоссе Петербургское,д.53а) | 12023 | 2d=32 | 19,141 | 1988 | надзем. |
| 578 | Т/т от точки подключения оранжереи до оранжереи (на шоссе Петербургское,д.53а) | 12023 | 2d=32 | 5,847 | 1988 | надзем. |
| 579 | Т/т от ЦТП у д.38 корп.1 по ул.Бобкова до ТК у д.38 корп.1 по ул.Бобкова | 32049 | 2d=133 1d=108 1d=57 | 34,889 |  | подзем. |
| 580 | Т/т от ТК-1 у д.8 по пр-ту Ленина до ТК-1-2 у д.18 по пр-ду 2-й Академический | 32047 |  | 52,273 |  | подзем. |
| 581 | Т/т от ТК-1-2 у д.18 по пр-ду 2-й Академический до д.5 по пр-ту Ленина | 32047 |  | 37,117 |  | подзем. |
| 582 | Т/т от ТК-1-2 у д.18 по пр-ду 2-й Академический до ТК-1-2 у д.18 по пр-ду 2-й Академический | 32047 |  | 48,680 |  | подзем. |
| 583 | Т/т от ТК-1-4 у д.20 по пр-ду 2-й Академический до ТК-1-2 у д.18 по пр-ду 2-й Академический | 32047 |  | 65,680 |  | подзем. |
| 584 | Т/т от ТК-1-4 у д.20 по пр-ду 2-й Академический до ТК-1-2 у д.20 по пр-ду 2-й Академический | 32047 |  | 9,151 |  | подзем. |
| 585 | Т/т от ТК-1-4 у д.20 по пр-ду 2-й Академический до ТК-1-6 у д.22/8 по пр-ду 2-й Академический | 32047 |  | 63,265 |  | подзем. |
| 586 | Т/т от ТК-1-6 у д.22/8 по пр-ду 2-й Академический до ТК-1-6 у д.22/8 по пр-ду 2-й Академический | 32047 |  | 9,569 |  | подзем. |
| 587 | Т/т от ТК-1-6 у д.22/8 по пр-ду 2-й Академический до ТК-1-8 у д.16 по пер.Партизанский | 32047 |  | 32,477 |  | подзем. |
| 588 | Т/т от ТК-1-8 у д.16 по пер.Партизанский до д.16 по пер.Партизанский | 32047 |  | 5,394 |  | подзем. |
| 589 | Т/т от точки поключения к трассе у д.56 по ул.Громова до строения у д.56 по ул.Громова | 34007 |  | 34,325 |  | подзем. |
| 590 | Т/т по д.18 корп.2 по ул.Громова | 34005 |  | 49,085 |  | тех.подвал |
| 591 | Т/т по д.18 корп.1 по ул.Громова | 34005 |  | 52,756 |  | тех.подвал |
| 592 | Т/т по д.22 корп.2 по ул.Громова | 34005 |  | 45,132 |  | тех.подвал |
| 593 | Т/т по д.22 корп.1 по ул.Громова | 34005 |  | 42,502 |  | тех.подвал |
| 594 | Т/т от д.20б по пр-ту 50 лет Октября до теплицы у д.20б по пр-ту 50 лет Октября | 33004 |  | 29,379 |  | подзем. |
| 595 | Т/т по д.6 корп.2 по Молодежному бул. | 13009 | 2d=133 | 21,165 | 1982 | тех.подвал |
| 596 | Т/т в арке д.24 корп.1 по ул.Артюхиной | 13001 | 2d=108 | 7,317 | 1980 | подзем. |
| 597 | Т/т от ТК-4С у д.59 по ул.Пржевальского до д.59 по ул.Пржевальского | 15009 | 1d=108 1d=89 1d=57 1d=45 | 9,164 | 1987 | подзем. |
| 598 | Т/т от ТК-76С у д.6 по ул. 2-я Силикатная до д.6 по ул.2-я Силикатная | 15002 | 2d=108 | 29,083 | 2000 | подзем. |
| 599 | Т/т от ТК-521-14 у д.8 по ул.Мусоргского до ГРП у д.8 по ул.Мусоргского | 11044 | 2d=57 | 10,725 | 1963 | подзем. |
| 600 | Т/т от гаража у д.70/1 по ул.Горького до ТК-521-4 у д.6 корп.3 по ул.Мусоргского | 11044 | 2d=108 1d=89 | 48,829 | 1960 | подзем. |
| 601 | Т/т от ТК-521-4 у д.6 корп.3 по ул.Мусоргского до д.6 корп.3 по ул.Мусоргского | 11044 | 2d=108 1d=89 | 13,595 | 1960 | подзем. |
| 602 | Т/т от ТК-521-6 у д.6 корп.2 по ул.Мусоргского до д.6 корп.2 по ул.Мусоргского | 11044 | 2d=108 1d=89 | 13,657 | 1959 | подзем. |
| 603 | Т/т по д.33 по наб.Иртыша | 13010 | 3d=133 1d=89 | 59,050 | 1984 | тех.подвал |
| 604 | Т/т по д.1 корп.б по ул.Артюхиной | 13005 | 2d=108 | 26,539 | 1991 | тех.подвал |
| 605 | Т/т в арке д.1 по Молодёжному бул. | 13011 | 3d=108 1d=76 | 6,922 | 1984 | подзем. |
| 606 | Т/т по д.105 корп.1 по шоссе Петербургское | 18001 | 2d=219 | 60,114 | 1968 | тех.подвал |
| 607 | Т/т по д.57 по ул.Седова | 13012 | 2d=133 | 48,816 | 1999 | тех. подвал |
| 608 | Т/т по д.25 по ул.Веселова | 12005 | 2d=219 | 10,917 |  | тех.подвал |
| 609 | Т/т по подвалу общежития у д.20/1 по ул.2-я Грибоедова | 14002 | 2d=133 | 69,190 |  | тех.подвал |
| 610 | Т/т от ТК-523-4 у д.32 (корп.1)по наб.Аф.Никитина до 32 (корп.4) по наб.Аф.Никитина (ЦНИИ-2) | 11050 | 2d=159 | 7,981 | 1968 | подзем. |
| 611 | Т/т по д.99 по ул.Горького | 11033 | 2d=108 2d=57 1d=89 1d=76 | 31,790 | 1994 | тех. подвал |
| 612 | Т/т по подвалу строения у д.1/70 на пл. Мира | 11040 | 2d=57 | 7,186 |  | подзем. |
| 613 | Т/т по д.37а по бульв.Шмидта | 11027 | 2d=89 | 70,594 | 1963 | тех.подвал |
| 614 | Т/т по д.42а по ул.Е.Фарафоновой на д.40а по ул.Е.Фарафоновой | 11027 | 2d=89 | 18,791 | 1961 | тех.подвал |
| 615 | Т/т по д.43а по ул.Е.Фарафоновой | 11067 | 2d=108 | 12,472 | 1962 | тех.подвал |
| 616 | Т/т по д.24 по шоссе Сахаровское | 15001 | 2d=89 | 18,299 | 1974 | тех.подвал |
| 617 | Т/т от д.24 по шоссе Сахаровское до ТК-5Т у д.24 по шоссе Сахаровское | 15001 | 2d=114 | 30,023 | 1974 | подзем. |
| 618 | Т/т от ТК-5Т у д.24 по шоссе Сахаровское до ТК-6Т у д.5 по шоссе Сахаровское | 15001 | 2d=114 | 166,058 | 1974 | подзем. |
| 619 | Т/т по д.24 по шоссе Сахаровское | 15001 | 2d=57 | 14,573 | 1974 | тех.подвал |
| 620 | Т/т по д.12 по шоссе Сахаровское | 15001 | 2d=114 2d=89 | 16,224 | 1987 | тех.подвал |
| 621 | Т/т по д.24 по шоссе Сахаровское | 15001 | 2d=89 | 111,520 | 1985 | тех.подвал |
| 622 | Т/т по д.26 по шоссе Сахаровское | 15001 | 2d=114 | 108,524 | 1977 | тех.подвал |
| 623 | Т/т по д.2 корп.2 по ул.2-я Силикатная | 15002 | 3d=89 1d=57 | 35,121 | 1994 | тех. подвал |
| 624 | Т/т по д.13а по ул.1-я Силикатная | 15002 | 3d=114 1d=89 | 68,195 | 1982 | тех. подвал |
| 625 | Т/т по д.6 по ул.2-я Серова | 15002 | 4d=108 | 43,622 | 1987 | тех. подвал |
| 626 | Т/т по д.61 по ул.Пржевальского | 15009 | 2d=219 1d=159 1d=89 | 18,327 | 1987 | тех.подвал |
| 627 | Т/т по д.57 по ул.Пржевальского | 15009 | 2d=89 2d=76 | 17,031 | 1970 | тех.подвал |
| 628 | Т/т по д.44 по пр-ту 50 лет Октября | 33008 |  | 4,023 |  | тех.подвал |
| 629 | Т/т по д.38 по пр-ту 50 лет Октября | 33008 |  | 4,219 |  | тех.подвал |
| 630 | Т/т от ТК у д.38 корп.1 по ул.Бобкова до д.38 корп.1 по ул.Бобкова | 32049 | 2d=89 2d=76 d=40 | 8,533 |  | подзем. |
| 631 | Т/т от д.38 по ул.Бобкова до д.36 корп.4 по ул.Бобкова | 32005 |  | 82,598 |  | подзем. |
| 632 | Т/т по д.3/44 по пр-ту Ленина | 32047 |  | 12,109 |  | тех.подвал |
| 633 | Т/т по д.16 по пр-ту Ленина | 32011 |  | 10,004 |  | тех.подвал |
| 634 | Т/т по д.25 по ул.Л.Чайкиной | 32011 |  | 12,543 |  | тех.подвал |
| 635 | Т/т по д.71 по ул.Маршала Конева (акушерское отделение) | 32039 |  | 12,110 |  | тех.подвал |
| 636 | Т/т по зданию хоз.корпуса (территория Городской больницы №4, ул.М.Конева, д.71) | 32039 |  | 2,705 |  | тех.подвал |
| 637 | Т/т по д.16 по ул.Бобкова | 32012 |  | 33,111 |  | тех.подвал |
| 638 | Т/т по д.16 по ул.Бобкова | 32012 |  | 8,181 |  | тех.подвал |
| 639 | Т/т по д.3а по ул.Р.Зорге | 32015 |  | 12,327 |  | тех.подвал |
| 640 | Т/т по д.3а по ул.Р.Зорге | 32015 |  | 4,874 |  | тех.подвал |
| 641 | Т/т по д.20 по ул.Строителей | 32045 |  | 36,494 |  | тех.подвал |
| 642 | Т/т по д.6 по ул.Строителей | 32045 |  | 41,091 |  | тех.подвал |
| 643 | Т/т от ТК у д.15 по ул.Б.Полевого до д.15 по ул.Б.Полевого | 32042 |  | 18,623 |  | подзем. |
| 644 | Т/т от ТК у д.15 по ул.Б.Полевого до д.15 по ул.Б.Полевого | 32042 |  | 33,224 |  | подзем. |
| 645 | Т/т от ЦТП у д.1 корп.2 по наб.Мигаловская до д.1 корп.2 по наб.Мигаловская | 33004 | 2d=57 | 31,122 |  | подзем. |
| 646 | Т/т от ТК у д.1б по наб.Мигаловская до ЦТП у д.1корп.2 по наб.Мигаловская | 33004 | 2d=108 | 17,445 |  | подзем. |
| 647 | Т/т по д.2а по ул.А.Степанова | 31023 |  | 102,275 |  | тех.подвал |
| 648 | Т/т от ТК у д.48 во дворе Пролетарки до строения у д.17 во дворе Пролетарки | 31029 |  | 6,526 |  | подзем. |
| 649 | Т/т от д.70 во дворе Пролетарки до д.23 во дворе Пролетарки | 31029 |  | 9,688 |  | подзем. |
| 650 | Т/т от д.151 во дворе Пролетарки до д.97 во дворе Пролетарки | 31029 |  | 5,585 |  | подзем. |
| 651 | Т/т от д.97 во дворе Пролетарки до ОУС у д.97во дворе Пролетарки | 31029 |  | 19,829 |  | подзем. |
| 652 | Т/т от ТК у д.99 во дворе Пролетарки до строения во дворе Пролетарки | 31029 |  | 21,060 |  | подзем. |
| 653 | Т/т от ТК у д.15 во дворе Пролетарки до д.15 во дворе Пролетарки | 31029 |  | 24,739 |  | подзем. |
| 654 | Т/т от ТК у д.15 во дворе Пролетарки до д.47 во дворе Пролетарки | 31029 |  | 34,958 |  | подзем. |
| 655 | Т/т от д.118 во дворе Пролетарки до склада №96 у д.118 во дворе Пролетарки | 31029 |  | 10,868 |  | подзем. |
| 656 | Т/т по д.118 во дворе Пролетарки | 31029 |  | 31,580 |  | тех.подвал. |
| 657 | Т/т от склада №33 во дворе Пролетарки до склада №77 во дворе Пролетарки | 31029 |  | 33,319 |  | подзем. |
| 658 | Т/т по д.7/1 по пер.1-й Красная слобода | 31006 |  | 12,509 |  | тех.подвал |
| 659 | Т/т от ТК-146-10 у д.14 по пр-ту Калинина до ТК у д.13 по пр-ту Калинина | 31014 |  | 29,698 |  | подзем. |
| 660 | Т/т от ТК-749 у д.7 по пр-ту Калинина до д.7 по пр-ту Калинина | 31010 |  | 4,849 |  | подзем. |
| 661 | Т/т по д.15 по ул.Достоевского, д.10 по ул.Дм. Донского | 42014 |  | 32,618 |  | тех.подвал |
| 662 | Т/т по зданию стоматологической поликлиники (пер.Беляковский, д.21) | 42012 |  | 31,533 |  | тех.подвал |
| 663 | Т/т по зданию стоматологической поликлиники (пер.Беляковский, д.21) | 42012 |  | 24,113 |  | тех.подвал |
| 664 | Т/т от д.32 по ул.Ефимова до д.6 по ул.С.Перовской | 42029 |  | 16,853 |  | подзем. |
| 665 | Т/т от д.32 по ул.Ефимова до склада у д.32 по ул.Ефимова | 42029 |  | 12,513 |  | подзем. |
| 666 | Т/т от ТК-117-31 у д.25 по ул.Роговик до д.46 по пер.Беляковский (территория ООО "Тайфун и К",мебельный салон) | 42005 |  | 7,971 |  | подзем. |
| 667 | Т/т от ТК-117-25-3 до ТК у касс(территория спорткомплекса "Юбилейный", наб.Краснофлотская, д.3) | 42030 |  | 106,394 |  | подзем. |
| 668 | Т/т от ТК у касс до ТК (территория спорткомплекса "Юбилейный", наб.Краснофлотская, д.3) | 42030 |  | 72,377 |  | подзем. |
| 669 | Т/т от ТК до ТК (территория спорткомплекса "Юбилейный", наб.Краснофлотская, д.3) | 42030 |  | 64,423 |  | подзем. |
| 670 | Т/т от ТК у касс до касс (территория спорткомплекса "Юбилейный", наб.Краснофлотская, д.3) | 42030 |  | 2,538 |  | подзем. |
| 671 | Т/т от ТК до ТК у спортивного павильона (территория спорткомплекса "Юбилейный", наб.Краснофлотская, д.3) | 42030 |  | 72,123 |  | подзем. |
| 672 | Т/т от ТК у спортивного павильона до ТК (территория спорткомплекса "Юбилейный", наб.Краснофлотская, д.3) | 42030 |  | 78,395 |  | подзем. |
| 673 | Т/т от ТК до туалета (территория спорткомплекса "Юбилейный", наб.Краснофлотская, д.3) | 42030 |  | 3,658 |  | подзем. |
| 674 | Т/т от ТК у спортивного павильона до спортивного павильона (территория спорткомплекса "Юбилейный", наб.Краснофлотская, д.3) | 42030 |  | 10,456 |  | подзем. |
| 675 | Т/т от ТК у спортивного павильона до ТК (территория спорткомплекса "Юбилейный", наб.Краснофлотская, д.3) | 42030 |  | 19,598 |  | подзем. |
| 676 | Т/т от ТК до туалета (территория спорткомплекса "Юбилейный", наб.Краснофлотская, д.3) | 42030 |  | 18,032 |  | подзем. |
| 677 | Т/т от ТК до строения у трибуны (территория спорткомплекса "Юбилейный", наб.Краснофлотская, д.3) | 42030 |  | 28,624 |  | подзем. |
| 678 | Т/т от точки подключения до туалета (территория спорткомплекса "Юбилейный", наб.Краснофлотская, д.3) | 42030 |  | 12,253 |  | подзем. |
| 679 | Т/т по д.97 по пр-ту Октябрьский | 23009 |  | 97,227 |  | тех.подвал. |
| 680 | Т/т по д.56 по ул.Можайского до врезки | 23009 |  | 42,006 |  | тех.подвал. |
| 681 | Т/т по д.87 корп.2 по пр-ту Октябрьский | 23009 |  | 6,474 |  | тех.подвал. |
| 682 | Т/т по д.58 по ул.Можайского | 23009 |  | 51,334 |  | тех.подвал. |
| 683 | Т/т по д.32 по бульв.Гусева на д.58 по ул.Можайского | 23009 |  | 93,611 |  | тех.подвал. |
| 684 | Т/т от ТК у д.1 по пер.3-й в п.Элеватор до д.1 по пер.3-й в п.Элеватор | 24001 | 2d=57 | 12,328 | 1988 | подзем. |
| 685 | Т/т от ТК-1 у д.15 корп.1 по ул.Центральная в п.Элеватор до врезки в надземную трассу у д.17а по ул.Центральная в п.Элеватор | 24001 |  | 20,754 |  | подзем. |
| 686 | Т/т от врезки в надземную трассу у д.17а по ул.Центральная в п.Элеватор до врезки в трассу у д.20 корп.1 по ул.Центральная в п.Элеватор | 24001 |  | 347,349 |  | надзем. |
| 687 | Т/т по д.1 по ул.И.Седых (мед.академия) | 41003 |  | 24,398 |  | тех. подвал |
| 688 | Т/т по д.9 по пр-ту Тверской | 41029 |  | 77,631 |  | тех.подвал |
| 689 | Т/т от д.2 по пер.Свободный до строения у д.2 по пер.Свободный | 41044 |  | 7,002 |  | подзем. |
| 690 | Т/т от ТК-83-14 у д.27/30 по ул.Трехсвятская до д.27/30 по ул.Трехсвятская | 41035 |  | 6,898 |  | подзем. |
| 691 | Т/т от ТК у д.12 по ул.Красные Горки до строения у д.12 по ул.Красные Горки | 21026 |  | 66,837 |  | подзем. |
| 692 | Т/т от врезки в р-не строения у д.12 по ул.Красные Горки до ТК у д.31 по ул.Красные Горки | 21026 |  | 56,251 |  | подзем. |
| 693 | Т/т от ТК у д.31 по ул.Красные Горки до д.31 по ул.Красные Горки | 21026 |  | 19,227 |  | подзем. |
| 694 | Т/т от д.31 по ул.Красные Горки до реечного цеха (территория ЗАО "Школьник"ул. Красные Горки, д.31) | 21026 |  | 130,208 |  | подзем. |
| 695 | Т/т от ТК-13А-1 у д.13 по наб.реки Лазури до ТК-13А-3 у д.15 по наб.реки Лазури | 21022 | 2d=159 | 25,238 |  | подзем. |
| 696 | Т/т по д.39 по ул.Володарского | 41014 |  | 15,506 |  | подзем. |
| 697 | Т/т по д.29 по бульв.Радищева | 41052 |  | 16,506 |  | тех.подвал |
| 698 | Т/т от эл.подстанции у д.34 по ул.Жигарева до д.34 по ул.Жигарева | 41059 |  | 80,290 |  | подзем. |
| 699 | Т/т от ТК-412-12 у д.19 по наб.С.Разина до д.19 по наб.С.Разина | 41016 |  | 6,965 |  | подзем. |
| 700 | Т/т по д.21 по наб.С.Разина | 41016 |  | 13,035 |  | тех.подвал |
| 701 | Т/т по д.7 по ул.Рыбацкая | 41016 |  | 9,387 |  | тех.подвал |
| 702 | Т/т по д.60 по ул.Советская | 41018 |  | 41,508 |  | тех.подвал |
| 703 | Т/т по д.29 по пер.Татарский | 41018 |  | 42,254 |  | тех.подвал |
| 704 | Т/т по д.4 по ул.Крылова | 41045 |  | 40,101 |  | тех.подвал |
| 705 | Т/т по д.4 по ул.Крылова | 41045 |  | 25,931 |  | тех.подвал |
| 706 | Т/т от врезки у д.27 по ул.Салтыкова-Щедрина до д.27 по ул.Салтыкова-Щедрина | 41046 |  | 2,457 |  | подзем. |
| 707 | Т/т в арке д.1 на пл.Славы | 41023 |  | 7,359 |  | подзем. |
| 708 | Т/т в арке д.1 на пл.Славы | 41023 |  | 7,492 |  | подзем. |
| 709 | Т/т от ТК-68-46" у д.48 по ул.Л.Базановой до д.50 по ул.Л.Базановой | 41056 |  | 12,791 |  | подзем. |
| 710 | Т/т от ТК у д.1а по пер.Смоленский до д.1а по пер.Смоленский | 41022 |  | 29,336 |  | подзем. |
| 711 | Т/т по д.1 корп.1 по наб.реки Лазури | 21010 | 2d=219 | 32,182 |  | тех.подвал. |
| 712 | Т/т по д.1 корп. 2 по наб.реки Лазури | 21010 | 2d=219 | 75,157 |  | тех.подвал. |
| 713 | Т/т от ТК-042-21 у стационара (ММУ "Городская больница №2",пер.Смоленский, д.34) до склада | 21001 | 2d=57 | 17,855 | 1974 | подзем. |
| 714 | Т/т от гаража до гаража на территории автобазы администрации Тверской области (ул.Вокзальная, д.3) | 21001 |  | 9,243 |  | подзем. |
| 715 | Т/т от ТК-26-17 у д.20 по ул.Вокзальная до д.20 по ул.Вокзальная | 21007 | 2d=76 | 13,099 |  | подзем. |
| 716 | Т/т от ТК-26-17 у д.20 по ул.Вокзальная до д.17а по ул.Вокзальная | 21007 | 2d=76 | 13,573 |  | подзем. |
| 717 | Т/т от д.22 по ул.Вокзальная до гаража у д.22 по ул.Вокзальная | 21007 | 2d=57 | 28,570 |  | надзем. |
| 718 | Т/т от врезки в надземную трассу до компрессерной (территория мелькомбината,ул.Вокзальная,д.9) | 21007 |  | 66,046 |  | надзем. |
| 719 | Т/т от ТК у д.14 по ул.Вагжанова до ТК-034-5 у д.14 по ул.Вагжанова | 21016 |  | 21,701 |  | подзем. |
| 720 | Т/т от гаража у д.9 по наб.реки Лазури до врезки в трассу у д.9 по наб.реки Лазури | 21019 |  | 6,128 |  | подзем. |
| 721 | Т/т от ТК-24 у д.3 по ул.Индустриальная до д.3 по ул.Индустриальная | 21032 | 2d=57 | 51,124 |  | подзем. |
| 722 | Т/т от ТК-22п у д.5а по ул.Индустриальная до д.9а (мастерские УМР) по ул.Индустриальная | 21033 | 2d=57 | 65,244 |  | подзем. |
| 723 | Т/т от д.9а (мастерские УМР) по ул.Индустриальная до д.9а по ул.Индустриальная | 21033 | 2d=64 | 28,712 |  | подзем. |
| 724 | Т/т от д.7 по ул.Индустриальная до мастерских у д.7 по ул.Индустриальная | 21033 |  | 23,433 |  | подзем. |
| 725 | Т/т от ТК-22п-1 у д.7 по ул.Индустриальная до ТК-20В у д.9 по ул.Индустриальная | 21033 |  | 35,204 |  | подзем. |
| 726 | Т/т от точки подключения у д.10 по пр-ду Дарвина до ТК у д.10 по ул. Дарвина | 43001 |  | 19,170 |  | подзем. |
| 727 | Т/т от ТК у д.10 по ул. Дарвина до склада у д.10 по ул. Дарвина | 43001 |  | 2,858 |  | подзем. |
| 728 | Т/т от ТК у д.10 по ул. Дарвина до склада у д.10 по ул. Дарвина | 43001 |  | 22,787 |  | подзем. |
| 729 | Т/т от ТК у д.10 по ул. Дарвина до склада у д.10 по ул. Дарвина | 43001 |  | 42,684 |  | подзем. |
| 730 | Т/т от д.15 по ул. Дарвина до административного здания у д.15 по ул. Дарвина | 43002 |  | 3,455 |  | подзем. |
| 731 | Т/т от ТК-910-7 у д.3 по пер.Александровский до боксовКЭЧ (в/ч №96, в/ч№ 73560, д.5 по пер.Александровский) | 43032 |  | 5,369 |  | подзем. |
| 732 | Т/т от ТК-910-5 у д.9 по пер.Александровский до д.9 по пер.Александровский | 43032 |  | 68,524 |  | подзем. |
| 733 | Т/т от д.9 по пер.Александровский до склада у д.9 по пер.Александровский | 43032 |  | 33,611 |  | подзем. |
| 734 | Т/т от ТК-910-5 у д.9 по пер.Александровский до врезки в надземную трассу у д.9 по пер.Александровский | 43052 |  | 83,575 |  | подзем. |
| 735 | Т/т от врезки в надземную трассу у д.9 по пер.Александровский до строения у д.11 по пер.Александровский | 43052 |  | 26,289 |  | надзем. |
| 736 | Т/т по д.43 по ул.Коминтерна | 43032 |  | 83,834 |  | тех.подвал |
| 737 | Т/т от склада до д.2а по пер.Александровский (ЗАО "Фирма Пирс", пер.Александровский, д.2а) | 43032 |  | 49,885 |  | подзем. |
| 738 | Т/т от мастерской ВОС у д.1a по пер.Спортивный до строения (территория Тверского производственного объединения "Спектр" ВОС, пер.Спортивный, д.1а) | 43029 |  | 27,289 |  | подзем. |
| 739 | Т/т во дворе мастерской ВОС у д.1a по пер.Спортивный | 43029 |  | 15,678 |  | подзем. |
| 740 | Т/т от ТК-909-1 у д.1a по пер.Спортивный до мастерской ВОС у д.1a по пер.Спортивный | 43029 |  | 26,316 |  | подзем. |
| 741 | Т/т от ТК-909-1 у д.1a по пер.Спортивный до ТК-909-3 у д.1a по пер.Спортивный | 43029 |  | 53,574 |  | подзем. |
| 742 | Т/т от ТК-909-3 у д.1a по пер.Спортивный до ТК-909-5 у д.1 по пер.Спортивный | 43029 |  | 37,667 |  | подзем. |
| 743 | Т/т от ТК-909-5 у д.1 по пер.Спортивный до д.1 по пер.Спортивный | 43029 |  | 8,735 |  | подзем. |
| 744 | Т/т от ТК-909-5 у д.1 по пер.Спортивный до ТК-909-7 у д.1 по пер.Спортивный | 43029 |  | 47,268 |  | подзем. |
| 745 | Т/т от ТК-909-7 у д.1 по пер.Спортивный до строения у д.1 по пер.Спортивный | 43029 |  | 10,812 |  | подзем. |
| 746 | Т/т от ТК-909-7 у д.1 по пер.Спортивный до гаража у д.1 по пер.Спортивный | 43029 |  | 59,726 |  | подзем. |
| 747 | Т/т от ТК-909-5 у д.1 по пер.Спортивный до д.2 корп.2 по пер.Спортивный | 43028 |  | 72,234 |  | подзем. |
| 748 | Т/т от ТК-909-1 у д.1a по пер.Спортивный до д.1a по пер.Спортивный | 43029 |  | 22,659 |  | подзем. |
| 749 | Т/т по д.9 по пр-ту Чайковского | 43007 |  | 14,673 |  | тех.подвал |
| 750 | Т/т по д.9 по пр-ту Чайковского | 43007 |  | 68,617 |  | тех.подвал |
| 751 | Т/т от д.6 по пр-ту Победы до ГРП у д.6 по пр-ту Победы | 43009 |  | 26,911 |  | подзем. |
| 752 | Т/т по д.24a по пр-ту Чайковского | 43009 |  | 14,214 |  | тех.подвал |
| 753 | Т/т от д.2 по ул.Ерофеева до склада у д.2 по ул.Ерофеева | 43009 |  | 18,596 |  | подзем. |
| 754 | Т/т от д.2 по ул.Ерофеева до мойки у д.2 по ул.Ерофеева | 43009 |  | 17,096 |  | подзем. |
| 755 | Т/т от ТК-16Б-3 у д.35 корп. 1 по ул.А.Попова до д.29 по ул.А.Попова | 43038 |  | 32,559 |  | подзем. |
| 756 | Т/т по переходу от д.70 до д.70а по пр-ту Чайковского | 43025 |  | 2,780 |  | тех.подвал |
| 757 | Т/т от д.24 по ул.А.Завидова до склада у д.24 по ул.А.Завидова | 43043 |  | 30,344 |  | подзем. |
| 758 | Т/т от ТК-15 Б-14 у д.11 по пер.Университетский до ТК-15 Б-20 у д.2а по пер.Университетский | 43043 |  | 56,608 |  | подзем. |
| 759 | Т/т от ТК-15 Б-20 у д.2а по пер.Университетский до д.2а по пер.Университетский | 43043 |  | 7,726 |  | надзем. |
| 760 | Т/т от ТК-15 Б-20 у д.2а по пер.Университетский до строения у д.2а по пер.Университетский | 43043 |  | 49,079 |  | подзем. |
| 761 | Т/т от строения у д.2а по Университетскому пер. до ТК-920 у д.71 по ул.Коминтерна | 43043 |  | 65,570 |  | надзем. |
| 762 | Т/т от строения у д.2а по пер.Университетский до врезки в надземную трассу у д.71 по ул.Коминтерна | 43043 |  | 41,703 |  | подзем. |
| 763 | Т/т от врезки в надземную трассу у д.71 по ул.Коминтерна до д.71 по ул.Коминтерна (территория ООО "ХЭЛП" по ул.Коминтерна, д.71) | 43043 |  | 22,281 |  | подзем. |
| 764 | Т/т от ТК у д.71 по ул.Коминтерна до д.71 по ул.Коминтерна (территория ООО "ХЭЛП" по ул.Коминтерна, д.71) | 43043 |  | 19,629 |  | подзем. |
| 765 | Т/т от ТК-920 у д.71 по ул.Коминтерна до врезки в трассу у д.71 по ул.Коминтерна | 43043 |  | 9,246 |  | подзем. |
| 766 | Т/т от ТК у д.71 по ул.Коминтерна до здания профилактики у д.71 по ул.Коминтерна (территория ООО "ХЭЛП" по ул.Коминтерна, д.71) | 43043 |  | 12,152 |  | подзем. |
| 767 | Т/т от ТК у д.71 по ул.Коминтерна до здания диагностики у д.71 по ул.Коминтерна (территория ООО "ХЭЛП" по ул.Коминтерна, д.71) | 43043 |  | 6,296 |  | подзем. |
| 768 | Т/т от ТК у д.71 по ул.Коминтерна до здания администрации у д.71 по ул.Коминтерна | 43043 |  | 82,143 |  | подзем. |
| 769 | Т/т от ТК-7Б-12 по ул.Коминтерна до ТК (территория потребительского общества "Универсальная база",бул.Цанова,д.6) | 22083 |  | 75,143 |  | подзем. |
| 770 | Т/т от ТК до ТК по бул.Цанова (территория потребительского общества "Универсальная база",бул.Цанова,д.6) | 22083 |  | 35,040 |  | подзем. |
| 771 | Т/т от ТК до ТК-8Д по бул.Цанова (территория потребительского общества "Универсальная база",бул.Цанова,д.6) | 22083 |  | 38,788 |  | подзем. |
| 772 | Т/т от базы Облпотребсоюза до гаража (территория потребительского общества "Универсальная база",бул.Цанова,д.6) | 22083 |  | 29,589 |  | подзем. |
| 773 | Т/т по д.43 корп.11 по пр-ду Зеленый | 22091 |  | 32,316 |  | тех.подвал. |
| 774 | Т/т от д.43 корп.14 по пр-ду Зеленый | 22091 |  | 30,329 |  | тех.подвал. |
| 775 | Т/т от д.43 корп.14 по пр-ду Зеленый до д.43 корп.15 по пр-ду Зеленый | 22091 |  | 7,076 |  | подзем. |
| 776 | Т/т по д.43 корп.7 по пр-ду Зеленый | 22091 |  | 19,905 |  | тех.подвал. |
| 777 | Т/т от т/узла у д.10 по Зеленому пр. до производственной базы (территория ОАО Межрегиональная торгово-промышленная компания "Интерсфера", ул.Коминтерна,д.91/14 | 22093 |  | 74,272 |  | подзем. |
| 778 | Т/т от ТК-17Вб у д.43 корп.2 по пр-ду Зеленый до ТК у д.43 корп.1 по пр-ду Зеленый | 22111 |  | 12,024 |  | подзем. |
| 779 | Т/т от д.34 по ул.Богданова до гаража у д.34 по ул.Богданова | 22033 |  | 24,236 |  | подзем. |
| 780 | Т/т от д.20 по ул.Терещенко до д.5/25 ул.Терещенко | 22033 |  | 32,614 |  | подзем. |
| 781 | Т/т от ТК-38А у д.1б по ул.Т.Ильиной до строения у д.1б по ул.Т.Ильиной | 22034 |  | 28,689 |  | подзем. |
| 782 | Т/т по д.13 корп.2 по ул.15 лет Октября | 22027 |  | 47,766 |  | тех.подвал. |
| 783 | Т/т по д.9 корп.4 по пр-ту Волоколамский | 22002 |  | 6,676 |  | тех.подвал. |
| 784 | Т/т по д.9 корп.4 по пр-ту Волоколамский | 22002 |  | 4,172 |  | тех.подвал. |
| 785 | Т/т от склада Тверьгорэлектро у д.27 по ул.Ротмистрова до д.27 по ул.Ротмистрова | 22014 |  | 27,290 |  | подзем. |
| 786 | Т/т от склада Тверьгорэлектро у д.27 по ул.Ротмистрова до ТК (территория производственной базы Тверьгорэлектро, д.27 по ул.Ротмистрова) | 22014 |  | 20,685 |  | подзем. |
| 787 | Т/т от ТК до склада (территория производственной базы Тверьгорэлектро, д.27 по ул.Ротмистрова) | 22014 |  | 1,434 |  | подзем. |
| 788 | Т/т от ТК до гаражей (территория производственной базы Тверьгорэлектро, д.27 по ул.Ротмистрова) | 22014 |  | 55,632 |  | подзем. |
| 789 | Т/т от склада до мойки (территория производственной базы Тверьгорэлектро, д.27 по ул.Ротмистрова) | 22014 |  | 3,318 |  | подзем. |
| 790 | Т/т по д.111 по шоссе Петербургское | 18001 | 2d=108 | 12,740 | 1970 | тех.подвал |
| 791 | Т/т от д.19 по ул.Жигарева до д.21по ул.Жигарева | 41068 |  | 9,678 |  | подзем. |
| 792 | Т/т от ТК-401-27 у д.19 по ул.Жигарева до д.21по ул.Жигарева | 41068 |  | 54,713 |  | подзем. |
| 793 | Т/т от ТК-401-27 у д.19 по ул.Жигарева до д.19 по ул.Жигарева | 41068 |  | 18,424 |  | подзем. |
| 794 | Т/т от д.19 по ул.Жигарева до д.21по ул.Жигарева | 41068 |  | 23,193 |  | подзем. |
| 795 | Т/т от ТК-401-25 у д.14 по пер.Студенческий до ТК-401-27 у д.19 по ул.Жигарева | 41068 |  | 62,367 |  | подзем. |
| 796 | Т/т от врезки в основную трассу до гаражей казначейства в районе д.5 по ул.Фрунзе | 13017 | 2d=57 | 12,442 | 1978 | подзем. |
| 797 | Т/т от д.4 по ул.Лукина до ГРП у д.4 по ул.Лукина | 22008 |  | 10,181 |  | подзем. |
| 798 | Т/т от д.10 по пр-ту Калинина до ГРП у д.10 по пр-ту Калинина | 31019 |  | 10,375 |  | подзем. |
| 799 | Т/т от д.16/14 по бульв.Шмидта до гаража у д.16/14 по бульв.Шмидта | 11005 | 2d=57 | 23,325 | 1991 | подзем. |
| 800 | Т/т от д.16/14 по бульв.Шмидта до д.18 по бульв.Шмидта | 11005 | 2d=57 | 16,213 | 1991 | подзем. |
| 801 | Т/т от ТК-605 у д.23/29 по ул.Мичурина до д.23/29 по ул.Мичурина | 11068 | 2d=133 | 57,547 | 1980 | подзем. |
| 802 | Т/т от д.8 по ул.Мусоргского до д.6 корп.1 по ул.Мусоргского | 11044 | 2d=108 1d=89 | 18,331 | 1963 | подзем. |
| 803 | Т/т от д.70/1по ул.Горького до ТК-521-22 у д.70/1 по ул.Горького | 11044 | 2d=108 1d=89 | 19,856 | 1954 | подзем. |
| 804 | Т/т от д.49 корп.2 по бул.Шмидта до ГРП у д.49 корп.2 по бул.Шмидта | 11022 | 2d=32 | 31,495 | 1981 | подзем. |
| 805 | Т/т от ТК-2-338 до ТК у КНС №4 по наб.А.Никитина | 11070 | 2d=76 | 17,622 | 1990 | подзем. |
| 806 | Т/т от ТК до КНС №4 по наб.А.Никитина | 11070 | 2d=76 | 12,356 | 1990 | подзем. |
| 807 | Т/т от ТК-507-5 у д.17 по ул.Скворцова-Степанова до гаража у д.17 по ул.Скворцова-Степанова | 11002 | 2d=76 | 69,651 | 1968 | подзем. |
| 808 | Т/т от ТК-503 у д.200 по ул.Горького до д.200 по ул.Горького | 11029 | 2d=114 | 8,777 | 1982 | подзем. |
| 809 | Т/т от ТК-307-1 до д.47 по ул.Хрустальная (ООО"Камелот") | 14003 | 2d=114 | 167,850 | 1984 | подзем. |
| 810 | Т/т в арке д.7 по пер.Артиллерийский | 11001 | 3d=76 1d=57 | 7,423 | 1999 | подзем. |
| 811 | Т/т от ТК-30С у д.2/42 по ул.А.Томского до д.2/42 по ул.А.Томского | 15005 | 2d=57 2d=45 | 4,695 | 1959 | подзем. |
| 812 | Т/т от д.26 по шоссе Сахаровское до ГРП у д.26 по шоссе Сахаровское | 15001 | 2d=32 | 18,894 | 1977 | подзем. |
| 813 | Т/т от ТК-6Т у д.5 по шоссе Сахаровское до строения у д.5 по шоссе Сахаровское | 15001 | 2d=114 | 59,924 | 1974 | подзем. |
| 814 | Т/т от ТК-6Т у д.5 по шоссе Сахаровское до д.10 по шоссе Сахаровское | 15001 | 2d=57 | 32,673 | 1969 | надзем. |
| 815 | Т/т от точки подключения у д.6 по шоссе Сахаровское до д.6 по шоссе Сахаровское | 15001 | 2d=32 | 9,589 | 1969 | надзем. |
| 816 | Т/т от точки подключения у д.8 по шоссе Сахаровское до д.8 по шоссе Сахаровское | 15001 | 2d=32 | 2,064 | 1969 | надзем. |
| 817 | Т/т в арке д.6 по ул.2-я Силикатная | 15002 | 2d=89 | 4,388 | 2000 | тех. подвал |
| 818 | Т/т от ТК-19С у д.16/1 по ул.А.Томского до ТК у д.16/1 по ул.А.Томского | 15003 | 2d=76 1d=38 1d=32 | 25,032 | 1958 | подзем. |
| 819 | Т/т от ТК у д.16/1 по ул.А.Томского до д.18/25 по ул.А.Томского | 15003 | 4d=57 | 13,159 | 1958 | подзем. |
| 820 | Т/т от ТК у д.16/1 по ул.А.Томского до д.16/1 по ул.А.Томского | 15003 | 4d=57 | 27,271 | 1958 | подзем. |
| 821 | Т/т по д.6 по ул.2-я Серова | 15002 | 4d=114 | 6,235 | 1979 | тех. подвал |
| 822 | Т/т от ТП-1 в р-не д.18 по ул.2-я Осипенко до ТП-14 у д.30 по ул.2-я Осипенко | 15002 | 2d=89 2d=76 | 126,238 | 1979 | надзем. |
| 823 | Т/т от д.30 по ул.2-я Осипенко до д.28 по ул.2-я Осипенко | 15002 | 2d=57 1d=32 1d=20 | 9,616 | 1979 | подзем. |
| 824 | Т/т от ТП-1 в р-не д.18 по ул.2-я Осипенко до ТП-9 у д.2 по ул.2-я Осипенко | 15002 | 2d=89 2d=76 | 188,340 | 1979 | надзем. |
| 825 | Т/т от врезки в надземную трассу у д.26 по ул.2-я Осипенко до д.26 по ул.2-я Осипенко | 15002 | 2d=57 1d=32 1d=20 | 15,944 | 1979 | подзем. |
| 826 | Т/т от врезки в надземную трассу у д.24 по ул.2-я Осипенко до д.24 по ул.2-я Осипенко | 15002 | 2d=57 1d=32 1d=20 | 17,552 | 1979 | подзем. |
| 827 | Т/т от врезки в надземную трассу у д.22 по ул.2-я Осипенко до д.22 по ул.2-я Осипенко | 15002 | 2d=57 1d=32 1d=20 | 20,273 | 1979 | подзем. |
| 828 | Т/т от врезки в надземную трассу у д.20 по ул.2-я Осипенко до д.20 по ул.2-я Осипенко | 15002 | 2d=57 1d=32 1d=20 | 20,106 | 1979 | подзем. |
| 829 | Т/т от врезки в надземную трассу у д.18 по ул.2-я Осипенко до д.18 по ул.2-я Осипенко | 15002 | 2d=57 1d=32 1d=20 | 19,746 | 1979 | подзем. |
| 830 | Т/т от врезки в надземную трассу у д.16 по ул.2-я Осипенко до д.16 по ул.2-я Осипенко | 15002 | 2d=57 1d=32 1d=20 | 15,973 | 1979 | подзем. |
| 831 | Т/т от врезки в надземную трассу у д.14 по ул.2-я Осипенко до д.14 по ул.2-я Осипенко | 15002 | 2d=57 1d=32 1d=20 | 19,501 | 1979 | подзем. |
| 832 | Т/т от врезки в надземную трассу у д.12 по ул.2-я Осипенко до д.12 по ул.2-я Осипенко | 15002 | 2d=57 1d=32 1d=20 | 19,304 | 1979 | подзем. |
| 833 | Т/т от врезки в надземную трассу у д.10 по ул.2-я Осипенко до д.10 по ул.2-я Осипенко | 15002 | 2d=57 1d=32 1d=20 | 19,359 | 1979 | подзем. |
| 834 | Т/т от врезки в надземную трассу у д.8 по ул.2-я Осипенко до д.8 по ул.2-я Осипенко | 15002 | 2d=57 1d=32 1d=20 | 17,081 | 1979 | подзем. |
| 835 | Т/т от врезки в надземную трассу у д.6 по ул.2-я Осипенко до д.6 по ул.2-я Осипенко | 15002 | 2d=57 1d=32 1d=20 | 13,026 | 1979 | подзем. |
| 836 | Т/т от д.2 по ул.2-я Осипенко до д.4 по ул.2-я Осипенко | 15002 | 2d=57 1d=32 1d=20 | 15,652 | 1979 | подзем. |
| 837 | Т/т от д.73 по ул.Дачная до гаража у д.73 по ул.Дачная | 14007 | 2d=57 | 10,260 | 1998 | подзем. |
| 838 | Т/т отТК-309-37 у д.73 по ул.Дачная до д.73 по ул.Дачная | 14007 | 2d=108 | 1,748 | 1998 | подзем. |
| 839 | Т/т в арке д.9 по ул.Виноградова | 31001 |  | 7,514 |  | подзем. |
| 840 | Т/т по д.24 корп.1 по ул.Артюхиной | 13001 | 2d=108 | 127,706 | 1980 | тех.подвал |
| 841 | Т/т от ТК у д.14 по ул.Голландская до д.21 по ул.Голландская | 14010 | 2d=45 | 120,172 | 2008 | подзем. |
| 842 | Т/т от ЦТП у д.15 по ул.Благоева до д.15 по ул.Благоева | 11003 | 2d=89 1d=76 1d=57 | 16,674 | 2000 | подзем. |
| 843 | Т/т от ТК-833-8 у д.9 по ул.Королева до д.11 по ул.Королева | 23017 | 2d=108 1d=89 1d=76 | 29,527 |  | подзем. |
| 844 | Т/т от ТК-833-8 у д.9 по ул.Королева до ТК у д.11 по ул.Королева | 23017 | 2d=108 | 45,834 |  | подзем. |
| 845 | Т/т от ТК у д.11 по ул.Королева до д.11 по ул.Королева | 23017 | 2d=108 | 35,906 |  | подзем. |
| 846 | Т/т от ТК у д.11 по ул.Королева до д.11 по ул.Королева | 23017 | 2d=76 | 33,001 |  | подзем. |
| 847 | Т/т от ТК-16д у д.43 по пр-ту Волоколамский до ТК-15д у д.43 по пр-ту Волоколамский | 22095 |  | 42,585 |  | подзем. |
| 848 | Т/т от д.79 по ул. Коминтерна до проходной (территория складов, ул.Коминтерна,д.79) | 22083 |  | 5,759 |  | подзем. |
| 849 | Т/т от ТК-714-10 у д.5 по пр-ту Волоколамский до д.5 по пр-ту Волоколамский | 22002 | 2d=219 | 17,966 |  | подзем. |
| 850 | Т/т от д.5 по пр-ту Волоколамский до пр-та Волоколамский | 22002 | 2d=219 | 28,297 |  | подзем. |
| 851 | Т/т от ЦТП у д.45 корп.4 по пр-ду Зеленый до ТК-819б у д.45 корп.8 по пр-ду Зеленый | 22102 | 2d=426 | 221,511 | 1978 | подзем. |
| 852 | Т/т от административного здания ООО НПФ "Спецсистемы" (пр.Победы, д.71б) до производственной базы ООО"Спецремстрой и К" (пр.Победы, д.71а) | 22045 |  | 13,650 |  | подзем. |
| 853 | Т/т от ТК у д.17а по ул.Центральная в п.Элеватор до строения на территории производственной бызы( п/з Лазурная) | 24001 |  | 70,945 |  | подзем. |
| 854 | Т/т по д.95 корп.4 по пр-ту Октябрьский до т/узла | 23009 |  | 142,204 |  | тех.подвал. |
| 855 | Т/т от д.34 по ул.Спартака до д.34а по ул.Спартака | 31017 |  | 20,245 |  | подзем. |
| 856 | Т/т от д.34а по ул.Спартака до д.32 по ул.Спартака | 31017 |  | 23,343 |  | подзем. |
| 857 | Т/т от хозяйственного корпуса у д.2а по ул.А.Степанова до морга у д.2а по ул.А.Степанова (территория ж/д больницы, ул.А.Степанова,д.2а) | 31023 |  | 65,024 |  | подзем. |
| 858 | Т/т от ТК у д.5 по ул.Макарова до масложирбазы у д.5 по ул.Макарова | 31026 |  | 8,334 |  | подзем. |
| 859 | Т/т от ТК у д.5 по ул.Макарова до строения у д.5 по ул.Макарова | 31026 |  | 4,900 |  | подзем. |
| 860 | Т/т от д.10 по ул.Симеоновская до д.8 по ул.Симеоновская | 41005 |  | 3,724 |  | подзем. |
| 861 | Т/т в арке д.8 по наб.С.Разина | 41012 |  | 2,481 |  | подзем. |
| 862 | Т/т по д.48 корп.1 по ул.П.Савельевой | 13004 | 3d=159 1d=108 | 114,467 | 1989 | тех.подвал |
| 863 | Т/т от д.9 корп.3 по ул.Артюхиной до д.9 корп.2 по ул.Артюхиной | 13005 | 2d=76 | 7,298 | 1985 | подзем. |
| 864 | Т/т от ТК у д.89 по ул.Симеоновская до д.19 по ул.Салтыкова-Щедрина | 41046 |  | 3,708 |  | подзем. |
| 865 | Т/т от д.3 по ул.Рыбацкая до д.5 по ул.Рыбацкая | 41016 |  | 13,116 |  | подзем. |
| 866 | Т/т от д.14 по ул.Вольного Новгорода до д.15 по ул.Советская | 41026 |  | 2,798 |  | подзем. |
| 867 | Т/т в арке д.37 по ул.Володарского | 41013 |  | 3,786 |  | подзем. |
| 868 | Т/т в арке д.37 по ул.Володарского | 41013 |  | 4,152 |  | подзем. |
| 869 | Т/т в арке д.11 по наб.С.Разина | 41013 |  | 2,988 |  | подзем. |
| 870 | Т/т от ТК-46а до территории ОАО "Тверская швейная фабрика", ул.А.Попова, д.2 | 43054 |  | 16,367 |  | подзем. |
| 871 | Т/т от точки подключения у д.4 по ул.Володарского до д.7 по ул.Л.Базановой | 41055 |  | 19,351 |  | подзем. |
| 872 | Т/т от д.7 по ул.Л.Базановой до гаража №35 у д.7 по ул.Л.Базановой | 41055 |  | 8,179 |  | подзем. |
| 873 | Т/т от ТК-68-50 у д.4 по ул.Володарского до мастерских у д.7 по ул. Л.Базановой | 41055 |  | 39,834 |  | подзем. |
| 874 | Т/т от здания управления пожарной безопасности у д.12 по ул. Дарвина до гаража у д.12 по ул. Дарвина | 43001 |  | 16,064 |  | подзем. |
| 875 | Т/т от ТК-037-2 у д.80 по ул.Московская до д.82 по ул.Московская | 21013 | 2d=89 | 6,934 | 2006 | подзем. |
| 876 | Т/т в арке д.10 по ул.Вагжанова | 21008 |  | 5,443 |  | подзем. |
| 877 | Т/т от д.8 по ул.Склизкова до ГРП у д.8 по ул.Склизкова | 43014 |  | 31,728 |  | подзем. |
| 878 | Т/т от т/узла гаража у д.48 по ул.Склизкова (территория ОАО "ТКС", ул.Склизкова,д.48) до д.46 по ул Склизкова | 22057 |  | 58,725 |  | подзем. |
| 879 | Т/т от ТК у д.112 по ул.Склизкова до д.112 по ул.Склизкова | 22051 |  | 9,975 |  | подзем. |
| 880 | Т/т от ТК у д.112 по ул.Склизкова до д.114 по ул.Склизкова | 22051 |  | 16,216 |  | подзем. |
| 881 | Т/т от ТК у д.112 по ул.Склизкова до д.116 по ул.Склизкова | 22051 |  | 68,815 |  | подзем. |
| 882 | Т/т от ТК-845-1 у д.66 по пр-ду 2-й М.Ульяновой до ТК у д.87 по ул.Можайского | 23008 | 2d=159 | 80,249 | 2007 | подзем. |
| 883 | Т/т от ТК у д.87 по ул.Можайского до ТК у д.14 корп.1 ул.Загородная | 23008 | 2d=133 | 107,455 | 2007 | подзем. |
| 884 | Т/т от ТК-254-7 до д.16 по ул.Громова | 34003 |  | 18,581 |  |  |
| 885 | Т/т от ТК-254-7 до д.14 по ул.Громова | 34003 |  | 20,438 |  |  |
| 886 | Т/т от ТК-254-6 до ТК-254-7 у д.14 по ул.Громова | 34003 |  | 98,527 |  |  |
| 887 | Т/т по д.18 по ул.Хромова | 13011 | 2d=57 | 44,505 | 1987 | тех.подвал |
| 888 | Т/т по д.3 корп.2 по ул.Т.Ильиной | 22022 |  | 8,157 |  | тех.подвал |
| 889 | Т/т по д.33 корп.2 по ул.П.Савельевой на д.6 корп.1 по Молодежному бул. | 13009 | 2d=133 | 5,366 | 1981 | тех.подвал |
| 890 | Т/т по д.6 корп.1 по Молодежному бул. | 13009 | 2d=133 | 23,273 | 1982 | тех.подвал |
| 891 | Т/т по д.33 корп.2 по ул.П.Савельевой до т/узла | 13009 | 2d=219 | 38,312 | 1981 | тех.подвал |
| 892 | Т/т по д.21 по ул.П.Савельевой от врезки до т/у | 13011 | 2d=89 | 31,434 | 1986 | тех подвал |
| 893 | Т/т по д.21 по ул.Хромова | 13013 | 2d=159 | 71,847 | 1994 | тех. подвал |
| 894 | Т/т по д.21 по ул.Хромова до т/у | 13013 | 2d=159 | 16,822 | 1994 | тех. подвал |
| 895 | Т/т по д.6а по ул.Седова до ЦТП | 13010 | 2d=219 | 20,151 | 1984 |  |
| 896 | Т/т по д.19 по пр.Комсомольский | 11009 | 2d=89 | 45,646 | 1988 | тех.подвал |
| 897 | Т/т от д.5/25 по ул.Терещенко до д.25 стр.2 по ул.Склизкова | 22033 |  | 86,805 |  | подзем. |
| 898 | Т/т по д.97 по пр-ту Октябрьский до т/узла | 23009 |  | 19,424 |  | тех.подвал. |
| 899 | Т/т по д.29 по бульв.Радищева | 41052 |  | 26,972 |  | тех.подвал |
| 900 | Т/т по д.31а по бульв.Радищева | 41027 |  | 9,951 |  | тех.подвал |
| 901 | Т/т по д.28 по Студенческому пер. | 41027 |  | 27,439 |  | тех.подвал |
| 902 | Т/т по д.28 по Студенческому пер. | 41027 |  | 23,250 |  | тех.подвал |
| 903 | Т/т от т/узла у д.18 по ул.Крылова до ГРП у д.18 по ул.Крылова | 41046 |  | 23,528 |  | подзем. |
| 904 | Т/т от ТК-107-1 у д.31а по наб.реки Тьмаки до ТК-107-1 у д.31а по наб.реки Тьмаки | 42024 |  | 3,358 |  | подзем. |
| 905 | Т/т по д.31а по наб.реки Тьмаки | 42024 |  | 4,056 |  | тех.подвал |
| 906 | Т/т от ТК-909-3 у д.1a по пер.Спортивный до склада у д.1 по пер.Спортивный | 43029 |  | 15,418 |  | подзем. |
| 907 | Т/т от склада до д.2а по пер.Александровский (ЗАО "Фирма Пирс", пер.Александровский, д.2а) | 43032 |  | 7,863 |  | подзем. |
| 908 | Т/т от ТК у д.14 корп.1 ул.Загородная до д.14 корп.1 ул.Загородная | 23008 | 2d=108 | 63,496 | 2007 | подзем. |
| 909 | Т/тв арке д.25 корп.1 по Волоколамскому | 22056 |  | 4,321 |  | подзем. |
| 910 | Т/т от д.10 по шоссе Сахаровское до точки подключения у д.8а по шоссе Сахаровское | 15001 | 2d=57 | 76,022 | 1969 | надзем. |
| 911 | Т/т от точки подключения у д.8а по шоссе Сахаровское до точки подключения у д.6 по шоссе Сахаровское | 15001 | 2d=38 | 25,586 | 1969 | надзем. |
| 912 | Т/т от точки подключения у д.6 по шоссе Сахаровское до д.4 по шоссе Сахаровское | 15001 | 2d=32 | 58,677 | 1969 | надзем. |
| 913 | Т/т по д.26 по шоссе Сахаровское | 15001 | 2d=114 | 9,872 | 1977 | тех.подвал |
| 914 | Т/т от ТК-398 у д.52 по ул.П.Савельевой до ТК-398-3 у д.41 по ул.П.Савельевой | 13017 | 2d=159 | 618,682 | 1978 | подзем. |
| 915 | Т/т по д.33 корп.2 по ул.П.Савельевой на д.33 корп.1 по ул.П.Савельевой | 13009 | 2d=114 | 22,647 | 1981 | тех.подвал |
| 916 | Т/т по д.9 корп.3 по ул.Артюхиной | 13005 | 2d=89 | 4,922 | 1989 | тех.подвал |
| 917 | Т/т по д.15 корп.1 по ул.Артюхиной | 13005 | 2d=159 | 25,656 | 1980 | тех.подвал |
| 918 | Т/т по д.15 корп.1 по ул.Артюхиной | 13005 | 2d=133 | 9,059 | 1980 | тех.подвал |
| 919 | Т/т по д.15 корп.1 по ул.Артюхиной, по д.15 корп.2 по ул.Артюхиной | 13005 | 2d=133 | 22,564 | 1980 | тех.подвал |
| 920 | Т/т по д.15 корп.2 по ул.Артюхиной | 13005 | 2d=57 | 5,976 | 1989 | тех.подвал |
| 921 | Т/т по д.50 по ул.П.Савельевой | 13004 | 2d=108 | 26,977 | 1986 | тех.подвал |
| 922 | Т/т по д.50 по ул.П.Савельевой | 13004 | 2d=89 | 49,548 | 1989 | тех.подвал |
| 923 | Т/т по д.52 по ул.П.Савельевой | 13003 | 2d=159 | 10,131 | 1988 | тех.подвал |
| 924 | Т/т по д.52 по ул.П.Савельевой | 13003 | 2d=133 | 17,788 | 1988 | тех.подвал |
| 925 | Т/т по д.52 корп.1 по ул.П.Савельевой | 13003 | 2d=89 | 20,117 | 1988 | тех.подвал |
| 926 | Т/т по д.52 корп.1 по ул.П.Савельевой | 13003 | 2d=76 | 48,477 | 1988 | тех.подвал |
| 927 | Т/т по д.52 корп.1 по ул.П.Савельевой | 13003 | 2d=25 | 26,796 | 1988 | тех.подвал |
| 928 | Т/т по д.35 корп.1 по ул.П.Савельевой | 13002 | 2d=133 | 26,961 | 1978 | тех.подвал |
| 929 | Т/т по д.35 корп.1 по ул.П.Савельевой на д.35а по ул.П.Савельевой | 13002 | 2d=108 | 50,022 | 1978 | тех.подвал |
| 930 | Т/т от д.5 по ул.Прошина до т/у | 14001 | 2d=133 | 14,667 | 1989 | тех.подвал |
| 931 | Т/т от д.5 по ул.Прошина от т/у | 14001 | 2d=133 | 28,660 | 2004 | тех.подвал |
| 932 | Т/т по д.78 по ул.Кольцевая до т/узла | 14007 | 2d=89 | 106,644 | 1976 | тех.подвал |
| 933 | Т/т по д.78 по ул.Кольцевая от т/узла | 14007 | 2d=89 | 23,100 | 1976 | тех.подвал |
| 934 | Т/т по д.8 корп.2 по ул.Фрунзе до т/узла | 13001 | 2d=76 | 91,662 | 1985 | тех.подвал |
| 935 | Т/т по д.16 по ул.Фрунзе | 13002 | 2d=219 | 92,752 | 1989 | тех.подвал |
| 936 | Т/т по д.16 по ул.Фрунзе на д.18 по ул.Фрунзе | 13002 | 2d=57 2d=32 | 5,821 | 1989 | тех.подвал |
| 937 | Т/т по д.11 по ул.З.Коноплянниковой | 11027 | 2d=108 1d=89 1d=57 | 12,848 | 1978 | тех.подвал |
| 938 | Т/т по д.13 по ул.З.Коноплянниковой | 11027 | 2d=89 1d=76 1d=57 | 11,916 | 1979 | тех.подвал |
| 939 | Т/т от д.42 по ул.Е.Фарафоновой до ТК-519-1-10 у д.40 по ул.Е.Фарафоновой | 11027 | 2d=133 | 43,327 | 1962 | подзем. |
| 940 | Т/т по д.10 по Комсомольскому пр. до т/узла | 11024 | 2d=108 | 50,952 | 1986 | тех.подвал |
| 941 | Т/т от врезки у д.18 по ул.Мусоргского до д.16 по ул.Мусоргского | 11020 | 1d=57 | 31,009 | 1969 | подзем. |
| 942 | Т/т по д.19 по пр.Комсомольский от ввода в дом до угла поворота т/трассы | 11009 | 2d=133 | 10,147 | 1988 | тех.подвал |
| 943 | Т/т по д.19 по пр.Комсомольский | 11009 | 2d=108 | 40,267 | 1988 | тех.подвал |
| 944 | Т/т по д.19 по пр.Комсомольский от т/узла №2 до т/узла №1 | 11009 | 2d=76 | 44,419 | 1988 | тех.подвал |
| 945 | Т/т по д.19а по Комсомольскому пр. до т/узла | 11010 | 2d=108 | 21,787 | 1998 | тех.подвал |
| 946 | Т/т по д.19а по Комсомольскому пр. от т/узла до т/узла д.45 по ул.Мичурина | 11010 | 2d=76 | 40,642 | 1998 | тех.подвал |
| 947 | Т/т по д.17 по ул.З.Коноплянниковой после т/узла | 11014 | 2d=159 | 48,581 | 1972 | тех.подвал |
| 948 | Т/т по д.17 по ул.З.Коноплянниковой до т/узла | 11014 | 2d=159 | 50,933 | 1972 | тех.подвал |
| 949 | Т/т от ТК-39C у д.64 по ул.Пржевальского до д.64по ул.Пржевальского | 15009 | 2d=45 | 2,200 | 1987 | подзем. |
| 950 | Т/т по д.6 по ул.2-я Силикатная до т/узла №2 | 15002 | 2d=108 | 37,203 | 2000 | тех. подвал |
| 951 | Т/т от д.116 корп.3 по ул.Академика Туполева до ТК-68С у д.116 корп.3 по ул.Академика Туполева | 15002 | 1d=89 1d=76 | 15,138 | 1987 | подзем. |
| 952 | Т/т от д.6 по ул.2-я Серова до врезки в надземную трассу в р-не д.18 по ул.2-я Осипенко | 15002 | 4d=114 | 24,742 | 1979 | подзем. |
| 953 | Т/т от врезки у д.18 по ул.2-я Осипенко до ТП-1 у д.18 по ул.2-я Осипенко | 15002 | 2d=89 | 29,431 | 1979 | подзем. |
| 954 | Т/т по д.15/13 по бульв.Шмидта | 11005 | 2d=108 | 15,722 | 1985 | тех.подвал |
| 955 | Т/т по д.18 по ул.Благоева до т/узла | 11005 | 3d=57 1d=45 | 9,521 | 2001 | тех.подвал |
| 956 | Т/т по д.16/14 по бульв.Шмидта до т/узла | 11005 | 2d=76 | 2,483 | 1991 | тех.подвал |
| 957 | Т/т по д.9 по пер.Артиллерийский | 11001 | 2d=133 | 11,049 | 1996 | тех.подвал |
| 958 | Т/т по д.7 по пер.Артиллерийский | 11001 | 2d=108 | 44,775 | 1996 | тех.подвал |
| 959 | Т/т по д.7 по пер.Артиллерийский | 11001 | 2d=133 | 21,985 | 1996 | тех.подвал |
| 960 | Т/т по д.7 по пер.Артиллерийский | 11001 | 2d=89 | 47,621 | 1999 | тех.подвал |
| 961 | Т/т по д.7 по пер.Артиллерийский | 11001 | 2d=76 | 17,985 | 1999 | тех.подвал |
| 962 | Т/т по д.7 по пер.Артиллерийский | 11001 | 2d=76 | 22,113 | 1999 | тех.подвал |
| 963 | Т/т от ТК-604-4-2 у д.15 по ул.Чехова до ТК-604-4-4 у д.5 корп.1 по бул.Шмидта | 11003 | 2d=89 1d=76 1d=57 | 42,801 | 1991 | подзем. |
| 964 | Т/т от ТК-604-4-4 у д.5 корп.1 по бул.Шмидта до д.5 корп.1 по бул.Шмидта | 11003 | 2d=89 1d=76 1d=57 | 23,391 | 1991 | подзем. |
| 965 | Т/т от ТК-816В-7 у д.102 по ул.Склизкова до ТК у д.112 по ул.Склизкова | 22051 |  | 105,341 |  | подзем. |
| 966 | Т/т от ТК у д.112 по ул.Склизкова до ТК у д.112 по ул.Склизкова | 22051 |  | 34,465 |  | подзем. |
| 967 | Т/т от ТК у д.116 корп.2 по ул.Склизкова до д.116 корп.2 по ул.Склизкова | 22051 |  | 28,100 |  | подзем. |
| 968 | Т/т от ТК у д.116 корп.2 по ул.Склизкова до ТК у д.116 корп.2 по ул.Склизкова | 22051 |  | 64,546 |  | подзем. |
| 969 | Т/т по д.42 по ул.Е.Фарафоновой | 11027 | 2d=133 | 16,447 | 1962 | тех.подвал |
| 970 | Т/т по д.10/10 по ул.Павлова | 11058 | 2d=57 | 9,569 |  | тех.подвал |
| 971 | Т/т по строению у д.2 по ул.Горького | 11056 | 2d=57 | 26,589 | 1966 | тех.подвал |
| 972 | Т/т по гаражу у д.2 по ул.Горького | 11056 | 2d=57 | 9,758 | 1966 | тех.подвал |
| 973 | Т/т по д.7 по ул.Фурманова на д.9 по ул.Фурманова | 11036 | 2d=89 | 37,305 | 1975 | тех.подвал |
| 974 | Т/т по д.7 по ул.Фурманова до кв.т/узла | 11036 | 2d=159 | 9,940 | 1970 | тех.подвал |
| 975 | Т/т по д.28 по наб.А.Никитина | 11050 | 2d=114 | 35,560 | 1965 | тех.подвал |
| 976 | Т/т по д.1/28а по пр-ту Комсомольский | 11050 | 2d=114 | 97,105 | 1965 | тех.подвал |
| 977 | Т/т по д.37 по ул.Е.Фарафоновой | 11048 | 2d=76 | 12,596 |  | тех.подвал |
| 978 | Т/т от ТК-523-2 у д.2 корп.1 по ул.З.Коноплянниковой до д.62/1 по ул.Горького | 11046 | 2d=159 | 37,904 | 1960 | подзем. |
| 979 | Т/т от ТК-523-2 у д.2 корп.1 по ул.З.Коноплянниковой до д.2 корп.1 по ул.З.Коноплянниковой | 11046 | 2d=159 | 4,159 | 1960 | подзем. |
| 980 | Т/т по д.91 по ул.Горького | 11034 | 2d=133 | 13,143 | 1968 | тех. подвал |
| 981 | Т/т по д.89 по ул.Горького | 11034 | 2d=133 | 8,942 | 1968 | тех. подвал |
| 982 | Т/т по д.85 по ул.Горького | 11034 | 2d=133 | 12,364 | 1965 | тех. подвал |
| 983 | Т/т по д.83 по ул.Горького | 11034 | 2d=133 | 12,682 | 1967 | тех. подвал |
| 984 | Т/т от ТК-521-8 у д.6 корп.2 по ул.Мусоргского до ТК-521-14 у д.8 по ул.Мичурина | 11044 | 2d=108 1d=89 | 64,100 | 1959 | подзем. |
| 985 | Т/т от ТК-521-14 у д.8 по ул.Мичурина до д.8 по ул.Мичурина | 11044 | 2d=108 1d=89 | 11,787 | 1963 | подзем. |
| 986 | Т/т от ТК-521-8 у д.6 корп.2 по ул.Мусоргского до ТК-521-10 у д.45 по ул.Е.Фарафоновой | 11044 | 2d=108 1d=89 | 47,735 | 1959 | подзем. |
| 987 | Т/т от ТК-521-10 у д.45 по ул.Е.Фарафоновой до д.10/47 по ул.Мусоргского | 11044 | 2d=76 2d=57 | 46,091 | 1959 | подзем. |
| 988 | Т/т от ТК-521-10 у д.45 по ул.Е.Фарафоновой до д.45 по ул.Е.Фарафоновой | 11044 | 2d=76 2d=57 | 11,542 | 1959 | подзем. |
| 989 | Т/т от ТК-521-6 у д.6 корп.2 по ул.Мусоргского до ТК-521-8 у д.6 корп.2 по ул.Мусоргского | 11044 | 2d=108 1d=89 | 34,328 | 1959 | подзем. |
| 990 | Т/т от ТК-521-4 у д.6 корп.3 по ул.Мусоргского до ТК-521-6 у д.6 корп.2 по ул.Мусоргского | 11044 | 2d=108 1d=89 | 16,082 | 1959 | подзем. |
| 991 | Т/т от д.70/1 по ул.Горького до гаража у д.70/1 по ул.Горького | 11044 | 2d=108 1d=89 | 21,037 | 1954 | подзем. |
| 992 | Т/т по д.30 по ул.Луначарского | 12030 | 2d=219 | 13,136 | 2004 | тех.подвал |
| 993 | Т/т от ТК-7-4 у д.19 по шоссе Петербургское до ТК-7-2-13 у д.3 по ул.1-я Поселковая | 12026 | 2d=89 | 60,451 | 1948 | подзем. |
| 994 | Т/т от д.10 по ул.Стадионная до граража у д.10 по ул.Стадионная | 12025 |  | 23,021 |  | подзем. |
| 995 | Т/т от ТК-396-18 у д.118 по шоссе Петербургское до ТК-25-2 у д.116 по шоссе Петербургское | 13016 | 2d=273 | 7,082 |  | подзем. |
| 996 | Т/т от ТК-437-15 у д.17 корп.1 по ул.З.Коноплянниковой до д.17 корп.1 по ул.З.Коноплянниковой | 11014 | 2d=57 | 26,039 | 2006 | подзем. |
| 997 | Т/т от д.59 по ул.Пржевальского до ТК у д.59 по ул.Пржевальского | 15009 | 1d=76 | 29,624 |  | подзем. |
| 998 | Т/т от ТК до ТК-37С у д.68 корп.1 по ул.Пржевальского | 15009 | 1d=159 1d=108 1d=89 | 52,407 |  |  |
| 999 | Т/т от ТК до ТК-3С у д.61 по ул.Пржевальского | 15009 | 1d=159 1d=179 | 51,175 |  | подзем. |
| 1000 | Т/т от ТК-49-1 у д.9 по ул.Вагжанова до д.9 корп.1 (здание Пенсионного фонда) по ул.Вагжанова | 21003 | 2d=89 | 61,578 | 2003 | подзем. |
| 1001 | Т/т от д.127 по ул.Вагжанова до ТК-26-3 у д.127 по ул.Вагжанова | 21007 | 2d=32 | 27,526 |  | подзем. |
| 1002 | Т/т от ТК у д.36 корп.1 по ул.Бобкова до ЦТП у д.38 корп.1 по ул.Бобкова | 32049 | 2d=133 | 58,395 |  | подзем. |
| 1003 | Т/т от ТК-379 у д.23 корп.1 по ул.Хромова до д.32 по ул.Луначарского |  | 2d=108 | 102,457 |  | подзем. |
| 1004 | Т/т от ЦТП у д.30 по ул.Луначарского до ТК у д.32 по ул.Луначарского |  | 2d=133 1d=108 1d =89 | 69,286 |  | подзем. |
| 1005 | Т/т от ТК у д.32 по ул.Луначарского до ТК у д.36 по ул.Луначарского |  | 3d=89 d=57 | 118,494 |  | подзем. |
| 1006 | Т/т от ТК у д.36 по ул.Луначарского до д.36 по ул.Луначарского |  | 3d=108 1d=76 | 26,641 |  | подзем. |
| 1007 | Т/т от ТК у д.36 по ул.Луначарского до д.36 по ул.Луначарского |  |  | 3,504 |  | подзем. |
| 1008 | Т/т от ТК-7А у д.112 по ул.Московская до д.112 по ул.Московская | 21023 | 2d=57 | 45,083 |  | подзем. |
| 1009 | Т/т от ТК-437-13 у д.19 корп.1 по ул.З.Коноплянниковой до ОУС у д.17 корп.1 по ул.З.Коноплянниковой | 11014 | 2d=40 | 29,694 | 2006 | подзем. |
| 1010 | Т/т от ТК-437-13 у д.19 корп.1 по ул.З.Коноплянниковой до ТК-437-15 у д.17 корп.1 по ул.З.Коноплянниковой |  | 2d=76 | 14,699 | 2006 | подзем. |
| 1011 | Т/т от ТК у д.1 по ул.Московской до д.1 по ул.Московской |  | 2d=133 | 26,053 |  | подзем. |
| 1012 | Т/т от ТК-043-2 у д.8 корп.1 по Смоленскому пер. до ТК у д.1 по ул.Московской |  | 2d=133 | 74,682 |  | подзем. |
| 1013 | Т/т от ТК у д.111 по ул.Московская до д.115 по ул.Московская | 21029 | 2d=32 | 59,992 | 2006 | подзем. |
| 1014 | Т/т от ТК-415-4 у д.37 по ул.Володарского до д.19 корп.1 по ул.В.Новгорода | 41013 | 2d=57 | 31,591 |  | подзем. |
| 1015 | Т/т от ЦТП у д.11 по ул.Кайкова до д.10 по ул.Склизкова | 43024 | 2d=133 d=108 d=76 | 169,751 |  | подзем. |
| 1016 | Т/т от д.15 по ул.Благоева до д.3 по ул.Жореса | 11003 | 2d=89 1d=76 1d=57 | 23,218 | 2000 | подзем. |
| 1017 | Т/т по д.15 по ул.Благоева | 11003 | 2d=89 1d=76 1d=57 | 12,184 | 2000 | тех.подвал |
| 1018 | Т/т от ТК у д.51 корп.5 по Петербургскому шоссе до д.51 корп.5 по Петербургскому шоссе | 12024 | 1d=76 2d=57 2d=45 | 53,102 |  | подзем. |
| 1019 | Т/т по д.15/13 по бульв.Шмидта до т/узла | 11005 |  | 15,389 | 0 | тех.подвал |
| 1020 | Т/т по д.15/13 по бульв.Шмидта от т/узла | 11005 | 2d=108 | 36,891 | 1985 | тех.подвал |
| 1021 | Т/т по д.19 корп.1 по Комосмольскому пр-ту |  |  | 9,303 |  | тех.подвал |
| 1022 | Т/т по д.12 корп.1 по ул.М.Румянцева на ЦТП |  | 2d=159 | 15,801 | 1986 | тех.подвал |
| 1023 | Т/т по д.14 по ул.Скворцова-Степанова | 11003 | 2d=325 | 54,153 | 1982 | тех.подвал |
| 1024 | Т/т по д.14 по ул.Скворцова-Степанова | 11003 | 2d=273 | 17,245 | 1975 | тех.подвал |
| 1025 | Т/т по д.12,корп.1 по ул.М.Румянцева на д.19 корп.2 по ул.З.Коноплянниковой | 11013 | 2d=108 | 48,716 | 1986 | тех.подвал |
| 1026 | Т/т от ТК-516-13 у д.18 по ул.Карпинского до д. 18 по ул. Карпинского | 11019 | 2d=108 | 6,759 | 1962 | подзем. |
| 1027 | Т/т в арке д.18 по ул.Карпинского |  | 2d=57 2d=32 | 5,483 |  | подзем. |
| 1028 | Т/т по д.18 по ул.Карпинского |  |  | 21,041 |  | тех.подвал |
| 1029 | Т/т от т/узла у д.15 по ул.Мусоргского до ТК у д.17 по ул.Мусоргского | 11019 | 2d=89 | 35,159 | 1999 | подзем. |
| 1030 | Т/т от ТК у д.17 по ул.Мусоргского до д.17 по ул.Мусоргского | 11019 | 2d=89 | 4,926 | 1999 | подзем. |
| 1031 | Т/т от ТК у д.17 по ул.Мусоргского до д.17 по ул.Мусоргского | 11019 | 2d=89 | 11,773 | 1999 | подзем. |
| 1032 | Т/т по д.16 по пер.Артиллерийский на ТК-329-2 у д.16 по пер.Артиллерийский (ВОГ) | 11002 | 2d=57 | 37,487 | 1989 | тех.подвал |
| 1033 | Т/т от т/узла у д.19/4 по ул.Жореса до д.19/4 по ул.Жореса | 11003 | 2d=159 | 34,182 | 1981 | подзем. |
| 1034 | Т/т по д.45 по ул.Мичурина на д.19а по Комсомольскому пр-ту |  |  | 15,357 |  | тех.подвал |
| 1035 | Т/т от ЦТП №136 у д.45 по ул.Мичурина до д.19а по Комсомольскому пр. | 11010 | 3d=108 1d=76 | 29,529 | 1998 | подзем. |
| 1036 | Т/т от ТК у д.10 корп.1 по Комсомольскому пр. до д.12а по Комсомольскому пр. |  | 2d=57 | 80,141 |  | подзем. |
| 1037 | Т/т в арке д.11 по Комсомольскому пр. |  | 2=76 2d=57 | 4,794 |  | подзем. |
| 1038 | Т/т от ТК-443-2 у д.15/44 по Комсомольскому пр. до ТК-443-4 у д.11 по Комосомольскому пр. |  | 2d=133 | 75,436 | 2003 | подзем. |
| 1039 | Т/т от ТК-443-4 у д.11 по Комсомольскому пр.до д.11 по Комосомольскому пр. |  | 2d=89 | 2,765 | 2003 | подзем. |
| 1040 | Т/т от ТК-443-4 у д.11 по Комсомольскому пр. до д.11 по Комсомольскому пр. |  | 2d=108 | 13,263 | 2003 | подзем. |
| 1041 | Т/т по д.11корп.2 по пр-т Комсомольский | 11022 |  | 30,679 |  |  |
| 1042 | Т/т в арке д.11корп.2 по Комсомольскому пр. | 11022 | 2d=76 2d=57 | 5,388 |  | подзем. |
| 1043 | Т/т по д.11корп.1 по Комсомольскому пр. |  |  | 18,014 |  |  |
| 1044 | Т/т по д.14 по пр-ту Комсомольский | 11025 |  | 16,531 |  |  |
| 1045 | Т/т по д.14 по пр-ту Комсомольский | 11025 |  | 14,397 |  |  |
| 1046 | Т/т по д.42а по ул.Е.Фарафоновой на д.5 по ул.М.Румянцева | 11027 | 2d=219 1d=159 1d=108 | 5,350 | 1999 | тех.подвал |
| 1047 | Т/т по д.42б по ул.Е.Фарафоновой |  |  | 14,025 |  |  |
| 1048 | Т/т по д.186/6 по ул.Горького до т/узла |  | 2d=159 | 7,059 | 1963 | тех.подвал |
| 1049 | Т/т от ТК-508-14 у д.97 по ул.Горького до д.142 корп.1 по наб.А.Никитина |  | 2=108 | 29,732 |  | подзем. |
| 1050 | Т/т от д.142,корп.3 по наб.А.Никитина до гаража у д.142 ,корп.3 по наб.А.Никитина | 11033 | 2d=133 | 3,221 | 1970 | подзем. |
| 1051 | Т/т под гаражом у д.142,корп.3 по наб.А.Никитина | 11033 | 2d=133 | 12,595 | 1970 | тех.подвал |
| 1052 | Т/т от ТК-511 у д.3 корп.3 по ул.Благоева до д.3 корп.2 по ул.Благоева | 11034 | 2d=133 | 25,284 | 1971 | подзем. |
| 1053 | Т/т во дворе д.92б по наб.А.Никитина |  |  | 16,338 |  |  |
| 1054 | Т/т по д.63 по ул.Горького до т/узла |  | 2d=89 | 6,507 | 1969 |  |
| 1055 | Т/т по д.63 по ул.Горького на д.61 по ул.Горького | 11039 | 2d=76 | 3,020 | 1959 | тех.подвал |
| 1056 | Т/т от ТК-2-335-1 у д.74 по наб.А.Никитина до д.74 по наб.А.Никитина |  | 2d=57 | 11,777 | 1960 | подзем. |
| 1057 | Т/т по д. 74 по наб. А. Никитина | 11040 |  | 37,677 |  | тех.подвал |
| 1058 | Т/т от д.86/3 п оул.Горького до д.88 по ул.Горького |  | 2d=89 2d=76 | 39,169 | 1959 | подзем. |
| 1059 | Т/т от д.88 по ул.Горького до д.88а по ул.Горького |  | 2d=89 1d=76 1d=57 | 18,761 | 1961 | подзем. |
| 1060 | Т/т от д.86/3 по ул.Горького до д.88а по ул.Горького | 11041 | 2d=89 1d=76 1d=57 | 35,012 | 1961 | подзем. |
| 1061 | Т/т от т/узла у д.37 по ул.Горького до д.53/4 по ул.Горького | 11044 | 2d=108 1d=76 | 82,579 | 1960 | подзем. |
| 1062 | Т/т от д.6 корп.3 по ул.Мусоргского до врезки в т/т у д.6 корп.4 по ул.Мусоргского | 11044 | 2d=108 1d=89 | 42,009 | 1960 | подзем. |
| 1063 | Т/т от д.6 корп.3 по ул.Мусоргского до д.6 корп.4 по ул.Мусоргского | 11044 | 2d=108 1d=89 | 15,360 | 1960 | подзем. |
| 1064 | Т/т от д.70/1 по ул.Горького до ТК-521-22 у д. 70 по ул. Горького | 11044 | 2d=108 1d=89 | 21,134 | 1962 | подзем. |
| 1065 | Т/т от ТК-521-22 у д.70 по ул.Горького до д. 72/4 (к/т "Волга") по ул. Горького | 11044 | 2d=108 1d=89 | 66,962 | 1962 | подзем. |
| 1066 | Т/т от т/узла у д.46 по наб.А.Никитина до гаража (во дворе д.46 по наб.А.Никитина) | 11046 | 2d=57 | 3,497 | 1964 | подзем. |
| 1067 | Т/т по д.4/4 по ул.Горького | 11056 |  | 1,805 |  | тех.подвал |
| 1068 | Т/т по д.4/4 по ул.Горького | 11056 | 2d=159 | 10,818 | 1965 | тех.подвал |
| 1069 | Т/т по д.20 корп.1 по наб.А.Никитина | 11056 | 2d=133 | 71,341 | 1962 | тех.подвал |
| 1070 | Т/т по д.20,корп.1 по наб.А.Никитина на д.20 по наб.А.Никитина | 11056 | 2d=133 | 1,199 | 1962 | тех.подвал |
| 1071 | Т/т по д.10 по ул.Павлова | 11058 | 2d=76 | 35,490 |  | тех.подвал |
| 1072 | Т/т в районе ул.Жореса, 21 |  | 2d=159 | 1,296 |  | подзем. |
| 1073 | Т/т от ТК-604-2 у т/узла у д.19/4 по ул.Жореса до ТК у д.36 по ул.Скворцова-Степанова |  | 2d=159 | 58,569 |  | подзем. |
| 1074 | Т/т от ТК у д.36 по ул.Скворцова-Степанова до д.36 по ул.Скворцова-Степанова |  | 2d=108 | 4,373 |  | подзем. |
| 1075 | Т/т по д.17 по ул.Мусоргского | 11019 | 2d=89 | 9,978 | 1999 | тех.подвал |
| 1076 | Т/т от д.17 по ул.Мусоргского до ТК-516-19 у д.19/25 по ул.Мусоргского |  |  | 9,979 |  | подзем. |
| 1077 | Т/т от ТК-516-13 у д.18 по ул.Карпинского до д. 21/20 по бул. Шмидта | 11019 | 2d=57 | 34,663 |  | подзем. |
| 1078 | Т/т в арке д.20 по бул.Шмидта |  |  | 8,908 |  | подзем. |
| 1079 | Т/т от ТК-611 до ТК у д.21 по ул.З.Коноплянниковой |  |  | 136,137 |  | подзем. |
| 1080 | Т/т от ТК у д.21 по ул.З.Коноплянниковой до ТК у д.23 по ул.З.Коноплянниковой |  |  | 57,301 |  | подзем. |
| 1081 | Т/т от ТК у д.23 по ул.З.Коноплянниковой до д.23 по ул.З.Коноплянниковой |  |  | 3,382 |  | подзем. |
| 1082 | Т/т от ТК-2-324-1 у д.28 по ул.Карпинского до ТК-516-15-7 у д.28 по ул.Карпинского |  |  | 56,401 |  | подзем. |
| 1083 | Т/ т от ТК до ТК у д.202 по ул.Горького |  | 2d=159 | 6,431 |  | подзем. |
| 1084 | Т/т от ТК у д.202 по ул.Горького до д.202 по ул.Горького |  | 2d=76 | 10,198 |  | подзем. |
| 1085 | Т/т в районе ул.Горького,202 |  | 2d=133 | 36,047 |  |  |
| 1086 | Т/т в районе ул.Горького,202 |  | 2d=159 | 62,116 |  | подзем. |
| 1087 | Т/т в районе ул.Горького,202 |  | 2d=159 2d=108 1d=57 1d=45 | 23,806 |  | подзем. |
| 1088 | Т/т в районе ул.Горького,202 |  |  | 28,138 |  | подзем. |
| 1089 | Т/т в районе ул.Горького,202 |  | 2d=108 2d=89 | 39,932 |  | подзем. |
| 1090 | Т/т по д.18 по ул.Благоева | 11005 | 2d=89 1d=76 1d=45 | 29,586 | 2001 | тех.подвал |
| 1091 | Т/т по д.18 по ул.Благоева | 11005 | 3d=57 1d=45 | 8,454 | 2001 | тех.подвал |
| 1092 | Т/т по д.18 по ул.Благоева | 11005 | 3d=89 1d=57 | 7,708 | 2001 | тех.подвал |
| 1093 | Т/т по д.6 по ул.Благоева на д.6а по ул.Благоева | 11005 | 2d=159 | 44,805 | 1970 | тех.подвал |
| 1094 | Т/т от гаража до РСУ-6 по наб.А.Никитина | 11046 | 2d=57 | 5,239 | 1964 | подзем. |
| 1095 | Т/т по д.4 по пер.Артиллерийский до т/у | 11033 | 2d=273 | 26,735 | 1963 | тех.подвал |
| 1096 | Т/т по д.49 корп.2 по бульв. Шмидта | 11022 |  | 55,999 |  |  |
| 1097 | Т/т в районе ул.Горького,202 |  | d=159 3d=108 | 70,206 |  | подзем. |
| 1098 | Т/т в районе Артиллерийского пер.,3 |  |  | 33,387 |  | назем. |
| 1099 | Т/т по д.42а по ул.Е.Фарафоновой | 11027 | 2d=133 | 33,883 | 1962 | тех.подвал |
| 1100 | Т/т по д.39а по бульв. Шмидта | 11027 |  | 69,361 |  | тех.подвал |
| 1101 | Т/т в арке д.39а по бульв. Шмидта | 11027 |  | 5,719 |  |  |
| 1102 | Т/т по д.36б по ул.Е.Фарафоновой | 11027 |  | 60,398 |  |  |
| 1103 | Т/т в районе наб. Афанасия Никитина, 142 | 11069 |  | 35,696 |  |  |
| 1104 | Т/т по д.5 по ул. Благоева до т/узла | 11035 |  | 4,711 |  | тех.подвал |
| 1105 | Т/т по д.5 по ул. Благоева | 11035 |  | 23,943 |  | тех.подвал |
| 1106 | Т/т по д.92б по наб. Афанасия Никитина |  |  | 12,344 |  | тех.подвал |
| 1107 | Т/т от ЦТП у д.3 по пер.Артиллерийский до ТК у д.3 по пер.Артиллерийский | 11030 | 2d=219 2d=159 1d=108 1d=89 | 14,266 | 1984 | подзем. |
| 1108 | Т/т от ТК у д.3 по пер.Артиллерийский до д.3 по пер.Артиллерийский | 11030 | 2d=219 2d=159 1d=108 1d=89 | 33,389 | 1984 | подзем. |
| 1109 | Т/т от ТК-331 у д.3 по пер.Артиллерийский до ЦТП у д.3 по пер.Артиллерийский | 11030 | 2d=219 | 76,531 | 1984 | подзем. |
| 1110 | Т/т по д.5 корп.1 по ул. Луначарского | 12003 |  | 7,589 |  | тех.подвал |
| 1111 | Т/т по д.7/36 по ул.Луначарского до т/узла | 12004 | 2d=159 | 4,872 | 1971 | тех.подвал |
| 1112 | Т/т по д.7 по 4-му пер.Металлистов |  | 2d=159 | 13,629 |  | тех.подвал |
| 1113 | Т/т от ТК-7-5 у д.36 по ул.1-я Рабочая Слобода до ТК-7-7 у д.4 по ул.Веселова | 12005 | 2d=219 | 309,430 | 1963 | подзем. |
| 1114 | Т/т от ТК-18-3-9 у д.76/1,корп.2 (лечебный корпус) по Петербургскому шоссе до ТК у д.76/1,корп.1 (поликлиника) по Петербургскому шоссе (территория Городской больницы №7) | 12007 | 2d=114 2d=89 | 79,106 | 1986 | подзем. |
| 1115 | Т/т от д.76/1 корп.1 (поликлиника) по Петербургскому шоссе до д.76/1 корп.3 (неврологический корпус) по Петербургскому шоссе |  | 3d=76 2d=45 | 37,499 | 1986 | подзем. |
| 1116 | Т/т по д.76/1 корп.1 по Петербургскому шоссе |  |  | 2,920 |  | тех.подвал |
| 1117 | Т/т по д.56 по шоссе Петербургское | 12008 |  | 55,600 |  |  |
| 1118 | Т/т в арке д.56 по Петербургскому шоссе | 12008 |  | 4,019 |  |  |
| 1119 | Т/т по д.56 по шоссе Петербургское | 12008 |  | 41,837 |  |  |
| 1120 | Т/т по д.5 по ул.П.Савельевой | 12008 | 2d=108 | 11,551 |  | тех.подвал |
| 1121 | Т/т по д.6 по ул.Луначарского от т/узла | 12010 | 2d=159 | 48,187 | 1974 | тех.подвал |
| 1122 | Т/т по д.6 по ул.Луначарского до т/узла | 12010 | 2d=133 | 27,614 | 1974 | тех.подвал |
| 1123 | Т/т по строению у д.28 по Петербургскому шоссе | 12013 |  | 2,181 |  |  |
| 1124 | Т/т по строению у д.28 по Петербургскому шоссе | 12013 |  | 1,674 |  |  |
| 1125 | Т/т по д.4 по пер. Перекопский | 12017 |  | 62,708 |  |  |
| 1126 | Т/т по д.2 по пер. Перекопский | 12017 |  | 59,007 |  | тех.подвал |
| 1127 | Т/т от ТК-1 у д.5 по Петербургскому шоссе до ТК у производственной базы ОАО "Тверьэнерго" (Петербургское ш., д.2) | 12019 | 1d=57 | 127,398 | 1988 | надзем. |
| 1128 | Т/т по д.5 по шоссе Петербургское | 12019 |  | 10,381 |  | тех.подвл |
| 1129 | Т/т по д.5 по шоссе Петербургское | 12019 |  | 6,728 |  | тех.подвал |
| 1130 | Т/т от д. 67 по Петербургскому шоссе до ТК-19а-1 у д.67 по Петербургскому шоссе | 12023 | 2d=159 | 40,227 | 1966 | подзем. |
| 1131 | Т/т от точки подключения оранжереи до ТК-19а-5 у д.53а по шоссе Петербургское | 12023 | 2d=159 | 92,662 | 1988 | надзем. |
| 1132 | Т/т от точки подключения теплицы до теплицы (на шоссе Петербургское, д.53а |  | 2d=32 | 2,728 | 1988 | надзем. |
| 1133 | Т/т от д.51 корп.4 по Петербургскому шоссе до д.51 корп.5 по Петербургскому шоссе | 12024 |  | 16,286 |  | подзем. |
| 1134 | Т/т по д.51 корп.4 по шоссе Петербургское | 12024 |  | 17,161 |  | тех.подвал |
| 1135 | Т/т по д.51 корп.5 по Петербургскому шоссе |  |  | 87,690 |  | тех.подвал |
| 1136 | Т/т от д.3а по ул.З.Тимофеевой до ТК-7-2-1 по Петербургскому шоссе |  | 2d=76 | 21,073 | 1948 | подзем. |
| 1137 | Т/т от ТК-7-2-13 у д.3 по ул.1-я Поселковая до д.3 по ул.1-я Поселковая | 12026 | 2d=76 | 10,683 | 1948 | подзем. |
| 1138 | Т/т от ТК-7-2-13 у д.3 по ул.1-я Поселковая до д.3а по ул.З.Тимофеевой | 12026 | 2d=89 | 35,605 | 1948 | подзем. |
| 1139 | Т/т от ТК у д.38 корп.1 по Петербургскому шоссе до ТК-10-9 у д.6 по ул.Оборонная | 12011 | 2d=108 | 15,111 |  | подзем. |
| 1140 | Т/т по д.2 по ул.Фрунзе | 13001 | 2d=159 | 45,933 | 1980 | тех.подвал |
| 1141 | Т/т по д.2 по ул.Фрунзе |  | 2d=133 | 30,352 | 1980 | тех.подвал |
| 1142 | Т/т по д.4 по ул.Фрунзе | 13001 | 2d=133 | 45,625 | 1980 | тех.подвал |
| 1143 | Т/т по д.8 корп.1 по ул.Фрунзе | 13001 | 2d=133 | 44,913 | 1980 | тех.подвал |
| 1144 | Т/т по д.6 по ул.Фрунзе | 13001 | 2d=133 | 23,179 | 1980 | тех.подвал |
| 1145 | Т/т по д.8 корп.1 по ул.Фрунзе | 13001 | 2d=133 | 50,399 | 1980 | тех.подвал |
| 1146 | Т/т по д.8 корп.2 по ул.Фрунзе | 13001 | 2d=133 | 49,934 | 1980 | тех.подвал |
| 1147 | Т/т по д.8 корп.2 по ул.Фрунзе | 13001 | 2d=89 | 45,947 | 1980 | тех.подвал |
| 1148 | Т/т в арке д.37 корп.6 по ул. Паши Савельевой | 13002 |  | 7,311 |  | подзем. |
| 1149 | Т/т по д.14 по ул.Фрунзе | 13002 | 2d=133 | 12,118 | 1985 | тех.подвал |
| 1150 | Т/т по д.14 по ул.Фрунзе | 13002 | 2d=219 | 17,003 | 1985 | тех.подвал |
| 1151 | Т/т по д.39 корп.1 по ул.П.Савельевой на д.37 корп.1 по ул.П.Савелеьвой | 13002 | 2d=133 | 42,633 | 1982 | тех.подвал |
| 1152 | Т/т по д.37 корп.1 по ул.П.Савельевой |  | 2d=133 | 25,660 |  | тех.подвал |
| 1153 | Т/т по д.37 корп.1 по ул.П.Савельевой |  | 2d=133 | 23,097 |  | тех.подвал |
| 1154 | Т/т по д.35 корп.1 по ул.П.Савельевой на д.35а по ул.П.Савельевой | 13002 |  | 14,650 |  | тех.подвал |
| 1155 | Т/т по д.35 корп.1 по ул.П.Савельевой на д.35 корп.2 по ул.П.Савельевой |  |  | 22,023 |  | тех.подвал |
| 1156 | Т/т от д.35 корп.1 по ул.П.Савельевой до д.35б по П.Савельевой | 13002 | 2d=133 | 11,646 | 1978 | подзем. |
| 1157 | Т/т по д.9 корп.3 по ул.Артюхиной на д.9 корп.2 по ул.Артюхиной | 13005 | 2d=76 | 4,443 | 1985 | тех.подвал |
| 1158 | Т/т по д.9 корп.3 по ул.Артюхиной на д.9 корп.4 по ул.Артюхиной |  |  | 40,504 |  | тех.подвал |
| 1159 | Т/т по д.6 корп.3 по Молодежному бул. на д.8 корп.1 по Молодежному бул. | 13009 | 2d=133 | 29,653 | 1982 | тех.подвал |
| 1160 | Т/т по д.8 корп.1 по Молодежному бул. до д.8 корп.2 по Молодежному бул. | 13009 | 2d=133 | 108,581 | 1982 | тех.подвал |
| 1161 | Т/т по д.1 по Молодежному бул. | 13011 | 2d=108 | 68,699 | 1984 | тех подвал |
| 1162 | Т/т по д.1 по Молодежному бул. до д.27 по ул.П.Савельевой | 13011 | 2d=108 | 67,662 | 1984 | тех подвал |
| 1163 | Т/т по д.23 по ул.П.Савельевой | 13011 | 2d=159 | 41,219 | 1986 | тех.подвал |
| 1164 | Т/т по д.21 по ул.П.Савельевой, по д.22 по ул.Хромова |  |  | 125,095 |  | тех.подвал |
| 1165 | Т/т по д.18 корп.1 по ул.Хромова | 13011 | 2d=57 | 29,200 | 1987 | тех.подвал |
| 1166 | Т/т по д.18 корп.2 по ул.Хромова | 13011 | 2d=57 | 27,175 | 1987 | тех.подвал |
| 1167 | Т/т по д.5 по Молодежному бул. | 13011 | 2d=108 | 132,267 | 1987 | тех подвал |
| 1168 | Т/т по д.5 по Молодежному бул. до т/у | 13011 | 2d=108 | 40,462 | 1987 | тех.подвал |
| 1169 | Т/т по д.3 корп.1 по ул.Прошина | 14001 | 3d=133 1d=114 | 4,560 | 2004 | тех.подвал |
| 1170 | Т/т от точки подключения до ТК у д.41 корп.4 по ул.Хрустальная |  | 2d=219 | 63,933 |  | подзем. |
| 1171 | Т/т от ТК у д.41 корп.4 по ул.Хрустальная до д.41 корп.4 по ул.Хрустальная |  | 2d=114 | 3,442 |  | подзем. |
| 1172 | Т/т по д.39 по ул. Хрустальная | 14004 |  | 27,453 |  | тех.подвал |
| 1173 | Т/т по спортзалу д.39 по ул. Хрустальная | 14004 |  | 15,302 |  | тех.подвал |
| 1174 | Т/т по д.46 корп.2 по ул Хрустальная на д.46 корп.1 по ул.Хрустальная |  |  | 10,663 |  | тех.подвал |
| 1175 | Т/т по д.46 корп.2 по ул Хрустальная на д.46 корп.3 по ул.Хрустальная |  |  | 50,760 |  | тех.подвал |
| 1176 | Т/т по д.46 корп. 3 по ул.Хрустальная | 14005 |  | 31,197 |  | тех.подвал |
| 1177 | Т/т в районе д.80 по ул.2-я Красина |  | 2d=325 | 36,239 |  |  |
| 1178 | Т/т в районе д.80 по ул.2-я Красина |  | 2d=325 | 88,044 |  |  |
| 1179 | Т/т от ТК до д.27 корп.1 по ул.Хромова |  | 2d=133 | 37,944 |  |  |
| 1180 | Т/т в районе д.76 по ул.2-я Красина |  | 2d=159 | 29,455 |  |  |
| 1181 | Т/т от ТК до ЦТП у д.27 по ул.Хромова |  | 2d=133 | 7,195 |  |  |
| 1182 | Т/т от ТК-2-315 у д.80 по ул.Кольцевая до д.80 по ул.Кольцевая | 14008 | 2d=114 | 78,160 | 2005 | подзем. |
| 1183 | Т/т от ТК-2-315 у д.80 по ул.Кольцевая до д.82 по ул.Кольцевая | 14008 | 2d=108 | 81,076 | 2005 | подзем. |
| 1184 | Т/т в районе ул. Дачная, 62 | 14011 |  | 96,103 |  |  |
| 1185 | Т/т по д.76 по ул. Благоева | 14012 |  | 39,046 |  |  |
| 1186 | Т/т в районе ул. Благоева, 76 | 14012 |  | 11,162 |  |  |
| 1187 | Т/т в районе ул. Благоева, 76 корп.1 | 14012 |  | 2,709 |  |  |
| 1188 | Т/т в районе ул. Грибоедова, 32 | 14012 |  | 72,038 |  |  |
| 1189 | Т/т от котельной до ТК-15 Л у д.3 корп.1 в пос.Литвинки |  |  | 44,544 |  |  |
| 1190 | Т/т по д.103 корп.2 по шоссе Петербургское | 18002 |  | 12,098 |  | тех.подвал |
| 1191 | Т/т от гаражей до складов производственной базы ГМУП "Горэлектросвет" (ул.2-я Шмидта, д.5) |  | 2d=57 | 74,845 |  | надзем. |
| 1192 | Т/т от т/узла гаражей производственнрой базы до д.19/1 по ул.Скворцова-Степанова |  | 2d=57 | 107,044 |  | надзем. |
| 1193 | Т/т от ТК-604-2 у д.21 по ул.Жореса до ТК у д.19/4 по ул.Жореса | 11003 | 2d=219 | 26,037 |  | подзем. |
| 1194 | Т/т по д.10 по пр-ту Комсомольский | 11024 |  | 21,557 |  |  |
| 1195 | Т/т по д.5 по ул. М.Румянцева | 11027 |  | 9,553 |  |  |
| 1196 | Т/т по д.5 по ул. М.Румянцева | 11027 |  | 9,218 |  |  |
| 1197 | Т/т по д.7 по ул. Фурманова | 11036 |  | 29,994 |  | тех.подвал |
| 1198 | Т/т по гаражу у д.37 по ул. Горького | 11044 |  | 6,993 |  |  |
| 1199 | Т/т по гаражу у д.37 по ул. Горького | 11044 |  | 11,185 |  |  |
| 1200 | Т/т по д.8 по ул.Мусоргского | 11044 |  | 56,847 |  | тех.подвал |
| 1201 | Т/т по д.2 корп.1 по ул.З.Коноплянниковой |  |  | 1,594 |  |  |
| 1202 | Т/т по д.2 корп.1 по ул.З.Коноплянниковой |  |  | 10,642 |  |  |
| 1203 | Т/т по д.37 по ул. Е. Фарафоновой | 11048 |  | 28,155 |  |  |
| 1204 | Т/т в районе ул. Горького, 21/3 | 11050 |  | 4,085 |  |  |
| 1205 | Т/т от д.32 по наб. А. Никитина до д.27 по ул.Горького | 11050 |  | 6,501 |  |  |
| 1206 | Т/т в районе наб. Афанасия Никитина, 32 | 11050 |  | 154,287 |  |  |
| 1207 | Т/т по д.24 по наб. А. Никитина | 11056 |  | 24,617 |  |  |
| 1208 | Т/т от квартального т/узла до врезки в теплотрассу у д.19 по ул.Горького |  | 2d=114 | 39,142 | 2004 | надзем. |
| 1209 | Т/т по д.10/10 по ул. Павлова | 11058 |  | 8,412 |  |  |
| 1210 | Т/т от ТК-516-13 у д.18 по ул.Карпинского до врезки в теплотрассу у д.9 по ул.Карпинского |  | 2d=89 | 68,673 |  | подзем. |
| 1211 | Т/т по д.60 по шоссе Петербургское | 12008 |  | 2,226 |  |  |
| 1212 | Т/т по д.4 по ул. П.Савельевой на д.2 по ул.П.Савльевой | 12009 |  | 19,521 |  | тех.подвал |
| 1213 | Т/т по д.5 по шоссе Петербургское | 12019 |  | 27,753 |  | тех.подвал |
| 1214 | Т/т от врезки в подземную трассу до д.64 по ул.Г.Димитрова |  | 3d=40 | 18,632 |  | подзем. |
| 1215 | Т/т от врезки в подземную трассу до д.62 по ул.Г.Димитрова |  | 3d=57 | 73,655 |  | подзем. |
| 1216 | Т/т от врезки в подземную трассу до д.60 по ул.Г.Димитрова |  | 3d=57 | 9,436 |  | подзем. |
| 1217 | Т/т от д.3 корп.1 в пос.Литвинки до д.3 корп.2 в пос.Литвинки |  | 2d=89 d=76 d=45 | 12,154 |  | подзем. |
| 1218 | Т/т по д.3 корп.1 в пос.Литвинки |  |  | 70,090 |  | тех.подвал |
| 1219 | Т/т от ТК-2-317 у д.2 корп.4 по ул.Хрустальная до ТК у д.14 по ул.Голландская | 14010 | 2d=273 | 15,321 | 2008 | подзем. |
| 1220 | Т/т от ТК у д.14 по ул.Голландская до д.14 по ул.Голландская |  | 2d=32 | 8,463 |  | подзем. |
| 1221 | Т/т по д.3 корп.1 по ул.Прошина |  |  | 12,204 |  | тех.подвал |
| 1222 | Т/т от д.3 корп.1 по ул.Прошина до строящегося здания |  |  | 60,626 |  | подзем. |
| 1223 | Т/т от ТК у д.36 по ул.Докучаева до д.36 по ул.Докучаева |  | 2d=159 | 12,211 |  | подзем. |
| 1224 | Т/т по д.36 по ул.Докучаева |  |  | 20,671 |  |  |
| 1225 | Т/т от д.36 по ул.Докучаева до д.85 по ул.Скворцова-Степанова |  | 2d=89 | 58,350 |  | подзем. |
| 1226 | Т/т по д.37 корп.6 по ул. Паши Савельевой | 13002 |  | 125,217 |  | тех.подвал |
| 1227 | Т/т по д.37 корп.6 по ул. Паши Савельевой | 13002 |  | 16,742 |  | тех.подвал |
| 1228 | Т/т по д.46 корп.3 по ул Хрустальная |  |  | 55,859 |  | тех.подвал |
| 1229 | Т/т по д.7 по ул.Вагжанова до т/у | 21002 | 2d=325 | 24,764 | 1973 | тех.подвал |
| 1230 | Т/т от т/узла у д.15/33 по пер.Смоленский до д.15/33 по пер.Смоленский | 21004 | 2d=57 | 8,265 | 1972 | подзем. |
| 1231 | Т/т от ТК-53-28 у д.32 по ул.Бассейная до т/узла у д.15/ 33 по Смоленскому пер. | 21004 | 2d=57 | 26,603 | 1972 | подзем. |
| 1232 | Т/т от ТК-46-7' до ТК-46-7 у д.16 по ул.Вокзальная | 21006 | 2d=89 | 11,335 | 1983 | подзем. |
| 1233 | Т/т от ПАТП-2 по ул.Вагжанова до ТК-46-7' у д.16 по ул.Вокзальная | 21006 | 2d=108 | 18,006 | 1983 | подзем. |
| 1234 | Т/т от ТК-49-3 у д.9 по ул. Вагжанова до врезки в надземную теплотрассу у д.12/23 по ул. Вокзальная | 21006 | 2d=219 | 97,575 | 1977 | надзем. |
| 1235 | Т/т от врезки в надземную теплотрассу у д.12/23 по ул. Вокзальная до ТК-26-21 у д.18 по ул. Вокзальная | 21006 | 2d=219 | 180,489 | 1994 | надзем. |
| 1236 | Т/т от ТК-040-1 у д.9 по Вагжановскому пер. до ТК-039-3 у д.8 по ул.Вагжанова | 21008 | 2d=159 | 66,433 | 1995 | подзем. |
| 1237 | Т/т от ТК-715-3 до ТК-715-11 у д.1корп.2 по наб.Лазури | 21010 | 2d=76 | 10,611 | 1988 | подзем. |
| 1238 | Т/т от ТК-715-11 до КНС №9 по ул. М. Самара | 21010 | 2d=76 | 19,164 | 1987 | подзем. |
| 1239 | Т/т от ТК-715-7 у д.5 по наб.р.Лазури до д.3 по пер.Вагжановский | 21010 | 2d=57 | 109,412 | 1968 | подзем. |
| 1240 | Т/т от ТК-035 у д.95/14 по ул.Московская до д.86а по ул.Московская | 21015 | 1d=57 1d=76 | 73,057 | 1954 | подзем. |
| 1241 | Т/т от угла первого поворота т/т до угла четвертого поворота т/т у д.26 по ул.Московская | 21021 | 2d=108 | 59,184 | 2005 | подзем. |
| 1242 | Т/т от ТК-22п-1 у д.7 по ул.Индустриальная до сварочного цеха у д.7 по ул.Индустриальная | 21033 |  | 34,560 |  | подзем. |
| 1243 | Т/т от сварочного цеха до мастерских (в р-не д.7 по ул.Индустриальная) | 21033 |  | 30,889 |  | подзем. |
| 1244 | Т/т от ТК-714-4-1 у д.33 по ул.Ротмистрова до д.31 по ул. Ротмистрова | 22003 | 2d=108 | 49,764 | 1995 | подзем. |
| 1245 | Т/т от ТК-20А-13 у д.28 по ул.Ротмистрова до ТК-20А-15 у д.28 по ул. Ротмистрова | 22004 | 2d=133 | 78,110 |  | подзем. |
| 1246 | Т/т от ТК-20А-9 у д.27,корп.1 по ул. Ротмистрова до ТК-20А-13 у д.28 по ул. Ротмистрова | 22004 | 2d=133 | 101,741 |  | подзем. |
| 1247 | Т/т от ТК-20А-9 у д.27,корп.1 по ул. Ротмистрова до ТК-20А-11 у д.27,корп.1 по ул. Ротмистрова | 22004 | 2d=159 | 43,905 | 1980 | подзем. |
| 1248 | Т/т от д.3 по ул.Лукина до д.5 по ул.Лукина | 22008 | 2d=57 2d=32 | 84,028 | 1982 | подзем. |
| 1249 | Т/т от т/узла у д.13/26 по ул.Орджоникидзе до ТК-803-18 у д.13/26 по ул.Орджоникидзе | 22008 | 2d=89 1d=76 | 59,826 | 1963 | подзем. |
| 1250 | Т/т по д.47/27 по пр-ту Победы до т/у | 22010 | 2d=89 | 23,275 | 1966 | тех.подвал. |
| 1251 | Т/т от д.2 по ул.Озерная до д.11 по Волоколамскому пр. | 22012 | 2d=89 1d=57 1d=38 | 44,929 | 1965 | подзем. |
| 1252 | Т/т по д.27 по пр.Победы | 22019 |  | 29,536 |  | подзем. |
| 1253 | Т/т от д. 27 по пр. Победы до д.35 по пр.Победы | 22019 | 2d=76 | 14,768 | 1987 | подзем. |
| 1254 | Т/т от ТК-24А-9 у д.11а по ул. Озерная до ТК-24А-9-1д.11а по ул. Озерная | 22021 | 2d=108 | 24,163 | 1979 | подзем. |
| 1255 | Т/т от ТК-24А-9-1 у д.11а по ул. Озерная до д.11а по ул. Озерная | 22021 | 2d=89 | 5,056 | 1979 | подзем. |
| 1256 | Т/т от ТК-24А-9-1 у д.11а по ул. Озерная до д.11 по ул. Озерная | 22021 | 2d=108 | 15,010 | 1979 | подзем. |
| 1257 | Т/т от д.28 корп.2 по пр-ту Победы до д.7 корп.2 по ул.Т.Ильиной | 22022 | 2d=76 | 13,356 | 1961 | подзем. |
| 1258 | Т/т от д.40 по пр. Победы до ТК-29А-12 у д.40 по пр. Победы | 22024 | 2d=76 | 9,302 | 1962 | подзем. |
| 1259 | Т/т по д.23 по ул.Склизкова до т/у | 22032 | 2d=159 | 5,322 | 1969 | тех.подвал |
| 1260 | Т/т от д.57/37 по ул.15 лет Октября до ТК-1Б-8 у д.20 по ул.Т.Ильиной | 22035 | 2d=133 2d=89 | 26,546 | 1980 | подзем. |
| 1261 | Т/т от ТК-1Б-8 до ТК-1Б-6 (территория онкологического диспансера по ул.Орджоникидзе) | 22035 | 2d=133 | 17,462 | 1982 | подзем. |
| 1262 | Т/т от ТК-1Б-8 (территория онкологического диспансера) до т/у в д.57/37 по ул.15 лет Октября | 22035 | 4d=133 | 31,276 | 1980 | подзем. |
| 1263 | Т/т по д.61/64 по ул.15 лет Октября от т/у на д.63 корп.1 по ул.15 лет Октября | 22060 | 2d=133 | 3,808 | 1965 | тех.подвал |
| 1264 | Т/т по д.61/64 по ул.15 лет Октября до т/у | 22060 | 2d=133 | 7,610 | 1965 | тех.подвал |
| 1265 | Т/т по д.32а по ул.Т.Ильиной до т/у | 22063 | 2d=159 | 51,521 | 1968 | тех.подвал |
| 1266 | Т/т по д.32а по ул.Т.Ильиной от т/у | 22063 | 2d=159 | 31,820 | 1968 | тех.подвал |
| 1267 | Т/т по д.26 корп.2 по ул.Фадеева до т/у | 22067 | 2d=108 | 35,367 | 1962 | тех.подвал |
| 1268 | Т/т по д.26 корп.2 по ул.Фадеева от т/у | 22067 | 2d=108 | 32,428 | 1978 | тех.подвал |
| 1269 | Т/т по д. 34 корп.2 ул. Фадеева на д. 34 корп.1 по ул.Фадеева | 22068 | 2d=219 | 42,561 | 1986 | тех.подвал |
| 1270 | Т/т от д.34 корп.2 по ул.Фадеева до д.34 корп.1 по ул.Фадеева | 22068 | 2d=219 | 29,669 | 1975 | подзем. |
| 1271 | Т/т по д.34 корп.2 по ул.Фадеева на д.32 по ул.Фадеева | 22068 | 2d=108 | 45,428 | 1986 | тех.подвал |
| 1272 | Т/т от ТК-12В-9 у д.40 по ул. Фадеева до д.40 по ул. Фадеева | 22070 | 2d=76 | 72,725 | 1965 | подзем. |
| 1273 | Т/т по д.13а по бульв.Цанова | 22074 | 2d=114, 1d=89, 1d=57 | 26,887 | 1978 | тех.подвал |
| 1274 | Т/т по д.1 по бул.Цанова | 22074 | 2d=159 | 9,345 | 1965 | тех.подвал |
| 1275 | Т/т по д.1 по бул.Цанова на д.3 по бульв.Цанова | 22074 | 2d=159 | 14,860 | 1965 | тех.подвал |
| 1276 | Т/т по д.19 по бульв.Цанова на д.15 по бульв.Цанова | 22074 | 2d=159 | 26,802 | 1964 | тех.подвал |
| 1277 | Т/т по д.19 по бул.Цанова на д.21а по бульв.Цанова | 22074 | 2d=76 2d=57 | 72,644 | 1992 | тех.подвал |
| 1278 | Т/т от ТК-921-5 у д.77 по ул.Коминтерна до склада промтоваров(территория складов, ул.Коминтерна,д.79) | 22083 | 2d=114 | 187,294 | 2004 | надзем. |
| 1279 | Т/т от забора металлобазы у д.10 по Зеленому пр.до т/узла у д.10 по Зеленому пр. | 22093 | 2d=89 | 30,620 | 1963 | подзем. |
| 1280 | Т/т от ТК-18В у д.10 по Зеленому пр.до забора металлобазы у д.10 по Зеленому пр. | 22093 | 2d=89 | 9,029 | 1963 | подзем. |
| 1281 | Т/т от ТК-820 у д.45 корп.8 по пр-ду Зеленый до ТК-819б у д.45 корп.8 по пр-ду Зеленый | 22102 | 2d=426 | 28,376 | 1977 | подзем. |
| 1282 | Т/т от ТК-820 у д.45 корп.8 по пр-ду Зеленый до ТК-819б у д.45 корп.8 по пр-ду Зеленый | 22102 | 1d=426 | 14,889 | 1977 |  |
| 1283 | Т/т от ТК-820 у д.45 корп.8 по пр-ду Зеленый до котельной "Южная" (пр-д Промышленный, д.2) | 22102 | 1d=1020 | 300,518 | 2005 |  |
| 1284 | Т/т от ТК-820 у д.45 корп.8 по пр-ду Зеленый до врезки в трассу у котельной "Южная" (пр-д Промышленный, д.2) | 22102 | 2d=700 | 408,763 |  | надзем. |
| 1285 | Т/т от врезки в теплотрассу у д.2а по пр-ду Промышленный (территория ГУП "Облжилкомхоз" до строения (территория ООО"Трой" пр-д Промышленный, д.2б) | 22102 | 2d=32 | 146,650 |  | надзем. |
| 1286 | Т/т от врезки в магистральную трассу на котельную "Южная"(пр-д Промышленный, д.2) на мясокомбинат | 22102 | 2d=219 | 77,038 | 2006 |  |
| 1287 | Т/т от ССПМК-6 (ул.Коминтерна, д.103) до проходной (территория СМПМК-5, ул.Коминтерна,д.107) | 22104 | 2d=108 | 92,143 | 1986 | надзем. |
| 1288 | Т/т от врезки в надземную теплотрассу до ТК-820-2 у котельной "Южная"(пр-д Промышленный, д.2) | 22104 | 2d=273 | 25,375 | 1981 | подзем. |
| 1289 | Т/т от ТК-820-2 у котельной "Южная"(пр-д Промышленный, д.2) до ТК-820-8 у д.5 по пр-ду Промышленный | 22104 | 2d=275 | 119,353 | 1981 | подзем. |
| 1290 | Т/т от ТК-820-8 до д.5 по пр-ду Промышленный | 22104 | 2d=273 | 10,383 | 1981 | подзем. |
| 1291 | Т/т от ТК-820-12 до т/у у д.7 по пр-ду Промышленный | 22104 | 2d=89 | 24,635 | 1992 | подзем |
| 1292 | Т/т от врезки в т/т на СППМК-5 до точки подключения у проходной д.107 по ул.Коминтерна | 22104 | 2d=108 | 141,994 | 1990 | надзем. |
| 1293 | Т/т от д.11 по Промышленному пр. до врезки в т/т на СМПМК-5 | 22104 | 2d=133 | 38,314 | 1988 | надзем. |
| 1294 | Т/т в районе ул.Скворцова-Степанова, 25 |  |  | 13,322 |  |  |
| 1295 | Т/т в районе ул.Скворцова-Степанова, 25 |  |  | 40,357 |  |  |
| 1296 | Т/т в районе ул.Скворцова-Степанова, 25 |  |  | 99,835 |  |  |
| 1297 | Т/т в районе ул.Скворцова-Степанова, 25 |  |  | 51,234 |  |  |
| 1298 | Т/т в районе ул.Скворцова-Степанова, 25 |  |  | 17,545 |  |  |
| 1299 | Т/т по д.99 по ул. Горького | 11033 |  | 19,446 |  |  |
| 1300 | Т/т в арке д.д.99 ,144 корп1 по ул. Горького | 11033 |  | 11,523 |  |  |
| 1301 | Т/т по д.144 корп.1 по наб. А.Никитина | 11033 |  | 6,353 |  |  |
| 1302 | Т/т по д.5 по ул. Благоева на д. 5 корп.4 по ул.Благоева | 11035 |  | 33,963 |  | тех.подвал |
| 1303 | Т/т по д. 5 корп.4 по ул.Благоева | 11035 |  | 19,697 |  | тех.подвал |
| 1304 | Т/т по д.15/13 по бульв. Шмидта | 11005 |  | 45,115 |  | тех.подвал |
| 1305 | Т/т по д.15/13 по бульв. Шмидта | 11005 |  | 35,280 |  | тех.подвал |
| 1306 | Т/т в арке д.15/13 по бульв. Шмидта | 11005 |  | 6,085 |  | тех.подвал |
| 1307 | Т/т по подвалу строения у д.1/70 на пл. Мира | 11040 |  | 36,781 |  |  |
| 1308 | Т/т в арке строения у д.1/70 на пл. Мира | 11040 |  | 2,516 |  |  |
| 1309 | Т/т по д.26 по ул. Зинаиды Коноплянниковой | 11008 |  | 49,755 |  | тех.подвал |
| 1310 | Т/т по д.53 по ул. Красина | 11008 |  | 98,112 |  | тех.подвал |
| 1311 | Т/т по д.53 корп.1 по ул. Красина | 11008 |  | 9,663 |  | тех.подвал |
| 1312 | Т/т по д.44 по ул.Мичурина на д.44 корп.2 по ул.Мичурина |  |  | 41,631 |  | тех.подвал |
| 1313 | Т/т по д.44 корп.2 по ул.Мичурина |  |  | 9,659 |  | тех.подвал |
| 1314 | Т/т по д.53/4 по ул.Горького | 11044 |  | 60,530 |  | тех.подвал |
| 1315 | Т/т по д.56/2 по наб. А. Никитина | 11044 |  | 37,226 |  | тех.подвал |
| 1316 | Т/т в арке д.56/2 по наб. А. Никитина | 11044 |  | 5,521 |  | тех.подвал |
| 1317 | Т/т по строению во дворе д.46 по наб. Афанасия Никитина | 11046 |  | 12,096 |  |  |
| 1318 | Т/т в районе д.46 по наб. Афанасия Никитина | 11046 |  | 6,821 |  |  |
| 1319 | Т/т по д.19 по пр.Комсомольский на д.42 по бул.Шмидта | 11009 |  | 22,669 |  | тех.подвал |
| 1320 | Т/т по д.42 по бул.Шмидта | 11009 |  | 21,303 |  | тех.подвал |
| 1321 | Т/т по д.11 по пр-ту Комсомольский | 11022 |  | 39,466 |  |  |
| 1322 | Т/т по д.11корп.2 по пр-ту Комсомольский | 11022 |  | 23,914 |  |  |
| 1323 | Т/т по д.49 корп.1 по бул.Шмидта на д.49 по бул.Шмидта |  |  | 85,683 |  | тех.подвал |
| 1324 | Т/т по д.49 по бул.Шмидта |  |  | 1,790 |  | тех.подвал |
| 1325 | Т/т по д.8 по ул. Горького | 11050 |  | 44,252 |  |  |
| 1326 | Т/т по д.3 поКомсомольскому пр-ту | 11050 |  | 53,281 |  |  |
| 1327 | Т/т по д.6 по ул. Горького | 11050 |  | 16,049 |  |  |
| 1328 | Т/т по гаражу в районе д.50 по ул. Горького | 11049 |  | 16,369 |  |  |
| 1329 | Т/т в арке в районе д.50 по ул. Горького | 11049 |  | 3,554 |  |  |
| 1330 | Т/т от мастерской до склада у д.3 по ул. 2-я Шмидта |  |  | 11,116 |  | надзем. |
| 1331 | Т/т по подвалу мастерской д.3 по ул. 2-я Шмидта | 11002 |  | 52,514 |  | тех.подвал |
| 1332 | Т/т в районе д.3 по ул.Ак.Туполева |  |  | 20,744 |  |  |
| 1333 | Т/т от ТК-7-9 у д.18 по ул.Веселова до д.16 по ул.Веселова | 12005 | 2d=89 | 123,086 | 1966 | надзем. |
| 1334 | Т/т по д.8 по ул.Луначарского до т/у | 12010 | 2d=159 | 11,137 | 1979 | тех.подвал |
| 1335 | Т/т от котельной у д.20/1 по ул.2-я Грибоедова до ТК-321-18 |  |  | 4,469 |  |  |
| 1336 | Т/т от ТК до д.80 по ул.2-я Красина |  | 2d=108 | 10,800 |  |  |
| 1337 | /т от ЦТП до д.27 по ул.Хромова |  | 2d=76, d=50, d=32 | 49,710 |  |  |
| 1338 | /т от ЦТП до д.27 по ул.Хромова |  | 2=159, d=108, d=65 | 47,337 |  |  |
| 1339 | Т/т от ТК до д.76 по ул.2-я Красина |  | 2d=108 | 3,624 |  |  |
| 1340 | Т/т в районе д.76 по ул.2-я Красина |  | 2d=159 | 38,354 |  |  |
| 1341 | Т/т в районе д.80 по ул.2-я Красина |  | 2d=159 | 29,615 |  |  |
| 1342 | Т/т в районе д.76 по ул.2-я Красина |  | 2d=219 | 72,658 |  |  |
| 1343 | Т/т в районе д.72 по ул.2-я Красина |  | 2d=219 | 97,847 |  |  |
| 1344 | Т/т в районе д.72 по ул.2-я Красина |  | 2d=219 | 70,712 |  |  |
| 1345 | Т/т в районе д.72 по ул.2-я Красина |  | 2d=219 | 39,632 |  |  |
| 1346 | Т/т от ТК до д.72 по ул.2-я Красина |  | 2d=108 | 19,846 |  |  |
| 1347 | Т/т от ТК до д.68 по ул.2-я Красина |  |  | 14,894 |  |  |
| 1348 | Т/т от ТК- до д.2 по ул.Цветочная |  | 2d=108 | 34,406 |  |  |
| 1349 | Т/т в районе д.2 по ул.Цветочная |  | 2d=159 | 87,647 |  |  |
| 1350 | Т/т в районе д.4 по ул.Цветочная |  | 2d=159 | 72,523 |  |  |
| 1351 | Т/т от ТК до д.6 по ул.Цветочная |  | 2d=108 | 17,103 |  |  |
| 1352 | Т/т от ТК до д.31 по ул.Хромова |  | 2d=133 | 26,126 |  |  |
| 1353 | Т/т от ТК до д.4 по ул.Цветочная |  | 2d=108 | 16,957 |  |  |
| 1354 | Т/т от ТК до д.8 по ул.Цветочная |  | 2d=89 | 51,845 |  |  |
| 1355 | Т/т от т/узла у д.33 по ул.Мусоргского до ТК-608-2 у д.29/44 по ул.Красина | 11006 | 2d=159 | 167,070 | 1984 | подзем. |
| 1356 | Т/т от ТК-608-18 у д.6 по пр-ду 2-й Карпинского до ТК-608-18 у д.6 по пр-ду 1-й Карпинского |  | 2d=76,2d=57 | 11,862 | 1986 | подзем. |
| 1357 | Т/т от точки подключения теплицы до теплицы (на шоссе Петербургское, д.53а) |  | 2d=32 | 2,378 | 1988 |  |
| 1358 | Т/т по д.69 по Петербургскому шоссе на д.65 по Петербургскому шоссе | 12023 | 2d=76 | 15,747 | 1968 | тех.подвал |
| 1359 | Т/т по д.69 по Петербургскому шоссе на д.67 по Петербургскому шоссе | 12023 | 2d=159 | 13,227 | 1968 | тех.подвал |
| 1360 | Т/т по зданию склада у д.95 стр.2 по шоссе Петербургское |  |  | 69,845 |  | тех.подвал |
| 1361 | Т/т от проходной до здания склада (ш.Петербургское, д.95) |  |  | 8,155 |  | подзем. |
| 1362 | Т/т от ТК-386-5 у д.15 по ул.П.Савельевой до ТК-386-11 у д.15 по ул.П.Савельевой |  | 2d=219 | 19,065 |  | подзем. |
| 1363 | Т/т в районе д.89 по ул.З.Коноплянниковой |  |  | 93,404 |  |  |
| 1364 | Т/т в районе д.89 по ул.З.Коноплянниковой |  |  | 15,507 |  |  |
| 1365 | Т/т в районе д.89 по ул.З.Коноплянниковой |  |  | 16,570 |  |  |
| 1366 | Т/т в районе д.89 по ул.З.Коноплянниковой |  | 2d=273 | 212,591 |  |  |
| 1367 | Т/т в районе д.89 по ул.З.Коноплянниковой |  | 2d=273 | 41,709 |  |  |
| 1368 | Т/т в районе д.89 по ул.З.Коноплянниковой |  |  | 8,561 |  |  |
| 1369 | Т/т в районе д.89 по ул.З.Коноплянниковой |  | 2d=159 | 41,817 |  |  |
| 1370 | Т/т от ТК по ул.Дачная по ул.Дачная до д.10 по ул.Дачная (производственная база) |  | 2d=159 | 91,743 |  | надзем. |
| 1371 | Т/т в районе д.10 по ул.Дачная (производственная база) |  | 2d=108 | 73,576 |  | надзем. |
| 1372 | Т/т в районе д.10 по ул.Дачная (производственная база) |  | 2d=89 | 19,292 |  | надзем. |
| 1373 | Т/т в районе д.10 по ул.Дачная (производственная база) |  | 2d=108, d=40 | 24,274 |  | надзем. |
| 1374 | Т/т в районе д.10 по ул.Дачная (производственная база) |  | 2d=76, d=40 | 18,202 |  | надзем. |
| 1375 | Т/т от ТК у а/к №2 по ул.Дачная до ТК |  | 2d=159 | 6,145 |  | подзем. |
| 1376 | Т/т от д.26 по шоссе Сахаровское до проходной стеклозавода у д.28 по шоссе Сахаровское |  | 2d=108 | 75,862 | 1974 | подзем. |
| 1377 | Т/т от ТК до д.20 по Сахаровскому ш. |  | 2=108, 2d=57 | 39,351 | 1976 | подзем. |
| 1378 | Т/т по д.6 по ул.2-я Силикатная до т/узла №1 | 15002 | 2d=89 | 31,073 | 2000 | тех. подвал |
| 1379 | Т/т по д.6 по ул.2-я Силикатная до т/узла №1 | 15002 | 2d=89 | 81,356 | 2000 | тех. подвал |
| 1380 | Т/т по д. 116 корп.1 по ул. Академика Туполева | 15002 |  | 51,616 |  |  |
| 1381 | Т/т по д. 116 корп.2 по ул. Академика Туполева | 15002 |  | 75,439 |  |  |
| 1382 | Т/т по д.116 корп.3 по ул. Академика Туполева | 15002 |  | 11,942 |  |  |
| 1383 | Т/т от ТК-27С у д.48 по ул.Маяковского до т/узла у д.48 по ул.Маяковского | 15005 | 2d=108 2d=76 | 11,051 | 1958 | подзем. |
| 1384 | Т/т от ТК у д.5 по пр-ду 1-й Р.Люксембург до д.7 по пр-ду 1-й Р.Люксембург | 15005 | 1d=76 1d=57 | 26,100 | 1958 | подзем. |
| 1385 | Т/т от ТК-22С-1 у д.8 по ул.А.Томского до ТК-23С у д.4 по пр-ду 1-й Р.Люксембург | 15005 | 2d=114,1d=76,1d=57 | 102,548 | 1958 | подзем. |
| 1386 | Т/т от ТК-27С у д.48 по ул.Маяковского до т/узла у д.48 по ул.Маяковского | 15005 | 2d=108 2d=76 | 3,711 | 1958 | подзем. |
| 1387 | Т/т от ТК-25С до сарая у д.48 по ул.Маяковского |  | 2d=108, 1d=89, 1d=57 | 9,656 | 1959 | подзем. |
| 1388 | Т/т по зданию сарая у д.48 по ул.Маяковского |  | 2d=108, 1d=89, 1d=57 | 6,307 | 1959 | тех.подвал |
| 1389 | Т/т от сарая до т/у у д.48 по ул.Маяковского |  | 2d=108, 1d=89, 1d=57 | 9,718 | 1959 | подзем. |
| 1390 | Т/т по д.59 по ул.Пржевальского |  |  | 12,020 |  |  |
| 1391 | Т/т в районе д.9 по Сахаровскому ш. |  |  | 28,934 |  |  |
| 1392 | Т/т в районе д.9 по Сахаровскому ш. |  |  | 56,643 |  |  |
| 1393 | Т/т в районе д.9 по Сахаровскому ш. |  |  | 31,471 |  |  |
| 1394 | Т/т в районе д.9 по Сахаровскому ш. |  |  | 35,222 |  |  |
| 1395 | Т/т в районе д.9 по Сахаровскому ш. |  |  | 90,266 |  |  |
| 1396 | Т/т от ТК-398-3 у д.41 по ул.П.Савельевой до ТК у д.41 по ул.П.Савельевой |  |  | 23,513 |  | подзем. |
| 1397 | Т/т от ТК у д.41 по ул.П.Савельевой до проходной производственной базы (ул.П.Савельевой, д.41) |  |  | 32,312 |  | подзем. |
| 1398 | Т/т от проходной до здания на территории ОАО "Автосоюз" (ул.П.Савельевой, д.41) |  |  | 56,538 |  |  |
| 1399 | Т/т от ТК-398-5 у д.5 по ул.Фрунзе до д.5 по ул.Фрунзе |  |  | 87,028 |  |  |
| 1400 | Т/т от д.5 по ул.Фрунзе до бомбоубежища у д. 5 по ул.Фрунзе |  |  | 40,499 |  |  |
| 1401 | Т/т по д.5 по ул.Фрунзе |  |  | 24,477 |  | тех.подвал |
| 1402 | Т/т от врезки в подземную трассу до строения на территории складов и автогаражей ФСБ РФ по Тверской области (ул.П.Савельевой, д.58) |  | 2d=159 | 213,260 |  | возд. |
| 1403 | Т/т от ТК-398-3 у д.41 по ул.П.Савельевой до врезки в воздушную трассу |  | 2d=159 | 4,570 |  | подзем. |
| 1404 | Т/т от ТК-398-18 у д.10/2 по бульв.Молодежный до ТК у д.10/2 по бульв.Молодежный | 13018 | 2d=426 | 107,786 |  | надзем |
| 1405 | Т/т от ТК у д.10/2 по бульв.Молодежный до ТК-398-38 у д.6 корп.1 по бульв.Молодежный | 13018 | 2d=426 | 57,052 |  | надзем |
| 1406 | Т/т от ТК-396 у д.44 по ул.П.Савельевой до д.44 по ул.П.Савельевой | 13019 | 2d=76 | 58,860 | 1983 | подзем. |
| 1407 | Т/т от д.21 по ул.П.Савельевой до магазина у д.21 по ул.П.Савельевой | 13011 | 2d=57 | 23,806 | 2007 | подзем. |
| 1408 | Т/т по д.21 по ул.П.Савельевой на магазин у д.21 по ул.П.Савельевой | 13011 | 2d=57 | 11,716 | 2007 | тех.подвал |
| 1409 | Т/т по д.103 корп.2 по шоссе Петербургское на д.103 корп.2 по шоссе Петербургское |  |  | 18,014 |  | тех.подвал |
| 1410 | Т/т от д.115 корп.3 по шоссе Петербургское до строения у д.115 корп.3 по шоссе Петербургское |  | 1d=89 3d=76 | 29,851 |  | подзем. |
| 1411 | Т/т от котельной до д.115 корп.3 по шоссе Петербургское |  | 2d=273 | 119,077 |  | подзем. |
| 1412 | Т/т по д.115 корп.3 по шоссе Петербургское |  |  | 10,488 |  | тех.подвал |
| 1413 | Т/т от ТК-7-25 по ул.Веселова до учебного корпуса Военного университета ПВО по ул.Веселова | 12028 | 2d=133 | 134,995 | 1966 | подзем. |
| 1414 | Т/т по д.32 по ул.Артюхиной | 13001 | 3d=133 1d=108 | 53,589 | 1980 | тех.подвал |
| 1415 | Т/т по д.39 корп.5 по ул. Паши Савельевой | 13002 |  | 29,770 |  | тех.подвал |
| 1416 | Т/т по д.39 корп.4 по ул. Паши Савельевой | 13002 |  | 28,148 |  | тех.подвал |
| 1417 | Т/т по д.39 корп.3 по ул. Паши Савельевой | 13002 |  | 18,029 |  | тех.подвал |
| 1418 | Т/т по д.15 корп.3 по ул.Артюхиной |  |  | 50,543 |  | тех.подвал |
| 1419 | Т/т по д.15 корп.2 по ул.Артюхиной |  |  | 42,636 |  | тех.подвал |
| 1420 | Т/т по д.3 корп.2 по Молодежному бул. |  |  | 25,055 |  | тех.подвал |
| 1421 | Т/т по д.3 корп.1 по Молодежному бул. |  |  | 34,264 |  | тех.подвал |
| 1422 | Т/т от д.20 по шоссе Сахаровское до д.26 по шоссе Сахаровское | 15001 | 2d=108 | 64,657 | 1976 | подзем. |
| 1423 | Т/т от д.1 по ул.Хромова до д.3 по ул.Хромова |  | 2d=57 2d=25 | 24,130 |  | подзем. |
| 1424 | Т/т от строения на территории хлебозавода до убежища ГО |  | 2d=57 | 73,334 |  | подзем. |
| 1425 | Т/т по д.48 корп.1 по ул.Громова |  |  | 34,230 |  |  |
| 1426 | Т/т от точки подключения у д.17 по ул.Громова до д.15 по ул.Громова |  |  | 46,916 |  |  |
| 1427 | Т/т от д.17 по ул.Громова до склада |  |  | 117,480 |  |  |
| 1428 | Т/т по д.17 по ул.Громова |  |  | 41,952 |  |  |
| 1429 | Т/т от ТК у д.13 по ул.Громова до д.13 по ул.Громова |  |  | 1,353 |  |  |
| 1430 | Т/т от котельной до ТК у д.13 по ул.Громова |  |  | 35,525 |  |  |
| 1431 | Т/т от ТК-254-32 до ГРП у д.42 по ул.Громова |  |  | 6,466 |  |  |
| 1432 | Т/т в районе д.28 корп.2 по ул.Громова |  |  | 83,319 |  |  |
| 1433 | Т/т в районе д.28 корп.2 по пр-ту 50 лет Октября |  |  | 6,950 |  |  |
| 1434 | Т/т по д.28 корп.2 по пр-ту 50 лет Октября |  |  | 86,558 |  |  |
| 1435 | Т/т от ТК-254-6 до ТК-254-7 у д.14 по ул.Громова |  |  | 95,419 |  |  |
| 1436 | Т/т от ТК-395 у д.44 по ул.П.Савельевой до д.44 по ул.П.Савельевой |  | 2=57 | 80,012 |  | подзем. |
| 1437 | Т/т от т/узла у д.40 по Петербургское шоссе до ТК у д.38 корп.1 по Петербургскому шоссе |  | 2d=159 | 51,572 |  | подзем. |
| 1438 | Т/т от ТК у д.38 корп.1 по Петербургскому шоссе до д.38 корп.1 по Петербургскому шоссе |  | 2d=108 | 35,192 |  | подзем. |
| 1439 | Т/т от ТК-267 до д.5а по Старицкому ш. |  | 2d=76 | 180,687 |  |  |
| 1440 | Т/т по д.20 корп.1 по ул. Центральная в п.Элеватор | 24002 |  | 31,541 |  | тех.подвал |
| 1441 | Т/т от ТК-8 у д.24 по ул.Центральная в п.Элеватор до д.20 корп.7 по ул.Центральная в п.Элеватор | 24002 | 2d=89 | 15,444 | 1982 | подзем. |
| 1442 | Т/т от здания автоцентра ООО "Лада-Стиль" до строения на территории автоцентра (ул.Малые Перемерки, д.42) |  | 2d=108 d=35 d=25 | 12,109 |  | подзем. |
| 1443 | Т/т от здания автоцентра ООО "Лада-Стиль" до строения на территории автоцентра (ул.Малые Перемерки, д.42) |  | 2d=219 d=57 d=40 | 45,241 |  | подзем. |
| 1444 | Т/т по зданию автоцентра ООО "Лада-Стиль" (ул.Малые Перемерки, д.42) |  |  | 60,937 |  | тех.подвал |
| 1445 | Т/т от строения до строения на территории ООО "Бизнес-Сервис" (шос.Московское, д.15) |  | 2d=219 d=50 d=40 | 82,867 |  | подзем. |
| 1446 | Т/т от котельной до здания противотуберкулезного диспансера (территория ГУЗ "Тверской областной клинический противотуберкулезный диспансер" |  |  | 61,498 |  | подзем. |
| 1447 | Т/т от котельной до здания (территория ГУЗ "Тверской областной клинический противотуберкулезный диспансер" |  |  | 45,774 |  | подзем. |
| 1448 | Т/т от ТК у д.17а по ул.Центральная в п.Элеватор до ТК у д.17а по ул.Центральная в п.Элеватор | 24001 |  | 31,629 |  | подзем. |
| 1449 | Т/т от врезки в теплотрассу до ТК у д.17а по ул.Центральная в п.Элеватор |  |  | 21,374 |  | надзем. |
| 1450 | Т/т от котельной до ТК у котельной (дер.Большие Перемерки, д.90 стр.2) |  |  | 10,169 |  | подзем. |
| 1451 | Т/т от ТК у котельной до здания лицея №40 в дер.Большие Перемерки |  |  | 86,585 |  | подзем. |
| 1452 | Т/т от здания лицея №40 до общежития в дер.Большие Перемерки |  |  | 56,776 |  | подзем. |
| 1453 | Т/т от ТК у производственно-административного корпуса до производственно-административного корпуса (ул.Коняевская, д.14) |  | 2d=159 1d=89 1d=76 | 11,486 |  | подзем. |
| 1454 | Т/т от врезки в теплотрассу до строения на территории ООО "Промопост" |  | 2d=108 1d=57 1d=32 | 80,567 |  | подзем. |
| 1455 | Т/т от ТК до ТК у производственно-админгистративного корпуса ООО "Промопост" (ул.Коняевская, д.14) |  | 2d=159 d=89 d=76 | 182,610 |  | подзем. |
| 1456 | Т/т от котельной до ТК на территории ООО "Промопост" (ул.Коняевская, д.14) |  |  | 83,848 |  | подзем. |
| 1457 | Т/т от котельной до ТК на территории ООО "Промопост" (ул.Коняевская, д.14) |  |  | 89,189 |  | подзем. |
| 1458 | Т/т от котельной до строения на территории производственной базы (дер.Большие Перемерки, д.96) |  |  | 284,806 |  | надзем. |
| 1459 | Т/т по зданию лицея №40 в дер.Большие Перемерки |  |  | 32,251 |  | тех.подвал |
| 1460 | Т/т от ТК-44 у д.19 по ул.Центральная в п.Элеватор до врезки в теплотрассу у производственной базы комбината "Красная заря" (ул.Центральная в п.Элеватор, д.23) | 24001 |  | 66,560 |  | подзем. |
| 1461 | Т/т от ТК у д.7 по ул.Коняевская до д.7 по ул.Коняевская |  |  | 17,564 |  | подзем. |
| 1462 | Т/т от ТК у д.3 по ул.Коняевская до здания ЗАО "ТЖБИ-4" |  |  | 252,781 |  | подзем. |
| 1463 | Т/т от ТК-1 до ТК у д.24 по ул.Бочкина |  |  | 75,818 |  | подзем. |
| 1464 | Т/т от ТК до ТК в районе д.24 по ул.Бочкина |  | 2d=219 | 82,155 |  | подзем. |
| 1465 | Т/т от ТК у здания до административного здания производственной базы |  | 2d=89 | 18,267 |  | подзем. |
| 1466 | Т/т от ТК у здания производственной базы до здания производственной базы |  |  | 5,978 |  | подзем. |
| 1467 | Т/т от административного здания производственной базы до гаража |  | 2=76 | 45,713 |  | подзем. |
| 1468 | Т/т от административного здания производственной базы до гаража |  | 2d=76 | 44,332 |  | подзем. |
| 1469 | Т/т от ТК до ТК в районе д.24 по ул.Бочкина |  |  | 75,802 |  | подзем. |
| 1470 | Т/т от ТК у в/ч 6533 до ТК в районе д.22 по ул.Бочкина |  | 2d=219 | 168,708 |  | подзем. |
| 1471 | Т/т по административному зданию производственной базы |  |  | 14,797 |  | тех.подвал |
| 1472 | Т/т от ТК до ТК на территории производственной базы ООО "Дом стекла" (ул.Бочкина, д.19) |  | 1d=108 | 97,563 |  | подзем. |
| 1473 | Т/т от ТК у котельной производственной базы до ТК (ул.Бочкина, д.19) |  | 2d=180 | 38,564 |  | подзем. |
| 1474 | Т/т от котельной производственной базы до ТК у котельной (ул.Бочкина, д.19) |  | 2d=219 2d=159 2d=76 | 45,568 |  | подзем. |
| 1475 | Т/т от ТК у котельной до камеры у корпуса для стоянки автомашин |  |  | 8,499 |  | подзем. |
| 1476 | Т/т от строения до д.2а по ул.Каменнодробильная |  |  | 16,107 |  |  |
| 1477 | Т/т от д.56 по Октябрьскому пр-ту до д.56 корп.1 по Октябрьскому пр-ту |  | d=40 | 59,637 |  | подзем. |
| 1478 | Т/т от ТК до д.9 по ул.М.Смирновой |  | 2d=133,d=65,d=89 | 29,577 |  | подзем. |
| 1479 | Т/т от ТК у д.7 по ул.М.Смирновой до ТК у д.9 по ул.М.Смирновой |  | 2d=133,d=65,d=80 | 72,147 |  | подзем. |
| 1480 | Т/т от ТК у д.5 по ул.М.Смирновой до ТК у д.7 по ул.М.Смирновой |  | 2d=159,d=100,d=60 | 52,095 |  | подзем. |
| 1481 | Т/т от ЦТП до ТК у д.5 по ул.М.Смирновой |  | 2d=325,d=133,d=160,d=100 | 3,240 |  | подзем. |
| 1482 | Т/т от ТК до ТК у д.5 по ул.М.Смирновой |  | 2d=325,d=133,d=160,d=100 | 22,749 |  | подзем. |
| 1483 | Т/т от ЦТП до ТК |  | 2d=325 | 62,727 |  | подзем. |
| 1484 | Т/т от ТК до д.5 по ул.М.Смирновой |  | 2d=133,d=80,d=65 | 47,790 |  | подзем. |
| 1485 | Т/т от ТК до д.7 по ул.М.Смирновой |  | 2d=133,d=80,d=65 | 30,824 |  | подзем. |
| 1486 | Т/т от ТК-1 у д.15 корп.1 по ул.Центральная в п.Элеватор до врезки в надземную трассу у д.17а по ул.Центральная в п.Элеватор |  |  | 34,204 |  | подзем. |
| 1487 | Т/т от врезки в подземную теплотрассу до врезки в надземную трассу у д.17а по ул.Центральная в п.Элеватор |  |  | 63,927 |  | надзем. |
| 1488 | Т/т от врезки в надземную трассу до д.8 по ул.Колодкина |  |  | 20,992 |  | подзем. |
| 1489 | Т/т от д.10 по ул.Колодкина до строения |  |  | 16,563 |  |  |
| 1490 | Т/т вдоль строения у д.10 по ул.Колодкина |  |  | 10,809 |  | надзем. |
| 1491 | Т/т от врезки у д.8 по ул.Колодкина до врезки у д.10 по ул.Колодкина |  |  | 34,747 |  | надзем. |
| 1492 | Т/т от Котельной до ТК у д.45 по ул.Конечная |  |  | 9,880 |  |  |
| 1493 | Т/т от ТК до строения по ул.Конечная (территория производственной базы геодезического центра) |  |  | 94,184 |  |  |
| 1494 | Т/т от врезки до д.9 по ул.Конечная (склад) |  |  | 62,278 |  |  |
| 1495 | Т/т от ТК до д.45 по ул.Конечная |  |  | 34,907 |  |  |
| 1496 | Т/т между строениями по ул.Конечная (территория производственой базы геодезического центра |  |  | 40,008 |  |  |
| 1497 | Т/т по д.15 по бульв.Гусева | 23002 |  | 7,931 |  | тех.подвал. |
| 1498 | Т/т по д.15 по бульв.Гусева | 23002 |  | 26,244 |  | тех.подвал. |
| 1499 | Т/т по д.17 по бульв.Гусева | 23002 |  | 27,593 |  | тех.подвал. |
| 1500 | Т/т по д.19 по бульв.Гусева | 23002 |  | 21,157 |  | тех.подвал. |
| 1501 | Т/т по д.21 по бульв.Гусева | 23002 |  | 28,448 |  | тех.подвал. |
| 1502 | Т/т по д.51 по ул.Можайского на д.85/49 по Октябрьскому пр-ту |  |  | 10,670 |  | тех.подвал |
| 1503 | Т/т от ТК-837-26 у д.63 по ул.Можайского до д.63 по ул.Можайского (к-р "Мир") | 23006 | 2d=76 | 57,964 | 1987 | подзем. |
| 1504 | Т/т от ТК-837-22 у д.71 по ул.Можайского до ТК-837-26 у д.63 по ул.Можайского | 23006 | 2d=76 | 33,642 | 1986 | подзем. |
| 1505 | Т/т от ТК-837-28 у д.31 корп.1 по бул.Гусева до д.39а по бул.Гусева |  | 2d=40 | 122,247 |  | подзем. |
| 1506 | Т/т от ТК-837-24 у д.65 по ул.Можайского до ТК-837-22 у д.71 по ул.Можайского | 23006 | 2d=219 1d=159 1d=76 | 103,456 | 1977 | подзем. |
| 1507 | Т/т по д.36/75 по ул.Левитана на д.75 по ул.Можайского |  |  | 39,788 |  | тех.подвал |
| 1508 | Т/т по д.81 корп.1 по ул. Можайского | 23008 |  | 55,877 |  | тех.подвал |
| 1509 | Т/т по д.56 по ул.Можайского | 23009 |  | 93,007 |  | тех.подвал. |
| 1510 | Т/т от ТК у д.87 корп.2 по Октябрьскому пр-ту до д.52 по ул.Можайского |  | 2d=140 | 79,484 |  | подзем. |
| 1511 | Т/т по д.42 по бульв. Гусева | 23009 |  | 75,015 |  | тех.подвал |
| 1512 | Т/т по д.42 по бульв. Гусева | 23009 |  | 6,157 |  | тех.подвал |
| 1513 | Т/т от т/узла у д.20 в дер.Большие Перемерки до врезки в надземную трассу |  |  | 178,408 |  | надзем. |
| 1514 | Т/т от врезки в теплотрассу до д.22а в дер.Большие Перемерки | 24013 | 2d=108 | 54,367 | 1982 | подзем. |
| 1515 | Т/т от ТК до врезки в теплотрассу у д.22а в дер.Большие Перемерки | 24013 | 2d=108 | 20,499 | 1982 | надзем. |
| 1516 | Т/т от врезки в надземную трассу до здания в районе д.10 по ул.Бочкина |  | 2d=159 | 2,862 |  |  |
| 1517 | Т/т от врезки в надземную трассу до ТК в районе д.17 по ул.Бочкина |  |  | 9,988 |  |  |
| 1518 | Т/т в районе д.17 по ул.Бочкина |  |  | 53,826 |  | подзем. |
| 1519 | Т/т в районе д.17 по ул.Бочкина |  |  | 14,048 |  | подзем. |
| 1520 | Т/т от котельной до д.10 стр.1 в пос. 2-е Торфопредприятие (производственная база) |  |  | 16,756 |  |  |
| 1521 | Т/т между корпусами д.2 по пр-ту Ленина |  | 2d=108,2d=89 | 7,493 |  | подзем. |
| 1522 | Т/т по д.2 по пр-ту Ленина |  |  | 6,642 |  |  |
| 1523 | Т/т по д.27 по ул. Бобкова | 32006 |  | 19,812 |  |  |
| 1524 | Т/т по д.41 по ул. Бобкова | 32002 |  | 5,753 |  |  |
| 1525 | Т/т по д.36 корп.4 по ул.Бобкова | 32005 |  | 12,676 |  | тех.подвал. |
| 1526 | Т/т по д.36 корп.1 по ул. Бобкова | 32005 |  | 74,191 |  |  |
| 1527 | Т/т по д.21 корп.1 по ул.Е.Пичугина |  |  | 25,905 |  |  |
| 1528 | Т/т по д.24 корп.3 по ул.Чудова |  |  | 82,375 |  |  |
| 1529 | Т/т по д.52 по ул.Е.Пичугина | 32008 |  | 60,814 |  | тех.подвал. |
| 1530 | Т/т по д.50/34 по ул.Е.Пичугина | 32008 |  | 33,157 |  | тех.подвал. |
| 1531 | Т/т от ТК-227 у д.23 по ул.Бобкова до д.50/34 по ул.Е.Пичугина | 32008 |  | 21,762 |  | подзем. |
| 1532 | Т/т по д.32 по ул. Бобкова | 32008 |  | 50,781 |  |  |
| 1533 | Т/т по д.28 корп.2 по ул. Бобкова | 32008 |  | 36,653 |  |  |
| 1534 | Т/т по д.28 корп.1 по ул.Бобкова | 32008 |  | 2,980 |  | тех.подвал. |
| 1535 | Т/т по д.28 корп.1 по ул.Бобкова | 32008 |  | 64,897 |  | тех.подвал. |
| 1536 | Т/т по д.14 по пр-ту Ленина |  |  | 20,169 |  |  |
| 1537 | Т/т по д.18 по ул. Рихарда Зорге | 32012 |  | 65,289 |  |  |
| 1538 | Т/т от д.18 по ул.Рихарда Зорге до строения у д.18 по ул.Рихарда зорге | 32012 |  | 15,908 |  | подзем. |
| 1539 | Т/т от ТК у д.5а по ул.Р.Зорге до гаража у д.5а по ул.Р.Зорге | 32015 |  | 2,545 |  | подзем. |
| 1540 | Т/т по д.16 по ул.Бобкова | 32012 |  | 8,950 |  | тех.подвал |
| 1541 | Т/т по д.5 по пр-ду Ремесленный | 32012 |  | 129,161 |  | тех.подвал |
| 1542 | Т/т от д.11 по ул.Колодкина до врезки |  | 2d=57 | 21,632 |  |  |
| 1543 | Т/т от нежилого строения на д.6 по ул.Коминтерна |  |  | 68,347 |  |  |
| 1544 | Т/т от строения у д.10 по ул.Колодкина до нежилого строения |  |  | 25,362 |  | надзем. |
| 1545 | Т/т от ТК у котельной по ул.Складская до котельной по ул.Складская |  |  | 30,339 |  | подзем. |
| 1546 | Т/т от ТК-207-37а у д.19 по ул.Строителей до д.19 по ул.Строителей |  | 2d=108 | 38,570 | 2006 | подзем. |
| 1547 | Т/т от ТК-207-39 до д.16 по ул.Ткача |  | 2d=273 | 36,261 | 1970 | подзем. |
| 1548 | Т/т от д.16 до ТК-207-67 по ул.Ткача |  | 2d=273 | 7,243 | 1970 | подзем. |
| 1549 | Т/т от ТК-207-67 до ТК-207-39 по ул.Ткача | 32042 | 2d=273 | 75,894 | 1970 | подзем. |
| 1550 | Т/т по зданию хоз.корпуса на здание кухни (территория Городской больницы №4, ул.М.Конева, д.71) | 32039 | 2d=89 2d=57 | 38,670 | 1987 | тех.подвал |
| 1551 | Т/т от здания хоз.корпуса до здания кухни (территория Городской больницы №4, ул.М.Конева, д.71) |  | 2d=89 2d=57 | 24,627 | 1987 | подзем. |
| 1552 | Т/т по зданию хоз.корпуса (территория городской больницы №4) по ул.Маршала Конева |  | 1d=57 3d=45 | 37,508 | 1987 | тех.подвал |
| 1553 | Т/т по зданию лаборатории (территория городской больницы №4) по ул.Маршала Конева | 32039 | 1d=57 3d=45 | 29,089 | 1987 | тех.подвал |
| 1554 | Т/т от ТК-207-15 у д.18 по ул.Строителей до ЦТП №57 у д.18 по ул. Строителей |  | 2d=76 | 6,020 | 1978 | подзем. |
| 1555 | Т/т от ТК-207-17 у д.14 по ул.Строителей до ТК-207-15 у д.18 по ул. Строителей | 32045 | 2d=76 | 150,437 | 1978 | подзем. |
| 1556 | Т/т от ТК-233а-4 у д.3 корп.2 по пр-ту 50 лет Октября до д.3 по пр-ту 50 лет Октября |  |  | 62,940 |  |  |
| 1557 | Т/т в арке д.9 по ул.Республиканская | 32037 |  | 7,636 |  | подзем. |
| 1558 | Т/т от ТК-224-3 у д.24 корп.2 по ул.Бобкова до ТК-224-5 у д. 24,корп. 3 по ул. Бобкова | 32008 | 2d=219 | 50,310 | 1955 | подзем. |
| 1559 | Т/т от ТК-224-1 у д.24 корп.2 по ул.Бобкова до ТК-224-3 у д. 24,корп. 2 по ул. Бобкова | 32008 | 2d=219 | 66,966 | 1955 | подзем. |
| 1560 | Т/т от ТК-224 у д.24 по ул.Бобкова до ТК-224-1 у д. 24,корп. 2 по ул. Бобкова | 32008 | 2d=219 | 57,223 | 1955 | подзем. |
| 1561 | Т/т от общежития у д.15 по ул.Б.Полевого до ТК у д.15 по ул.Б.Полевого | 32042 |  | 50,776 |  | подзем. |
| 1562 | Т/т по подвалу столовой школы-интерната №3 по ул.Б.Полевого,д.15 | 32042 |  | 33,584 |  | тех подвал |
| 1563 | Т/т по подвалу общежития школы-интерната №3 по ул.Б.Полевого,д.15 | 32042 |  | 14,875 |  | тех подвал |
| 1564 | Т/т от ТК-207-27-7 у д.4 по ул.Ткача до д.4 по ул.Ткача | 32042 | 2d=57 | 10,638 | 1970 | подзем. |
| 1565 | Т/т от ТК-207-27-5 у д.6 по ул.Ткача до д.6 по ул.Ткача | 32042 | 2d=57 | 11,951 | 1970 | подзем. |
| 1566 | Т/т от ТК-207-27-5 у д.6 по ул.Ткача до ТК-207-27-3 у д.5 по ул.Дзержинского | 32042 | 2d=57 | 56,065 | 1970 | подзем. |
| 1567 | Т/т от ТК-207-27-3 у д.5 по ул.Дзержинского до д.5 по ул.Дзержинского | 32042 | 2d=57 | 9,416 | 1970 | подзем. |
| 1568 | Т/т от ТК-207-27-3 у д.5 по ул.Дзержинского до д.3 по ул.Дзержинского | 32042 | 2d=57 | 44,307 | 1970 | подзем. |
| 1569 | Т/т от ТК-207-27-1 у д.8 по ул.Дзержинского до д.6 по ул.Дзержинского | 32042 | 2d=57 | 46,055 | 1970 | подзем. |
| 1570 | Т/т от ТК-207-27-1 у д.8 по ул.Дзержинского до д.8 по ул.Дзержинского | 32042 | 2d=57 | 9,420 | 1970 | подзем. |
| 1571 | Т/т от ТК-207-27-13 у д.4 по ул.Дзержинского до д.1 по ул.Дзержинского | 32042 | 2d=57 | 67,746 | 1970 | подзем. |
| 1572 | Т/т от ТК-207-27-13 у д.4 по ул.Дзержинского до д.4 по ул.Дзержинского | 32042 | 2d=57 | 10,997 | 1970 | подзем. |
| 1573 | Т/т от ТК-207-27-11 у д.3 до д.3 по ул.Б.Полевого | 32042 | 2d=57 | 15,819 | 1970 | подзем. |
| 1574 | Т/т от ТК-207-27-9 у д.5 до д.7 по ул.Б.Полевого | 32042 | 2d=57 | 34,109 | 1970 | подзем. |
| 1575 | Т/т от ТК-204-1 у д.1 по ул.Маршала Конева до ТК у д.1 по ул. М.Конева (школа №38) | 32024 | 2d=108 | 138,068 | 1963 | подзем. |
| 1576 | Т/т от ТК у д.1 по ул.Маршала Конева до КНС №3а у д.1 по ул. М.Конева (школа №38) | 32024 | 2d=108 | 20,598 | 1963 | подзем. |
| 1577 | Т/т от ТК до д.10 по ул.М.Захарова | 32012 | 2d=57 | 6,271 | 1962 | подзем. |
| 1578 | Т/т от ТК до д.12 по ул.М.Захарова | 32012 | 2d=57 | 5,985 | 1962 | подзем. |
| 1579 | Т/т от ТК до д.14 по ул.М.Захарова | 32012 | 2d=57 | 6,272 | 1962 | подзем. |
| 1580 | Т/т от т/у до д.8 по ул.М.Захарова | 32012 | 2d=57 | 44,021 | 1962 | подзем. |
| 1581 | Т/т от ТК до д.16/17 по ул.М.Захарова | 32012 | 2d=57 | 6,909 | 1962 | подзем. |
| 1582 | Т/т от ТК до д.15 по ул. Рихарда Зорге | 32012 | 2d=57 | 5,316 | 1962 | подзем. |
| 1583 | Т/т от ТК у д.14 по ул.М.Захарова до д.16/17 по ул.ул.М.Захарова | 32012 | 2d=57 | 19,466 | 1962 | подзем. |
| 1584 | Т/т от ТК у д.16/17 по ул.М.Захарова до ТК у д.15 по ул. Рихарда Зорге | 32012 | 2d=57 | 58,461 | 1962 | подзем. |
| 1585 | Т/т от ТК у д.15 по ул.Рихарда Зорге до д.13 по ул. Рихарда Зорге | 32012 | 2d=57 | 32,029 | 1962 | подзем. |
| 1586 | Т/т от ТК у д.12 по ул.М.Захарова до ТК у д.14 по ул.М.Захарова | 32012 | 2d=89 | 23,752 | 1962 | подзем. |
| 1587 | Т/т от ТК у д.10 по ул.М.Захарова до ТК у д.12 по ул.М.Захарова | 32012 | 2d=89 | 34,982 | 1962 | подзем. |
| 1588 | Т/т от квартального т/узла у д.10 по ул.М.Захарова до ТК у д.10 по ул.М.Захарова | 32012 | 2d=89 | 4,418 | 1962 | подзем. |
| 1589 | Т/т от ТК-176-1 у д.16 по ул. Бобкова до ТК-176-3 у д.8 по ул.М.Захарова | 32012 | 2d=273 | 139,163 | 1965 | подзем. |
| 1590 | Т/т от ТК-176 по ул. Бобкова до ТК-176-1 у д.16 по ул.Бобкова | 32012 | 2d=273 | 29,830 | 1965 | подзем. |
| 1591 | Т/т от ТК у д.3а по Ремесленному пр. до ТК у д. 8а по Ремесленному пр. | 32014 | 2d=57 | 33,724 | 1963 | подзем. |
| 1592 | Т/т от квартального т/узла у д.3 по ул. Маршала Буденного до ТК у д. 3а по Ремесленному пр. | 32014 | 2d=57 | 35,329 | 1963 | подзем. |
| 1593 | Т/т от ТК до д.5 по Ремесленному пр. (ГПТУ-12) | 32012 | 2d=89 | 31,105 | 1964 | подзем. |
| 1594 | Т/т от ТК-176-1-3 у д.16 по ул.Бобкова до ТК у д.5 по Ремесленному пр. (ГПТУ-12) | 32012 | 2d=89 | 100,581 | 1964 | подзем. |
| 1595 | Т/т от д.16 по ул. Бобкова до ТК-176-1-1 у д.16 по ул. Бобкова | 32012 | 2d=76 | 8,077 | 1964 | подзем. |
| 1596 | Т/т от ТК-176-1-1 у д.16 по ул. Бобкова до ТК-176-1-3 у д.16 по ул. Бобкова | 32012 | 2d=76 | 36,469 | 1964 | подзем. |
| 1597 | Т/т от ТК до д.10 по ул. Ржевская | 32017 | 2d=108 | 86,860 | 1968 | подзем. |
| 1598 | Т/т от ТК до склада (территория ГПТУ-9 ул.Кирова,д.11) | 32017 | 2d=108 | 15,544 | 1968 | подзем. |
| 1599 | Т/т от ТК-369-1 до склада (территория ГПТУ-9 ул.Кирова,д.11) | 32017 | 2d=108 | 17,903 | 1968 | подзем. |
| 1600 | Т/т от ТК у д.3 до д.3 по ул.2-я Боровая | 32016 | 2d=57 | 3,471 | 1965 | подзем. |
| 1601 | Т/т от ТК у д.3 до д.15/1 по ул.Маршала Буденного | 32016 | 2d=57 | 15,936 | 1965 | подзем. |
| 1602 | Т/т от ТК у д.4 по ул.2-я Боровая до д.4 по ул.2-я Боровая | 32016 | 2d=57 | 6,401 | 1965 | подзем. |
| 1603 | Т/т от ТК у д.4 по ул.2-я Боровая до д.17/2 по ул.Маршала Буденного | 32016 | 2d=57 | 17,013 | 1965 | подзем. |
| 1604 | Т/т от ТК у д.3 по ул.3-я Боровая до ТК у д.4по ул.2-я Боровая | 32016 | 2d=57 | 31,748 | 1965 | подзем. |
| 1605 | Т/т от ТК у д.3 по ул.3-я Боровая до д.19/1 по ул.Маршала Буденного | 32016 | 2d=57 | 11,989 | 1965 | подзем. |
| 1606 | Т/т от ТК до ТК у д.7 по ул.3-я Боровая | 32016 | 2d=57 | 24,898 | 1965 | подзем. |
| 1607 | Т/т от ТК у д.7 по ул.3-я Боровая до д.7 по ул.3-я Боровая | 32016 | 2d=57 | 3,840 | 1965 | подзем. |
| 1608 | Т/т от ТК у д.7 по ул.3-я Боровая до д.5 по ул.3-я Боровая | 32016 | 2d=57 | 13,965 | 1965 | подзем. |
| 1609 | Т/т от д.5 по пр-ту Ленина до строения |  |  | 55,203 |  |  |
| 1610 | Т/т от д.5 по пр-ту Ленина до ТК-215-3 у д.20 по ул.Маршала Конева |  |  | 197,359 |  |  |
| 1611 | Т/т от ТК-215-3 до ТК-215-5 у д.20 по ул.Маршала Конева |  |  | 49,985 |  |  |
| 1612 | Т/т по стене д.5 по пр-ту Ленина до строения |  |  | 92,022 |  |  |
| 1613 | Т/т в арке д.3/44 по пр-ту Ленина | 32047 |  | 4,899 |  | подзем. |
| 1614 | Т/т по д.3/44 по пр-ту Ленина | 32047 |  | 52,129 |  | тех.подвал |
| 1615 | Т/т в арке д.3/44 по пр-ту Ленина | 32047 |  | 4,319 |  | подзем. |
| 1616 | Т/т по д.3/44 по пр-ту Ленина | 32047 |  | 13,986 |  | тех.подвал |
| 1617 | Т/т по д.1/3 по ул.Маршала Конева | 32021 |  | 24,439 |  |  |
| 1618 | Т/т по д.1/3 по ул.Маршала Конева | 32021 |  | 7,013 |  |  |
| 1619 | Т/т от ТК-13-35 у д.11 по ул.Маршала Буденного до врезки |  |  | 20,139 |  |  |
| 1620 | Т/т по зданию склада материалов в районе д.11 по ул.Маршала Буденного |  |  | 23,901 |  |  |
| 1621 | Т/т от ТК у д.7 по ул.2-я Боровая до ТК между д.8 по ул.2-я Боровая и д.7 по ул.3-я Боровая | 32016 | 2d=89 | 77,034 | 1960 | подзем. |
| 1622 | Т/т от ТК у д.3 по ул.2-я Боровая до ТК между д.7 и д.5 по ул.2-я Боровая | 32016 | 2d=76 | 55,377 | 1965 | подзем. |
| 1623 | Т/т от ТК-166-1/369 у д.7а по ул.Кирова до ТК-369-1 у д.9а по ул.Кирова | 32017 | 2d=325 | 227,183 | 1989 | подзем. |
| 1624 | Т/т от ТК-13-17 по ул.Ржевская до д. 5, корп. 2 по ул.Ржевская | 32015 | 2d=89 | 12,322 | 1962 | подзем. |
| 1625 | Т/т от котельной до д. 3 по ул.Строителей (храм) |  | 2d=57 | 32,420 |  | подзем. |
| 1626 | Т/т по д.47 по бул.Гусева на д.47 корп.1 по бул.Гусева |  |  | 101,348 |  | тех.подвал |
| 1627 | Т/т по д.70 по ул. Можайского | 23014 |  | 11,715 |  | тех.подвал |
| 1628 | Т/т от строения у д.87 по ул.Левитана до ТК у д.87 по ул.Левитана |  | 2d=108 1d=76 1d=57 | 8,989 |  | подзем. |
| 1629 | Т/т от ТК у д.87 по ул.Левитана до д.87 по ул.Левитана |  | 2d=108 1d=76 1d=57 | 36,963 |  | подзем. |
| 1630 | Т/т по д.5 по ул. Королева | 23017 |  | 7,285 |  | тех.подвал |
| 1631 | Т/т по д.60 корп.2 по ул. Можайского | 23018 |  | 81,919 |  | тех.подвал |
| 1632 | Т/т в арке д.60 корп.2 по ул. Можайского | 23018 |  | 21,753 |  |  |
| 1633 | Т/т от ТК-176-5 у д.14 по ул.М.Захарова до ТК-176-7 у д.18 по ул.М.Захарова | 32012 | 2d=325 | 110,720 |  | подзем. |
| 1634 | Т/т от ТК-176-3-1 у д.8 по ул.М.Захарова до ТК-176-5 у д.14 по ул.М.Захарова | 32012 | 2d=325 | 86,254 |  | подзем. |
| 1635 | Т/т от ТК-176-3 у д.8 по ул.М.Захарова до ТК-176-3-1 у д.8 по ул.М.Захарова | 32012 | 2d=325 | 39,721 |  | подзем. |
| 1636 | Т/т по д.1 по ул. Советская | 41001 |  | 11,234 |  | тех.подвал |
| 1637 | Т/т по д.3 по ул. Советская | 41002 |  | 109,249 |  |  |
| 1638 | Т/т по строению у д.3а по ул. Советская | 41002 |  | 5,156 |  |  |
| 1639 | Т/т от д.3а до строения по ул. Советская | 41002 |  | 1,824 |  |  |
| 1640 | Т/т от д.5 корп.2 по ул.Советская до строения у д.5 корп.2 по ул.Советская | 41002 |  | 15,648 |  | подзем. |
| 1641 | Т/т по д.6 по ул. Ивана Седых | 41004 |  | 7,420 |  | тех. подвал |
| 1642 | Т/т по д.4 по ул. Ивана Седых | 41004 |  | 5,957 |  | тех.подвал |
| 1643 | Т/т по д.3 по ул. Новоторжская | 41004 |  | 3,825 |  | тех.подвал |
| 1644 | Т/т по д.2 по ул.В.Новгорода | 41008 |  | 10,344 |  | тех.подвал |
| 1645 | Т/т в арке д.2 по ул.Вольного Новгорода | 41008 |  | 2,745 |  | подзем. |
| 1646 | Т/т по д.15 по Тверскому пр. | 41008 |  | 55,345 |  | тех.подвал |
| 1647 | Т/т по д.15 по Тверскому пр. | 41008 |  | 68,398 |  | тех.подвал |
| 1648 | Т/т по д.15 по Тверскому пр. | 41008 |  | 5,520 |  | тех.подвал |
| 1649 | Т/т по д.15 по Тверскому пр. | 41008 |  | 38,459 |  | тех.подвал |
| 1650 | Т/т в арке д.7 по ул.Советская | 41008 |  | 4,741 |  | подзем. |
| 1651 | Т/т по д.7 по ул.Советская | 41008 |  | 11,311 |  | тех.подвал |
| 1652 | Т/т в арке д.7 по ул.Советская | 41008 |  | 2,776 |  | подзем. |
| 1653 | Т/т по д.7 по ул.Советская | 41008 |  | 23,914 |  | тех.подвал |
| 1654 | Т/т по д.7 по ул.Советская | 41008 |  | 48,446 |  | тех.подвал |
| 1655 | Т/т по д.15 по Тверскому пр. | 41008 |  | 23,111 |  | тех.подвал |
| 1656 | Т/т по д.15 по Тверскому пр. | 41008 |  | 33,959 |  | тех.подвал |
| 1657 | Т/т по д.11 по ул.Советская | 41009 |  | 91,478 |  | тех.подвал |
| 1658 | Т/т по гаражу у д.11 по ул. Советская | 41009 |  | 13,296 |  |  |
| 1659 | Т/т по д.5 по пер. Свободный | 41048 |  | 18,793 |  |  |
| 1660 | Т/т по д.18 по пр-ту Тверской | 41010 |  | 65,848 |  | тех.подвал |
| 1661 | Т/т в арке д.3 по наб. Степана Разина | 41010 |  | 2,590 |  | подзем. |
| 1662 | Т/т по д.3 по наб.С.Разина | 41010 |  | 2,506 |  |  |
| 1663 | Т/т по д.3 по наб.С.Разина | 41010 |  | 12,522 |  | тех.подвал |
| 1664 | Т/т по д.4 по наб.Степана Разина | 41010 |  | 12,931 |  | тех.подвал |
| 1665 | Т/т по д.4 по наб. Степана Разина | 41010 |  | 3,452 |  | подзем. |
| 1666 | Т/т по д.4 по наб.Степана Разина | 41010 |  | 13,133 |  | тех.подвал |
| 1667 | Т/т по д.18 по пр-ту Тверской |  |  | 15,988 |  |  |
| 1668 | Т/т в арке д.18 по Тверскому пр. |  |  | 7,103 |  | подзем. |
| 1669 | Т/т по д.3 по наб.С.Разина | 41010 |  | 12,931 |  | тех.подвал |
| 1670 | Т/т по д.18 по пр-ту Тверской |  |  | 37,004 |  |  |
| 1671 | Т/т по строению у д.4 по наб. Степана Разина | 41010 |  | 21,060 |  |  |
| 1672 | Т/т по д.7 по наб.Степана Разина | 41011 |  | 13,156 |  |  |
| 1673 | Т/т по д.6 по наб.Степана Разина | 41011 |  | 11,845 |  | тех.подвал |
| 1674 | Т/т по д.8 по наб.Степана Разина | 41011 |  | 13,736 |  |  |
| 1675 | Т/т по д.7 по наб.Степана Разина | 41011 |  | 12,880 |  |  |
| 1676 | Т/т по д.8 по наб.Степана Разина | 41012 |  | 5,278 |  |  |
| 1677 | Т/т по д.9 по наб.Степана Разина | 41012 |  | 12,309 |  |  |
| 1678 | Т/т в арке д.9 по наб. Степана Разина | 41012 |  | 2,691 |  |  |
| 1679 | Т/т по строению у д.10 по наб.Степана Разина | 41012 |  | 24,219 |  |  |
| 1680 | Т/т по д.9 по наб.Степана Разина | 41012 |  | 13,449 |  |  |
| 1681 | Т/т по строению у д.10 по наб.Степана Разина | 41012 |  | 20,694 |  |  |
| 1682 | Т/т по д.10 по наб. Степана Разина | 41012 |  | 3,297 |  |  |
| 1683 | Т/т в арке д.6 по наб.С.Разина | 41011 |  | 3,787 |  | подзем. |
| 1684 | Т/т по д.15 по ул.Советская | 41026 |  | 3,264 |  |  |
| 1685 | Т/т по д.15 по ул.Советская | 41026 |  | 2,787 |  |  |
| 1686 | Т/т по д.12 по наб.Степана Разина | 41013 |  | 16,753 |  |  |
| 1687 | Т/т по д.11 по наб.Степана Разина | 41013 |  | 10,746 |  |  |
| 1688 | Т/т по д.12 по наб.Степана Разина | 41013 |  | 9,742 |  |  |
| 1689 | Т/т в арке д.12 по наб. Степана Разина | 41013 |  | 2,736 |  |  |
| 1690 | Т/т по д.12 по наб.Степана Разина | 41013 |  | 9,975 |  |  |
| 1691 | Т/т в арке д.13 по наб. Степана Разина | 41013 |  | 2,619 |  |  |
| 1692 | Т/т по д.14 по наб. Степана Разина | 41013 |  | 12,339 |  |  |
| 1693 | Т/т по д.13 по наб.Степана Разина | 41013 |  | 11,034 |  |  |
| 1694 | Т/т по д.14 по наб. Степана Разина | 41013 |  | 3,059 |  |  |
| 1695 | Т/т в арке д.14 по наб. Степана Разина | 41013 |  | 2,995 |  |  |
| 1696 | Т/т по д.15 по наб.Степана Разина | 41013 |  | 17,352 |  |  |
| 1697 | Т/т по д.14 по наб. Степана Разина | 41013 |  | 11,191 |  |  |
| 1698 | Т/т от ТК-415-2 у д.21 по ул.В.Новгорода до д.19 по ул.В. Новгорода | 41013 | 2d=159 | 26,214 | 1981 | подзем. |
| 1699 | Т/т от ТК-415-2 у д.21 по ул.В.Новгорода до д.19 корп.1 по ул.В. Новгорода | 41013 | 2d=57 | 17,714 |  | подзем. |
| 1700 | Т/т по д.37 по ул.Володарского | 41013 |  | 22,500 |  |  |
| 1701 | Т/т по д.40 по пер.Студенческий | 41013 |  | 0,520 |  | подзем. |
| 1702 | Т/т в арке д.40 по пер.Студенческий | 41013 |  | 4,772 |  | подзем. |
| 1703 | Т/т по д.40 по пер.Студенческий | 41013 |  | 6,698 |  |  |
| 1704 | Т/т по д.15 по наб.Степана Разина | 41013 |  | 10,352 |  |  |
| 1705 | Т/т в арке д.15 по наб. Степана Разина | 41013 |  | 3,072 |  |  |
| 1706 | Т/т по д.15 по наб.Степана Разина | 41013 |  | 17,139 |  |  |
| 1707 | Т/т по д.16 по наб.Степана Разина |  |  | 13,171 |  |  |
| 1708 | Т/т по д.19 по наб.С.Разина | 41016 |  | 40,915 |  | тех.подвал |
| 1709 | Т/т по д.21 по наб.С.Разина | 41016 |  | 10,696 |  |  |
| 1710 | Т/т по д.7 по ул.Рыбацкая | 41016 |  | 18,285 |  |  |
| 1711 | Т/т в арке от д.21 наб. Степана Разина до д.7 по ул.Рыбацкая | 41016 |  | 3,514 |  |  |
| 1712 | Т/т по д.7 по ул.Рыбацкая | 41016 |  | 49,798 |  | тех.подвал |
| 1713 | Т/т по д.21 по наб.С.Разина | 41016 |  | 4,357 |  | тех.подвал |
| 1714 | Т/т по д.22а по наб. Степана Разина | 41016 |  | 5,104 |  |  |
| 1715 | Т/т по д.23 по ул.Советская | 41016 |  | 61,599 |  |  |
| 1716 | Т/т по д.25 по ул.Советская | 41016 |  | 26,749 |  | тех.подвал |
| 1717 | Т/т по д.27 по ул. Советская | 41016 |  | 25,250 |  | тех.подвал |
| 1718 | Т/т по д.29 по ул.Советская | 41016 |  | 11,569 |  | тех. подвал |
| 1719 | Т/т в арке д.29 по ул. Советская | 41016 |  | 2,914 |  |  |
| 1720 | Т/т по д.29 по ул.Советская | 41016 |  | 17,999 |  | тех. подвал |
| 1721 | Т/т по д.25 по ул.Советская | 41016 |  | 7,527 |  | тех.подвал |
| 1722 | Т/т по д.23 по ул.Советская | 41016 |  | 68,709 |  |  |
| 1723 | Т/т по д.23 по ул.Советская | 41016 |  | 22,060 |  |  |
| 1724 | Т/т в арке д.23 по ул. Советская | 41016 |  | 4,209 |  | подзем. |
| 1725 | Т/т в арке д.33 по ул.Жигарева | 41021 | 2d=159 1d=89 1d=76 | 7,271 | 1982 | подзем. |
| 1726 | Т/т по д.4 по ул.Володарского | 41023 |  | 8,285 |  | тех.подвал |
| 1727 | Т/т варке д.4 по ул. Володарского | 41023 |  | 7,540 |  |  |
| 1728 | Т/т по д.31 по ул.Жигарева | 41023 |  | 63,368 |  |  |
| 1729 | Т/т по д.4 по ул.Володарского | 41023 |  | 36,240 |  | тех.подвал |
| 1730 | Т/т по д.31 по ул.Жигарева | 41023 |  | 68,779 |  |  |
| 1731 | Т/т по д.1 на пл.Славы | 41023 |  | 16,067 |  | тех.подвал |
| 1732 | Т/т по д.1 на пл.Славы | 41023 |  | 7,688 |  | тех.подвал |
| 1733 | Т/т по д.1а по пер. Смоленский | 41022 |  | 4,248 |  |  |
| 1734 | Т/т от ТК-404-2 у д.18/20 по ул.Володарского до д.18/20 по ул.Володарского | 41051 |  | 9,601 |  | подзем. |
| 1735 | Т/т от ТК до д.15/33 по ул.Бассейная |  |  | 3,241 |  |  |
| 1736 | Т/т по д.15/33 по ул.Бассейная |  |  | 18,898 |  | тех.подвал |
| 1737 | Т/т в арке д.15/33 по ул.Бассейная |  |  | 4,432 |  |  |
| 1738 | Т/т от ТК до д.14 по ул.Серебряная |  |  | 7,206 |  | подзем. |
| 1739 | Т/т по д.26 по ул.Салтыкова-Щедрина | 41046 |  | 14,430 |  | тех.подвал |
| 1740 | Т/т от д.26 по ул.Салтыкова-Щедрина до врезки у д.26 по ул.Салтыкова-Щедрина | 41046 |  | 29,073 |  | подзем. |
| 1741 | Т/т по строению у д.26 по ул.Салтыкова-Щедрина | 41046 |  | 15,518 |  | тех.подвал |
| 1742 | Т/т по строению у д.26 по ул.Салтыкова-Щедрина | 41046 |  | 25,126 |  | тех.подвал |
| 1743 | Т/т по гаражу у д.26 по ул. Крылова | 41046 |  | 16,830 |  |  |
| 1744 | Т/т по д.26 по ул. Крылова | 41046 |  | 4,303 |  | тех.подвал |
| 1745 | Т/т от д.26 по ул.Крылова до гаража у д.26 по ул.Крылова | 41046 |  | 10,872 |  | подзем. |
| 1746 | Т/т по д.64 по ул.Советская | 41018 |  | 24,430 |  | тех.подвал |
| 1747 | Т/т по д.23 по ул.Крылова | 41024 |  | 8,185 |  |  |
| 1748 | Т/т по д.56 корп.1 по ул.Советская | 41024 |  | 17,256 |  |  |
| 1749 | Т/т по д.56 корп.2 по ул.Советская | 41024 |  | 68,939 |  |  |
| 1750 | Т/т в арке д.56 корп.2 по ул. Советская | 41024 |  | 5,153 |  |  |
| 1751 | Т/т по д.56 корп.2 по ул.Советская | 41024 |  | 2,367 |  |  |
| 1752 | Т/т по д.58 по ул.Советская | 41024 |  | 35,168 |  |  |
| 1753 | Т/т по д.18 по ул.Пушкинская |  |  | 7,659 |  |  |
| 1754 | Т/т от д.16 до д.18 по ул.Пушкинская |  |  | 4,034 |  |  |
| 1755 | Т/т по д.34 по ул.Володарского | 41045 |  | 5,767 |  |  |
| 1756 | Т/т по д.1 по ул. Пушкинская | 41045 |  | 61,128 |  |  |
| 1757 | Т/т по д.3 по ул. Пушкинская | 41045 |  | 24,851 |  |  |
| 1758 | Т/т по д.34 по ул.Володарского | 41045 |  | 32,311 |  |  |
| 1759 | Т/т по д.36 по ул. Володарского | 41045 |  | 31,962 |  |  |
| 1760 | Т/т по д.38 по ул.Володарского | 41045 |  | 15,082 |  |  |
| 1761 | Т/т по д.20 по ул. Крылова | 41046 |  | 13,055 |  |  |
| 1762 | Т/т от д.4 по ул.Крылова до д.10 по ул.Крылова | 41045 |  | 37,408 |  | подзем. |
| 1763 | Т/т по д.10 по ул.Крылова |  |  | 4,903 |  |  |
| 1764 | Т/т по д.54 по ул.Советская | 41024 |  | 20,297 |  |  |
| 1765 | Т/т в арке от д.54 до д.52 по ул. Советская | 41024 |  | 5,122 |  |  |
| 1766 | Т/т в арке д.50 по ул.Советская | 41024 |  | 4,386 |  | подзем. |
| 1767 | Т/т по д.54 по ул. Советская | 41024 |  | 20,622 |  |  |
| 1768 | Т/т по д.44 по ул.Советская |  |  | 52,789 |  |  |
| 1769 | Т/т по д.46 по ул.Советская |  |  | 42,417 |  |  |
| 1770 | Т/т по д.52 по ул. Советская | 41024 |  | 10,732 |  |  |
| 1771 | Т/т по д.50 по ул. Советская | 41024 |  | 10,032 |  |  |
| 1772 | Т/т по д.50 по ул. Советская | 41024 |  | 10,344 |  |  |
| 1773 | Т/т по д.48 по ул. Советская | 41024 |  | 9,642 |  |  |
| 1774 | Т/т по д.42/1 по ул.Володарского |  |  | 34,473 |  |  |
| 1775 | Т/т от ТК-71-1 до д.42/1 по ул.Володарского |  |  | 16,675 |  |  |
| 1776 | Т/т по д.42/1 по ул.Володарского | 41025 |  | 48,968 |  |  |
| 1777 | Т/т в арке от д.42/1 по ул.Володарского до д.44 по ул. Советская | 41025 |  | 4,521 |  |  |
| 1778 | Т/т по д.44 по ул.Советская | 41025 |  | 32,847 |  |  |
| 1779 | Т/т по д.44 по ул.Салтыкова-Щедрина | 41016 |  | 44,193 |  |  |
| 1780 | Т/т от д.40/13 по ул.Салтыкова-Щедрина до д.44 по ул.Салтыкова-Щедрина | 41016 |  | 4,690 |  | подзем. |
| 1781 | Т/т от д.44 по ул.Салтыкова-Щедрина до д.46 по ул.Салтыкова-Щедрина | 41016 |  | 16,956 |  | подзем. |
| 1782 | Т/т от д.23 по наб.С.Разина до д.13 по ул.Рыбацкая | 41017 |  | 20,275 |  | подзем. |
| 1783 | Т/т от д.51 по ул.Советская до д.49 по ул.Советская | 41017 |  | 2,971 |  | подзем. |
| 1784 | Т/т по д.51 по ул. Советская | 41017 |  | 17,001 |  |  |
| 1785 | Т/т по д.45 по ул.Советская (административное здание) | 41017 |  | 1,460 |  |  |
| 1786 | Т/т от ТК-65-9 до д.30 по ул. Рыбацкая | 41017 |  | 6,986 |  |  |
| 1787 | Т/т по д.45 по ул.Советская (банно-оздоровительный комплекс) | 41017 |  | 51,565 |  |  |
| 1788 | Т/т по д.45 по ул.Советская (административное здание) | 41017 |  | 1,601 |  | тех.подвал |
| 1789 | Т/т по д.43 по ул.Советская | 41017 |  | 7,805 |  | тех.подвал |
| 1790 | Т/т по д.39 по ул.Советская | 41017 |  | 20,523 |  | тех.подвал |
| 1791 | Т/т от д.39 до 43по ул.Советская | 41017 |  | 8,531 |  | тех.подвал |
| 1792 | Т/т по д.7 по ул.Новоторжская | 41031 |  | 27,106 |  | тех.подвал |
| 1793 | Т/т по д.1 на пл.Театральная | 41031 |  | 12,364 |  |  |
| 1794 | Т/т по д.9 по ул. Новоторжская | 41030 |  | 6,452 |  |  |
| 1795 | Т/т от точки подключения у д.9 по ул.Новоторжская до ТК у д.11 по ул.Новоторжская |  | 2d=219 | 25,523 |  | подзем. |
| 1796 | Т/т от Тк у д.11 по ул.Новоторжская до д.11 по ул.Новоторжская |  | 2d=219 | 17,294 |  | подзем. |
| 1797 | Т/т от ТК-88-5' у д.20 по пер.Свободный до д.11 по ул.Новоторжская | 41030 | 2d=89 | 49,485 | 1991 | подзем. |
| 1798 | Т/т по д.11 по ул.Новоторжская |  |  | 2,326 |  |  |
| 1799 | Т/т в арке д.11 по ул.Новоторжская |  |  | 2,572 |  |  |
| 1800 | Т/т по д.15 по ул.Новоторжская |  |  | 29,590 |  |  |
| 1801 | Т/т по д.13 по ул.Новоторжская |  |  | 8,744 |  |  |
| 1802 | Т/т по д.11 по ул.Новоторжская |  |  | 3,857 |  |  |
| 1803 | Т/т в арке д.11 по ул.Новоторжская |  |  | 2,832 |  |  |
| 1804 | Т/т от д.17 до д.15 по ул.Новоторжская |  |  | 6,497 |  | подзем. |
| 1805 | Т/т по д.15 по ул.Новоторжская |  |  | 1,318 |  |  |
| 1806 | Т/т по д.17 по ул.Новоторжская |  |  | 8,615 |  |  |
| 1807 | Т/т по д.20 по ул.Советская | 41030 |  | 13,741 |  |  |
| 1808 | Т/т по д.22 по ул. Советская | 41030 |  | 27,829 |  |  |
| 1809 | Т/т по д.24 по ул. Советская | 41030 |  | 10,942 |  |  |
| 1810 | Т/т в арке д.20 по ул.Советская | 41030 | 2d=57 | 3,027 | 1961 | подзем. |
| 1811 | Т/т по д.13 по Тверскому пр. | 41030 |  | 28,103 |  |  |
| 1812 | Т/т по д.13 по Тверскому пр. | 41030 |  | 12,649 |  |  |
| 1813 | Т/т по д.11 по Тверскому пр. |  |  | 4,255 |  |  |
| 1814 | Т/т по д.4 по ул. Новоторжская | 41029 |  | 33,282 |  |  |
| 1815 | Т/т по д.5 по бульв.Радищева | 41029 |  | 1,657 |  |  |
| 1816 | Т/т по д.7 по бульв. Радищева | 41029 |  | 15,559 |  |  |
| 1817 | Т/т в арке д.11 по бульв.Радищева | 41029 |  | 3,166 |  | подзем. |
| 1818 | Т/т по д.11 по бульв.Радищева | 41029 |  | 8,138 |  |  |
| 1819 | Т/т по д.11 по бульв.Радищева | 41029 |  | 7,479 |  |  |
| 1820 | Т/т в арке д.5 по бульв.Радищева | 41029 |  | 3,403 |  | подзем. |
| 1821 | Т/т по д.13 по бульв.Радищева |  |  | 10,670 |  |  |
| 1822 | Т/т по д.22 а по ул. Новоторжская(здание офиса) | 41034 |  | 18,570 |  |  |
| 1823 | Т/т по д.24 по ул.Новоторжская | 41034 |  | 68,059 |  |  |
| 1824 | Т/т по д.30 по пер. Студенческий | 41027 |  | 9,557 |  |  |
| 1825 | т/т в арке д.45 по бульв.Радищева |  |  | 3,764 |  |  |
| 1826 | Т/т по д.26 по ул. Советская | 41030 |  | 33,636 |  |  |
| 1827 | Т/т по д.28 по ул.Советская | 41030 |  | 8,756 |  |  |
| 1828 | Т/т по д.28 по ул.Советская | 41030 |  | 17,060 |  |  |
| 1829 | Т/т в арке д.28 по ул. Советская | 41030 |  | 2,910 |  |  |
| 1830 | Т/т по д.28 по ул.Советская | 41030 |  | 38,801 |  |  |
| 1831 | Т/т в арке д.30 по ул. Советская | 41030 |  | 2,894 |  |  |
| 1832 | Т/т по д.30 по ул.Советская | 41030 |  | 12,371 |  |  |
| 1833 | Т/т по д.32 по ул.Советская | 41030 |  | 36,402 |  |  |
| 1834 | Т/т по д.32 по ул.Советская | 41030 |  | 9,721 |  | подзем. |
| 1835 | Т/т от ТК-83-7 у д.32 по ул.Советская до д.32 по ул.Советская | 41030 |  | 5,115 |  | подзем. |
| 1836 | Т/т по д.10 по ул.Новоторжская | 41028 |  | 13,651 |  |  |
| 1837 | Т/т по д.35а по ул. Трехсвятская | 41028 |  | 13,587 |  |  |
| 1838 | Т/т по д.35 по ул. Трехсвятская | 41028 |  | 20,897 |  |  |
| 1839 | Т/т по д.33 по ул. Трехсвятская | 41028 |  | 18,897 |  |  |
| 1840 | Т/т по д.60 по ул. Симеоновская | 41042 |  | 9,984 |  |  |
| 1841 | Т/т по д.32 по ул.Желябова | 41040 |  | 12,235 |  |  |
| 1842 | Т/т от ТК у д.26/5 по ул.Жигарева до д.7 по ул.Жигарева | 41060 | 2d=76 | 31,707 | 2004 | подзем. |
| 1843 | Т/т от ТК у д.19 по Желябова до д.19 по Желябова | 41035 |  | 11,098 |  | подзем. |
| 1844 | Т/т от ТК-83-28 у д.23 по ул.Желябова до ТК-83-26 у д.17 по ул.Трехсвятская | 41035 | 2d=219 | 117,462 | 1988 | подзем. |
| 1845 | Т/т от ТК-86-20 до д.17 по ул.Трехсвятская |  |  | 4,329 |  |  |
| 1846 | Т/т во дворе д.6 по ул. Трехсвятская | 41038 |  | 19,058 |  |  |
| 1847 | т/т по д.6 по ул.Трехсвятская | 41038 |  | 94,333 |  |  |
| 1848 | Т/т по д.5 по ул.Л.Базановой | 41063 |  | 31,856 |  |  |
| 1849 | Т/т в арке д.5 по ул.Л.Базановой | 41063 |  | 3,614 |  |  |
| 1850 | Т/т по д.5 по ул.Л.Базановой | 41063 |  | 29,403 |  |  |
| 1851 | Т/т в арке д.5 по ул.Л.Базановой | 41063 |  | 4,241 |  |  |
| 1852 | Т/т по д.5 по ул.Л.Базановой | 41063 |  | 11,113 |  |  |
| 1853 | Т/т по строению в районе д.7 по ул. Вокзальная | 21003 |  | 9,335 |  | тех.подвал |
| 1854 | Т/т по д.6 по ул.Вагжанова | 21003 | 2d=273 | 25,201 | 1977 | тех.подвал. |
| 1855 | Т/т по д.6 по ул. Вагжанова | 21003 |  | 33,561 |  | тех.подвал |
| 1856 | Т/т по д.8 по пер.Смоленский | 21004 | 2d=89 | 14,880 | 2002 | тех.подвал |
| 1857 | Т/т от ТК-53-10 у д.5а по ул.Малая Самара до д.8 по пер.Смоленский | 21004 | 2d=108 | 7,156 | 1968 | подзем. |
| 1858 | Т/т по д.2 по ул.Малая Самара | 21004 | 2d=89 | 27,870 | 2000 | тех.подвал. |
| 1859 | Т/т по д.8 корп.1 по пер.Смоленский на д.8 корп.2 по пер.Смоленский |  |  | 55,449 |  | тех.подвал |
| 1860 | Т/т по д.16 по ул. Вокзальная | 21006 | 2d=89 | 15,304 | 1983 | тех.подвал |
| 1861 | Т/т по д.15 по ул.Вагжанова на д.13 по ул.Вагжанова |  |  | 51,147 |  | тех.подвал |
| 1862 | Т/т по складу в районе д.22 по ул. Вокзальная | 21007 |  | 61,037 |  | тех.подвал |
| 1863 | Т/т от склада мелькомбината до строения (ул. Вокзальная, д.22) | 21007 |  | 108,162 |  | надзем. |
| 1864 | Т/т по складу в районе д.22 по ул. Вокзальная | 21007 |  | 2,644 |  | тех.подвал |
| 1865 | Т/т от склада у д.19 по ул. Вагжанова до склада мелькомбината (ул. Вокзальная, д.22) | 21007 |  | 29,444 |  | надзем. |
| 1866 | Т/т по д.22 по ул. Вокзальная | 21007 |  | 10,460 |  | тех.подвал |
| 1867 | Т/т от врезки в надземную трассу у склада мелькомбината (ул. Вокзальная, д.22) до д.22 по ул.Вокзальная | 21007 |  | 9,626 |  | подзем. |
| 1868 | Т/т по д.22 по ул. Вокзальная | 21007 |  | 0,878 |  | тех.подвал |
| 1869 | Т/т от д.22 по ул.Вокзальная до врезки в подземную теплотрассу у д.22 по ул.Вокзальная | 21007 |  | 34,552 |  | надзем. |
| 1870 | Т/т от ТК-26-17 у д.20 по ул.Вокзальная до врезки в надземную теплотрассу у д.22 по ул.Вокзальная | 21007 |  | 46,185 |  | надзем. |
| 1871 | Т/т от ТК-26-17 у д.20 по ул.Вокзальная до ТК-26-21 у д.18 по ул.Вокзальная | 21007 | 2d=159 | 54,881 |  | надзем. |
| 1872 | Т/т по д.10 по ул. Вагжанова | 21008 |  | 14,739 |  | тех.подвал |
| 1873 | Т/т в арке д.10 по ул.Вагжанова | 21008 |  | 3,742 |  | подзем. |
| 1874 | Т/т по д.10 по ул. Вагжанова | 21008 |  | 9,855 |  | тех.подвал |
| 1875 | Т/т по д.10 по ул. Вагжанова | 21008 |  | 60,162 |  | тех.подвал |
| 1876 | Т/т в арке д.10 по ул.Вагжанова | 21008 |  | 4,026 |  | подзем. |
| 1877 | Т/т по д.24 корп.1 по ул.Московская на д.24 корп.2 по ул.Московская | 21009 |  | 76,923 |  | тех.подвал. |
| 1878 | Т/т от д.24 корп.2 по ул.Московская до д.24 корп.3 по ул.Московская | 21009 |  | 11,369 |  | подзем. |
| 1879 | Т/т по д.24 корп.2 по ул.Московская | 21009 |  | 13,484 |  | тех.подвал. |
| 1880 | Т/т по д.6 по пер.Вагжановский | 21009 |  | 12,603 |  | тех.подвал. |
| 1881 | Т/т по д.6 по пер.Вагжановский на д.9 по ул.Малая Самара | 21009 |  | 14,299 |  | тех.подвал. |
| 1882 | Т/т по д.30 по ул.Симеоновская | 41042 |  | 12,894 |  | тех.подвал |
| 1883 | Т/т по д.6 по пер.Вагжановский на д.10 по ул.Московская |  |  | 44,992 |  | тех.подвал |
| 1884 | Т/т по д.9 по ул. Малая Самара | 21009 |  | 121,647 |  | тех.подвал |
| 1885 | Т/т по д.9 по ул.Малая Самара на д.6 по пер.Вагжановский |  |  | 5,089 |  | тех.подвал |
| 1886 | Т/т по д.7 по ул. Малая Самара | 21009 |  | 43,717 |  | тех.подвал |
| 1887 | Т/т между корпусами д.3 по наб.р.Лазури |  |  | 6,511 |  | подзем. |
| 1888 | Т/т по д.3 по наб.р.Лазури |  |  | 25,849 |  | тех.подвал |
| 1889 | Т/т от д.5 по наб.р.Лазури до ТК-715-7 у д. 5 по наб.Лазури | 21010 | 2d=76 | 8,500 | 1981 | подзем. |
| 1890 | Т/т по д.5 по наб. реки Лазури | 21010 |  | 14,615 |  | тех.подвал |
| 1891 | Т/т по д.5 по наб. реки Лазури | 21010 |  | 13,038 |  | тех.подвал |
| 1892 | Т/т от ТК-037-2 у д.80 по ул.Московская до т/узла у д.80 по ул.Московская |  | 2d=114 | 15,649 |  | подзем. |
| 1893 | Т/т от ТК-037-2 у д.80 по ул.Московская до т/узла у д.80 по ул.Московская | 21013 | 2d=114 | 16,514 | 1962 | подзем. |
| 1894 | Т/т от ТК-037 по ул.15 лет Октября до ТК у д.82 по ул.Московская | 21013 | 2d=114 | 80,437 | 1962 | подзем. |
| 1895 | Т/т от ТК-037-2 у д.80 по ул.Московская до ТК у д.82 по ул.Московская | 21013 | 2d=114 | 28,573 | 1962 | подзем. |
| 1896 | Т/т между зданиями в районе д.114 по ул. Московская | 21018 |  | 0,479 |  | подзем. |
| 1897 | Т/т по зданию в районе д.114 по ул. Московская | 21018 |  | 3,540 |  | тех.подвал |
| 1898 | Т/т в арке д.3 по Тверскому пр. | 41044 |  | 5,672 |  |  |
| 1899 | Т/т по д.3 по Тверскому пр. | 41044 |  | 48,578 |  |  |
| 1900 | Т/т по д.6 по бульв. Радищева | 41005 |  | 27,235 |  |  |
| 1901 | Т/т в арке д.4 по бульв.Радищева | 41005 |  | 6,276 |  | подзем. |
| 1902 | Т/т по д.4 по бульв.Радищева | 41005 |  | 45,807 |  |  |
| 1903 | Т/т в арке от д.1 по ул.Симеоновская до д.4 по бульв.Радищева | 41005 |  | 5,595 |  | подзем. |
| 1904 | Т/т по д.1 по ул.Симеоновская | 41005 |  | 25,916 |  |  |
| 1905 | Т/т в арке д.1 по ул.Симеоновская |  |  | 5,404 |  |  |
| 1906 | Т/т по д.9 по ул.Симеоновская |  |  | 12,024 |  |  |
| 1907 | Т/т по д.7 по ул.Симеоновская |  |  | 6,706 |  |  |
| 1908 | Т/т по д.14/7а по бульв.Радищева | 41005 |  | 9,059 |  |  |
| 1909 | Т/т по д.14/7а по бульв.Радищева | 41005 |  | 2,788 |  |  |
| 1910 | Т/т от гаража да строения у гаража в районе д.9 по наб.р.Лазури |  |  | 36,360 |  | подзем. |
| 1911 | Т/т по гаражу в районе д.9 по наб. реки Лазури |  |  | 8,979 |  | тех.подвал |
| 1912 | Т/т между строениями у д.9 по наб.реки Лазури | 21019 |  | 72,323 |  | подзем. |
| 1913 | Т/т от ТК у д.11 по наб.реки Лазури до проходной у д.9 по наб.реки Лазури | 21019 | 2d=159 | 8,773 | 1967 | подзем. |
| 1914 | Т/т по проходной в районе д.9 по наб. реки Лазури | 21019 |  | 7,083 |  | тех.подвал |
| 1915 | Т/т по гаражу в районе д.9 по наб. реки Лазури | 21019 |  | 95,611 |  | тех.подвал |
| 1916 | Т/т от гаража до проходной в районе д.9 по наб.р.Лазури |  |  | 39,873 |  | подзем. |
| 1917 | Т/т по гаражу в районе д.9 по наб. реки Лазури |  |  | 84,277 |  | тех.подвал |
| 1918 | Т/т от производственной базы до бытового корпуса (территория производственной базы, д.11 по наб.реки Лазури) | 21020 | 2d=159 | 24,606 |  | подзем. |
| 1919 | Т/т от ТК-12А-2 у производственной базы до производственной базы (территория производственной базы, д.11 по наб.реки Лазури) | 21020 | 2d=273 | 35,640 |  | подзем. |
| 1920 | Т/т по зданию в районе д.11 по наб.р.Лазури | 21020 |  | 9,354 |  | тех.подвал |
| 1921 | Т/т от бытового корпуса до столовой (территория производственной базы, д.11 по наб.реки Лазури) | 21020 | 3d=89 1d=57 | 39,951 |  | подзем. |
| 1922 | Т/т по зданию в районе д.11 по наб.р.Лазури | 21020 |  | 8,310 |  | тех.подвал |
| 1923 | Т/т от ТК-12А-8 у д.11 по наб.реки Лазури до бытового корпуса (территория производственной базы, д.11 по наб.реки Лазури) | 21020 | 2d=159 | 47,600 |  | подзем. |
| 1924 | Т/т от ТК-12А-10 у д.90 по ул.Московская до д.90 по ул.Московская | 21020 | 2d=89 | 7,201 |  | подзем. |
| 1925 | Т/т от ТК-12А-10 у д.90 по ул.Московская до ТК-12А-12 у д.90 по ул.Московская | 21020 | 2d=89 | 27,552 |  | подзем. |
| 1926 | Т/т от ТК-12А-8 у д.11 по наб.реки Лазури до ТК-12А-10 у д.90 по ул.Московская | 21020 | 2d=159 | 56,887 |  | подзем. |
| 1927 | Т/т от ТК-12А-8 у д.11 по наб.реки Лазури до д.11 по наб.реки Лазури | 21020 | 2d=159 | 63,410 |  | подзем. |
| 1928 | Т/т от ТК-12А-12 у д.90 по ул.Московская до д.88/15 по ул.Московская | 21020 | 2d=89 | 31,903 |  | подзем. |
| 1929 | Т/т от от угла четвертого поворота теплотрассы до д.66а по ул.Московская | 21021 | 2d=108 | 58,062 |  | подзем. |
| 1930 | Т/т от ТК-041-8 у д.8 по пер.Вагжановский до угла первого поворота т/т и от угла четвертого поворота т/т до д.66а по ул.Московская | 21021 | 2d=108 | 10,681 |  | подзем. |
| 1931 | Т/т от ТК-13А-1 у д.13 по наб.реки Лазури до д.13 по наб.реки Лазури | 21022 |  | 27,477 |  | подзем. |
| 1932 | Т/т по д.13 по наб. реки Лазури | 21022 |  | 52,357 |  | тех.подвал |
| 1933 | Т/т от ТК-13А у д.13 по наб.реки Лазури до ТК-13А-1 у д.13 по наб.реки Лазури |  | 2d=219 | 14,450 |  | подзем. |
| 1934 | Т/т от ТК-13А-1 у д.13 по наб.р.Лазури до ТК у д.13а по наб.р.Лазури |  | 2d=89 | 173,259 |  | подзем. |
| 1935 | Т/т от Тк у д.13а по наб.р.Лазури до д.13а по наб.р.Лазури |  | 2d=89 | 2,005 |  | подзем. |
| 1936 | Т/т от ТК-13А-3 у д.15 по наб.реки Лазури до д.15 по наб.реки Лазури | 21022 | 2d=159 | 15,413 |  | подзем. |
| 1937 | Т/т по д.15 по наб.реки Лазури |  |  | 36,541 |  | тех.подвал |
| 1938 | Т/т в районе д.15 по наб.р.Лазури |  |  | 103,839 |  | подзем. |
| 1939 | Т/т в районе д.15 по наб.р.Лазури |  |  | 22,933 |  | подзем. |
| 1940 | Т/т по строению в районе д.15 по наб.р.Лазури |  |  | 24,771 |  | тех.подвал |
| 1941 | Т/т от врезки в теплотрассу до склада в районе д.15 по наб.р.Лазури |  |  | 6,718 |  | подзем. |
| 1942 | Т/т в районе д.15 по наб.р.Лазури |  |  | 19,716 |  | подзем. |
| 1943 | Т/т в районе д.15 по наб.р.Лазури |  |  | 21,399 |  | подзем. |
| 1944 | Т/т от производственного корпуса до ГРП в районе д.15 по наб.р.Лазури |  |  | 13,108 |  | подзем. |
| 1945 | Т/т по производственному корпусу в районе д.15 по наб.р.Лазури |  |  | 27,907 |  | тех.подвал |
| 1946 | Т/т от ТК до д.17 по наб.р.Лазури |  |  | 78,609 |  | подзем. |
| 1947 | Т/т по д.42 по ул.Желябова, | 41041 |  | 16,462 |  |  |
| 1948 | Т/т по д.42 по ул.Желябова, | 41041 |  | 20,891 |  |  |
| 1949 | Т/т по д.44 по ул. Желябова | 41041 |  | 16,923 |  |  |
| 1950 | Т/т по гаражу у д.7 по ул. Володарского | 41054 |  | 2,155 |  |  |
| 1951 | Т/т по гаражу у д.7 по ул. Володарского | 41054 |  | 7,980 |  |  |
| 1952 | Т/т от ТК у д.36 по ул.Л.Базановой до д.20 по ул.Л.Базановой | 41051 |  | 46,210 |  | подзем. |
| 1953 | Т/т по д.20 по ул.Л.Базановой | 41051 |  | 49,292 |  |  |
| 1954 | Т/т в арке д.20 по ул.Л.Базановой | 41051 |  | 5,328 |  | подзем. |
| 1955 | Т/т по д.20 по ул.Л.Базановой | 41051 |  | 67,660 |  |  |
| 1956 | Т/т в арке д.20 по ул.Л.Базановой | 41051 |  | 3,096 |  | подзем. |
| 1957 | Т/т от ТК-401-3 до д.20 по ул.Л.Базановой |  |  | 11,294 |  |  |
| 1958 | Т/т по д.18 на наб.реки Тьмака | 42017 |  | 11,752 |  |  |
| 1959 | Т/т по д.18 на наб.реки Тьмака | 42017 |  | 48,108 |  |  |
| 1960 | Т/т от д.18 по наб.реки Тьмаки (территория ООО "Межведомственный научно-производственный комплекс Биотехиндустрия", наб.реки Тьмака, д.18) до д.4 по ул.Брагина | 42017 |  | 18,311 |  | подзем. |
| 1961 | Т/т от ТК-110-18 до д.20 корп.1 на наб.реки Тьмака |  |  | 15,867 |  |  |
| 1962 | Т/т по д.2 по ул.Троицкая | 42021 |  | 8,398 |  |  |
| 1963 | Т/т по д.2 по ул.Троицкая | 42021 |  | 3,777 |  |  |
| 1964 | Т/т по д.26 на наб. реки Тьмаки | 42021 |  | 6,702 |  |  |
| 1965 | Т/т от д.26 до д.25/2 по наб. реки Тьмаки | 42021 |  | 0,689 |  |  |
| 1966 | Т/т от ТК-117-1 до ТК-117-1-1 у д.7 по ул.С.Перовской |  |  | 67,287 |  |  |
| 1967 | Т/т по гаражу у д.11 по ул.С.Перовской | 42025 |  | 18,010 |  |  |
| 1968 | Т/т по д.10 по ул.Бебеля |  |  | 0,665 |  |  |
| 1969 | Т/т в арке д.10 по ул.Бебеля |  |  | 3,277 |  |  |
| 1970 | Т/т по д.32 на наб.реки Тьмаки | 42024 |  | 8,821 |  |  |
| 1971 | Т/т по д.32а на наб. реки Тьмаки | 42024 |  | 7,991 |  |  |
| 1972 | Т/т в арке д.32 по наб.реки Тьмаки | 42024 |  | 4,299 |  | подзем. |
| 1973 | Т/т по д.31 на наб. реки Тьмаки | 42024 |  | 18,481 |  |  |
| 1974 | Т/т по д.32 на наб.реки Тьмаки | 42024 |  | 12,433 |  |  |
| 1975 | Т/т в районе д.1 по ул.Бебеля |  |  | 86,793 |  |  |
| 1976 | Т/т в районе д.1 по ул.Бебеля |  |  | 28,179 |  |  |
| 1977 | Т/т в районе д.1 по ул.Бебеля |  |  | 51,123 |  |  |
| 1978 | Т/т от ТК-137-5 до д.56 по ул. Софьи Перовской | 42012 |  | 1,246 |  |  |
| 1979 | Т/т в районе д.46 по пер.Беляковский |  |  | 45,355 |  |  |
| 1980 | Т/т в районе д.46 по пер.Беляковский |  |  | 17,972 |  |  |
| 1981 | Т/т в районе д.46 по пер.Беляковский |  |  | 74,587 |  |  |
| 1982 | Т/т по д.37 корп.1 по пер. Трудолюбия | 42001 |  | 34,579 |  |  |
| 1983 | Т/т по д.37 по пер. Трудолюбия | 42001 |  | 2,035 |  |  |
| 1984 | Т/т по д.24 по ул.Циммервальдская |  |  | 23,143 |  |  |
| 1985 | Т/т в арке д.24 по ул.Циммервальдская |  |  | 8,429 |  |  |
| 1986 | Т/т по д.45 по пер.Трудолюбия |  |  | 33,922 |  |  |
| 1987 | Т/т в арке от д.45 до д.45 корп.1 по пер.Трудолюбия |  |  | 3,951 |  |  |
| 1988 | Т/т по д.45 по пер.Трудолюбия |  |  | 23,063 |  |  |
| 1989 | Т/т в арке д.45 по пер.Трудолюбия |  |  | 3,417 |  |  |
| 1990 | Т/т от д.59 по ул.Учительская до строения |  |  | 9,712 |  |  |
| 1991 | Т/т по зданию стоматологической поликлиники (пер.Беляковский, д.21) |  |  | 6,245 |  |  |
| 1992 | Т/т от ТК-137-7 до д.21 (поликлиника) по пер.Беляковский |  |  | 3,207 |  |  |
| 1993 | Т/т в арке стоматологической поликлиники (пер.Беляковский, д.21) | 42012 |  | 8,435 |  |  |
| 1994 | Т/т по д.26 по ул. Софьи Перовской | 42009 |  | 22,162 |  |  |
| 1995 | Т/т по д.14 по ул.С.Перовской | 42009 |  | 9,610 |  |  |
| 1996 | Т/т по д.43 по ул.Коминтерна | 43032 |  | 146,194 |  | тех.подвал |
| 1997 | Т/т по д.2 корп.2 по пер. Спортивный | 43028 |  | 21,147 |  |  |
| 1998 | Т/т по д.35 по пр.Чайковского | 43032 |  | 10,789 |  |  |
| 1999 | Т/т в арке д.35 по пр. Чайковского | 43032 |  | 5,572 |  |  |
| 2000 | Т/т по д.35 по пр.Чайковского | 43032 |  | 3,169 |  |  |
| 2001 | Т/т по д.37 по пр.Чайковского | 43032 |  | 1,216 |  |  |
| 2002 | Т/т по д.6 корп.2 по пр-ту Чайковского | 43008 |  | 138,520 |  | тех.подвал |
| 2003 | Т/т от д.5 по ул.Ерофеева до гаража у д.5a по ул.Ерофеева | 43009 |  | 12,893 |  | подзем. |
| 2004 | Т/т по гаражу у д.5а по ул. Ерофеева | 43009 |  | 7,915 |  |  |
| 2005 | Т/т от склада у д.2 по ул.Ерофеева до мойки у д.2 по ул.Ерофеева | 43009 |  | 16,160 |  | подзем. |
| 2006 | Т/т от д.3а (мастерские) по ул.Индустриальная до д.3а по ул.Индустриальная | 21033 | 2d=57 | 25,133 |  | подзем. |
| 2007 | Т/т по д.3а по ул.Индустриальная | 21033 |  | 48,260 |  | тех.подвал |
| 2008 | Т/т от д.9а по ул.Индустриальная до д.3а(мастерские) по ул.Индустриальная | 21033 | 2d=57 | 32,942 |  | подзем. |
| 2009 | Т/т по зданию у д.3 по ул. Индустриальная | 21032 |  | 8,095 |  | тех.подвал |
| 2010 | Т/т от здания в районе д.3 по ул.Индустриальная до врезки в подземную теплотрассу | 21032 |  | 137,767 |  | надзем. |
| 2011 | Т/т от врезки в надземную теплотрассу до здания на территории ФГУ "Следственный изолятор №1" |  |  | 16,563 |  | подзем. |
| 2012 | Т/т от ТК-22П у д.5а по ул.Индустриальная до д.5 по ул.Индустриальная | 21033 |  | 65,699 |  | подзем. |
| 2013 | Т/т по д.5 по ул. Индустриальная | 21033 |  | 8,566 |  | тех.подвал |
| 2014 | Т/т от д.5 по ул.Индустриальная до д.5а по ул.Индустриальная | 21033 |  | 58,993 |  | подзем. |
| 2015 | Т/т от ТК-22п у д.5а по ул.Индустриальная до д.7 по ул.Индустриальная | 21033 |  | 53,436 |  | подзем. |
| 2016 | Т/т от д.7 по ул.Индустриальная до ТК-22п-1 у д.7 по ул.Индустриальная | 21033 |  | 53,031 |  | подзем. |
| 2017 | Т/т по д.7 по ул. Индустриальная | 21033 |  | 7,404 |  | тех.подвал |
| 2018 | Т/т от ТК-20В у д.9 по ул.Индустриальная до д.9 по ул.Индустриальная | 21033 |  | 7,313 |  | подзем. |
| 2019 | Т/т по мастерским проф.лицея №16 (ул. Индустриальная, 9) | 21033 |  | 47,058 |  | тех.подвал |
| 2020 | Т/т от ТК у д.9 по ул.Индустриальная до ТК-20В у д.9 по ул.Индустриальная |  | 2d=108 | 49,872 |  | подзем. |
| 2021 | Т/т от ТК у д.9 по ул.Индустриальная до ТК у д.2 по ул.Индустриальная |  | 2d=108 | 35,702 |  | подзем. |
| 2022 | Т/т от ТК у д.2 по ул.Индустриальная до д.2 по ул.Индустриальная (ГОУ "Профессиональный лицей №41") |  | 2d=108 | 21,401 |  | подзем. |
| 2023 | Т/т во дворе д.9 по ул.Индустриальная (проф.лицей №16) до врезки | 21033 | 1d=89 | 19,143 |  | подзем. |
| 2024 | Т/т от ТК до д.9 по ул.Индустриальная (проф.лицей №16) | 21033 | 1d=149 | 5,383 |  | подзем. |
| 2025 | Т/т по д.3 на пл. Гагарина | 21007 |  | 15,734 |  | тех.подвал |
| 2026 | Т/т от д.3 на пл.Гагарина до гаража у д.3 на пл.Гагарина | 21007 |  | 24,361 |  | подзем. |
| 2027 | Т/т от ТК у д.1а на пл.Гагарина до д.1а на пл.Гагарина |  | 2d=108 | 12,745 |  | подзем. |
| 2028 | Т/т от ТК у д.1а на пл.Гагарина до ТК у д.1а на пл.Гагарина |  | 2d=108 | 17,641 |  | подзем. |
| 2029 | Т/т от ТК у д.1а на пл.Гагарина до ТК у д.1б на пл.Гагарина |  | 2d=108 | 230,239 |  | подзем. |
| 2030 | Т/т от д.2 по ул.Индустриальная до д.1 по шоссе Московское |  |  | 60,211 |  | подзем. |
| 2031 | Т/т по д.2 по ул.Индустриальная (ГОУ "Профессиональный лицей №41") |  |  | 65,578 |  | тех.подвал |
| 2032 | Т/т по д.21 по ул. Вагжанова | 21007 |  | 57,260 |  | тех.подвал |
| 2033 | Т/т по зданию технического блока в районе д.21 по ул. Вагжанова | 21007 |  | 8,917 |  | тех.подвал |
| 2034 | Т/т по д.37 стр.1 по ул.Дм.Донского | 42029 |  | 45,553 |  |  |
| 2035 | Т/т в арке д.37 стр.1 по ул.Дм.Донского | 42029 |  | 20,587 |  |  |
| 2036 | Т/т от д.37 стр.1 до д.37 по ул.Дм.Донского | 42029 |  | 17,778 |  |  |
| 2037 | Т/т по д.37 по ул.Д.Донского (территория трикотажной фабрики, ул.Дм.Донского, д.37) | 42029 |  | 54,984 |  |  |
| 2038 | Т/т по д.37 стр.1 по ул.Дм.Донского | 42029 |  | 26,748 |  |  |
| 2039 | Т/т в арке д.1 корп.1 по пр.Чайковского | 43008 |  | 7,065 |  |  |
| 2040 | Т/т по д.1 корп.1 по пр.Чайковского | 43008 |  | 48,498 |  |  |
| 2041 | Т/т по д.1 корп.1 по пр.Чайковского | 43008 |  | 48,118 |  |  |
| 2042 | Т/т в арке д.1 корп.1 по пр.Чайковского | 43008 |  | 7,190 |  |  |
| 2043 | Т/т от д.16 по ул.Коробкова до д.18 по ул.Коробкова | 43004 |  | 3,636 |  | подзем. |
| 2044 | Т/т по д.16 по ул. Коробкова | 43004 |  | 61,711 |  |  |
| 2045 | Т/т по д.21а по пр.Чайковского | 43018 |  | 8,410 |  |  |
| 2046 | Т/т от д.21a по пр-ту Чайковского до д.21 по пр-ту Чайковского | 43018 |  | 10,566 |  | подзем. |
| 2047 | Т/т от котельной до д.23 по пр.Чайковского |  |  | 11,097 |  |  |
| 2048 | Т/т по д.5 по ул.А.Попова |  |  | 12,961 |  |  |
| 2049 | Т/т по д.5 по ул.А.Попова |  |  | 13,932 |  |  |
| 2050 | Т/т по д.6 по пр.Волоколамский |  |  | 12,063 |  |  |
| 2051 | Т/т по д.6 по пр.Волоколамский |  |  | 11,603 |  |  |
| 2052 | Т/т в арке д.28 по пр.Чайковского | 43012 |  | 4,708 |  |  |
| 2053 | Т/т в арке д.28 по пр.Чайковского | 43012 |  | 4,652 |  |  |
| 2054 | Т/т по д.28 по пр.Чайковского | 43012 |  | 44,653 |  |  |
| 2055 | Т/т по д.62а по пр.Чайковского | 43055 |  | 9,648 |  |  |
| 2056 | Т/т от д.62а по пр-ту Чайковского до строения у д.62а по пр-ту Чайковского | 43019 |  | 23,047 |  | подзем. |
| 2057 | Т/т от д.10 по пер.Спортивный до лаборатории у д.10 по пер.Спортивный | 43026 |  | 20,654 |  | подзем. |
| 2058 | Т/т по д.10 по пер. Спортивный | 43026 |  | 41,776 |  |  |
| 2059 | Т/т от ТК-915 у д.47/102 по ул.Коминтерна до гаража |  |  | 8,924 |  |  |
| 2060 | Т/т от гаража до д.47/102 по ул.Коминтерна |  |  | 31,218 |  |  |
| 2061 | Т/т по гаражу у д.47/102 по ул.Коминтерна |  |  | 6,576 |  |  |
| 2062 | Т/т по д.2а по ул. Ипподромная | 43041 |  | 7,721 |  |  |
| 2063 | Т/т по д.38/2 по ул. Александра Попова | 43041 |  | 1,260 |  |  |
| 2064 | Т/т по д.18 по ул. Фадеева | 43041 |  | 3,311 |  |  |
| 2065 | Т/т по д.24 по ул.А.Завидова | 43043 |  | 89,801 |  |  |
| 2066 | Т/т в арке д.24 по ул.А.Завидова | 43043 |  | 4,219 |  | подзем. |
| 2067 | Т/т по строению у д.18 по ул. Александра Завидова | 43042 |  | 6,837 |  |  |
| 2068 | Т/т от котельной до строения (территория ООО производственная организация "Биакс", ул.А.Завидова, д.18) | 43042 |  | 9,888 |  | подзем. |
| 2069 | Т/т по д.2б по пер. Университетский | 43043 |  | 7,773 |  |  |
| 2070 | Т/т от врезки в подземную трассу у д.4 по пер.Университетский до строения у д.4 по пер.Университетский | 43043 |  | 14,348 |  | надзем. |
| 2071 | Т/т от д.2а пер.Университетский (территория ЗАО "КАПСТРОЙ") до строения на территории ООО "ХЭЛП" по ул.Коминтерна, д.71 | 43043 |  | 62,637 |  | надзем. |
| 2072 | Т/т от д.2а по пер.Университетский до строения у д.4 по пер.Университетский | 43043 |  | 22,768 |  | надзем. |
| 2073 | Т/т по д.2а по пер.Университетский | 43043 |  | 40,740 |  |  |
| 2074 | Т/т от д.2а по Университетскому пер. до строения у д.2а по Университетскому пер. | 43043 |  | 43,202 |  | надзем. |
| 2075 | Т/т по д.2а по пер.Университетский | 43043 |  | 12,714 |  |  |
| 2076 | Т/т от ТК-279 до ТК у д.12 корп.1 по ул.Маршала Конева |  |  | 8,422 |  |  |
| 2077 | Т/т от ТК у д.12 корп.1 по ул.Маршала Конева до д.12 корп.1 по ул.Маршала Конева |  |  | 59,205 |  |  |
| 2078 | Т/т по д.7/7 по пр-ту Ленина |  |  | 10,229 |  |  |
| 2079 | Т/т в арке д.7/7 по пр.Ленина |  |  | 4,408 |  |  |
| 2080 | Т/т по д.7/7 по пр-ту Ленина |  |  | 51,573 |  |  |
| 2081 | Т/т в арке д.7/7 по пр.Ленина |  |  | 5,030 |  |  |
| 2082 | Т/т от ТК-13-29 у д.7а по ул.Ржевская до д. 8 ул.М. Буденного (училище №2) | 32015 | 2d=76 | 68,201 | 1960 | подзем. |
| 2083 | Т/т от ТК-417 до д.13 по ул.Советская |  |  | 8,953 |  |  |
| 2084 | Т/т во дворе д.13 по ул.Советская |  |  | 13,450 |  |  |
| 2085 | Т/т по д.13 по ул.Советская |  |  | 17,519 |  |  |
| 2086 | Т/т по д.5 по пер. Свободный |  |  | 59,125 |  |  |
| 2087 | Т/т по д.5 корп.1 по пер. Свободный |  |  | 38,111 |  |  |
| 2088 | Т/т в арке от д.5 корп.1 по пер.Свободный до д.7 на пл.Тверская |  |  | 4,169 |  |  |
| 2089 | Т/т от ТК у д.31 по ул.Советская до ТК у д.33 по ул.Советская |  |  | 79,814 |  |  |
| 2090 | Т/т между ТК у д.33 по ул.Советская |  |  | 2,601 |  |  |
| 2091 | Т/т от ТК у д.33 по ул.Советская до ТК у д.11 по ул.Рыбацкая |  |  | 4,424 |  |  |
| 2092 | Т/т от ТК у д.11 по ул.Рыбацкая до ТК у д.40/13 по ул.Салтыкова-Щедрина |  |  | 27,523 |  |  |
| 2093 | Т/т от ТК у д.40/13 по ул.Салтыкова-Щедрина до ТК у д.33 по ул.Советская |  |  | 8,978 |  |  |
| 2094 | Т/т между ТК у д.33 по ул.Советская |  |  | 11,660 |  |  |
| 2095 | Т/т от ТК у д.33 по ул.Советская до ТК у д.40/13 по ул.Салтыкова-Щедрина |  |  | 10,331 |  |  |
| 2096 | Т/т от ТК у д.40/13 по ул.Салтыкова-Щедрина до ТК у д.44 по ул.Салтыкова-Щедрина |  |  | 37,071 |  |  |
| 2097 | Т/т от ТК у д.44 по ул.Салтыкова-Щедрина до ТК у д.13 по ул.Рыбацкая |  |  | 79,859 |  |  |
| 2098 | Т/т от ТК у д.10 по ул.Новоторжская до ТК-81-7 у д.10 по ул.Новоторжская | 41028 | 2d=108 | 34,893 | 1965 | подзем. |
| 2099 | Т/т от д.10 по ул.Новоторжская до ТК у д.10 по ул.Новоторжская | 41028 | 2d=108 | 1,488 | 1965 | подзем. |
| 2100 | Т/т от ТК-81-7 у д.10 по ул.Новоторжская до д.12а по ул.Новоторжская | 41028 | 2d=76 | 16,828 | 2004 | подзем. |
| 2101 | Т/т от строения до ТК у д.19 по ул.Арсения Степанова |  |  | 122,155 |  |  |
| 2102 | Т/т от ТК до д.19 по ул.Арсения Степанова (фитнесс центр) |  |  | 5,975 |  |  |
| 2103 | Т/т от ТК до д.19 по ул.Арсения Степанова |  |  | 29,469 |  |  |
| 2104 | Т/т от Тк-746-2 у д.34а по ул.Спартака до гаражей у д.34а по ул.Спартака |  |  | 60,924 |  |  |
| 2105 | Т/т по зданию гаража у д.34а по ул.Спартака |  |  | 50,609 |  |  |
| 2106 | Т/т от котельной до врезки в воздушную трассу у д.50 по ул.Спартака |  |  | 50,994 |  |  |
| 2107 | Т/т от ТК-745 до д.10 по пер.4-й Пески (производственное здание ООО "Март") |  |  | 20,590 |  |  |
| 2108 | Т/т между зданиями (территория ООО "Март" пер.4-й Пески, д.10) |  |  | 6,434 |  |  |
| 2109 | Т/т от склада ООО "Март" до производственной базы ООО "Промтехстрой" (пер.4-й Пески, д.10) |  |  | 12,119 |  |  |
| 2110 | Т/т по зданию склада ООО"Март" (пер.4-й Пески, д.10) |  |  | 49,367 |  |  |
| 2111 | Т/т по производственному зданию ООО"Март" (пер.4-й Пески, д.10) |  |  | 11,371 |  |  |
| 2112 | Т/т от ТК-207-1 по ул.Б.Полевого до ТК у д.2 корп.1 по ул.Б.Полевого |  |  | 56,367 |  |  |
| 2113 | Т/т от ТК у д.2 корп.1 по ул.Б.Полевого до д.2 корп.1 по ул.Б.Полевого |  |  | 2,108 |  |  |
| 2114 | Т/т от ТК-207-1 по ул.Б.Полевого до ТК-207-1-4 около ТП №21 по ул. 2-я Краснознаменная | 32041 | 2d=159 | 98,161 | 1970 | подзем. |
| 2115 | Т/т от ТК у д.2 корп.1 по ул.Б.Полевого до ТК-207-1-4 |  |  | 31,645 |  |  |
| 2116 | Т/т от ТК-341 у д.22а по ул.К.Маркса до ТК-341-1 у д.19 по ул.1-й Головинский вал |  |  | 81,262 |  |  |
| 2117 | Т/т от ТК-117-13-2 у д.38а по ул.Д.Донского до д.6,корп.1 по ул.Учительская | 42003 | 2d=159 | 31,681 | 2004 | подзем. |
| 2118 | Т/т по д.31а по наб.реки Тьмаки, д.2 корп.1 по ул.Бебеля | 42024 |  | 13,261 |  | тех.подвал |
| 2119 | Т/т от ТК-107-3 у д.31а по наб.реки Тьмаки до д.2,корп.1 по ул.Бебеля | 42024 | 2d=89 | 25,827 | 2000 | подзем. |
| 2120 | Т/т от ТК-151 у д.20 по пр.Калинина до ТК у д.3 по ул.Виноградова |  |  | 138,254 |  |  |
| 2121 | Т/т от ТК у д.3 по ул.Виноградова до д.3 по ул.Виноградова |  |  | 7,499 |  |  |
| 2122 | Т/т от д.1 по ул.Виноградова до насосной |  |  | 19,547 |  |  |
| 2123 | Т/т по д.1 по ул.Виноградова |  |  | 23,041 |  |  |
| 2124 | Т/т от ТК-149-2 у д.1б по ул.Виноградова до д.1б по ул.Виноградова | 31007 | 2d=89 | 37,598 | 1993 | подзем. |
| 2125 | Т/т по д.3 по пер.1-й Красная слобода |  |  | 162,889 |  |  |
| 2126 | Т/т от ТК у д.6 по ул.Новикова до д.6 корп.5 по бульв. Ногина |  |  | 181,096 |  |  |
| 2127 | Т/т по д.6 корп.5 по бульв.Ногина |  |  | 25,080 |  |  |
| 2128 | Т/т от ТК-362 до д.11 стр.1 по пер. 4-й Красная слобода |  |  | 47,367 |  |  |
| 2129 | Т/т от ТК-359-3 до д.12 по ул.Виноградова |  |  | 12,693 |  |  |
| 2130 | Т/т от ТК-259-11 до строения у д.3а по пер.4-й Красная слобода |  |  | 8,775 |  |  |
| 2131 | Т/т от гаража до ТК у д.4 по ул.Советский вал |  |  | 124,709 |  |  |
| 2132 | Т/т от ТК-714-2 у д.30 корп.1 по ул.Ротмистрова до надземной трассы |  |  | 36,343 |  |  |
| 2133 | Т/т от ТК-24А-13 у д.6 по ул.Озерная до д.5 по ул.Озерная | 22002 | 2d=219 | 97,842 | 1990 | подзем. |
| 2134 | Т/т от д.28 по ул. Ротмистрова до строения | 22004 |  | 7,504 |  |  |
| 2135 | Т/т по д.28 по ул.Ротмистрова | 22004 |  | 52,265 |  |  |
| 2136 | Т/т по гаражам у д.28 по ул. Ротмистрова | 22004 |  | 5,685 |  |  |
| 2137 | Т/т от ТК-20А-3 у д.16/7 по ул.Гвардейская до кв.т/узла у д.16/7 по ул.Гвардейская | 22005 | 2d=89 | 11,139 | 1959 | подзем. |
| 2138 | Т/т по д.21 по ул. Орджоникидзе | 22010 |  | 5,531 |  |  |
| 2139 | Т/т по д.47/27 по пр-ту Победы | 22010 |  | 13,284 |  |  |
| 2140 | Т/т в районе шоссе Московское |  | 2d=108 | 16,889 |  | подзем. |
| 2141 | Т/т в районе шоссе Московское |  | 2d=108 | 624,141 |  |  |
| 2142 | Т/т в районе ул.Индустриальная |  | 2d=175 | 147,640 |  | подзем. |
| 2143 | Т/т в районе ул.Индустриальная |  | 2d=175 | 180,646 |  | подзем. |
| 2144 | Т/т в районе ул.Индустриальная |  | 2d=159 | 294,777 |  | подзем. |
| 2145 | Т/т от ТК до ТК в районе д.9 по ул.Индустриальная |  |  | 13,436 |  |  |
| 2146 | Т/т в районе ул.Индустриальная |  |  | 248,243 |  | подзем. |
| 2147 | Т/т от д.21 по ул.Вагжанова до скалада |  | 2d=89 | 70,608 | 2005 | подзем. |
| 2148 | Т/т по д.21 по ул. Вагжанова на склад |  |  | 9,734 |  | тех.подвал |
| 2149 | Т/т по д.24 по ул.Фадеева | 22074 | 2d=76 | 11,316 | 1961 | тех.подвал |
| 2150 | Т/т по д.15 по бульв.Цанова на д.13а по бульв.Цанова | 22074 | 2d=159 | 72,925 | 1965 | тех.подвал |
| 2151 | Т/т по д.31 по бул.Цанова до т/у | 22075 | 2d=89 | 36,297 | 1963 | тех.подвал |
| 2152 | Т/т от ТК-16В-3 у д.53 корп.3 по ул.Орджоникидзе до д.43 корп.3 по пр-ду Зеленый | 22089 | 2d=76 | 35,863 | 1975 | подзем. |
| 2153 | Т/т по 43 корп.4 по Зеленому пр-ду | 22089 |  | 29,750 |  |  |
| 2154 | Т/т по 43 корп.3 по Зеленому пр-ду | 22089 |  | 9,998 |  |  |
| 2155 | Т/т по д.43 корп.15 Зеленому пр-ду | 22091 |  | 46,643 |  |  |
| 2156 | Т/т по д.43 корп.16 по Зеленому пр-ду | 22091 |  | 43,525 |  |  |
| 2157 | Т/т по д. 43 корп.17 по Зеленому пр-ду | 22091 |  | 43,203 |  |  |
| 2158 | Т/т от д.49а по Зеленому пр-ду (Цех по художественной рекламе) до ТК-19В-3 у д.49а по Зеленому пр. | 22091 | 2d=57 | 17,279 | 1976 | подзем. |
| 2159 | Т/т от ТК-19В-1 у д.49 корп.1 по пр-ду Зеленый до ТК-19В-3 у д.49а по пр-ду Зеленый | 22091 | 2d=159 | 75,856 | 1977 | подзем. |
| 2160 | Т/т от ТК-19В-3 у д.49а по пр-ду Зеленый до д.49 корп. 4 по пр-ду Зеленый | 22091 | 2d=57 | 61,458 | 1977 | подзем. |
| 2161 | Т/т от ТК-19В-3 у д.49а по пр-ду Зеленый до производственной базы (ОАО "Московское представительство, ул.Коминтерна,д.93) | 22091 | 2d=159 | 87,160 | 1977 | подзем. |
| 2162 | Т/т от ТК-18В у д.10 по Зеленому пр-ду до д.12 по Зеленому пр-ду | 22093 | 2d=89 2d=57 | 59,533 | 1969 | подзем. |
| 2163 | Т/т от т/у по д.49 корп.2 по ул.Орджоникидзе на д.49 корп.1 по ул.Орджоникидзе | 22098 | 2d=76 | 5,430 | 1963 | тех.подвал. |
| 2164 | Т/т от т/у по д.49 корп.3 по ул.Орджоникидзе на д.49 корп.2 по ул.Орджоникидзе | 22098 | 2d=89 | 5,462 | 1963 | тех.подвал. |
| 2165 | Т/т от ТК-25А у д.43 корп.2 по пр-ту Победы до д.16 корп.1 по ул.Озерная | 22099 |  | 23,588 |  | подзем. |
| 2166 | Т/т от ТК-25А у д.43 корп.2 по пр-ту Победы до строения по ул. Резинстроя | 22099 | 2d=57 | 18,753 | 1960 | подзем. |
| 2167 | Т/т от д.7а по ул.2-я Лукина до д.7б по ул.2-я Лукина |  |  | 178,556 |  |  |
| 2168 | Т/т от ТК-803 у д.6 по ул.2-я Лукина до д.7а по ул.2-я Лукина | 22008 |  | 27,732 |  | подзем. |
| 2169 | Т/т по д.7а по ул.2-я Лукина |  |  | 9,703 |  |  |
| 2170 | Т/т от врезки в надземную трассу до очистных сооружений на Московском шоссе |  |  | 70,427 |  |  |
| 2171 | Т/т от ТК-807-5 у д.17 по ул.Лукина до склада |  |  | 9,082 |  |  |
| 2172 | Т/т по д.7а по ул.2-я Лукина |  |  | 12,507 |  |  |
| 2173 | Т/т от ТК у д.112 по ул.Склизкова до ТК у д.116 корп.2 по ул.Склизкова | 22051 |  | 187,543 |  | подзем. |
| 2174 | Т/т от ТК у д.116 корп.1 по ул.Склизкова до д.114 корп.1 по ул.Склизкова |  |  | 98,379 |  |  |
| 2175 | Т/т от ТК у д.116 корп.1 по ул.Склизкова до д.116 корп.1 по ул.Склизкова |  |  | 37,074 |  |  |
| 2176 | Т/т от ТК у д.116 корп.2 по ул.Склизкова до ТК у д.116 корп.1 по ул.Склизкова |  |  | 33,543 |  |  |
| 2177 | Т/т от точки подключения к т/трассе у гаража ООО"Спецремстрой и К" до адм.здания (пр.Победы,д. 71б) | 22045 | 2d=57 | 57,150 | 2004 | надзем. |
| 2178 | Т/т от ТК до базы Облпотребсоюза (территория потребительского общества "Универсальная база",бул.Цанова,д.6) | 22083 |  | 24,693 |  | подзем. |
| 2179 | Т/т от ТК-7Б-12 по ул.Коминтерна до склада (территория потребительского общества "Универсальная база") |  |  | 35,906 |  |  |
| 2180 | Т/т от врезки в теплотрассу на СМПМК-5 до склада битума |  |  | 265,190 |  |  |
| 2181 | Т/т к строению у д.107 по ул.Коминтерна |  |  | 3,583 |  |  |
| 2182 | Т/т по строению у д.107 по ул.Коминтерна |  |  | 12,815 |  |  |
| 2183 | Т/т от врезки в основную трассу на котельную мк-на "Южный" (пр-д Промышленный, д.2) до строения (территория ГУП "Облжилкомхоз", пр-д Промышленный, д.2а) | 22102 | 2d=89 | 44,756 |  | надзем. |
| 2184 | Т/т от ТК-130-16 у д.5 по пер.Беляковский до ТК-130-18 у д.1а по пер.Беляковский | 42013 | 2d=108 | 27,638 | 1959 | подзем. |
| 2185 | Т/т от ТК-130-18 у д.1а по пер.Беляковский до д.1а по пер.Беляковский | 42013 | 2d=76 | 19,632 | 1959 | подзем. |
| 2186 | Т/т от ТК-724-5 у д.16 по пр.Чайковского до д.16 по пр.Чайковского | 43007 | 2d=108 | 45,199 | 1967 | подзем. |
| 2187 | Т/т от ТК-117-29 у д.59 по пер.Трудолюбия до д.36 по пер.Трудолюбия |  |  | 34,457 |  |  |
| 2188 | Т/т от ТК-117-27 у д.36 по ул.Трудолюбия до ТК-117-29 у д.59 по пер.Трудолюбия | 42001 | 2d=273 | 45,759 | 1976 | подзем. |
| 2189 | Т/т от т/узла до ТК по ул.Большевиков (в районе витаминного завода) |  |  | 62,091 |  |  |
| 2190 | Т/т от ТК-41А-5-1 у д.30/19 по пр-ту Победы до д.7 корп.2 по ул.Т.Ильиной | 22022 | 2d=108 | 47,984 | 1961 | подзем. |
| 2191 | Т/т по д.7 корп.2 по ул.Т.Ильиной |  |  | 8,655 |  |  |
| 2192 | Т/т от ТК-41А-5-2 до д.15а по пр.Волоколамский | 22022 |  | 4,403 |  |  |
| 2193 | Т/т от д.15 корп.2 по пр-ту Волоколамский до ТК-41А-5-4 у д.24 корп.1 по пр-ту Победы | 22022 | 2d=89 | 45,388 | 1974 | подзем. |
| 2194 | Т/т от ТК-41А-5-2 у д.15 корп.2 по пр-ту Волоколамский до ТК-41А-5-4 у д.24 корп.1 по пр-ту Победы | 22022 | 2d=89 | 31,879 | 1974 | подзем. |
| 2195 | Т/т от д.3 корп.2 по ул.Т.Ильиной до ТК-45А-5-2 у д.24 корп.1 по пр-ту Победы | 22022 | 2d=133 | 59,375 | 1974 | подзем. |
| 2196 | Т/т от д.3 корп.1 по ул.Т.Ильиной до ТК-45А-5-2 у д.24 корп.1 по пр-ту Победы | 22022 | 2d=76 | 5,427 | 1974 | подзем. |
| 2197 | Т/т по д.43 по ул. 15 лет Октября | 22026 |  | 37,030 |  |  |
| 2198 | Т/т по д.39/43 по пр.Победы | 22026 |  | 83,362 |  |  |
| 2199 | Т/т в арке от д.43 по ул. 15 лет Октября до д.39/43 по пр.Победы | 22026 |  | 3,539 |  |  |
| 2200 | Т/т по д.43 по ул. 15 лет Октября |  |  | 15,857 |  |  |
| 2201 | Т/т по д.19/2 по пр-ту Волоколамский до т/у | 22030 | 2d=133 | 6,497 | 1982 | тех.подвал |
| 2202 | Т/т по д.19/2 по пр-ту Волоколамский от т/у | 22030 | 2d=133 | 7,161 | 1982 | тех.подвал |
| 2203 | Т/т по д.34 по ул.Богданова | 22033 |  | 28,242 |  |  |
| 2204 | Т/т от ТК-41А-4 у д.34 по ул.Богданова до д.34 по ул.Богданова | 22033 |  | 5,399 |  | подзем. |
| 2205 | Т/т по д.34 по ул.Богданова | 22033 |  | 7,370 |  |  |
| 2206 | Т/т по строению у д.1 по ул. Т.Ильиной | 22033 |  | 44,009 |  |  |
| 2207 | Т/т от врезки до строения у д.1 по ул. Т.Ильиной(территория ЗАО "Тверской экспериментально- механический завод") | 22033 |  | 4,412 |  |  |
| 2208 | Т/т от ТК-41А-2 у д.6/15 по ул.Т.Ильиной до ТК-41А-4 около строения у д.1 по ул.Т.Ильиной | 22032 | 2d=219 | 52,895 | 1962 | подзем. |
| 2209 | Т/т от ТК-41А-4 около строения у д.1 по ул.Т.Ильиной до ТК-41А-6 у д.17 по ул.Терещенко | 22032 | 2d=159 | 42,138 | 1969 | подзем. |
| 2210 | Т/т по д.22 по ул.Терещенко | 22033 |  | 49,931 |  |  |
| 2211 | Т/т по д.25 корп.1 по ул. Склизкова | 22033 |  | 57,927 |  |  |
| 2212 | Т/т по д.25 стр.2 по ул.Склизкова | 22033 |  | 8,245 |  |  |
| 2213 | Т/т от ТК-41А-4 у д.34 по ул.Богданова до д.20 по ул.Терещенко (территория ЗАО "Научно-производственная фирма по геофизическим и геоэкологическим работам "КАРОТАЖ" ул.Терещенко,ул.Склизкова ,д.5/25) | 22033 | 2d=133 | 56,467 | 1962 | подзем. |
| 2214 | Т/т по д.20 по ул.Терещенко | 22033 | 2d=133 | 51,184 | 1962 | подзем. |
| 2215 | Т/т от д.20 по ул.Терещенко до д.5/25 по ул.Терещенко | 22033 | 2d=133 | 12,157 | 1962 | подзем. |
| 2216 | Т/т по д.20 по ул.Терещенко | 22033 |  | 24,515 |  |  |
| 2217 | Т/т по д.20 по ул.Терещенко | 22033 |  | 29,635 |  |  |
| 2218 | Т/т в арке д.20 по ул.Терещенко | 22033 |  | 5,814 |  |  |
| 2219 | Т/т в арке д.5/25 по ул.Терещенко | 22033 |  | 6,489 |  |  |
| 2220 | Т/т по д.5/25 по ул.Терещенко | 22033 |  | 57,840 |  |  |
| 2221 | Т/т по д.20 по ул. Тамары Ильиной | 22035 |  | 6,527 |  |  |
| 2222 | Т/т по д.25 корп.1 по Волоколамскому пр. | 22056 |  | 15,222 |  |  |
| 2223 | Т/т по д.25 корп.1 по Волоколамскому пр. | 22056 |  | 9,913 |  |  |
| 2224 | Т/т во дворе д.25 корп.1 по Волоколамскому пр. | 22056 |  | 31,625 |  | подзем. |
| 2225 | Т/т по д.70 корп.3 по ул. Склизкова | 22061 |  | 54,968 |  |  |
| 2226 | Т/т по д.70 корп.2 по ул.Склизкова | 22061 |  | 45,715 |  |  |
| 2227 | Т/т от ТК до д.39 по ул.Желябова |  | 2d=76 | 29,976 |  |  |
| 2228 | Т/т от д.52/12 по ул.Симеоновская до ТК у д.39 по ул.Желябова | 41042 | 2d=219 | 88,146 | 1967 | подзем. |
| 2229 | Т/т от ТК у д.39 по ул.Желябова до ТК-404-1 у д.17 по ул.Володарского | 41042 | 2d=219 | 74,940 | 1967 | подзем. |
| 2230 | Т/т от ТК-76-2-1 у д.44б по бульв.Радищева до д.39 по ул.Симеоновская |  |  | 72,879 |  |  |
| 2231 | Т/т от ТК у т/узла д.29 по ул.Салтыкова-Щедрина до д.18 по ул. Крылова | 41046 | 2d=57 | 31,804 | 1965 | подзем. |
| 2232 | Т/т от д.18 по ул.Крылова до д.16 по ул. Крылова | 41046 | 2d=57 | 25,944 | 1965 | подзем. |
| 2233 | Т/т от д.18 по ул.Крылова до д.20/29 по ул. Крылова | 41046 | 2d=57 | 39,299 | 1965 | подзем. |
| 2234 | Т/т по д.1 по пер. Смоленский | 41022 |  | 62,941 |  |  |
| 2235 | Т/т от д.1 по пер.Смоленский до д.1 корп.2 по пер.Смоленский | 41022 |  | 30,935 |  | подзем. |
| 2236 | Т/т по д.2 по ул. Новоторжская | 41029 |  | 53,504 |  |  |
| 2237 | Т/т по д.5 по бульв.Радищева | 41029 |  | 34,424 |  |  |
| 2238 | Т/т от ТК-207-2 д.7а по ул. Б. Полевого до д.7а по ул. Б. Полевого (магазин"Стимул") | 32042 | 2d=57 | 19,769 | 1978 | подзем. |
| 2239 | Т/т от ТК-117-29 у д.59 по пер.Трудолюбия до д.42 по пер.Трудолюбия (д/с №34) | 42001 | 2d=76 | 76,098 | 1972 | подзем. |
| 2240 | Т/т от ТК-5Г-3-1 у д.71 по пр-ту Победы до д.71 по пр-ту Победы ("Тверьуниверсалавто") | 22046 | 2d=133 | 19,447 | 1971 | подзем. |
| 2241 | Т/т от ТК-5Г-3 у д.76 по пр-ту Победы до ТК-5Г-3-1 у д.71 по пр-ту Победы | 22046 | 2d=219 | 37,198 | 1971 | подзем. |
| 2242 | Т/т от д.71а по пр. Победы (пилорама) до воздушной трассы | 22045 | 2d=108 | 119,580 | 1982 | подзем. |
| 2243 | Т/т воздушная трасса до врезки в подземную трассу у ТК-5Г-3-3 у д.73 по пр.Победы | 22045 | 2d=108 | 96,790 | 1982 | надзем. |
| 2244 | Т/т от врезки в воздушную до ТК-5Г-3-з у д.73 по пр.Победы |  |  | 10,578 |  |  |
| 2245 | Т/т от ТК-5Г-3-17 у д.78 по пр-ту Победы до ТК-5Г-3-7 у д.73 по пр-ту Победы | 22045 | 2d=133 | 58,904 | 2004 | надзем. |
| 2246 | Т/т от ТК-5Г-3-7 у д.73 по пр-ту Победы до ТК-5Г-3-3 у д.73 по пр-ту Победы | 22045 | 2d=159 | 45,985 | 2004 | надзем. |
| 2247 | Т/т от ТК-5Г-3-19 у д.78 по пр-ту Победы до ТК-5Г-3-17 у д.78 по пр-ту Победы | 22045 | 2d=159 | 40,094 | 2004 | подзем. |
| 2248 | Т/т от т/узла у д.44 по ул.Склизкова до д.44 по ул.Склизкова(здание междугородних перевозок) | 22056 | 2d=159 | 14,983 | 1964 | подзем. |
| 2249 | Т/т от т/узла "Гаража связи" по ул.Ипподромная до т/узла у д.44 по ул.Склизкова (здание междугородних перевозок) | 22056 | 2d=159 | 108,400 | 1971 | подзем. |
| 2250 | Т/т вдоль Московского ш. у а/к №11(Московское ш., д.18а) |  | 2d=108 | 86,823 |  |  |
| 2251 | Т/т от ТК до врезки в воздушную трассу у забора складов ООО "Фирма А.Р.Д." (бульв.Цанова, д.6) |  |  | 37,942 |  |  |
| 2252 | Т/т от врезки в воздушную трассу (территория складов ООО"Фирма А.Р.Д.", бульв.Цанова, д.6) |  |  | 23,170 |  |  |
| 2253 | Т/т по д.4а по пр.50 лет Октября |  |  | 4,366 |  | тех.подвал |
| 2254 | Т/т по д.38 по пр-ту Ленина |  |  | 60,093 |  | тех.подвал |
| 2255 | Т/т по д.7/7 по пр-ту Ленина |  |  | 28,830 |  | тех.подвал |
| 2256 | Т/т по д.5 по пр-ту Ленина |  |  | 68,756 |  |  |
| 2257 | Т/т от ТК-173 у д.36 по пр-ту Ленина до ТК-172 у д.4 по ул.Ржевская | 32015 | 2d=500 | 111,445 | 1981 | подзем. |
| 2258 | Т/т по д.1 по наб.Пролетарская | 32045 |  | 142,753 |  | тех.подвал |
| 2259 | Т/т от ТК-752 у д.8 по пр-ту Калинина до ТК-753 у д.8 по пр-ту Калинина | 31009 | 2d=89 | 30,301 | 1966 | подзем. |
| 2260 | Т/т по д.59 по ул.Учительская |  |  | 10,667 |  |  |
| 2261 | Т/т по д.5 по ул.Ерофеева | 43009 |  | 81,035 |  |  |
| 2262 | Т/т по зданию мойки у д.2 по ул. Ерофеева | 43009 |  | 11,509 |  |  |
| 2263 | Т/т от гаража у д.5a по ул.Ерофеева до гаража у д.5a по ул.Ерофеева | 43009 |  | 4,767 |  | подзем. |
| 2264 | Т/т по д.28 по пр.Чайковского | 43012 |  | 48,820 |  |  |
| 2265 | Т/т по зданию мастерской ВОС у д.1а по Спортивному пер. | 43029 |  | 8,586 |  |  |
| 2266 | Т/т от ТК-909 у д.1a по пер.Спортивный до мастерской ВОС у д.1a по пер.Спортивный | 43029 |  | 22,051 |  | подзем. |
| 2267 | Т/т от ТК-736 по ул.Коробкова (около ОАО "Волжский пекарь") до ТК-737 у д.20 по ул.Коробкова | 43001 | 2d=273 | 120,151 | 1982 | подзем. |
| 2268 | Т/т по д.9 по пр-ту Тверской |  |  | 17,161 |  |  |
| 2269 | Т/т по д.3 по Тверскому пр. | 41044 |  | 52,017 |  |  |
| 2270 | Т/т от д.30а до д.28 по бульв Радищева |  |  | 25,832 |  |  |
| 2271 | Т/т по д.26 по бульв.Радищева |  |  | 5,794 |  |  |
| 2272 | Т/т в арке д.26 по бульв.Радищева |  |  | 3,282 |  |  |
| 2273 | Т/т по д.26 по бульв.Радищева на д.24 по бульв.Радищева |  |  | 6,414 |  |  |
| 2274 | Т/т по д.30а по бульв.Радищева |  |  | 8,037 |  |  |
| 2275 | Т/т по д.30 по ул.Советская | 41030 |  | 37,115 |  |  |
| 2276 | Т/т по д.28 по ул.Советская | 41030 |  | 5,970 |  |  |
| 2277 | Т/т по д.13 по наб.Степана Разина | 41013 |  | 11,740 |  |  |
| 2278 | Т/т по д.45 по бульв.Радищева |  |  | 20,626 |  |  |
| 2279 | Т/т по д.23 по ул.Крылова | 41024 |  | 2,813 |  |  |
| 2280 | Т/т по д.54 по ул.Советская | 41024 |  | 68,970 |  |  |
| 2281 | Т/т от ТК-20А-5 до д.10 по ул.15 лет Октября |  |  | 32,721 |  |  |
| 2282 | Т/т от ТК-20А-9 у д.27 корп.1 по ул. Ротмистрова до здания у д.27 корп.1 по ул. Ротмистрова | 22005 | 2d=57 | 10,039 | 1960 | подзем. |
| 2283 | Т/т по д.35 по пр.Победы | 22020 |  | 34,332 |  |  |
| 2284 | Т/т по д.15 корп.2 по пр. Волоколамский |  |  | 3,208 |  |  |
| 2285 | Т/т от д. 25 по ул. Ротмистрова (РОВД) до гаража у д.25 по ул.Ротмистрова | 22005 | 2d=57 | 10,638 | 1962 | подзем. |
| 2286 | Т/т от ТК-159 до ТК у д.21б по пр.Калинина |  | d=133 | 66,349 |  | подзем. |
| 2287 | Т/т от ТК до д.21б по пр.Калинина |  | d=133 | 42,044 |  | подзем. |
| 2288 | Т/т по д.21б по пр.Калинина |  |  | 43,073 |  | тех.подвал |
| 2289 | Т/т от строения до строения у д.1б по ул.Т.Ильиной | 22034 |  | 55,369 |  | подзем. |
| 2290 | Т/т по д.9 по ул.Республиканская | 32037 |  | 82,000 |  |  |
| 2291 | Т/т по д.9 по ул.Республиканская | 32037 |  | 26,013 |  |  |
| 2292 | Т/т по д.2 по пр-ту Ленина |  |  | 89,980 |  |  |
| 2293 | Т/т в арке д.9 по ул.Республиканская |  |  | 7,511 |  |  |
| 2294 | Т/т по д.9 по ул.Республиканская |  |  | 24,153 |  |  |
| 2295 | Т/т по д.9 по ул.Республиканская |  |  | 24,689 |  |  |
| 2296 | Т/т по д.2 по ул.Виноградова |  |  | 49,228 |  |  |
| 2297 | Т/т от т/узла бани у д.10 по ул.15 лет Октября до ТК-20А-5-2 у д.10 по ул.15 лет Октября | 22005 | 2d=57 | 20,410 | 1958 | подзем. |
| 2298 | Т/т от ТК-20А-5-2 у д.10 по ул.15 лет Октября до д.10 по ул.15 лет Октября (баня) | 22005 | 2d=57 | 10,440 | 1958 | подзем. |
| 2299 | Т/т от ТК-20А-5-2 у д.10 по ул.15 лет Октября до прачечной у д.10 по ул.15 лет Октября | 22005 | 2d=57 | 5,314 | 1958 | подзем. |
| 2300 | Т/т по складу промтоваров(территория складов, ул.Коминтерна,д.79) |  |  | 59,019 |  |  |
| 2301 | Т/т по д.34а по ул.Фадеева |  |  | 47,380 |  |  |
| 2302 | Т/т по д.5 по пр-ту Волоколамский | 22002 | 2d=76 | 30,572 |  | тех.подвал. |
| Итого: |  |  |  | 77 414,234 |  |  |
|  | Начальник департамента ЖКХ администрации города А.С. Шумский |  |  |  |  |  |