П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «_18_» _мая_ 2007 г.                                                                        №_1423_

г. Тверь

Об утверждении технического задания МУП «Тверьгорэлектро»

на разработку инвестиционной программы по развитию систем

электроснабжения  города Твери на 2007-2015 годы

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Решением Тверской городской Думы от 04.05.2007 г. № 46 (92) « Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Твери на 2007-2015 г.г.»» и руководствуясь ст. 38 и 39  Устава г. Твери,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить Техническое задание МУП «Тверьгорэлектро» на разработку инвестиционной программы по развитию систем электроснабжения  города Твери на период 2007-2015 годы (прилагается).

- Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возлагаю на заместителя Главы администрации города И.А. Смирнова.

И.о. Главы администрации города                                         О.Б. Кудряшов

СОГЛАСОВАНО:

Зам. Главы администрации города                                                                  И.А. Смирнов

Зам. Главы администрации города,

начальник департамента ЖКХ                                                                         А.Ю. Голодный

Начальник организационного управления

администрации города                                                                                      М.Ю. Прягаев

Начальник правового управления

администрации города                                                                                     Я.В. Каплун

Зам. начальника управления архитектуры и

градостроительства администрации города                                                  А.А. Котиков

И.о. начальника департамента экономики, инвестиций и

промышленной политики  администрации города                                       Ю.А. Пушкарев

СПИСОК РАССЫЛКИ

Зам. Главы администрации города Смирнову И.А.

Зам. Главы администрации города Голодному А.Ю.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Департамент архитектуры и строительства администрации города.

Департамент экономики, инвестиций и промышленной  политики администрации города.

Правовое управление администрации города.

Подготовлено

Заместителем начальника департамента экономики, инвестиций и промышленной  политики администрации города    Ю.А.Пушкаревым

34-60-46

16.05.2007

Приложение

Утверждено Постановлением

Главы администрации города Твери

от _____ мая  2007 г. №_______

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на разработку Инвестиционной программы по развитию систем электроснабжения города Твери на 2007-2015 годы

Заказчик:	Администрация города Твери

Разработчик Инвестиционной программы:   организация коммунального комплекса, осуществляющая эксплуатацию систем электроснабжения г. Твери

I. Основание для разработки

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Решение Тверской городской Думы от 04.05.2007 г. № 46 (92)  «Об

утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры города Твери на 2007-2015 годы».

- Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. № 83 «Об

утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

II. Цели и задачи инвестиционной программы

1. Повышение надежности электрических сетей и сооружений электросетевого хозяйства.

2.  Модернизация системы электросетевого хозяйства с целью обеспечения услугами новых потребителей.

3. Строительство новых мощностей для обеспечения передачи электрической энергии в необходимом объеме существующим и планируемым потребителям.

4.  Повышение экономической эффективности оказания услуг по передаче электрической энергии;

5.    Увеличение пропускной способности электрических сетей;

6.    Снижение аварийности;

7.    Снижение степени износа существующих электрических сетей.

III. Направления развития электросетевого хозяйства г. Твери.

1.      Прокладка новых высоковольтных кабельных линий для обеспечения передачи электрической энергии в необходимом объеме существующим и планируемым потребителям, сокращения потерь электроэнергии при ее передаче.

IV. Исходные материалы для разработки программы, предоставляемые Заказчиком

1. «Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры города Твери на 2007-2015 годы», утверждена решением Тверской городской Думы от 04.05.2007 г. № 46 (92).

2. Перечень земельных участков  застройки города Твери на период реализации Инвестиционной программы и расчетные присоединяемые нагрузки по электроснабжению в районах застройки содержится в Приложении № 1 к Техническому заданию «Выделенные земельные участки под строительство и ориентировочные потребности объектов в инженерном обеспечении на территории города Твери на период реализации инвестиционной программы МУП «Тверьгорэлектро».

Примечание: При изменении площадок или их целевого назначения в период исполнения Инвестиционной программы, возможна корректировка технического задания и Инвестиционной программы.

V. Основные требования к Инвестиционной программе

1.  Инвестиционная программа должна быть разработана на период с 2008 по 2015 годы. В целях соблюдения действующего законодательства в области тарифообразования в коммунальном комплексе допускается разбивка  Инвестиционной программы на этапы  реализации, но не менее чем на три года каждый.

2. Мероприятия по реконструкции, развитию и техническому перевооружению системы электроснабжения г. Твери, предусматриваемые в Инвестиционной программе  должны соответствовать  мероприятиям «Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры города Твери на 2007-2015 годы», утвержденной решением Тверской городской Думы от 04.05.2007 г. № 46 (92).

3. Инвестиционная программа должна содержать перечень мероприятий по реконструкции, развитию и техническому перевооружению существующих городских электрических сетей с расчетом финансовых потребностей и сроков реализации.

4. Мероприятия Инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы вновь создаваемых, реконструируемых и модернизируемых объектов системы электроснабжения в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

5. Инвестиционная программа должна быть согласована с  производственной программой по следующим показателям:

- объем реализации услуг по передаче электрической энергии городским потребителям по годам в натуральном выражении;

- мероприятия, связанные с модернизаций, введением в эксплуатацию новых объектов коммунальной инфраструктуры не должны дублировать мероприятия производственной программы.

6.   Инвестиционная программа должна содержать следующие разделы:

6.1  Паспорт инвестиционной программы.

6.2  Сведения по электрическим сетям (производственным мощностям)

организации коммунального комплекса, осуществляющей эксплуатацию систем электроснабжения г. Твери (в т.ч. анализ существующих проблем).

6.3  Организационный план реализации инвестиционной программы,

включающий перечень мероприятий программы, сроки реализации и объем финансирования по каждому объекту в разбивке  по годам и кварталам.

6.4  Финансовый план реализации инвестиционной программы,

включающий  состав и структуру финансовых источников для реализации Инвестиционной программы, расчет тарифов организации в соответствии со сроком окупаемости программы, в том числе тариф на услуги по передаче электрической энергии, инвестиционная надбавка к тарифу, тариф на подключение, дисконтированный срок окупаемости, величину чистого денежного потока).

6.5  Расчет показателей экономической эффективности Инвестиционной

программы.

Приложение №1 к техническому заданию.

Утверждаю:

Заместитель начальника департамента архитектуры

и строительства администрации города Твери,

начальник управления архитектуры и градостроительства

департамента архитектуры и строительства,

главный архитектор города.Твери.

________________Куликов В.И.

«______»_________________2007 г.

Выделенные земельные участки под строительство и ориентировочные потребности объектов в инженерном обеспечении

на территории города Твери на период реализации инвестиционной программы МУП «Тверьгорэлектро».

| № п/п | Адрес строительства и назначение площадки | Площадь га. | Р-он строительства. | Потребность объектов в Электроснабжениив кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Волдокаламский пр-т (бывш. теплицы.) |  | Ц | 7000 |  |
| 2 | 2-я за линией Октябрьской ж/д (АЗС,комплекс обсл.автомобилей) | 1,2 га | П | 140 |  |
| 3 | Большие Перемерки (магазин с пунктом тех обслуж.) | 0.25 га | М | 100 |  |
| 4 | ул. М. Конева, жилой дом | 0.6 га | П | 670 |  |
| 5 | ул. П. Савельевой, склад. пом. | 0,35 га | З |  |  |
| 6 | ул. Новоторжская, офисно-торговый комплекс | 0,46 га | Ц | 150 |  |
| 7 | Ул.Д.Донского-Достоевского,реконструкция квартала |  | Ц | 240 |  |
| 8 | Ул.Лесная-2-я Беговая-Б.Полевого-4-я Беговая,очередности жилой застройки м-на «Первомайский-1» | 10,0 га | П | 2400 |  |
| 9 | Ул.Хромова,многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными объектами общественного назначения |  | З | 640 |  |
| 10 | ул. Луначарского,32, жилой дом |  | З |  |  |
| 11 | Московское ш., объекты автосервиса | 1,5 га | М |  |  |
| 12 | Ул. Туполева (мини рынок Затверецкий) адм. Произв. Корпус. |  | З | 12 |  |
| 13 | Волоколамское шоссе (складс. Холодильный комплекс) | 1,5 га | П |  |  |
| 14 | Ул. Луначарского. 9 (ГРП) (жил. дом) |  | З | 3 |  |
| 15 | М-р Южный, Можайского (кул. Досуг центр) | 0.5 га | М | 1300 |  |
| 16 | Мамулино, ул. Георгиевская. (малоэтажн жил. застр) | 4,0 га | П | 1000 |  |
| 17 | Тверская площадь (жилое здание с встроенными торгово-офисными помещениями | 0,1 га | Ц | 80 |  |
| 18 | Бурашевское шоссе, 2-й градостроит. комплекс | 6,3 га | М | 2300 |  |
| 19 | Наб. р. Тверца, (вводно-спортивный клуб) | 0,2 га | З | 20 |  |
| 20 | Промзона Лазурная,ул. Сердюковская, (завод по производству инфузионных растворов) | 0.4 га | М | --- |  |
| 21 | Ул. Склизкова, (многоэтажные жилые дома) | 2.0 га | М | 885 |  |
| 22 | Старицкое ш (ГАЗС) | 0.2 га | П | 35 |  |
| 23 | Ул. Шишкова, (ГАЗС) | 0.7 га | З | 35 |  |
| 24 | Молодежный бульвар, Юность (крытый торговый комплекс) |  | З | 34 |  |
| 25 | Коминтерна, Чайковского, торгово-жилой комплекс | 1,2 га | Ц | 2000 |  |
| 26 | Московское шоссе, автоцентр | 1,1 га | М | 150 |  |
| 27 | Московское шоссе, 24, автомойка, шиномонтаж | 0,08 га | М |  |  |
| 28 | ул. Прошина, изменение целевого назначения общежития на жилые дома пос. Соминка, комплекс учебных зданий (в бессрочное пользование) |  | З | 790 |  |
| 29 | Ул. Маяковского, (магазин) | 0.076 га | З |  |  |
| 30 | П. Савельевой, корректура ПДП с учетом существ. зданий и призв. Отводов Жилой дом | 31,0 га 0.51 га | З |  |  |
| 31 | промзона Лазурная, нефтебаза | 3,0 га | М | 120 |  |
| 32 | ул. А.Степанова, 2-я Пролетарская и т.д., теннисные корты | 5,3 га | П | 320 |  |
| 33 | ул.Московская, административное здание | 0,08 га | М | 200 |  |
| 34 | Петербургское ш., ГАЗС | 0,14 га | З | 35 |  |
| 35 | ул. Бассейная, многоэтажный жилой дом | 0,05 га | Ц | 10 |  |
| 36 | ул. П. Савельевой, жилой дом | 0,51 га | З |  |  |
| 37 | Московское шоссе, магазин | 0,43 | М | 284 |  |
| 38 | наб. Иртыша, многоэтажные жилые дома |  | З |  |  |
| 39 | ул. Горького, малоэтажная жилая застройка |  | З |  |  |
| 40 | Московское шоссе, автотехцентр | 1,1 га | М |  |  |
| 41 | ул. Ротмистрова, 35, жилой дом с встроенными помещениями | 0,5 га | М | 200 |  |
| 42 | ул. Сержанта Елизарова, 39, 41 индив. жилой дом | 0,2 га | З |  |  |
| 43 | ул. Б. Зуевская, 30-а, 30-б, 30-в индив. жилой дом | 0,3 га | З |  |  |
| 44 | Октябрьский пр-т, 57 |  | М |  |  |
| 45 | ул. Можайского (Октябрьский пр-т), общественно-торговый центр | 2,0 га | М | 250 |  |
| 46 | ул. С. Перовской | 0,15 га | Ц |  |  |
| 47 | 1-я Суворов,2,3,4-Путейская, многоэтажная жилая застройка ул. Коробкова – ул. Макарова | 0,65 га | Ц | 750 |  |
| 48 | 2-й пр. Марии Ульяновой, Загородная, Загородная, 4-й Южный, Можайского, многоэтажная жилая застройка |  | М |  |  |
| 49 | ул. Шишкова, 90-а |  | З |  |  |
| 50 | Загородная – М.Ульяновой -1-й пр. М.Ульяновой –Тургенева, жилая застройка | 0,22 га | М | 210 |  |
| 51 | ул. П. Савельевой |  | З | 300 |  |
| 52 | Ул.Восстания-К.Заслонова,реконструкция квартала |  | П |  |  |
| 53 | Желябова,Володарского до пл.Славы,реконструкция квартала |  | Ц | 250 |  |
| 54 | Свободный пер.(удома №1 на берегу Тьмаки),кафе из БВК |  | Ц | 8 |  |
| 55 | Пос.2-е Городское торфопредприятие,под базу строительных материалов с бытовыми помещениями |  | З |  |  |
| 56 | Пос.Химинститута,автокооператив № 6 (у Московского шоссе),автосервис |  | М | 70 |  |
| 57 | Продление акта выбора под проектирование жилого дома по ул.Московской | 0,6га | М | 995 |  |
| 58 | Ул.Трудовая-Линейная-Дрожжина-Транспортная,реконструкция квартала застройки |  | М | 210 |  |
| 59 | Ул.Транспортная,малоэтажный жилой дом |  | М | 36 |  |
| 60 | Ул.Туполева,малоэтажная жилая застройка с объектами соцкультбыта и торговли |  | З | 48 |  |
| 61 | Ул.Шишкова.2,изменение целевого назначения земельного участка с индивид.жилого дома на блокированный 4-квартирный жилой дом. |  | З | 24 |  |
| 62 | Ул.П.Савельевой.(жилая застройка 120 кв ж/д) |  | З | 150 |  |
| 63 | Ул.Лидии Базановой.жилая застройка с объектамиобщественного назначения и автопарковкой |  | Ц | 450 |  |
| 64 | Ул.Луначарского,жилая застройка |  | З | 962 | 450,0м3/сут |
| 65 | Ул.Успенского,строительство 3-ей очереди научно-практического учебно-лечебного комплекса(наземная автостоянка-бокс,лабораторный комплекс,корпус института) | 0,35 га | З | 250 |  |
| 66 | ул. И Седых | 0,13 га | Ц | 15 |  |
| 67 | ул. Л. Базановой, жилая застройка | 0,6 га | Ц | 350 |  |
| 68 | ул. Симеоновская,39, адм. здание | 0,1 га | Ц | 170 |  |
| 69 | Петербургское ш., автомойка | 0,11 га | З | 30 |  |
| 70 | 8-я ,9-я Красной Слободы, жилая застройка | 1,0 га | П | 6300 |  |
| 71 | Советская, Смоленский пер., Рыбацкая, жилые дома | 2,0 га | Ц | 300 |  |
| 72 | ул. Коминтерна, торгово-досуговый центр | 2,5 га | П | 2000 |  |
| 73 | б-р Гусева, магазин | 0,02 га | М | 140 |  |
| 75 | ул. Симеоновская,41-43, жилой дом | 0,2 га | Ц | 143 |  |
| 76 | ул. З. Коноплянниковой, ул. Мичурина, жилые дома | 2,6 га | З | 500 |  |
| 77 | ул. Желябова- ул. Жигарева, жилая застройка | 0,9 га | Ц | 135 |  |
| 78 | ул. Деревцова, жилые дома | 0,4 га | З | 5 |  |
| 79 | Хрустальная (у дома №46 магазин) | 0,1 га | З | 16 |  |
| 80 | Советский вал, 4,(жил. застр.) | 1.7 га | П | 240 |  |
| 81 | Ул. Прожевальского,67.(автомойка, станция тех.обслуживания.) | 0,25 га | З |  |  |
| 82 | пл. Гагарина, торговый комплекс | 4.0 га | М | 1100 |  |
| 83 | Комсомольская площадь, (культурно-офисный центр) | 1.7 га | П | 400 |  |
| 84 | Ул. Ордженикидзе (жилой дом) | 0.2 га | М | 200 |  |
| 85 | Проезд Дарвина (кафе «К-д» |  | Ц | 67 |  |
| 86 | Старицкое шоссе (автосервис и магазин «Автозапчасти») | 0.21 га | П | 100 |  |
| 87 | Ул. Склизкова (многоэтажный жилой дом) | 0.7 га | М | 320 |  |
| 88 | Б.Перемерки, приют для животных | 0,25 га | М | 8 |  |
| 89 | Благоева, Грибоедова, жилые дома | 0,75 га | З | 260 |  |
| 90 | ул. Коминтерна, 95-а, доп. зем. участок к существующему производству | 0,06 га и 0,13 га | М |  |  |
| 91 | ул. Кропоткина, храм и благоустройство парка на кладбище Неопалимой Купины |  | З | 41 |  |
| 92 | ул. З.Коноплянниковой, 85, 87, 89, многоэтажный жилой дом | 0,5 га | З | 200 |  |
| 93 | Свободный пер. |  | Ц | 390 |  |
| 94 | Петербургское ш., ( станция техобслуживания) | 0.2 га | З |  |  |
| 95 | ул. Трудолюбия – Роговик – Беляковский пер. – В. Бонч-Бруевич, реконструкция квартала | 1,2 га 0,95 га | Ц | 140 |  |
| 96 | Ул.П.Савельевой,промзона Северо-Западная»,предприятие по производству кондитерских изделий |  | З |  |  |
| 97 | Ул.Хрустальная,сопутствующие объекты автокооператива | 0,2 га | З | 18 |  |
| 98 | Ул.Транспортная,малоэтажная жилая застройка |  | М | 36 |  |
| 99 | Ул.Спартака-ул.Макарова-1-я Пески-1-ый пер.Пески.ППТ |  | П | 2200 |  |
| 100 | Ул.Бассейная 1/14(на месте сгоревшего здания),многоквартирный жилой дом | 0.08 | Ц | 153 |  |
| 101 | Московское шоссе.расширение пункта вулканизации |  | М |  |  |
| 102 | Ул.Т.Ильиной.д.33а,жилой дом со встроено-пристроенными торгово-офисными помещениями.Переоформлен. с ООО «Возрождение-92» на ООО «Стройплюс» (повторно)подготовку проекта постановления о передаче земельного участка по ул.Т.Ильиной,33корп.1 под строительство жилого дома | 0,44га | М | 310 |  |
| 103 | Затверецкий бульвар,дополнительный земельный участок под кафе | 0,2 га | З | 50 |  |
| 104 | Ул.Голландская(м-н»Тверца),жилой дом |  | З | 140 |  |
| 105 | Пр-т Калинина,пл-дь Договора тысяч,жилая застройка с объектами общественного назначения (12 этаж. ж/д) |  | П | 250 |  |
| 106 | ул. 2-я Лукина, наб. Лазури, здание офиса | 0,59 га | М | 42 |  |
| 107 | Московское ш., произ. база | 1,0 га | М |  |  |
| 108 | ул. М .Расковой,( автомойка) | 0,22 га | П | 18 |  |
| 109 | наб. р. Лазури,( автомойка) | 0,2 га | М | 18 |  |
| 110 | ул. Королева, спортивный комплекс | 0,7 га | М | 190 |  |
| 111 | Сахаровское ш.,9 | 0,4 га | З |  |  |
| 112 | ул. П. Савельевой | 1,0 га | З |  |  |
| 113 | Октябрьский пр-т, предприятие быстрого питания | 0,08 га | М | 38 |  |
| 114 | ул. Коминтерна, 38-б | 0,17 га | М |  |  |
| 115 | Октябрьский пр-т, торгово-развлек. центр | 12,5 га | М |  |  |
| 116 | Московское ш., произв. комплекс | 4,7 га | М |  |  |
| 117 | Парк текстильщиков, Двор Пролетарки, экстрим-парк | 24,2 га | П |  |  |
| 118 | 7-я, 6-я Красной Слободы | 2,4 га | П | 270 |  |
| 119 | ул. Коробкова,20 | 0,3 га | П | 380 |  |
| 120 | б-р Шмидта | 0,2 га | З | 67 |  |
| 121 | Новая Заря, Третьяковский пер., Затверецкий б-р | 0,7 га | З | 260 |  |
| 122 | Московское ш. | 2,1 га | М | 56 |  |
| 123 | Молодежный б-р | 0,2 га | З | 60 |  |
| 124 | ул. Горького- Артиллер. пер. | 0,02 га | З | 7 |  |

Итого ввод мощности на период реализации Инвестиционной программы в объёме – 44249 кВт.

Примечание: М – Московский район.

Ц – Центральный район

З  -  Заволжский район

П – Пролетарский район

Заместитель начальника управления,

начальник отдела инженерного развития территории города

управления архитектуры и градостроительства департамента

архитектуры и строительства города Твери.                                                                                                          Котиков А.А.