ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от_16 апреля 2010 г._                                                                              №_969_

г. Тверь

О проведении смотра-конкурса на лучшее защитное

сооружение гражданской обороны города Твери

В целях поддержания защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО) города Твери в состоянии постоянной готовности к использованию по назначению п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить "Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее ЗС ГО города Твери" (приложение №1).

2. Утвердить «Состав городской комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее ЗС ГО города Твери» (приложение №2).

3. Главам администраций районов в городе (Агроскин А.Я., Чубенко С.В., Калачин В.Н., Арсеньев А.Б.) в соответствии с настоящим постановлением ежегодно:

до 12 мая сформировать районные комиссии, разработать графики проведения смотра-конкурса ЗС ГО, находящихся на территории районов в городе, и представить их на утверждение председателю городской комиссии по проведению смотра-конкурса;

представить до 01 августа в городскую комиссию через управление по делам ГО, ЧС г. Твери результаты районных смотров-конкурсов;

4. Рекомендовать владельцам и арендаторам ЗС ГО:

в срок до 12 мая подготовить необходимую документацию для проведения смотра – конкурса и привести состояние ЗС ГО в соответствие с действующим законодательством;

обеспечить доступ районным комиссиям в ЗС ГО для осмотра в ходе проведения смотра-конкурса.

5. Председателю городской комиссии на основании актов конкурсной оценки ЗС ГО и протоколов заседаний районных комиссий по итогам смотра-конкурса определить перечень лучших убежищ в городе и к 10 сентября представить их в Главное управление МЧС России по Тверской области для участия в областном смотре-конкурсе.

6. Управлению информации и территориального общественного самоуправления администрации города (Ромицина Л.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города                                                               В.Б. Толоко

Приложение № 1

к постановлению Главы

администрации города Твери

от «16» _апреля_2010  № _969_

Положение

о проведении смотра-конкурса на лучшее ЗС ГО города Твери

I. Общие положения

1.1. Смотр-конкурс проводится с целью определения лучших защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) в городе и районах города, а также распространения передового опыта их содержания и эффективного использования.

1.2. В смотре-конкурсе участвуют  ЗС ГО (убежища), расположенные на территории города и отвечающие нормам инженерно-технических мероприятий гражданской обороны.

1.3. Проверка состояния ЗС ГО осуществляется в соответствии с «Программой проведения смотра – конкурса на лучшее ЗС ГО города Твери» (приложение № 1 к настоящему Положению).

II. Организация смотра-конкурса

2.1. Смотр-конкурс ЗС ГО проводится на двух уровнях: районном и городском.

Представленные на смотр-конкурс ЗС ГО подразделяются на следующие три группы:

1-я группа - вместимостью 601 и более человек при наличии дизельной электростанции;

2-я группа - вместимостью от 151 до 600 человек;

3-я группа - вместимостью 150 человек и менее.

2.2. Состав конкурсных комиссий районов в городе (далее - районные комиссии) определяется правовыми актами администраций районов в городе.

В состав районных комиссий включаются:

председатель - заместитель Главы администрации района в городе;

члены комиссии - начальник отдела МТО, начальник штаба по делам ГО и ЧС администрации района в городе; представитель отдела благоустройства и жилищно-коммунального комплекса.

2.3. Городская комиссия осуществляет руководство смотрами-конкурсами, проводимыми в районах города, и контролирует их проведение.

Председатель и члены городской комиссии могут участвовать в работе районных комиссий, совместно с районными комиссиями осуществлять осмотр ЗС ГО и контролировать объективность оценки их состояния.

2.4. Председатели районных комиссий или лица, ими уполномоченные, имеют право участвовать в работе городской комиссии при подведении итогов смотра-конкурса на городском уровне.

III. Периоды проведения смотра-конкурса

3.1. Проведение смотра-конкурса делится на три периода.

3.1.1. Подготовительный. В период с 01 апреля по 12 мая издаются правовые акты о составе комиссий, разрабатываются и утверждаются графики проведения смотра-конкурса.

До владельцев и арендаторов ЗС ГО, участвующих в смотре-конкурсе, за 10 дней до начала работы районных комиссий доводятся  распорядительные документы, графики проведения смотра-конкурса.

Владельцы и арендаторы ЗС ГО проводят организационные и инженерно-технические мероприятия по подготовке ЗС ГО к смотру-конкурсу (ремонт помещений, оформление документации, укомплектование инвентарем, оборудованием, приборами, техническое обслуживание систем жизнеобеспечения, приборов контроля, средств связи и др.).

3.1.2. Работа районных комиссий. В период с 13 мая по 31 июля  районные комиссии проверяют состояние ЗС ГО на соответствие требованиям "Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны" и "Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время", утвержденных приказами МЧС России от 15.12.2002 № 583 и 21.07.2005 № 575 соответственно.

Подводятся итоги смотра-конкурса ЗС ГО районов в городе и его результаты до 01 августа представляются в городскую комиссию через управление по делам ГО, ЧС г. Твери.

3.1.3. Работа городской комиссии. В период с 01 августа по 30 августа городская комиссия подводит итоги городского смотра-конкурса на лучшее ЗС ГО города Твери.

Городская комиссия определяет перечень лучших убежищ в городе и к 10 сентября представляет их в ГУ МЧС России по Тверской области для участия в областном смотре-конкурсе.

IV. Оценка состояния ЗС ГО

4.1. Наилучшее состояние и использование ЗС ГО оценивается в 3 000 баллов. При наличии недостатков из максимального количества баллов (3 000) вычитается общая сумма баллов, снижающих оценку состояния убежища, согласно таблице №1 приложения № 2 к настоящему Положению.

4.2. Лучшими считаются убежища, набравшие наибольшее количество баллов.

V. Подведение итогов смотра-конкурса

5.1. Подведение итогов смотра-конкурса ЗС ГО проводится на двух уровнях:

итоги смотра-конкурса ЗС ГО районов в городе;

итоги смотра-конкурса ЗС ГО города Твери.

5.2. По итогам смотра-конкурса на районном уровне определяются по два лучших убежища в каждой группе, расположенных на территории района в городе.

5.3. По окончании смотра-конкурса районные комиссии представляют в городскую комиссию (управление по делам ГО, ЧС г. Твери) итоги его проведения:

акты конкурсной оценки ЗС ГО, занявших в смотре-конкурсе 1 и 2 места по каждой группе ЗС ГО (приложение №2 к настоящему Положению);

протокол заседания комиссии по итогам смотра-конкурса на лучшее ЗС ГО (приложение №3 к настоящему Положению).

5.4. Акты конкурсной оценки ЗС ГО оформляются в трех экземплярах, а протокол заседания комиссии по итогам смотра-конкурса на лучшее ЗС ГО – в двух экземплярах.

5.5. На городском уровне из 24 убежищ, представленных районными комиссиями на городской смотр-конкурс, на основании актов конкурсной оценки определяются по три лучших ЗС ГО  города Твери в каждой группе (первое, второе и третье места).

5.6. Владельцы и арендаторы ЗС ГО, занявшие в смотре-конкурсе на городском уровне первые места по каждой группе убежищ, награждаются грамотой Главы администрации города Твери.

Начальник управления

по делам ГО, ЧС г. Твери                                                               Н.И. Миненков

Приложение № 1

к Положению о проведении смотра-конкурса на лучшее

ЗС ГО города Твери

ПРОГРАММА

проведения смотра-конкурса на лучшее ЗС ГО города Твери

- 1. Проверка оснащенности звена (группы) по обслуживанию защитного сооружения

Звено (группа) по обслуживанию защитного сооружения (далее - звено (группа)) выстраивается в одну шеренгу. Командир звена (группы) докладывает председателю комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение об оснащенности звена (группы) и его готовности к выполнению задания, после чего производится проверка оснащенности и теоретических знаний личного состава звена (группы) по вопросам:

1.1. соответствие комплектации (состава) звена (группы) требованиям Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, введенных в действие Приказом МЧС России от 15.12.2002 N 583;

1.2. проверка теоретических знаний личного состава звена (группы):

1.2.1. для командира звена (группы):

- характеристика защитного сооружения;

- расположение и назначение инженерных сетей защитного сооружения;

- порядок действия личного состава звена (группы) по сигналам гражданской обороны и после ядерного удара;

- порядок проветривания защитного сооружения;

1.2.2. для личного состава звена (группы):

- порядок действий по выполнению своих функциональных обязанностей по сигналам гражданской обороны;

- порядок включения вентиляции по 1-му режиму и переключение ее на 2-й (3-й) режим;

- порядок и правила проверки защитного сооружения на герметичность и создание эксплуатационного подпора;

- порядок замены фильтров-поглотителей (ФП-300);

- порядок замены фильтров ячеистых противопыльных (ФЯР);

- порядок заполнения защитного сооружения укрываемыми и правила поведения в защитном сооружении;

- порядок и правила выхода и входа разведки при работе фильтровентиляции по 2-му (3-му) режиму;

- практическая работа на приборах радиационной и химической разведки;

1.2.3. дополнительные вопросы для звена (группы), обслуживающего защитное сооружение, оборудованное дизельной электростанцией:

- порядок приведения дизельной электростанции (далее - ДЭС) в готовность;

- порядок запуска и работы ДЭС, переключение ее на режим автономного энергоснабжения;

- действия обслуживающего персонала ДЭС по сигналам гражданской обороны;

- соблюдение правил пожарной безопасности в помещении ДЭС.

- 2. Проверка состояния системы фильтровентиляции и герметичности убежища

Проверка состояния фильтровентиляции убежища проводится путем внешнего осмотра всех агрегатов и устройств (вентиляторов, фильтров, герметических клапанов, клапанов избыточного давления, противовзрывных устройств, регенеративных установок, воздухозаборов, измерительных приборов).

Герметичность убежища проверяется практически по величине избыточного давления (подпора) воздуха. Кроме проверки на герметичность, должно быть проведено испытание убежища и систем воздухоснабжения на способность поддержания установленных величин избыточного давления (подпора) воздуха не менее 50 Па (5 мм вод. ст.).

Отсутствие герметичности в защитном сооружении влечет за собой снятие убежища со смотра-конкурса.

- 3. Проверка документации защитного сооружения

Для проверки комиссии представляются следующие документы:

3.1. Паспорт защитного сооружения с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений.

3.2. Журнал проверки состояния защитного сооружения.

3.3. Сигналы оповещения гражданской обороны.

3.4. План перевода защитного сооружения на режим убежища (укрытия).

3.5. План защитного сооружения с указанием всех помещений, находящегося в нем оборудования и путей эвакуации.

3.6. Планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств.

3.7. Список личного состава звена (группы) по обслуживанию защитного сооружения.

3.8. Эксплуатационная схема систем вентиляции защитного сооружения.

3.9. Эксплуатационная схема водоснабжения и канализации защитного сооружения.

3.10. Эксплуатационная схема электроснабжения защитного сооружения.

3.11. Инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования.

3.12. Инструкции по использованию средств индивидуальной защиты.

3.13. Инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами.

3.14. Инструкция по обслуживанию ДЭС.

3.15. Инструкция по противопожарной безопасности.

3.16. Правила поведения укрываемых в защитном сооружении.

3.17. Журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в защитном сооружении.

3.18. Журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью.

3.19. Журнал учета работы ДЭС.

3.20. Журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования.

3.21. Схема эвакуации укрываемых из очага поражения.

3.22. Список телефонов должностных лиц организаций, на территориях которых расположены защитные сооружения.

За отсутствие вышеперечисленных документов и инструкций комиссия выставляет соответствующее количество баллов, снижающих оценку состояния защитного сооружения.

- 4. Содержание защитного сооружения

Основные вопросы проверки защитного сооружения:

- сохранность ограждающих конструкций и защитных устройств, воспринимающих избыточное давление ударной волны и нагрузки, которые возникают при обрушении наземных элементов зданий;

- оснащенность убежища санитарно-техническим и другим оборудованием, системами электро-, тепло-, водоснабжения и постоянная готовность этого оборудования и систем к работе;

- наличие аварийного запаса воды с прилагаемыми документами от Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области по определению качества воды в установленные сроки;

- наличие аварийного инструмента и оснащения;

- наличие приборов для забора воздуха и вытяжки, а также выхлопных труб дизель-генераторов (в случае их наличия);

- наличие световых табло над входами в защитное сооружение, направляющих указателей в защитном сооружении, нумерации надписей и стрелок на дверях, ставнях, герметических клапанах воздуховодов и коммунальных сетях;

- наличие у входа в защитное сооружение таблицы с указанием номера защитного сооружения, ответственного за защитное сооружение, номера его телефона и местонахождения хранения ключей;

- наличие термометра, психрометра, газоанализатора и тягонапоромера;

- правильность окраски фильтровентиляционных систем и коммунально-энергетических сетей;

- своевременность и полный объем обслуживания дизель-генераторов, фильтровентиляционной системы и другого оборудования защитного сооружения;

- отсутствие протечек воды в защитном сооружении.

За несоответствие защитного сооружения требованиям нормативных документов комиссия выставляет соответствующее количество баллов, снижающих оценку состояния защитного сооружения.

Начальник управления

по делам ГО, ЧС г. Твери                                                                                     Н.И. Миненков

Приложение № 2

к Положению о проведении

смотра – конкурса на лучшее

ЗС ГО города Твери

Акт

конкурсной оценки ЗС ГО

инв. №                    -69, расположенного по адресу:

_____________________________________________________________________________

(адрес)

«___»________________ 20_____  г.                                                                                г. Тверь

1. Комиссия, назначенная _______________________________________________

(приказ, постановление)

____________________________________________________________________, в составе:

председателя комиссии:

_____________________________________________________

(Ф.И.О.)

и членов комиссии: _____________________________________________________

(Ф.И.О.)

_____________________________________________________

_____________________________________________________

(Ф.И.О.)

в присутствии:         _____________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

проверила состояние и  использование  защитного сооружения гражданской обороны (далее – ЗС ГО), представленного на смотр-конкурс на лучшее                ЗС ГО города Твери (района в городе)_______________________________________________________________________

(название района в городе)

____________ группы (класса), тип ______________________, вместимость ________чел.,

(№ группы)                                        (отдельно стоящее, встроенное)

ЗС ГО принято в эксплуатацию в ________  году  и находится на балансе (за балансом)

_____________________________________________________________________________

(полное наименование предприятия, учреждения, организации)

__________________________________________________________________

ЗС ГО передано в аренду __________________________________________________________________

(полное наименование предприятия учреждения, организации)

__________________________________________________________________

по договору № ________ от __________________ и используется для __________________

(дата)

__________________________________________________________________

(для каких целей используется в настоящее время)

2. Оценка основных недостатков, снижающих готовность убежища

Проверкой установлено состояние убежища:

Таблица №1

| № п.п. | Основные недостатки, снижающие готовность убежища | Количество баллов, снижающих оценку состояния убежища |
| --- | --- | --- |
| А) при оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств |  |  |
| 1. | В защитных конструкциях (стенах, перекрытиях) имеются проемы, не предусмотренные проектом | 500 |
| 2. | Неисправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины | 10 за каждый элемент |
| 3. | Неисправны противовзрывные устройства (МЗС, УЗС, КИД), установлены негерметично, сопряженные детали не сварены, не покрашены | 10 за каждый элемент |
| 4. | Гермоклапаны не исправны, закрываются с применением инструмента | 30 за каждый элемент |
| 5. | Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др. | 5 за каждое наименование |
| 6. | Помещения убежищ влажные, имеют протечки | 30 |
| 7. | Планово-предупредительный ремонт сооружения не проводился | 250 |
| Б) при оценке состояния инженерно-технического оборудования |  |  |
| 1. | Срок эксплуатации фильтров-поглотителей истек (более 20 лет) | 60 за каждый комплект |
| 2. | Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил эксплуатации | 30 |
| 3. | Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом | 60 за каждый агрегат |
| 4. | Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету | 15 |
| 5. | Емкости запаса воды имеют нарушения теплоизоляции | 10 |
| 6. | Неисправны унитаз, раковина, писсуар, запорная санитарно-техническая арматура | 20 за каждое наименование |
| 7. | Дизельная электрическая станция (при наличии) не запускается (находится в нерабочем состоянии) | 200 |
| 8. | Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка) | 20 за каждое наименование |
| 9. | В сооружении отсутствуют контрольно-измерительные приборы (приборы и индикаторы, позволяющие определять основные параметры воздуха) | 10 за каждый прибор |
| 10. | В сооружении отсутствует телефонная связь с пунктом управления | 50 |
| В) при оценке технической и эксплуатационной документации (если в защитном сооружении отсутствует) |  |  |
| 1. | График и план приведения защитного сооружения в готовность | 50 |
| 2. | Паспорт защитного сооружения | 20 |
| 3. | Журнал проверки состояния защитного сооружения | 10 |
| 4. | Правила содержания и табель оснащенности защитного сооружения | 10 |
| 5. | Правила поведения укрываемых внутри защитного сооружения | 10 |
| 6. | План внешних и внутренних сетей с указанием отключающих устройств | 10 по каждой из сетей |
| 7. | План защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации | 10 |
| 8. | Инструкция постам по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования | 10 по каждой из сетей |
| Г) при оценке готовности личного состава формирований обслуживания защитных сооружений |  |  |
| 1. | Формирования по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением требований инструкций по эксплуатации защитного сооружения в военное время | 100 |
| 2. | Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приему укрываемых | 150 |
| Д) при оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми |  |  |
| 1. | Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены, пути движения укрываемых не обозначены | 100 |
| 2. | Ключи хранятся с нарушением установленного порядка; на дверях убежищ нет надписей с указанием мест хранения ключей | 100 |
| Е) при оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживания населения |  |  |
| 1. | Защитное сооружение не используется в народнохозяйственных целях | 300 |
| 2. | Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.) | 140 |

Председатель комиссии: _____________ _______________________

(подпись)                           (расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _______________ _____________________

(подпись)                           (расшифровка подписи)

_______________ _____________________

(подпись)                           (расшифровка подписи)

_______________ _____________________

(подпись)                           (расшифровка подписи)

С актом ознакомлен:    ______________ ____________ _____________________

(должность)                      (подпись)                         (расшифровка подписи)

«___»_______________ 20___ года

Начальник управления

по делам ГО, ЧС г. Твери                                                                                     Н.И. Миненков

Приложение № 3

к Положению о проведении

смотра – конкурса на лучшее

ЗС ГО города Твери

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии _________________________________ по итогам смотра-конкурса

(города, района)

на лучшее ЗС ГО

Комиссия в составе:

председателя комиссии: __________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

___________________________________________________________________________________

членов  комиссии:

1. _____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

2. __________________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________________

в соответствии с постановлением Главы администрации города от «____» __________ 2010 № ______ провела заседание с повесткой дня  «Подведение итогов смотра-конкурса  на лучшее ЗС ГО  _____________________________________ Твери».

(города, района в городе)

Руководствуясь «Положением о проведении смотра-конкурса на лучшее ЗС ГО города Твери», актами конкурсной оценки ЗС ГО, протоколами заседаний комиссий районов  в городе, комиссия р е ш и л а:

1. Определить призовые места:

1.1. По 1-й группе - убежища вместимостью 150 человек и менее:

первое место - убежищу инв. № ______________  _____________________________

(форма

_____________________________________________________________________________________________

собственности, принадлежность, арендатор)

с общим количеством  _________ баллов;

второе место - убежищу инв. № _______________  _____________________________

(форма

_____________________________________________________________________________________________

собственности, принадлежность, арендатор)

с общим количеством_________  баллов;

третье место - убежищу инв. № _______________  _____________________________

(форма

_____________________________________________________________________________________________

собственности, принадлежность, арендатор)

с количеством ___ штрафных баллов и с общим итогом ___ баллов.

1.2. По 2-й группе - убежища вместимостью от 151 до 600 человек:

первое место - убежищу инв. № _____________  ______________________________

(форма

_____________________________________________________________________________________________

собственности, принадлежность, арендатор)

с общим количеством __________ баллов;

второе место - убежищу инв. № ______________  ______________________________

(форма

_____________________________________________________________________________________________

собственности,  принадлежность, арендатор)

с общим количеством __________ баллов;

третье место - убежищу инв. № _______________  ______________________________

(форма

_____________________________________________________________________________________________

собственности, принадлежность, арендатор)

с общим количеством  _________ баллов.

1.3. По 3-й группе - убежища вместимостью от 601 и более человек при наличии дизельной электростанции:

первое место - убежищу инв. № ______________  ______________________________

(форма

_____________________________________________________________________________________________

собственности, принадлежность, арендатор)

с общим количеством _________  баллов;

второе место - убежищу инв. № ______________  ______________________________

(форма

_____________________________________________________________________________________________

собственности, принадлежность, арендатор)

с общим количеством _________ баллов;

третье место - убежищу инв. № _______________  ______________________________

(форма

_____________________________________________________________________________________________

собственности, принадлежность, арендатор)

с общим количеством_________ баллов.

2. Представить на ______________________________________ смотр-конкурс ЗС ГО:

(городской, областной)

2.1. По 1-й группе:

убежище инв. № _____________  ___________________________________________

(принадлежность, организация)

убежище инв. № _____________  ___________________________________________

(принадлежность, организация)

убежище инв. № _____________  ___________________________________________

(принадлежность, организация)

2.2. По 2-й  группе:

убежище инв. № ____________  ____________________________________________

(принадлежность, организация)

убежище инв. № ____________  ____________________________________________

(принадлежность, организация)

убежище инв. № ____________  ____________________________________________

(принадлежность, организация)

2.3. По 3-й группе:

убежище инв. № ____________  ____________________________________________

(принадлежность, организация)

убежище инв. № ____________  ____________________________________________

(принадлежность, организация)

убежище инв. № ____________  ____________________________________________

(принадлежность, организация)

3. Ходатайствовать перед руководителями предприятий и организаций  о поощрении работников, ответственных за содержание ЗС ГО, за счет  средств предприятия, организации:

_____________________________________________________________________________

(наименование организации)                             (должность, ф.и.о., ответственного за ЗС ГО)

_____________________________________________________________________________

(наименование организации)                              (должность, ф.и.о., ответственного за ЗС ГО)

_____________________________________________________________________________

(наименование организации)                               (должность, ф.и.о., ответственного за ЗС ГО)

Председатель комиссии:

________________________________________________________

(подпись, ф.и.о.)

Заместитель председателя

комиссии:                          _______________________________________________________

(подпись, ф.и.о.)

Члены комиссии:

1.  ______________________________________________________

(подпись, ф.и.о.)

2. ______________________________________________________

(подпись, ф.и.о.)

3. ______________________________________________________

(подпись, ф.и.о.)

«____»  __________ 20_____ г.

М.П.

Начальник управления

по делам ГО, ЧС г. Твери                                                                                     Н.И. Миненков

Приложение № 2

к постановлению Главы администрации города Твери

от « ___» _________ 2010 № _____

Состав

городской комиссии по проведению смотра-конкурса

на лучшее ЗС ГО города Твери

Председатель комиссии:

заместитель Главы администрации  города Твери – Савченко Наталья Михайловна.

Заместитель председателя комиссии:

начальник управления по делам ГО, ЧС г. Твери – Миненков Николай Иванович.

Члены комиссии:

главный специалист управления по делам ГО, ЧС г. Твери – Леньшин Владимир Викторович;

начальник отдела организации содержания и ремонта жилищного фонда департамента ЖКХ администрации города – Павлов Виктор Иванович;

заведующая сектором муниципальных учреждений, главный специалист отдела управления имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города - Кизим Ольга Геннадьевна.

Начальник управления

по делам ГО, ЧС г. Твери                                                               Н.И. Миненков