1. Содержание проблемы

В настоящее время проблема пожарной безопасности в муниципальных  образовательных учреждениях города Твери является весьма актуальной.

В результате дефицита финансирования в период кризисного состояния  экономики страны в образовательных учреждениях города сложилось  неудовлетворительное положение по обеспечению мер пожарной безопасности. Нарушен противопожарный режим из-за физического и морального износа зданий и сооружений, несоответствия электропроводки требованиям ПУЭ, неисправности систем внутреннего противопожарного водоснабжения, неукомплектованности пожарными рукавами и стволами, отсутствия автоматической пожарной сигнализации  с дымовыми датчиками и систем оповещения о пожаре с использованием громкоговорящей связи, а также необеспеченности дежурного персонала  средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). По заключению Главного Управления МЧС России по Тверской области требуется наведение должного порядка в  образовательных учреждениях  в части  пожарной безопасности.

В соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)» управление образования администрацией города Твери с 2005 года реализует ведомственные целевые программы по обеспечению противопожарной безопасности в образовательных учреждениях. За этот период проделана существенная работа по укреплению материально-технической базы противопожарных систем в образовательных учреждениях. Во всех общеобразовательных школах города установлена автоматическая пожарная сигнализация, на 100% образовательные учреждения укомплектованы средствами пожаротушения, регулярно проводятся противопожарные мероприятия. Все это позволило исключить угрозу жизни и здоровья участников образовательного процесса от возможного возникновения пожаров.

2.  Основные цели и задачи Программы

Основной целью  Программы является : предупреждение гибели детей  и персонала, сбережение материальных ценностей при пожарах в образовательных учреждениях г.Твери.

Задачи Программы:

1.Необходимое и достаточное финансирование и материально-техническое обеспечение  муниципальных учреждений образования в сфере пожарной безопасности.

2.Внедрение современных технологических средств пожарной профилактики и пожаротушения.

3.Обеспечение противопожарного режима в учреждениях образования.

3.  Сроки и этапы реализации Программы

Настоящая Программа реализации неотложных мероприятий, гарантирующих обеспечение пожарной безопасности  в муниципальных  образовательных  учреждениях, рассчитана на  2011 год.

4. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий направлена на повышение  устойчивости функционирования объектов образования в чрезвычайных ситуациях, на гарантированное обеспечение защиты от  пожаров детей, персонала и сбережение материальных ценностей муниципальных  образовательных учреждений города с регламентированной вероятностью (ГОС 12.1.033-81) и включает в себя:

- Ремонт ограждения в 11 общеобразовательных школах и 4 детских садах.

- Обслуживание автоматической пожарной сигнализации в 56 общеобразовательных школах, 77 детских садах, Дворце творчества детей и молодежи, городском методическом центре.

- Приобретение огнетушителей в 32 общеобразовательных школах, 29 детских садах, Дворце творчества детей и молодежи.

- Замеры сопротивления в 57 общеобразовательных школах, 77 детских садах, Дворце творчества детей и молодежи.

- Проектные работы на ремонт освещения в 2 общеобразовательных школах.

- Ремонт электропроводки в 2 общеобразовательных школах, 4 детских садах.

- Другие противопожарные мероприятия в 57 общеобразовательных школах, 77 детских садах, Дворце творчества детей и молодежи, 7 летних оздоровительно-образовательных лагерях.

- Обеспечение противопожарного режима во всех образовательных учреждениях.

- Пожарно-техническое освидетельствование  зданий, сооружений и территорий образовательных учреждений.

Потребность в средствах для обеспечения необходимых и достаточных мер пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений на 2011 год и перечень мероприятий  представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

Распределение средств

для обеспечения необходимых и достаточных средств по пожарной безопасности муниципальных учреждениях

отрасли «Образования» на 2011год (городской бюджет) (тыс.руб.)

| Наименова-ние учреждения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт ограждения | Обслуживание АПС | Другие противопожарные мероприятия* | Замер сопротивления | Проектные работы на ремонт освещения | Работы связан ные с электропроводкой |
| МОУ гимназия №10 | 0 | 8,6 | 22,1 | 4,7 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №11 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №22 | 0 | 8,6 | 22,7 | 4,3 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №24 | 800,0 | 5,2 | 15,7 | 4,0 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №26 | 0 | 18,9 | 56,6 | 13,4 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №27 | 0 | 18,9 | 336,8 | 10,4 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №28 | 0 | 13,8 | 11,0 | 8,4 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №33 | 1342,0 | 13,8 | 64,4 | 8,9 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №37 | 0 | 18,8 | 436,0 | 13,8 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №39 | 0 | 13,7 | 20,8 | 8,1 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №43 | 0 | 8,6 | 7,5 | 5,3 | 0 | 0 |
| МОУ гимназия №44 | 0 | 8,6 | 8,2 | 5,5 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №45 | 0 | 8,6 | 15,8 | 5,5 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №48 | 2750,0 | 8,6 | 122,9 | 4,9 | 0 | 0 |
| МОУ ЦО №49 | 0 | 13,7 | 42,6 | 10,3 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №51 | 0 | 8,6 | 43,5 | 5,0 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №55 | 0 | 5,1 | 5,8 | 4,9 | 0 | 0 |
| МДОУ №2 | 0 | 5,1 | 19,4 | 4,6 | 0 | 0 |
| МДОУ №4 | 540,0 | 5,1 | 4,0 | 4,1 | 0 | 0 |
| МДОУ №15 | 0 | 5,1 | 12,5 | 4,1 | 0 | 0 |
| МДОУ №23 | 0 | 5,1 | 21,7 | 4,5 | 0 | 0 |
| МДОУ №24 | 0 | 5,1 | 18,1 | 4,4 | 0 | 0 |
| МДОУ №51 | 0 | 5,1 | 13,3 | 4,3 | 0 | 0 |
| МДОУ №55 | 0 | 5,1 | 9,3 | 4,8 | 0 | 0 |
| МДОУ №58 | 0 | 5,1 | 3,0 | 4,3 | 0 | 0 |
| МДОУ №65 | 0 | 5,1 | 5,6 | 4,4 | 0 | 0 |
| МДОУ №67 | 0 | 5,1 | 13,2 | 4,3 | 0 | 0 |
| МДОУ №105 | 0 | 5,1 | 1,0 | 4,5 | 0 | 0 |
| МДОУ №114 | 0 | 10,4 | 3,6 | 6,5 | 0 | 0 |
| МДОУ №116 | 0 | 5,1 | 6,0 | 4,3 | 0 | 0 |
| МДОУ №118 | 0 | 5,1 | 0,6 | 4,3 | 0 | 0 |
| МДОУ №132 | 0 | 5,1 | 6,6 | 4,9 | 0 | 0 |
| МДОУ №133 | 0 | 5,1 | 17,7 | 4,9 | 0 | 100,0 |
| МДОУ №141 | 0 | 5,1 | 17,4 | 4,5 | 0 | 0 |
| МДОУ №142 | 0 | 5,1 | 8,0 | 4,3 | 0 | 0 |
| МДОУ №148 | 0 | 5,1 | 11,7 | 4,3 | 0 | 0 |
| МДОУ №151 | 0 | 5,1 | 129,0 | 4,5 | 0 | 0 |
| МДОУ №152 | 0 | 5,1 | 5,5 | 4,3 | 0 | 0 |
| МДОУ №155 | 0 | 8,6 | 1,7 | 5,3 | 0 | 0 |
| МДОУ №159, (МДОУ №90) | 0 | 13,7 | 10,6 | 9,7 | 0 | 0 |
| МДОУ №163 | 965,0 | 5,1 | 71,5 | 4,4 | 0 | 0 |
| Итого по Московскому району | 6397 | 321,9 | 1648,4 | 231,9 | 0 | 100,0 |
| МОУ Гимназия №6 | 0 | 8,6 | 87,5 | 4,9 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №12 | 0 | 18,8 | 22,0 | 8,3 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №14 | 0 | 8,6 | 15,0 | 4,5 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №16 | 0 | 8,6 | 22,4 | 4,3 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №18 | 1215,0 | 13,7 | 66,5 | 9,0 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ № 36 | 0 | 13,7 | 22,8 | 8,6 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №42 | 0 | 8,6 | 13,1 | 4,4 | 0 | 0 |
| МДОУ №3 | 0 | 5,1 | 5,9 | 4,3 | 0 | 0 |
| МДОУ №7 | 0 | 5,1 | 7,2 | 4,4 | 0 | 0 |
| МДОУ №8 | 0 | 5,1 | 13,5 | 4,4 | 0 | 0 |
| МДОУ №33 | 0 | 5,1 | 12,0 | 4,4 | 0 | 0 |
| МДОУ №38 | 0 | 5,1 | 11,1 | 4,6 | 0 | 0 |
| МДОУ №48 | 0 | 5,1 | 0,3 | 4,5 | 0 | 0 |
| МДОУ №62 | 0 | 8,6 | 31,0 | 4,7 | 0 | 0 |
| МДОУ №63 | 430,0 | 5,1 | 12,7 | 4,3 | 0 | 0 |
| МДОУ №91 | 0 | 5,1 | 17,3 | 4,3 | 0 | 0 |
| МДОУ №101 | 0 | 8,6 | 3,0 | 4,6 | 0 | 0 |
| МДОУ №129 | 0 | 5,1 | 3,0 | 4,5 | 0 | 0 |
| МДОУ №134 | 0 | 8,6 | 10,5 | 4,8 | 0 | 0 |
| МДОУ №135 | 0 | 13,7 | 57,2 | 9,0 | 0 | 0 |
| МДОУ №157 | 0 | 8,6 | 16,0 | 4,5 | 0 | 0 |
| МДОУ №158 | 0 | 5,1 | 59,3 | 4,3 | 0 | 0 |
| ДТДМ | 0 | 8,6 | 16,4 | 5,8 | 0 | 0 |
| Управление образования | 0 | 8,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Центрально му району | 1645,0 | 196,9 | 525,7 | 121,4 | 0 | 0 |
| МОУ Тверской лицей | 0 | 8,6 | 18,5 | 4,9 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №1 | 0 | 13,7 | 29,8 | 10,3 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №2 | 0 | 8,6 | 48,3 | 5,2 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №4 | 0 | 13,7 | 26,4 | 5,7 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №5 | 1050,0 | 13,7 | 22,1 | 5,5 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №9 | 0 | 13,7 | 13,0 | 10,0 | 50,0 | 1970,0 |
| МОУ СОШ №19 | 0 | 8,6 | 23,9 | 5,6 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №20 | 0 | 15,4 | 11,4 | 9,1 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №25 | 0 | 8,6 | 36,6 | 4,0 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №30 | 0 | 18,8 | 85,0 | 14,1 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №32 | 0 | 8,6 | 15,6 | 4,6 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №38 | 0 | 18,8 | 56,0 | 6,6 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №41 | 1500,0 | 8,6 | 6,3 | 4,4 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №52 | 0 | 17,3 | 45,5 | 6,6 | 0 | 0 |
| МОУ Интернат №3 | 0 | 8,6 | 10,0 | 5,9 | 0 | 0 |
| МОУ ВСШ №3 | 0 | 5,1 | 2,3 | 3,2 | 0 | 0 |
| Начальная школа-детский сад №1 | 0 | 8,6 | 30,7 | 6,8 | 0 | 0 |
| МДОУ №11 | 0 | 5,1 | 5,0 | 4,0 | 0 | 0 |
| МДОУ №27 | 0 | 5,1 | 4,6 | 4,2 | 0 | 0 |
| МДОУ №79 | 0 | 5,1 | 2,0 | 4,5 | 0 | 0 |
| МДОУ №93 | 0 | 5,1 | 1,0 | 4,4 | 0 | 0 |
| МДОУ №94 | 0 | 5,1 | 3,0 | 4,4 | 0 | 0 |
| МДОУ №96 | 0 | 5,1 | 8,4 | 5,0 | 0 | 0 |
| МДОУ №97 | 0 | 5,1 | 200,0 | 4,4 | 0 | 0 |
| МДОУ №106 | 0 | 5,1 | 13,4 | 4,3 | 0 | 625,0 |
| МДОУ №107 | 0 | 5,1 | 7,4 | 4,3 | 0 | 625,0 |
| МДОУ №108 | 0 | 5,1 | 3,5 | 4,4 | 0 | 0 |
| МДОУ №136 | 0 | 10,4 | 16,5 | 8,6 | 0 | 0 |
| МДОУ №144 | 0 | 8,6 | 7,0 | 4,4 | 0 | 0 |
| МДОУ №162 | 0 | 8,6 | 27,4 | 4,2 | 0 | 0 |
| Итого по Пролетарскому району | 2550,0 | 277,6 | 780,6 | 173,6 | 50,0 | 3220,0 |
| МОУ СОШ №3 | 0 | 13,7 | 13,8 | 9,1 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №7 | 0 | 8,6 | 3,9 | 5,9 | 0 | 0 |
| МОУ Гимназия №8 | 0 | 8,6 | 16,0 | 4,9 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №15 | 0 | 8,6 | 63,9 | 4,5 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №17 | 1066,0 | 13,7 | 40,0 | 8,1 | 70,0 | 3000,0 |
| МОУ СОШ №21 | 0 | 24,0 | 44,3 | 13,0 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №29 | 0 | 8,6 | 23,4 | 5,5 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №31 | 0 | 13,7 | 6,0 | 5,5 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №34 | 0 | 8,6 | 61,0 | 7,6 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №35 | 0 | 8,6 | 4,0 | 4,8 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №40 | 0 | 8,6 | 8,0 | 5,3 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №46 | 1010,0 | 8,6 | 19,7 | 5,9 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №47 | 1261,1 | 13,7 | 32,9 | 9,4 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №50 | 0 | 8,6 | 22,7 | 7,8 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ №53 | 0 | 13,7 | 848,0 | 12,3 | 0 | 0 |
| МОУ ВСОШ №2 | 0 | 5,1 | 19,1 | 3,8 | 0 | 0 |
| МДОУ №20/1 №"Рябинки" | 0 | 5,1 | 0,0 | 4,4 | 0 | 0 |
| МДОУ №26 | 0 | 8,6 | 26,0 | 4,4 | 0 | 0 |
| МДОУ №39 | 0 | 10,3 | 18,1 | 7,5 | 0 | 0 |
| МДОУ №45 | 0 | 5,1 | 1,0 | 4,8 | 0 | 0 |
| МДОУ №68 | 0 | 8,6 | 3,7 | 4,4 | 0 | 0 |
| МДОУ №69 | 0 | 8,6 | 13,5 | 4,5 | 0 | 0 |
| МДОУ №73 | 0 | 5,1 | 21,4 | 4,3 | 0 | 0 |
| МДОУ №92 | 0 | 5,1 | 9,6 | 4,4 | 0 | 0 |
| МДОУ №100 | 0 | 5,1 | 2,0 | 4,8 | 0 | 0 |
| МДОУ №104 | 0 | 5,1 | 8,1 | 4,3 | 0 | 0 |
| МДОУ №115 | 0 | 5,1 | 3,1 | 4,5 | 0 | 525,0 |
| МДОУ №125 | 0 | 5,1 | 5,0 | 4,8 | 0 | 0 |
| МДОУ №127 | 0 | 5,1 | 1,5 | 4,8 | 0 | 0 |
| МДОУ №130 | 0 | 5,1 | 1,5 | 4,5 | 0 | 0 |
| МДОУ №131 | 0 | 5,1 | 8,0 | 4,5 | 0 | 0 |
| МДОУ №138 | 0 | 8,6 | 13,4 | 4,8 | 0 | 0 |
| МДОУ №140 | 810,0 | 5,1 | 14,0 | 4,3 | 0 | 0 |
| МДОУ №145 | 0 | 8,6 | 11,0 | 4,5 | 0 | 0 |
| МДОУ №149 | 0 | 5,1 | 5,6 | 4,8 | 0 | 0 |
| МДОУ №153 | 0 | 8,6 | 13,2 | 4,8 | 0 | 0 |
| МДОУ №156 | 0 | 8,6 | 6,5 | 4,5 | 0 | 0 |
| МДОУ №160 | 0 | 8,6 | 53,0 | 5,0 | 0 | 0 |
| МДОУ №161 | 0 | 8,6 | 124,2 | 4,9 | 0 | 0 |
| МДОУ №164 | 0 | 8,6 | 0,8 | 4,5 | 0 | 0 |
| МДОУ №165 | 0 | 8,6 | 30,1 | 4,3 | 0 | 0 |
| Итого по Заволжскому району | 4147,1 | 346,2 | 1621,0 | 230,7 | 70,0 | 3525,0 |
| Всего по общеобразовательным учреждениям | 14739,1 | 1142,6 | 4575,7 | 757,6 | 120,0 | 6845,0 |
| ДООЛ | 0 | 0 | 320,0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 14739,1 | 1142,6 | 4895,7 | 757,6 | 120,0 | 6845,0 |

ВСЕГО  ПО ПРОГРАММЕ    28 500,0 тыс. рублей

* Другие противопожарные мероприятия включают в себя:

-Огнезащитная обработка, лабораторные обследования образцов древесины  в ИПЛ.

-Замена пожарных рукавов.

-Испытание пожарных лестниц.

-Ремонт насосов-повысителей.

-Зарядка и ремонт огнетушителей.

-Покупка огнетушителей, диэлектрических перчаток, диэлектрических ковриков.

5.  Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем потребности отрасли «Образование» в средствах для реализации Программы пожарной безопасности  в муниципальных образовательных учреждениях города  Твери составляет   28 500,0 тыс.рублей, в том числе:

- ремонт ограждения – 14 739, 1 тыс. рублей;

- обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС) – 1142, 6 тыс.рублей;

- замеры сопротивления – 757,6 тыс.рублей;

- другие противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка, замена пожарных рукавов, испытание пожарных лестниц, ремонт насосов-повысителей, зарядка и ремонт огнетушителей, закупка огнетушителей, диэлектрических перчаток, диэлектрических ковриков)   – 4 895,7 тыс.рублей;

- проектные работы на ремонт освещения – 120,0 тыс.рублей;

-ремонт электропроводки – 6 845,0 тыс. рублей .

- Механизм управления и контроля за реализацией Программы

Реализация Программы осуществляется управлением образования администрации города Твери.

Муниципальный заказчик Программы ежегодно готовит план-график по выполнению мероприятий Программы, обеспечивает его утверждение через распоряжение администрации города, организует выполнение этого плана и контролирует его выполнение.

Управление образования администрации города Твери:

- является муниципальным заказчиком по выполнению работ для муниципальных нужд при реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает разработку, согласование и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации по программным мероприятиям, заявок на проведение торгов и их представление в управление муниципального заказа;

- готовит и согласовывает с управлением муниципального заказа материалы для проведения  процедур по определению организаций – исполнителей работ по программным мероприятиям;

- осуществляет с привлечением управления муниципального заказа отбор на конкурсной основе исполнителей работ для муниципальных нужд по программным мероприятиям в соответствии с действующим законодательством;

- заключает с организациями-исполнителями работ контракты (договоры) на выполнение работ по программным мероприятиям;

- обеспечивает осуществление технического и иных видов надзора за проводимыми работами;

- принимает выполненные подрядными организациями работы;

- утверждает акты выполненных работ;

- представляет департаменту финансов администрации города муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ по реализации мероприятий Программы; сметы стоимости выполняемых работ и затрат; счета на авансирование и выполнение работ; акты выполненных работ по реализации мероприятий Программы.

Департамент финансов администрации города Твери обеспечивает контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Программы.

Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются действующим законодательством и заключаемыми с ними договорами (контрактами) на выполнение работ, направленных на реализацию этих мероприятий.

Для обеспечения действенного контроля за расходованием средств бюджета города в рамках Программы ее муниципальный заказчик (управление образования администрации города) представляет:

- ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о выполнении программных мероприятий в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города;

- ежегодно, до 1 февраля, следующего за отчетным периодом, отчет о выполнении Программы Главе администрации города Твери и департаменту экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери.

Администрация города Твери направляет в Тверскую городскую Думу ежегодный отчет о выполнении Программы совместно с ежегодным отчетом об исполнении бюджета города Твери на соответствующий финансовый год.

Муниципальный заказчик Программы в ходе ее реализации при необходимости вносит в нее изменения установленным порядком путем подготовки соответствующего проекта постановления администрации города и обеспечения  его утверждения.

7.  Ожидаемые результаты

В ходе реализации Программы ожидается  снижение риска гибели детей и персонала, сбережение материальных ценностей при пожарах и существенное повышение уровня устойчивости функционирования муниципальных  образовательных учреждений  города  в чрезвычайных ситуациях мирного времени и военного положения, а также:

- Ремонт ограждения в 11 общеобразовательных школах и 4 детских садах.

- Обслуживание автоматической пожарной сигнализации в 56 общеобразовательных школах, 77 детских садах, Дворце творчества детей и молодежи, городском методическом центре.

- Приобретение огнетушителей в 32 общеобразовательных школах, 29 детских садах, Дворце творчества детей и молодежи.

- Замеры сопротивления в 57 общеобразовательных школах, 77 детских садах, Дворце творчества детей и молодежи.

- Проектные работы на ремонт освещения в 2 общеобразовательных школах.

- Ремонт электропроводки в 2 общеобразовательных школах, 4 детских садах.

- Другие противопожарные мероприятия в 57 общеобразовательных школах, 77 детских садах, Дворце творчества детей и молодежи, 7 летних оздоровительно-образовательных лагерях.

- Обеспечение противопожарного режима во всех образовательных учреждениях.

- Пожарно-техническое освидетельствование  зданий, сооружений и территорий образовательных учреждений.

Начальник Управления образования

администрации города Твери                                                          Афонина Н.А.