# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30»  октября  2019 года				                                         № 1323

г. Тверь

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» в согласовании инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и модернизация системы централизованного теплоснабжения города Твери на 2020-2024 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Администрации города Твери от 21.12.2018 № 1624 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь до 2028 года по состоянию на 2019 год», письмом Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 02.10.2019 № 2300-КР, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» в согласовании инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и модернизация системы централизованного теплоснабжения города Твери на 2020-2024 годы» (далее – Инвестиционная программа).

2. Установить, что Инвестиционной программой не обеспечивается реализация следующих мероприятий по развитию систем теплоснабжения, не утративших актуальность и не реализованных в настоящее время, включенных в актуализированную схему теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа города Твери до 2028 года по состоянию на 2019 год, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 21.12.2018 № 1624 (далее – Схема теплоснабжения):

- техническое перевооружение склада кислотохранилища ТЭЦ-1;

- реконструкция топливного хозяйства котельной пос. Химинститут;

- реконструкция топливного хозяйства котельной «Южная»;

- реконструкция топливного хозяйства котельной «Сахарово»;

- реконструкция распределительных тепловых сетей;

- перевод центральных тепловых пунктов на закрытую схему горячего водоснабжения, определённых в таблице 9.2.5 утверждаемой части Схемы теплоснабжения.

3. О принятии настоящего постановления об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» в согласовании Инвестиционной программы уведомить Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области в установленный срок.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 20.12.2019.

Глава города Твери                                                                                А.В. Огоньков