Приложение

Утверждено  Постановлением

администрации города Твери

от 07 октября 2011 г. № 1783

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на разработку «Инвестиционной программы по развитию систем  теплоснабжения» г. Твери на 2011-2015 годы

Заказчик:	Администрация города Твери

Разработчик Инвестиционной программы: ООО «Тверьтепло».

I. Основание для разработки

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденные Приказом ФСТ РФ от 06.08.2004 № 20-Э/2;

- Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99;

- Методические рекомендации по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные  приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №100;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.08.2005 № 533 «Об утверждении Положения о взаимодействии органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, с органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2007 № 115 «О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2007 № 316 «Об утверждении правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2007 № 360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О  классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»;

- Постановление  Правительства  РФ   от   14.07.2008   № 520  «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса».

- Постановление Правительства РФ от 13.02.2006  № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно технического обеспечения».

- Решение Тверской городской Думы от 04.05.2007 г. № 46 (92)  «Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры города Твери на 2007-2015 годы».

- Решение Тверской городской Думы от 28.11.2007 г. №168(214) «О регулировании тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса»

- Постановление Главы администрации города Твери от 19 декабря 2007 г. № 3919 « О регулировании тарифов и надбавок к тарифам организаций коммунального комплекса  г. Твери».

II. Цели и основные направления инвестиционной программы

- Целями инвестиционной программы являются:

а) Мероприятия по развитию (модернизации) системы теплоснабжения города Твери для нужд нового строительства, а также с целью модернизации систем коммунальной инфраструктуры, включающие в себя:

- - развитие системы теплоснабжения для подключения новых потребителей;

- увеличение пропускной способности сетей теплоснабжения;

- реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт существующих мощностей (источники и магистральные (распределительные) сети теплоснабжения, эксплуатируемые ООО «Тверьтепло») для обеспечения передачи тепловой энергии в необходимом объеме;

- обеспечение бесперебойного снабжения тепловой энергией потребителей города;

- повышение надежности сетей теплоснабжения и источников тепла;

- снижение степени износа существующих сетей теплоснабжения;

б) Решения задач энергоресурсосбережения;

в) Определение объёма финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования указанных мероприятий.

III. Исходные материалы для разработки инвестиционной программы, предоставляемые заказчиком

1. В качестве исходных материалов для разработки инвестиционной программы являются мероприятия, перечень которых приведен в приложении №1 к настоящему техническому заданию и перечень объектов нового строительства, которые планируются к реализации в рассматриваемый период (приложение    № 2 к настоящему техническому заданию).

IV. Основные требования к Инвестиционной программе

1.     Инвестиционная программа должна быть разработана на период с 2011 по 2015 годы. В целях соблюдения действующего законодательства в области тарифообразования в коммунальном комплексе допускается разбивка  Инвестиционной программы на этапы  реализации.

2.      Инвестиционная программа  должна быть разработана к IV кварталу 2011 года.

3. Мероприятия по модернизации, развитию и техническому перевооружению системы теплоснабжения ООО «Тверьтепло»  г. Твери, предусматриваемые в Инвестиционной программе  должны соответствовать  мероприятиям «Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры города Твери на 2007-2015 годы».

4. Расчёт общей суммы финансирования всех работ по инвестиционной программе и оценочная стоимость каждого проекта и вида работ  должны быть приведены в Инвестиционной программе.

5.	Привлечение внешних инвестиций или собственных средств, объёмы  и сроки финансирования должны быть отражены  в Инвестиционной программе.

6. Мероприятия по реконструкции, развитию и техническому перевооружению системы теплоснабжения ООО «Тверьтепло» г. Твери, предусматриваемые в Инвестиционной программе  должны соответствовать  мероприятиям «Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры г. Твери на 2007-2015 годы», утвержденной решением Тверской городской Думы от 04.05.2007 г. № 46 (92).

7. Инвестиционная программа должна содержать перечень мероприятий по реконструкции, развитию и техническому перевооружению существующих сетей теплоснабжения ООО «Тверьтепло» г. Твери  с расчетом финансовых потребностей и сроков реализации.

8. Мероприятия Инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы вновь создаваемых, реконструируемых и модернизируемых объектов системы теплоснабжения в соответствии с нормативными документами:

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 3-05-07-85 «Системы автоматизации»;

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

- СНиП 2-04-14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

-  Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. 1995г.

-  Правила пользования электрической и тепловой энергией. 1981г.

9.   Инвестиционная программа должна содержать следующие разделы:

- - паспорт инвестиционной программы;

- - описание состояния сетей и источников теплоснабжения города Твери, обслуживаемых ООО «Тверьтепло»;

- - организационный план реализации инвестиционной программы, включающий перечень мероприятий программы, сроки реализации и объем финансирования по каждому объекту;

- - пояснительную записку с аналитической информацией, содержащей обоснование актуальности и запланированные показатели реализации инвестиционной программы;

- - цели и задачи инвестиционной программы;

- - способы выполнения поставленных задач и варианты их решения в сравнении по качеству, цене и срокам исполнения;

- - основные направления инвестиций и перечень проектов, входящих в состав программы;

- - обоснование необходимости реализации указанных проектов, сроки их реализации, объемы необходимых финансовых ресурсов;

- - экономически обоснованную информацию об источниках финансирования;

- - расчет показателей экономической эффективности инвестиционной программы (ранжирование на основании экономических, финансовых, экологических и социальных показателей) и сроки окупаемости вложенных средств по каждому проекту инвестиционной программы, основные выводы по оценке эффективности всей инвестиционной программы;

- - финансовый план реализации инвестиционной программы, включающий состав и структуру финансовых источников, необходимых для ее реализации;

- - расчеты надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и к тарифам на товары и услуги ОКК, а также тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа ОКК на подключение;

- - перечень всех работ и затрат, связанных с выполнением условий технического задания;

- - определение приоритетности каждого проекта;

- - предложения по повышению эффективности инвестиционной программы по всем показателям (экономическим, финансовым, экологическим и социальным);

- - объем прибыли, который планируется получить в результате реализации инвестиционной программы; оценка рисков, которые берет на себя ОКК при выполнении инвестиционной программы.

10.  Финансирование инвестиционной программы может осуществляться за счёт:

- - собственных средств, в том числе:

- а) прибыль, направляемая на инвестиции (прибыль, направляемая на реализацию инвестиционной программы; финансовые средства, полученные от применения установленных надбавок к тарифам и тарифов на подключение и направленные на непосредственное финансирование реализации мероприятий инвестиционной программы (за исключением средств от применения надбавок и тарифов на подключение, направляемых на возврат и обслуживание привлеченных заемных средств));

- б) амортизационные отчисления;

- - привлеченные средства;

- - бюджетные средства;

- - средства внебюджетных фондов;

- - прочие источники.

- Конкретный источник финансирования мероприятий должен быть определен в инвестиционной программе

Начальник департамента архитектуры и

строительства администрации города Твери                                 А.В.  Терехов

Приложение № 1

к техническому заданию на разработку  инвестиционной программы

ООО «Тверьтепло» по  развитию систем теплоснабжения

г. Твери на 2011-2015 годы

| № п/п | Наименование систем коммунальной инфраструктуры, мероприятий (объектов строительства, реконструкции) | Предприятие коммунального комплекса, ответственное за реализацию | Ожидаемый результат, эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по модернизации системы теплоснабжения ООО «Тверьтепло» г. Твери |  |  |  |
| 1. | Модернизация и развитие сетей теплоснабжения ООО «Тверьтепло» | ООО «Тверьтепло» | 1. Улучшение теплоснабжения. 2. Увеличение надежности. 3. Подключение новых потребителей. |
| 2. | Капитальный ремонт и реконструкция сетей теплоснабжения ООО «Тверьтепло» | ООО «Тверьтепло» | 1. Улучшение теплоснабжения. 2. Увеличение надежности. |
| 3. | Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация источников теплоснабжения | ООО «Тверьтепло» | 1. Повышение экономичности и надежности работы энергетического оборудования при минимальных нагрузках. 2. Повышение качества предоставляемых потребителям услуг. 3. Повышение надежности и точности регулирования технологических параметров. 4. Увеличение ресурса технологического оборудования. |

Начальник департамента архитектуры и строительства

администрации города Твери							А.В. Терехов

Приложение № 2

к техническому заданию на разработку  инвестиционной программы

ООО «Тверьтепло» по  развитию систем теплоснабжения

г. Твери на 2011-2015 годы

| № п/п | Наименование (адрес) объекта | Общая полезная площадь помещений | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень объектов нового строительства (реконструкции, модернизации), планируемых к реализации в рассматриваемый период |  |  |  |
|  | Многоквартирный жилой дом (ул. Склизкова) | 4200,0 | 0,6 |
|  | 6 и 7 секции жилого дома (Волоколамский проспект, 25, к.1) | 4801,0 | 0,677 |
|  | Реконструкция магазина (наб.р.Лазурь,15) | 2128,0 | 0,3 |
|  | Автомойка (ул.2-я Лукина,7а) | 475,2 | 0,067 |
|  | Здание операторной автозаправочной станции, (ул.Коминтерна, 79) | 156,0 | 0,022 |
|  | Реконструкция дома ребенка "Теремок" (пр. Победы, 80) | 1219,9 | 0,172 |
|  | Ангар-гараж на территории д.75а по пр. Победы | 184,4 | 0,026 |
|  | Продовольственный магазин и административные помещения (ул. 15 лет Октября, 10) | 1070,9 | 0,151 |
|  | Храм церкви "Сурб-Арутюн", (Волоколамский пр-т) | 425,5 | 0,06 |
|  | ОУС-2 (б-р Гусева, 47 корп.3) | 127,7 | 0,018 |
|  | 9-этажные ж/дома (ул. Можайского) | 16312,1 | 2,3 |
|  | Административное здание (ул.Т.Ильиной, 1б) | 312,1 | 0,044 |
|  | Цех по переработке рыбы и морепродуктов (наб.р.Лазури, 15) | 2836,9 | 0,4 |
|  | Детская поликлиника №2 МУЗ ГКБ №6 на 200 мест (ул. Можайского) | 2468,1 | 0,348 |
|  | Офисные помещения расположенные на 1-м этаже жилого дома по ул. Богданова, 3 | 602,8 | 0,085 |
|  | "Макдоналдс" (ул.Можайского) | 1560,3 | 0,22 |
|  | Помещения общественного назначения в жилом доме по ул. Склизкова, 44/27 | 1638,3 | 0,231 |
|  | Жилой дом (ул. Склизкова, 44/27) | 5588,7 | 0,788 |
|  | Жилой дом (ул. Ротмистрова, 35) | 6099,3 | 0,86 |
|  | Жилой комплекс (ул. Можайского, 62 корп.1) | 15177,3 | 2,14 |
|  | Реконструкция пункта приема стеклотары (ул. Лукина, 2) | 92,2 | 0,013 |
|  | Реконструкция административно - складского здания (ул. Ротмистрова, 27) | 539,0 | 0,076 |
|  | 2-я очередь строительства Дворца спорта "Юбилейный" (Краснофлотская наб., 3) | 19148,9 | 2,7 |
|  | Застройка в границах ул. Роговик-Бонч-Бруевича,-Беляковский пер. | 14184,0 | 2 |
|  | Жилой дом с нежилыми помещ. и а/с (2-я оч.) (8 кв.) (ул. Чернышевского, 2/16) | 1535,0 | 0,18 |
|  | МЖС, р. Лазурь (ул. Л. Базановой) | 1985,8 | 0,28 |
|  | Жилые дома (Смоленский пер, ул. Рыбацкая) | 9219,9 | 1,3 |
|  | Многоквартирный жилой дом (ул. Бассейная) | 1418,4 | 0,2 |
|  | Административно-офисное здание (бул.Радищева, д. 9/11) | 744,7 | 0,105 |
|  | Реконструкция гостиницы "Заря" (ул. Симеоновская, 30/27) | 9432,6 | 1,33 |
|  | Жилой дом (Смоленский пер.) | 595,7 | 0,084 |
|  | Здания Соборной мечети и туалета (ул.Советская, 66) | 92,2 | 0,013 |
|  | Здание ЗАГСа Тверской области (ул. Советская, 11а) | 411,3 | 0,058 |
|  | Областная многопрофильная детская больница (ул. Рыбацкая) | 30283,7 | 4,27 |
|  | Жилой дом (Свободный пер., 3а) | 2531,9 | 0,357 |
|  | Реконструкция футбольного поля стадиона "Химик" (ул. Советская, 1а) | 12354,6 | 1,742 |
|  | Многоэтажная автостоянка (ул. Суворова, 7 корп.1) | 2127,7 | 0,3 |
|  | Торговый центр (б-р Радищева, 31) | 404,3 | 0,057 |
|  | 277-кв. жилой дом (ул. 1-я Вагонников) | 42368,0 | 0,8 |
|  | Административно – бытовое здание (ул. Плеханова, 42) | 964,5 | 0,136 |
|  | Автостоянка, ул. Луначарского) | 531,9 | 0,075 |
|  | Здание (ул. Хромова, 3 корп.1) | 730,5 | 0,103 |
|  | Производственная база для учреждений культуры в квартале улиц ул. Димитрова - ул. Плеханова | 12695,0 | 1,79 |
|  | Студенческое общежитие №3 (ул. Артюхиной, 11 корп.2) | 3191,5 | 0,45 |
|  | Устройство ГВС в детской школе искусств №2 (ул. Мусоргского, 14) | 907,8 | 0,128 |
|  | Детский сад на 150 мест (ул. Планерная, 7) | 6184,4 | 0,872 |
|  | Жилой дом (ул. Седова, 20) | 1524,8 | 0,215 |
|  | Комбинат школьного питания (в районе ул. Дорошихинская) | 14468,1 | 2,04 |
|  | 2-я очередь многофункционального центра (ул.П.Савельевой, 44) | 4617,0 | 0,651 |
|  | 36-кв. жилой дом (ул. Луначарского, 32 корп.1) | 3624,1 | 0,511 |
|  | Торгово-офисное здание (ул. Благоева, 74) | 2624,1 | 0,37 |
|  | Торговый комплекс (Молодежный б-р) | 1872,3 | 0,264 |
|  | Торговый центр (ул.2-я Красина) | 1985,8 | 0,28 |
|  | Банный комплекс (ул. П.Савельевой, 56) | 120,6 | 0,017 |
|  | Жилой дом (ул. Хрустальная, 3) | 7893,6 | 1,113 |
|  | Многоквартирный 10-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями 1 оч. -45 квартир 4-я, 3-я (Кр. Слободы) | 5510,0 | 0,7 |
|  | Торгово офисный центр (пр-т 50 лет Октября) | 1418,4 | 0,2 |
|  | Малоэтажные жилые дома в квартале ул. Восстания - ул.К. Заслонова - Коллективный пер. | 6383,0 | 0,9 |
|  | Административное здание (б-р Профсоюзов) | 3546,1 | 0,5 |
|  | Торгово-офисный комплекс с автостоянкой (ул. С.Перовской, 31) | 4780,1 | 0,674 |
|  | 3-х этажное здание "Итиль" (пр-т 50 лет Октября, 3 к.2) | 1631,2 | 0,23 |
|  | Кафе-бистро (пр. Ленина, 35) | 255,3 | 0,036 |
|  | Стадион "Центральный" (Краснофлотская наб., 3) | 5737,6 | 0,809 |
|  | Реконструкция цеха пилорамы под административно-бытовой корпус (4-й пер. Кр.Слободы, 3б) | 496,5 | 0,07 |
|  | Устройство ГВС в жилых домах (ул. Громова, 7 корп.1, 56, 7 корп. 2, 7 корп. 3, 9, 11 корп. 1, 11 корп. 3) | 10319,1 | 1,455 |
|  | Многоквартирный жилой дом (ул.8-я Красной Слободы) | 5815,6 | 0,820 |
|  | Офисные помещения (ул. Баррикадная, 6) | 127,7 | 0,018 |
|  | Спортивный центр по видам гребли (Борисоглебская пристань) | 10581,6 | 1,492 |
|  | Офисно-складское здание (ул. М.Буденного, 11) | 539,0 | 0,076 |
|  | Гараж (ул.Троицкая, 49) | 723,4 | 0,102 |
|  | Инженерно-лабораторный корпус (ул. Королева) | 1618,0 | 0,15 |
|  | Застройка (Ул. Фадеева – ул. Терещенко, ул. Ипподромная -Волоколамский пр-т.) | 52307,0 | 6,8 |
|  | Застройка жилых и общественных зданий на территории бывшего кож. завода | 112700,0 | 15,658 |
|  | Жилой дом (Московская, 106) | 770,0 | 0,1 |
|  | Жилая застройка 5-ти этажных жилых домов (квартал: ул. Склизкова, пр-т 15 лет Октября, ул. Т. Ильиной, ул. Богданова) | 45400,0 | 6,761 |
|  | Административное здание (Хлебного ручья пойма) | 6028,0 | 0,85 |
|  | Многоквартирный жилой дом (ул. Орджоникидзе) | 2640,0 | 0,37 |
|  | Перевод потребителей по ул. Спартака на центральные тепловые сети | 18453,9 | 2,602 |
|  | Жилищное строительство (ул. Московская) | 9160,0 | 1,29 |
|  | Торгово-офисное здание (б-р. Гусева, 12а) | 1312,1 | 0,185 |
|  | Административное здание (Володарского, 3) | 2695,0 | 0,38 |
|  | Жилой дом (ул. Коминтерна) | 7163,0 | 1,01 |
|  | Торгово-развлекательный центр (Волоколамский проспект, 2, к. 1) | 34468,1 | 4,86 |
|  | Жилой комплекс (Краснофлотской наб.) | 2400,0 | 1,78 |
|  | Объект, (ул. Коминтерна) | 2978,7 | 0,42 |
|  | Жилищное строительство (ул. Симеоновская, Володарского, Студенческий пер.) | 14397,2 | 2,03 |
|  | Административное здание (ул. 1-я Мукомольная) | 3404,3 | 0,48 |
|  | Административное здание Управления Пенсионного фонда (ул. Вагжанова, 25) | 3014,2 | 0,425 |
|  | Реконструкция Драматического театра, (ул.Советская, д.16/43) | 18822,7 | 2,654 |
|  | Многоквартирный жилой дом (Петербургское ш., 3) | 24189,0 | 3,41 |
|  | Офисно-произв. здание и склад (Скворцова-Степанова, 25) | 1700,0 | 0,14 |
|  | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями (Скворцова-Степанова, 36) | 2435,0 | 0,32 |
|  | Объект (ул. Менделеева) | 4426,0 | 0,63 |
|  | Торгово – развлекательный промышленный комплекс (ул. Фрунзе) | 40000,0 | 0,32 |
|  | Объект (Петербургское шоссе) | 3804,0 | 0,54 |
|  | Торгово – развлекательный промышленный комплекс (ул. П. Савельевой) | 40000,0 | 0,32 |
|  | Жилая застройка (ул. Луначарского) | 172800,0 | 4,62 |
|  | МЖС (ул. Менделеева, д. 45/15) | 8450,0 | 1,2 |
|  | МЖС (ул. Фрунзе) | 12766,0 | 1,8 |
|  | МЖС (ул. Фрунзе) | 12766,0 | 1,8 |
|  | МЖС (ул. Планерная) | 9929,1 | 1,4 |
|  | МЖС (ул. Планерная) | 12056,7 | 1,7 |
|  | МЖС (ул. Планерная) | 13475,2 | 1,9 |
|  | МЖС (ул. Планерная) | 14893,6 | 2,1 |
|  | МЖС (ул. 1-я Вагонников) | 11347,5 | 1,6 |
|  | МЖС (ул. 1-я Вагонников) | 4539,0 | 0,64 |
|  | МЖС (ул. 1-я Вагонников) | 5673,8 | 0,8 |
|  | Торговый центр (ул. 2-я Грибоедова) | 3404,3 | 0,48 |
|  | Многоэтажная крытая автостоянка (ул. Фрунзе) | 1985,8 | 0,28 |
|  | Фармацевтическое производство (ул. Дачная) | 2695,0 | 0,38 |
|  | МЖС (ул. Хромова) | 6440,0 | 0,88 |
|  | Жилые дома (ул. Хрустальная, ул. Кольцевая, ул. Б. Тверская) | 9640,0 | 1,36 |
|  | Административно -офисное здание (пос. Литвинки) | 1702,1 | 0,24 |
|  | Многоуровневая автостоянка (ул. Луначарского) | 1985,8 | 0,28 |
|  | Фондохранилище (ул. Георгия Дмитрова) | 17021,3 | 2,4 |
|  | Жилищное строительство (пос. Литвинки) | 5957,4 | 0,84 |
|  | Оздоровительно-реабилитационный центр (ул. Фрунзе) | 2411,3 | 0,34 |
|  | Жилищное строительство (ул. Благоева, ул. Грибоедова) | 18156,0 | 2,56 |
|  | Административное здание (ул. Луначарского) | 3971,6 | 0,56 |
|  | Торгово-офисный комплекс. (ул. П.Савельевой) | 5390,1 | 0,76 |
|  | 10-ти этажный жилой дом (ул. Фрунзе) | 26666,7 | 3,76 |
|  | Детский сад (ул. Фрунзе) | 1418,4 | 0,2 |
|  | Магазин (ул. Хрустальная у дома №46) | 1276,6 | 0,18 |
|  | Жилые дома (ул. З. Коноплянниковой) | 19250,0 | 2,72 |
|  | Гаражи на 150 мест (ул. Луначарского) | 1773,0 | 0,25 |
|  | Торговый центр (ул. Горького) | 12766,0 | 1,8 |
|  | Жилая застройка (ул. Мичурина, ул. Менделеева) | 6560,0 | 0,93 |
|  | Административное здание (Комсомольский пр-т,5, к.1) | 1446,8 | 0,204 |
|  | 3-я очередь научно-практического учебно-лечебного комплекса – корпус детской клиники (ул. Успенского) | 19730,5 | 2,782 |
|  | МЖД, (ул. Хромова, д.86) | 9865,2 | 1,391 |
|  | Жилой комплекс застройки "Макар" (ул. Макарова, 4) | 37588,7 | 5,3 |
|  | Многоэтажная жилая застройка (Рябеевское шоссе) | 122695,0 | 17,3 |
|  | МЖС (ул. 1-я Трусова) | 2269,5 | 0,32 |
| Итого за рассматриваемый период: |  |  | 165,013 |

Начальник департамента архитектуры и строительства

администрации города Твери							А.В. Терехов