П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «_13_» _июнь________ 2007 г.                                                                        №_1737_

г. Тверь

Об утверждении Технического задания ООО «ЖЭУ № 28» на разработку инвестиционной программы по развитию систем теплоснабжения

поселка Химинститута (ВНИИСВ) г. Твери на 2008-2015 годы

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Решением Тверской городской Думы от 04.05.2007 г. № 46 (92) « Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Твери на 2007-2015 г.г.»» и руководствуясь ст. 38 и 39  Устава г. Твери,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Техническое задание ООО «ЖЭУ № 28» на разработку инвестиционной программы по развитию систем теплоснабжения  поселка Химинститута (ВНИИСВ)            г. Твери на 2008-2015 годы (прилагается).

- Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возлагаю на заместителя Главы администрации города И.А. Смирнова.

И.о. Главы администрации города                                         О.Б. Кудряшов

СОГЛАСОВАНО:

Зам. Главы администрации города                                                                  И.А. Смирнов

Зам. Главы администрации города,

начальник департамента ЖКХ                                                                         А.Ю. Голодный

Начальник организационного управления

администрации города                                                                                      М.Ю. Прягаев

Начальник правового управления

администрации города                                                                                    Я.В. Каплун

Зам. начальника департамента архитектуры и строительства

администрации города, главный архитектор города                                    В.И. Куликов

Начальник департамента экономики, инвестиций и

промышленной политики  администрации города                                       Л.А. Шевчук

СПИСОК РАССЫЛКИ

Зам. Главы администрации города Смирнову И.А.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Департамент архитектуры и строительства администрации города.

Департамент экономики, инвестиций и промышленной  политики администрации города.

Правовое управление администрации города.

Подготовлено

Заместителем начальника департамента экономики, инвестиций и промышленной  политики администрации города    Ю.А.Пушкаревым

34-60-46

13.06.2007

Приложение

к Постановлению

Главы администрации города Твери

от ___ мая 2007 г. №_______

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на разработку Инвестиционной программы по развитию систем  теплоснабжения поселка Химинститут (ВНИИСВ) г.Твери на 2008-2015 годы

Заказчик:	Администрация города Твери

Разработчик Инвестиционной программы: ООО «ЖЭУ № 28»

I. Основание для разработки

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Решение Тверской городской Думы от 04.05.2007 г. № 46 (92) «Об

утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры города Твери на 2007-2015 годы».

- Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

II. Цели и задачи инвестиционной программы

1.  Повышение надежности сетей теплоснабжения и источников тепла;

2.  Увеличение пропускной способности сетей теплоснабжения;

3. Строительство новых мощностей для обеспечения передачи тепловой энергии в необходимом объеме существующим и планируемым потребителям;

4. Повышение экономической эффективности оказания услуг по передаче  тепловой энергии;

5. Модернизация источников тепла с целью обеспечения услугами по теплоснабжению новых потребителей;

6.  Снижение степени износа существующих сетей теплоснабжения.

7.  Снижение аварийности;

III. Направления развития системы теплоснабжения п.Химинститут (ВНИИСВ) г.Твери

1. Строительство и реконструкция источников теплоснабжения в п.Химинститут (ВНИИСВ) г.Твери.

2. Строительство новых и реконструкция существующих сетей теплоснабжения для обеспечения передачи тепловой энергии в необходимом объеме существующим и планируемым потребителям, сокращения потерь тепловой энергии при ее передаче.

IV. Исходные материалы для разработки программы, предоставляемые Заказчиком

1. Мероприятия по реконструкции, развитию и техническому перевооружению системы теплоснабжения п.Химинститут (ВНИИСВ) г.Твери, предусматриваемые в Инвестиционной программе  должны соответствовать  мероприятиям «Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры города Твери на 2007-2015 годы». Перечень мероприятий, выполняемых ООО «ЖЭУ № 28» прилагается (Приложение № 1 к техническому заданию).

2. Перечень земельных участков  застройки п.Химинститут (ВНИИСВ) г.Твери на период реализации Инвестиционной программы и расчетные присоединяемые нагрузки по теплоснабжению в районах застройки содержится в Приложении № 2 к Техническому заданию «План ввода мощностей по теплоснабжению на земельные участки п.Химинститут (ВНИИСВ)г.Твери,  выданные под объекты строительства на период реализации Инвестиционной программы».

Примечание: При изменении площадок или их целевого назначения в период исполнения Инвестиционной программы, возможна корректировка технического задания и Инвестиционной программы.

V. Основные требования к Инвестиционной программе

1.  Инвестиционная программа должна быть разработана на период с 2008 по 2015 годы. В целях соблюдения действующего законодательства в области тарифообразования в коммунальном комплексе допускается разбивка  Инвестиционной программы на этапы  реализации, но не менее чем на три года каждый.

2. Мероприятия по реконструкции, развитию и техническому перевооружению системы теплоснабжения п.Химинститут (ВНИИСВ) г.Твери, предусматриваемые в Инвестиционной программе  должны соответствовать  мероприятиям «Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры п.Химинститут (ВНИИСВ) г.Твери на 2007-2015 годы», утвержденной решением Тверской городской Думы от 04.05.2007 г. № 46 (92).

3. Инвестиционная программа должна содержать перечень мероприятий по реконструкции, развитию и техническому перевооружению существующих п.Химинститут (ВНИИСВ) г.Твери сетей теплоснабжения с расчетом финансовых потребностей и сроков реализации.

4. Мероприятия Инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы вновь создаваемых, реконструируемых и модернизируемых объектов системы теплоснабжения в соответствии с нормативными документами:

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 3-05-07-85 «Системы автоматизации»;

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

- СНиП 2-04-14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

-  Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. 1995г.

-  Правила пользования электрической и тепловой энергией. 1981г.

5.   Инвестиционная программа должна содержать следующие разделы:

5.1.  Паспорт инвестиционной программы.

5.2.  Сведения по сетям теплоснабжения (производственным мощностям)

организации коммунального комплекса, осуществляющей эксплуатацию сетей теплоснабжения п.Химинститут (ВНИИСВ) г.Твери (в т.ч. анализ существующих проблем).

5.3.  Организационный план реализации инвестиционной программы,

включающий перечень мероприятий программы, сроки реализации и объем финансирования по каждому объекту в разбивке  по годам и кварталам.

5.4. Финансовый план реализации инвестиционной программы,        включающий  состав и структуру финансовых источников для реализации Инвестиционной программы, расчет тарифов организации в соответствии со сроком окупаемости программы, в том числе тариф на услуги по передаче тепловой энергии, инвестиционная надбавка к тарифу, тариф на подключение, дисконтированный срок окупаемости, величину чистого денежного потока.

5.5.  Расчет показателей экономической эффективности Инвестиционной

программы.

6.  Инвестиционная программа должна быть согласована с  производственной программой по следующим показателям:

- объем реализации услуг по передаче тепловой энергии  потребителям п. Химинститут (ВНИИСВ) г. Твери по годам в натуральном выражении;

-   мероприятия, связанные с модернизаций, введением в эксплуатацию новых объектов коммунальной инфраструктуры не должны дублировать мероприятия производственной программы.

Начальник департамента экономики,

инвестиций и промышленной политики                                 Л.А. Шевчук

Приложение № 1

к техническому заданию на разработку инвестиционной

программы ООО «ЖЭУ № 28» по  развитию систем теплоснабжения  г. Твери на 2008-2010 годы

| № п/п | Наименование систем коммунальной инфраструктуры, мероприятий (объектов строительства, реконструкции) | Предприятие коммунального комплекса, ответственное за реализацию | Ожидаемый результат, эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по развитию системы теплоснабжения п.Химинститут (ВНИИСВ) г.Твери |  |  |  |
| 1. | Реконструкция локальной котельной |  |  |
|  | 1.1. Реконструкция и модернизация котельной п.Химинститут (ВНИИСВ) г.Твери: - установка водогрейного котла мощностью 12-15 Гкал/ч.; - реконструкция мазутного хозяйства; - замена задвижек Ду-250 Ру-25 котла № 1 – 2 шт. (физический износ); - реконструкция внутренних газопроводов котла №1 (предписание); - капитальный ремонт здания служебных помещений со щитом управления (не проводилось ремонта более 20 лет); - реконструкция паропровода (предписание); - реконструкция газопровода котла №2 (предписание РТН); - замена бака аккумулятора №1 (физический износ); - замена газоходов котла №1 (физический износ); - замена газоходов котла №2 (физический износ); - реконструкция пультов управления (физический износ); - реконструкция панелей управления (физический износ приборов, автоматики); - замена труб сетевой воды в каналах котельной (физический износ); - замена сетевого насоса №3 (физический износ); - замена насоса НКУ-250; - замена электродвигателей, вентиляторов котла №1 – 2 шт.; - замена электродвигателей, вентиляторов котла №2; - реконструкция отводных сетевых трубопроводов; - реконструкция деаэратора ДСА-100; - ремонт дымовой трубы; | ЖЭУ № 28 -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«- | 1. Улучшение теплоснабжения. 2. Увеличение надежности. |

Зам. начальника департамента архитектуры и строительства

администрации, начальник управления архитектуры и

градостроительства, главный архитектор города Твери	                                     В.И. Куликов

Приложение № 2

к техническому заданию на разработку инвестиционной

программы ООО «ЖЭУ № 28» по  развитию систем теплоснабжения  г. Твери на 2008-2010 годы

Перечень земельных участков застройки с тепловыми нагрузками в

п. Химинститут (ВНИИСВ) г. Твери, предусматриваемые в инвестиционной программе

1. ОАО фирма ОРТ «Универсал» - магазин ( потребность объектка в теплоснабжении – 0,54 Гкал/час.

2. Комитет по управлению имуществом Тверской области – автоцентр  (потребность объекта в теплоснабжении – 2,4 Гкал/час).

3. МУП «Тверьстройзаказчик» - торговый комплекс с офисными помещениями (потребность объекта в теплоснабжении – 1,9 Гкал/час).

4. ВНИИСВ – возобновление строительства многоэтажного жилого дома

(потребность объекта в теплоснабжении – 1,03 Гкал/час).

5. ГУП «Тверьоблстройзаказчик» - физкультурно-оздоровительный комплекс

(потребность объекта в теплоснабжении – 1Гкал/час).

Зам. начальника департамента архитектуры и строительства

администрации, начальник управления архитектуры и

градостроительства, главный архитектор города Твери	                                     В.И. Куликов